РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

пм.01

ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

Профиль обучения: технологический

2024

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

| СОГЛАСОВАНО ПЦК электротехнических дисциплин _________________Кравцова А.В. « » 2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _____________Чернышенко О.П. « » 2024 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

Составители:

Дик Наталья Викторовна – преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	13

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	35

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)	37

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Область применения программы

Профессиональный модуль является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности НПО 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение монтажа контрольно- измерительных приборов и электрических схем систем автоматики и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 1.1.	Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и

приспособлений.

ПК 1.2.	Определять последовательность и оптимальные способы монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем различных систем автоматики.

ПК 1.3.	Производить монтаж и демонтаж, сборку и разборку контрольно-измерительных приборов, электрических схем различных систем автоматики,

систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники.

ПК 1.4.	Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем систем автоматики.

ПК 1.5.	Читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессии, при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования.

  - Цели и задачи модуля:

Цели модуля: в результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Монтаж контрольно- измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Задачи модуля: развитие способностей к самостоятельной работе, занятием самообразованием, использованию информационно коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; формирование устойчивого интереса к будущей профессии; овладение системой практических умений и навыков по монтажу и наладке приборов и электрических схем различных систем автоматики.  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенции |
| Общие компетенции |  |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 1.1. | Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений. |
| ПК 1.2. | Определять последовательность и оптимальные способы монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем различных систем автоматики. |
| ПК 1.3. | Производить монтаж и демонтаж, сборку и разборку контрольно-измерительных приборов, электрических схем различных систем автоматики, систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники. |
| ПК 1.4. | Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем систем автоматики. |
| ПК 1.5. | Читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| Программа воспитания по специальности |  |
| ЛР 13 | Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе материального выбора. |
| ЛР 14 | Понимание нравственных норм взаимоотношений в семье. |
| ЛР 15 | Представление о культурно- исторических особенностях своей малой Родины. |
| ЛР 16 | Формирование правовой грамотности. |
| ЛР 17 | Формирование ответственности за результаты своего обучения. |
| ЛР 18 | Формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других. |
| ЛР 19 | Формирование сознания нравственных основ труда. |
| ЛР 20 | Формирование экологического сознания. |

2.2. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - содержание актуальной нормативно-правовой документации - современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности - правила разработки презентации - основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей профессии - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по профессии - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК.07 | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1 | выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа. пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности. | инструменты и приспособления для различных видов монтажа. конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документация, необходимую для выполнения работ. характеристики и области применения электрических кабелей. элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка. коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия. состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования. | подготовки к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. |
| ПК 1.2 | читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники. рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств. | электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов. особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники. способы макетирования схем. последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. правила оформления сдаточной технической документации. принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков. характеристика и назначение основных электромонтажных операций. назначение и области применения пайки, лужения. виды соединения проводов. технология процесса установки крепления и пайки радиоэлементов. классификация электрических проводок, их назначение. | определения последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |
| ПК 1.3 | производить расшивку проводов и жгутование. производить лужение, пайку проводов; сваривать провода. производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов. прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж. производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. производить монтаж щитов, пультов, стативов. оценивать качество результатов собственной деятельности. оформлять сдаточную документацию. | технология сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности. конструкция и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации. трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним. общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов. | проведения монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ |
| ПК 1.4 | выполнять основные виды слесарной обработки. уметь восстанавливать и заменять поврежденные детали узлов контрольно- измерительных приборов. осуществлять монтаж электрических систем автоматики. устранять неисправности. | виды и технологию слесарной обработки. правила охраны труда и техники безопасности. приемы восстановления поврежденных деталей. виды неисправностей электрических схем и систем автоматики и пути их устранения. | выполнения слесарной обработки, восстановления и замены поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтажа и устранения неисправностей электрических схем систем автоматики. |
| ПК 1.5 | читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | правила чтения электрических схем подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, условные обозначения. | чтения электрических схем подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |

2.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего – 296 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов,

- самостоятельной работы обучающегося –8 часов,

- учебной и производственной практики - 144 часа

-экзамены -  6 часов экзамен по ПМ.01 – 10 час

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ»

3.1.Тематический план профессионального модуля

| Коды ПК | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | В т.ч. лаборатор. и практичес. занятия, часов | В т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | В т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК01- ОК07 ОК09 ПК1.1-ПК.1.4 ЛР13- ЛР20 | Раздел МДК 01.01 Средства и системы автоматизации | 142 | 216 | 72 | - | 8 |  |  |  |
| ОК01 - ОК07 ОК09 ПК1.1-ПК.1.4 ЛР13- ЛР20 | Учебная, производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Экзамен квалификационный по ПМ.01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 296 | 216 | 72 |  | 8 |  | 144 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ |  |  | 216 |  |  |
| МДК 01.01 Технология монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики |  |  | 142 |  |  |
| Тема 1.1. Средства измерений. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Исполнительные механизмы: назначение, виды, область применения | 8 | 1,2 | ОК1-ОК07 ПК1.1ПК.1.5 ЛР13-ЛР20 |
|  |  | Введение. Регулирующие органы. Регулирующие клапана: односедельные и двух седельные | 1 |  |  |
|  |  | Диафрагмовые и секторные клапана. Поворотные заслонки. | 1 |  |  |
|  |  | Виды исполнительных механизмов (ИМ) | 1 |  |  |
|  |  | Пневматические исполнительные механизмы. Мембранный ИМ. Основные технические характеристики мембранных исполнительных механизмов. Поршневой ИМ. | 1 |  |  |
|  |  | Основные технические характеристики ручных приводов. Электромеханические исполнительные механизмы. | 1 |  |  |
|  |  | Электродвигатели. Электромагнитные муфты. Электромагниты и реле | 1 |  |  |
|  |  | Электропневматические и электрогидравлические исполнительные механизмы. | 1 |  |  |
|  |  | Электропневматические исполнительные механизмы. Электрогидравлические исполнительные механизмы. Электрические исполнительные механизмы. Асинхронные трехфазные двигатели. | 1 |  |  |
|  | 2 | Коммутационные приборы. Классификация, область применения и принцип действия | 2 |  | ОК5 ПК1.1ПК.1.5 ЛР13 |
|  |  | Коммутационные приборы. Классификация, область применения и принцип действия | 1 |  |  |
|  |  | Методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования | 1 |  |  |
|  |  | Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 16 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | Исследование работы электропневматических приводных механизмов | 4 |  |  |
|  |  | Диагностика электромагнитных клапанов, пневмораспределителей | 4 |  |  |
|  |  | Исследование работы пневмодвигателя поворотного лопастного. Исследование работы редукционного клапана. Исследование работы пневмо-клапана выдержки времени | 4 |  | ОК01-ОК05 ПК1.1-ПК1.5 ЛР13-ЛР16 |
|  |  | Исследование элементов релейно-контактной аппаратуры | 4 |  |  |
| Содержание самостоятельной работы при изучении темы 1.1 - Подготовка рефератов, презентаций докладов по темам: - Работа электропневматических приводных механизмов. - Работа пневмодвигателя поворотного лопастного. - Работы пневмо-клапана выдержки времени. - Методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования - Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков |  |  | 2 |  | ОК1-ОК10 ПК1.1-ПК1.5 ЛР13-ЛР20 |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, личностных результатов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Средства измерений | Содержание учебного материала |  | 18 |  |  |  |
|  | 1. | Государственная система приборов (ГСП). Передающие преобразователи, определения. | 1 | 1, 2, 3 | ОК03-ОК04 ПК1.2ПК1.5 ЛР13- ЛР16 |  |
|  |  | Основы построения ГСП. Структура ГСП. Измеряемые и регулируемые величины. Устройство, принцип действия преобразователей. Классификация измерительных преобразователей | 1 |  |  |  |
|  | 2. | Основные методы и приборы для измерения температуры. Фотоэлектрические пирометры. | 1 |  |  |  |
|  |  | Температурные шкалы. Методы измерения. Классификация приборов для измерения температуры Термометры расширения. Манометрические термометры. Принцип их действия. Принцип их действия, схемы и область применения. Цветовые пирометры. Радиационные пирометры. Принцип их действия, схемы и область применения | 1 |  |  |  |
|  | 4. | Основные методы и приборы для измерения давления. Основные методы и приборы для измерения расхода. | 1 |  | ОК03-ОК07 ПК1.1 ЛР13-ЛР16 |  |
|  |  | Единицы измерения давления. Давление абсолютное, избыточное и вакуумметрическое. Классификация приборов для измерения давления. Электромагнитные индукционные расходомеры. Устройства измерительного преобразователя расхода. | 1 |  |  |  |
|  | 5. | Основные методы и приборы для измерения уровня. Приборы для измерения электрических величин. Датчики освещенности и света. | 1 |  | ОК02-ОК09 ПК1.1ПК1.5 ЛР20 |  |
|  |  | Методы измерения уровня. Виды, назначение, устройство и принцип действия. Сигнализаторы уровня. Виды, назначение, устройство и принцип действия. Классификация, параметры и характеристики. Виды измерительных механизмов. Датчики тока и напряжения. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 1 |  |  |  |
|  | 6. | Приборы для измерения и контроля вибрации. Газоаналитические приборы. Датчики частоты вращения. Датчики углового положения. Единицы измерения вибрации. Методы измерения вибрации. Виды, назначение, устройство и принцип действия. Принципиальные схемы и работа. | 1 | 2 | ОК01-ОК06 ПК1.1ПК1.3 |  |
|  | 7. | Потенциометрический метод определения pH. Датчики положения (контактные, индуктивные, емкостные, фотодатчики). Датчики перемещения. | 1 | 2 | ОК01-ОК05 ПК1.2ПК1.3 |  |
|  |  | Потенциометрический метод анализа жидкостей (pH – метрия). Измерительная ячейка для потенциометрических измерений. | 1 |  |  |  |
|  | 8 | Основные элементы систем автоматического управления и регулирования | 1 |  |  |  |
|  |  | Состав и назначение основных блоков систем и элементов автоматического управления и регулирования. | 1 |  | ОК01-ОК05 ПК1.2ПК1.3 |  |
|  |  | Конструкция микропроцессорных устройств. Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники. |  |  |  |  |
|  |  | Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  | 8 | 1,2,3 | ОК09 ПК1.1ПК1.5 ЛР13- ЛР20 |  |
|  | 1. | Исследования приборов для измерения температуры. Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термопреобразователя сопротивления. | 4 |  |  |  |
|  | 2. | Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: термостат. | 4 |  |  |  |
| - Содержание самостоятельной работы при изучении темы 1.2 - Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебно-методическим пособием, учебной и специальной литературой, материалами на электронных носителях, периодическими изданиями по профилю подготовки, ресурсами Интернет); - Подготовка к практическим работам с использованием учебно-методической литературы, оформление практических работ, подготовка к их защите; - Исследование использования схем в различных предметных областях. - Выполнение рефератов: - Электромагнитные муфты - Основные методы и приборы для измерения температуры - Пирометры излучения - Фотоэлектрические пирометры - Жидкостные манометры - Грузопоршневые монометры - Преобразователи давления на базе емкостной ячейки - Вихревые расходомеры |  |  | 2 |  | ОК1-ОК07 ОК09 ПК1.1-ПК1.53 ЛР13- ЛР20 |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |  | Коды компетенций, личностных результатов |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Основные процессы и оборудование | Содержание учебного материала |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Классификация основных процессов и оборудования подготовки и переработки углеводородного сырья. Основы процессов подготовки, переработки нефти и газа. | 1 | 1, 2 |  | ОК1-ОК10 ПК1.1ПК1.2 ЛР13- ЛР16 |
|  |  | Оборудование промысловой подготовки нефти и газа. Физико-химические основы и технологии промысловой подготовки нефти и газа. | 1 |  |  |  |
|  |  | Оборудование подготовки нефти. Оборудование подготовки природного и попутного нефтяного газа. | 1 |  |  |  |
|  |  | Оборудование первичной переработки нефти и газа. Основы и технологии первичной переработки нефти и газа. | 1 |  |  |  |
|  |  | Устройство и принцип работы ректификационных колонн. Вакуумные колонны и способы создания вакуума. Процессы и оборудование химической переработки нефтяного сырья. | 1 |  |  |  |
|  |  | Классификация химических процессов и реакционных аппаратов. Характеристика основных процессов углубленной переработки нефтяного сырья. | 1 |  |  |  |
|  |  | Трубчатые печи. Аппараты для проведения газовых реакций на твердом катализаторе. | 1 |  |  |  |
|  |  | Вспомогательное оборудование процессов подготовки и переработкиуглеводородного сырья. Теплообменные аппараты. Аппараты пылеочистки. Насосы и компрессорные машины. | 1 |  |  |  |
|  | Практические работы |  | 20 |  |  | ОК1-ОК09 ПК1.1-ПК.15 ЛР13- ЛР20 |
|  | 1. | Определение расхода, скорости движения жидкости, гидростатического давления. | 4 |  |  |  |
|  | 2. | Расчет трубопроводов, подбор по ГОСТу. | 4 |  |  |  |
|  | 3. | Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. | 4 |  |  |  |
|  | 4. | Тепловой расчет теплообменника и подбор по ГОСТу. | 4 |  |  |  |
|  | 5. | Определение эффективности работы теплообненника в условиях образования накипи на стенке теплообменника | 4 |  |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, личностных результатов |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Тема 1.4. Организация работ по монтажу средств измерения и автоматизации | Содержание учебного материала |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Подготовка к производству монтажных работ. Монтажно-заготовительные мастерские. | 2 | 2,3 | ОК3-ОК07 ПК1.1-ПК1.5 ЛР15- ЛР20 |  |
|  |  | Взаимоотношения между заказчиками и подрядными организациями. Приемка объекта под монтаж. Обеспечение монтажных и специальных строительных работ материалами и оборудованием. | 2 |  |  |  |
|  |  | Условия производства работ. Сдача и приемка законченных комплексов монтажных и специальных строительных работ | 2 |  |  |  |
| Содержание самостоятельной работы при изучении темы 2.1 - Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебно-методическим пособием, учебной и специальной литературой, материалами на электронных носителях, периодическими изданиями по профилю подготовки, ресурсами Интернет); - Исследование использования схем в различных предметных областях. |  |  | 2 | 2,3 | ОК3-ОК07 ПК1.1-ПК1.5 ЛР15- ЛР20 |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1.5. Состав и содержание технической документации для производственных работ | Содержание учебного материала |  | 6 |  |  |
|  |  | Состав проектной документации. Структурные схемы управления и контроля. | 2 | 2,3 | ОК3-ОК07 ПК1.1-ПК1.5 ЛР15- ЛР20 |
|  |  | Схемы автоматизации (функциональные). Принципиальные схемы. Принципиальные схемы автоматического регулирования. Принципиальные электрические схемы контроля и сигнализации. Принципиальные схемы питания. | 2 |  |  |
|  |  | Общие виды щитов и пультов. Схемы соединений щитов и пультов. Схемы внешних электрических и трубных проводок. Типовые монтажные чертежи | 2 |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, личностных результатов |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1.6. Оборудование, инструмент и монтажные изделия для производства монтажных работ | Содержание учебного материала |  | 8 |  |  |
|  |  | Слесарно-механическое отделение. Трубозаготовительное отделение. | 1 | 2,3 | ОК3-ОК07 ПК1.1-ПК1.5 ЛР15- ЛР20 |
|  |  | Металлорежущее и металлообрабатывающее оборудование. Электрический инструмент. | 1 |  |  |
|  |  | Пневматический инструмент. Окрасочные агрегаты и устройства. | 1 |  |  |
|  |  | Инструмент для слесарных работ. Инструмент и приспособления для электромонтажных работ. | 1 |  |  |
|  |  | Оборудование и инструмент для сварочных работ. Подъемно-транспортное оборудование и механизмы. | 1 |  |  |
|  |  | Монтажные изделия и детали. Изделия для трубных проводок. | 1 |  |  |
|  |  | Изделия для электрических проводок. Изделия к щитам и пультам. | 1 |  |  |
|  |  | Условия хранения инструментов, электрооборудования и кабельной продукции | 1 |  |  |
| Содержание самостоятельной работы при изучении темы 2.1 - Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебно-методическим пособием, учебной и специальной литературой, материалами на электронных носителях, периодическими изданиями по профилю подготовки, ресурсами Интернет); - Исследование использования схем в различных предметных областях. |  |  | 2 | 2,3 | ОК3-ОК07 ПК1.1-ПК1.5 ЛР15- ЛР20 |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, личностных результатов |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Тема 2.2 Монтаж средств автоматики и средств измерения | Содержание учебного материала |  | 44 |  |  |
|  | - 1. | Подготовка к производству монтажных работ. | 2 | 1, 2 | ОК2-ОК8 ПК1.2-ПК1.4 ЛР13- ЛР17 |
|  |  | Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ | 2 |  |  |
|  |  | Способы макетирования схем | 2 | 1,2 |  |
|  |  | Изготовление подмакетника. Выполнение разверток | 1 1 |  |  |
|  |  | Передача объекта в монтаж | 2 | 1,2,3 |  |
|  |  | Передача оборудования в монтаж: проводки Счет 07 «Оборудование к установке»: учет и проводки | 2 |  |  |
|  |  | Производство монтажа щитов | 2 | 1 |  |
|  |  | Установка щитов. Ввод проводок. | 2 |  |  |
|  |  | Производство монтажа пультов | 2 | 1, 2 |  |
|  |  | Основные работы при монтаже электрощита или пульта управления | 2 |  |  |
|  |  | Трубные проводки. | 2 | 1,2 |  |
|  |  | Классификация и назначение, технические требования к ним. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж кислородных трубных проводок | 2 | 1,2,3 |  |
|  |  | Монтаж пластмассовых трубных проводок. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж трубных проводок на давление свыше 10Мпа | 2 | 1 |  |
|  |  | Монтаж трубных проводок в особых условиях | 2 |  |  |
|  |  | Испытания трубных проводок | 2 | 1, 2 |  |
|  |  | Виды трубных проводок. Приспособления для испытания трубных проводок | 1 1 |  |  |
|  |  | Монтаж электропроводок систем автоматизации. | 2 | 1,2 |  |
|  |  | Классификация электрических проводок, их назначение. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж электропроводок щитов. | 2 | 1,2,3 |  |
|  |  | Назначение оборудования и важность расчётов Создание схемы | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж электропроводок стативов, пультов. | 2 | 1 | ОК1-ОК8 ПК1.2-ПК1.4 ЛР13- ЛР17 |
|  |  | Виды соединения проводов | 2 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции электропроводок | 2 | 1, 2 |  |
|  |  | Типовые причины неисправности изоляция Принцип измерения сопротивления изоляции и влияющие на него факторы | 2 |  |  |
|  |  | Подготовка приборов к монтажу. | 2 | 1,2 |  |
|  |  | Конструкция и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж термометров сопротивления (термопар). Монтаж манометров, вакуумметров | 2 | 1,2,3 |  |
|  |  | Монтаж термопреобразователей сопротивления, пирометров Правила монтажа термометров сопротивления на трубопроводе Монтаж термометров сопротивления на трубопроводе. Установка манометра: правила и требования | 1 1 |  |  |
|  |  | Монтаж расходомеров | 2 | 2,3 |  |
|  |  | Монтаж электромагнитных индукционных расходомеров. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж расходомеров переменного перепада давления | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж уровнемеров. Монтаж средств измерения состава и качества вещества. | 2 | 1,2 | ЛР13-ЛР16 ЛР20 ЛР26-30 |
|  |  | Монтаж гидростатических уровнемеров. Общие требования к монтажу газоанализаторов, солемеров, плотномеров, концентратомеров. Монтаж буйковых, пьезометрических и емкостных уровнемеров | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж исполнительных и регулирующих устройств | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж регулирующих устройств Монтаж исполнительных устройств | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов на щитах и пультах. Монтаж микропроцессорных устройств | 2 | 2,3 |  |
|  |  | Монтаж приборов на щитах и пультах Монтаж регулирующих устройств на щитах и пультах | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж систем управления промышленными роботами | 2 |  |  |
|  |  | Методы организации монтажных работ. Системы управления промышленными роботами | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж реле времени, теплового реле. Монтаж кабельных каналов и лотков | 2 | 1 |  |
|  |  | Особенности подключения Обзор моделей. Подключение теплового реле | 2 |  |  |
|  |  | Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации | 2 |  |  |
|  |  | Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации. Правила составления акта приемки-сдачи выполненных работ. | 1 1 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 63 |  | ОК1-ОК10 ПК1.2-ПК1.4 ЛР13- ЛР20 |
|  |  | Выбор и заготовка проводов различных марок в зависимости от видов монтажа | 1 | 1,3 |  |
|  |  | Диагностическое оборудование для монтажа | 1 |  |  |
|  |  | Составление схем соединений и принципиальных электрических схем | 1 |  |  |
|  |  | Расчет элементов регулирующих устройств | 1 |  |  |
|  |  | Порядок проведения расшивки проводов и их жгутирования | 1 |  |  |
|  |  | Порядок пайки, лужения проводов | 1 |  |  |
|  |  | Порядок сварки проводов | 1 |  |  |
|  |  | Установка и монтаж приборов на щитах. | 1 |  |  |
|  |  | Установка и монтаж приборов на пультах. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж кабельных каналов. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж кабельных лотков. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж трубных проводок систем автоматизации. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж трубных проводок в системах контроля. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж трубных проводок в системах регулирования. | 2 |  |  |
|  |  | Маркировка кабеля и кабельных жил. | 2 |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности кабеля. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж электрических проводок систем автоматизации. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж электрических проводок в системах контроля. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж электрических проводок в системах регулирования. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры –термометров сопротивления (термопар). | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения давления разряжения газа. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения расхода жидкостей и газа. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения разности давления диафанометрами. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения давления – электроконтактных манометров. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения расхода – ротаметров. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения расхода – электромагнитных индукционных расходомеров. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения расхода – расходомеров переменного перепада давления. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня жидких сред с помощью буйковыми, уровнемеров. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня жидкости пьезометрических и емкостных уровнемеров. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня- гидростатических уровнемеров. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж средств измерения качества измеряемой среды. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж средств для измерения анализа газовой среды. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж регулирующих устройств. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж исполнительных механизмов. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж регулирующих устройств и аппаратуры управления на щитах и пультах. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж микропроцессорных устройств регулирование параметров средств измерения и автоматизации. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж технических средств АСУТП. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж систем управления промышленными роботами. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж релейных установок – реле времени. | 1 |  |  |
|  |  | Монтаж релейных установок – тепловое реле. | 1 |  |  |
|  |  | Оформление нормативной документации для монтажа. | 1 |  |  |
|  |  | Оформление сдаточной документации при монтаже. | 1 |  |  |
| Содержание самостоятельной работы при изучении темы 2.2 - Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебно-методическим пособием, учебной и специальной литературой, материалами на электронных носителях, периодическими изданиями по профилю подготовки, ресурсами Интернет); - Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием учебно-методической литературы, оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите; - Исследование использования схем в различных предметных областях. |  |  | 3 |  | ОК1-ОК10 ПК1.1-ПК1.5 ЛР13- ЛР20 |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  |  | 6 |  |  |

| Учебная практика Виды работ | 144 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. - Основы измерения. Выполнение разметки заготовки. Плоскостная разметка. - Выполнение резки, правки. - Выполнение резки, правки, гибки металла. - Рубка металла. - Выполнение работ по опиливанию металла. - Сверление отверстий. Зенкерование, развертывание отверстий. - Нарезание внутренней и внешней резьбы. - Клепка (сборка). - Шабрение и притирка. - Трубопроводные работы. Развальцовка труб. Сборка металлических труб. Монтаж неметаллических трубопроводов. - Выполнение работ на токарных станках. - Выполнение работ на сверлильных станках - Выполнение работ на фрезерных станках - Выполнение работ на строгальных станках - Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных работах. Организация монтажных работ. - Чтение принципиальных и монтажных электрических схем - Пайка, лужение и склеивание - Соединение и оконцевание проводов и кабелей. - Техника безопасности и пожарная безопасность при выполнении электромонтажных работах. - Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания. - Монтаж электрических соединительных линий. - Монтаж защитного заземления. - Комплексные электромонтажные работы. Прокладка электропроводки. Проверка. - Разработка электромонтажных схем. - Трассировка проводов и установка деталей - Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность - Проверка работоспособности реле, измерение его параметров и выполнение регулировки. - Монтаж щитов автоматизации и пультов. - Выполнение полной комплектации контрольно-измерительного прибора или элементов систем автоматики монтажными деталями | 144 | 1,2,3 | ОК1-ОК10 ПК1.1-ПК1.5 ЛР13- ЛР20 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Программа модуля предполагает наличие лаборатории «Промышленная автоматика», оборудованная стендами, измерительным оборудованием, инструментами, радиодеталями и др. для проведения лабораторных и практических работ и учебной практики.

Для проведения лекционных занятий необходимы технические средства: проектор, экран.

Количество рабочих мест в лаборатории не менее числа, обучающихся в группе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Методическое обеспечение профессионального модуля:

- технические средства контроля знаний (компьютерные тесты);

- бумажные и электронные учебные пособия;

- методические пособия;

- программное обеспечение, необходимое для проведения практических работ.

Реализация программы модуля предполагает учебную практику.

Лаборатории:

Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Технические средства:

Для проведения лекционных занятий необходимы технические средства: проектор, экран.

Реализация программы предполагает обязательную учебную практику которую рекомендуется проводить в мастерских.

Мастерская «Слесарная», оснащенная металлообрабатывающем оборудованием, верстаками, набором слесарных инструментов, комплектами измерительных приборов по направлениям, комплектами для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная монтажными столами, паяльными станциями, электромонтажными инструментами, слесарными инструментами, сверлильными станками, верстаками, контрольно-измерительными приборами по направлениям, комплектом для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

4.2.1.Печатные издания

Основная литература:

- Бабёр, А. И. Основы автоматики: учебное пособие / А. И. Бабёр. - Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2022. - 84 c. - ISBN 978-985-895-016-3. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/125414.html (дата обращения: 30.10.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Основы автоматики и элементы систем автоматического управления: практикум для СПО / А. Г. Мандра, А. Н. Дилигенская, И. С. Левин, В. Н. Митрошин. - Саратов: Профобразование, 2022. - 266 c. - ISBN 978-5-4488-1401-3. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116271.html (дата обращения: 12.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Съянов, С. Ю. Основы автоматики и элементы систем автоматического управления: учебник для СПО / С. Ю. Съянов. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 240 c. - ISBN 978-5-4488-1480-8, 978-5-4497-1632-3. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/120287.html (дата обращения: 12.05.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература

- Краткий курс лекций по дисциплине «Производственная и пожарная автоматика» учебное пособие / А. В. Антонов, Е. И. Голякова, И. В. Сацук, А. П. Филкова. - Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2023. - 295 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/130575.html (дата обращения: 05.03.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Сеньков, А. Г. Электропривод и электроавтоматика: учебное пособие / А. Г. Сеньков, В. А. Дайнеко. - Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. - 180 c. - ISBN 978-985-7234-38-7. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/100379.html (дата обращения: 02.04.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для обеспечения эффективности образовательного процесса проводятся:

экскурсии в научную библиотеку и книгохранилище, на предприятия города и музеи.

Обеспечивается возможность:

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися.

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение содержания разделов профессионального модуля и сдачи экзамена по междисциплинарным курсам.

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей:

ОУДП.01 Математика

ОУДП.03 Физика

ОП.04 Основы электротехники и электроники

ОП.03 Допуски, посадки и технические измерения

ОП.01 Техническая графика

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального, соответствующего профилю модуля, или педагогическое образования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) |  | Основные показатели оценки ЛР |  | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1. выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа. пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности. |  | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности |  | подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. |  |
| ПК 1.2. читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники. рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств. |  | Определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |  | определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |  |
| ПК 1.3. производить расшивку проводов и жгутование. производить лужение, пайку проводов; сваривать провода. производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов. прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж. производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. производить монтаж щитов, пультов, стативов. оценивать качество результатов собственной деятельности. оформлять сдаточную документацию. |  | Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригодности приборов и инструментов к использованию. Проведение необходимой подготовки приборов к работе. |  | Оценка результатов практических заданий, схем, чертежей. Тестирование. Самостоятельные и контрольные работы. Защита отчёта по практике, экзамен. |  |
| ПК 1.4. выполнять основные виды слесарной обработки. уметь восстанавливать и заменять поврежденные детали узлов контрольно- измерительных приборов. осуществлять монтаж электрических систем автоматики. устранять неисправности. |  | виды и технологию слесарной обработки. правила охраны труда и техники безопасности. приемы восстановления поврежденных деталей. виды неисправностей электрических схем и систем автоматики и пути их устранения. |  | выполнения слесарной обработки, восстановления и замены поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтажа и устранения неисправностей электрических схем систем автоматики. |  |
| ПК 1.5. читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |  | правила чтения электрических схем подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, условные обозначения. |  | чтения электрических схем подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |  |
| Общие компетенции |  |  |  |  |  |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  | демонстрация интереса к будущей специальности техника |  | собеседование, интерпретация результатов собеседования, анализ участия студента во внеучебных мероприятиях по популяризации профессии |  |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  | выбор и применение типовых методов ремонте и обслуживании средств вычислительной техники |  | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | выбор, применение методов и способов решения профессиональных задач |  |  |  |
|  |  | своевременность сдачи отчетов по лабораторным работам и практике, регулярность выполнения домашних заданий |  |  |  |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  | планирование деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях при ремонте и обслуживании средств вычислительной техники. |  | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | аргументированность принятия решения в производственной ситуации |  |  |  |
|  |  | прогнозирование возможности возникновения нестандартной ситуации |  |  |  |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  | самостоятельный подбор литературы для получения информации |  | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | эффективность поиска необходимой информации |  |  |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  | применение в деятельности средств коммуникации |  | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | применение информации, представленной в электронном виде |  |  |  |
|  |  | использование рациональных методов поиска и хранения информации в современных информационных массивах |  |  |  |
| ОК 6. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  | эффективность взаимодействия с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |  | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов |  |
|  |  | продуктивность решения конфликтных ситуаций |  |  |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |  | эффективность планирования производственной деятельности |  | рефлексия, собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач, деловая игра |  |
|  |  | самоанализ и коррекция результатов работы членов команды |  |  |  |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |  | анализ использования дополнительной информации для самореализации в профессии |  | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | глубина самостоятельных исследований при изучении профессионального модуля |  |  |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  | демонстрация процесса самообучения глубина анализа смены технологий в профессиональной деятельности применение первичных средств пожаротушения соблюдение правил техники безопасности |  | собеседование, наблюдение за учебной и внеучебной деятельностью студента, интерпретация результатов собеседования и наблюдения |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  | анализ собственной деятельности и самооценка эффективности и качества выполнения задания |  | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |