РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Профиль обучения: технологический

2024 г.

Программа учебной дисциплины Электротехника и электроника разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее - ФГОС) 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О.Ф. «___» _____________ 202__ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________ Чернышенко О.П. «___» ______________ 202__ г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания».

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 14 |
| 6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ЦЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 14 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электроника

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебная дисциплина Электротехника и электроника является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональному учебному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель рабочей программы учебной дисциплины «Электротехника и электроника»: является освоение основ электротехники и электротехнических устройств, а также представление об основных принципах работы цифровых и аналоговых электронных схем, цифровой электроники и электронной аппаратуры широкого применения.

Задачами рабочей программы являются:

- обучение основным законам электротехники ;

- освоение основ электроники;

- анализ параметров электрических цепей;

- выбор измерительных приборов для измерения параметров электрических цепей:

2.Результаты освоения учебной дисциплины

2.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| ФГОС СПО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код компетенции |  | Наименование компетенции |
| Общие компетенции |  |  |
| ОК 01 |  | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 |  | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 |  | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 |  | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 |  | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 |  | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 |  | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 |  | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 |  | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| Профессиональные компетенции |  |  |  |
| Код компетенции | Наименование компетенции |  |  |
| ПК 1.1. | Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления; |  |  |
| ПК 1.2. | Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления; |  |  |
| ПК 1.3. | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления. |  |  |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу; |  |  |
| ПК 2.2. | Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды; |  |  |
| ПК 2.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ; |  |  |
| ПК 2.4. | Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления; |  |  |
| ПК 3.1. | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления; |  |  |
| ПК 3.2. | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления; |  |  |
| ПК 3.3. | Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления; |  |  |
| ПК 3.4. | Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством; |  |  |
| ПК 3.6. | Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления. |  |  |
| Программа воспитания |  |  |  |
| Код результата | Наименование результата |  |  |
| Личностные результаты |  |  |  |
| ЛР 6 | принимающий цели и задачи научно-технического, экономического и информационного развития России, готовый работать на их достижения |  |  |
| ЛР 7 | готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |  |  |
| ЛР 19 | Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить |  |  |
| ЛР 21 | готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику |  |  |
| ЛР 23 | самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |  |  |
| ЛР 30 | заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |  |  |
| ЛР 34 | мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики |  |  |

2.2  В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен знать и уметь:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Коды ОК, ПК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 – ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.5 ПК 3.1 – ПК 3.6 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 19, ЛР 21, ЛР 23, ЛР 30, ЛР 34 | использовать электротехнические законы для расчёта электрических цепей постоянного и переменного тока; выполнять электрические измерения; использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей. | основные электротехнические законы; методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; основы электроники; основные виды и типы электронных приборов |

2.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 96  часов;

самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 102 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 68 |
| лабораторные работы | 20 |
| Практические | 8 |
| самостоятельная работа | 6 |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена | 10/12 |

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника и электроника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Основы электротехники |  | 54 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Содержание и задачи дисциплины. Ее значение в подготовке специалистов. Связь с другими дисциплинами. | 2 |  | 1 |
| Тема 1.1 Электрическое поле | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | Основные свойства и характеристики электрического поля. Напряженность электрического поля. Электрическое напряжение. Электрический ток, единицы измерения. | 2 |  | 1 |
| Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 8 |  |  |
|  | Электрическая цепь и ее элементы. Э.Д.С. и напряжение. Закон Ома для участка цепи и полной цепи. | 2 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 | 1 |
|  | Энергия, работа и мощность электрической цепи. 3акон Джоуля - Ленца. | 2 |  | 1 |
|  | Последовательное, параллельное смешанное соединения резисторов. Законы Кирхгофа. | 2 |  | 1 |
|  | Баланс мощностей в цепях постоянного тока. Методы расчета электрических цепей. Примеры расчета цепей постоянного тока | 2 |  | 1 |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1. Изучение технических данных измерительных приборов. Меры безопасности. | 2 |  | 2 |
|  | Лабораторная работа № 2 Изучение законов последовательного, параллельного, смешанного соединения резисторов. Проверка законов Кирхгофа | 2 |  | 2 |
|  | Практическая работа № 1 Расчет электрических цепей постоянного тока | 2 |  | 2 |
| Тема 1.3 Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Магнитное поле Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. Электромагнитные явления.. Закон электромагнитной индукции. |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 1 |
|  | Явление самоиндукции и взаимоиндукции. Вихревые токи. |  |  |  |
|  | Магнитные цепи. Ферромагнитные материалы. Принцип работы генератора и двигателя | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Расчет однородных и неоднородных магнитных цепей. | 2 |  | 3 |
| Тема 1.4 Однофазные электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Переменный ток, его определение. Период, частота. Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. | 2 |  | 1 |
|  | Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Векторная диаграмма. Коэффициент мощности. Мощности | 2 |  | 1 |
|  | Цепь переменного тока с параллельным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Векторная диаграмма. | 2 |  | 1 |
|  | Коэффициент мощности и способы его повышения. Баланс мощностей в цепях переменного тока. | 2 |  | 1 |
|  | В том числе, лабораторных и практических работ: | 6 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Лабораторная работа №3. Неразветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивление. | 2 |  | 2 |
|  | Лабораторная работа № 4. Разветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлением | 2 |  | 2 |
|  | Практическая работа № 2. Расчет однофазных электрических цепей переменного тока | 2 |  | 2 |
| Тема 1.5 Трехфазные электрические цепи | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Трехфазная система переменного тока, ее преимущества перед однофазной. Получение трехфазной Э.Д.С. | 2 |  | 1 |
|  | Соединение обмоток генератора «звездой» . Фазные и линейные напряжения, соотношение между ними. Трехфазная симметричная цепь. Векторная диаграмма напряжений и токов. Роль нулевого провода | 2 |  | 1 |
|  | Соединение потребителей «треугольником». Соотношения между фазными и линейными токами. Векторная диаграмма напряжений и токов. Мощность трехфазной цепи при соединении «треугольником» | 2 |  | 1 |
|  | В том числе, лабораторных и практических работ: | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5. Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме «Звезда» и «Треугольник» | 2 |  | 2 |
|  | Практическая работа № 3. Расчет трехфазных электрических цепей переменного тока | 2 |  | 2 |
| Тема 1.6 Электрические измерения | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Виды электрических измерений. Классификация измерительных приборов. Погрешности измерений. | 2 |  | 1 |
|  | Измерение сопротивлений. Измерение мощности и энергии. Измерительные механизмы. | 2 |  | 1 |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6 Измерение мощности и энергии, цепи переменного тока | 2 |  | 2 |
| Раздел 2 Электрические машины и трансформаторы |  | 28 |  |  |
| Тема 2.1 Трансформаторы | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Назначение трансформаторов и их применение. Устройство и принцип действия трансформатора. Режимы работы трансформатора. Потери и К.П.Д. трансформатора. | 2 |  | 1 |
|  | Трехфазные трансформаторы, соединения их обмоток. Понятие об измерительных трансформаторах тока и напряжения. Схемы включения измерительных трансформаторов. Автотрансформаторы | 2 |  | 1 |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7. Исследование работы однофазного трансформатора | 2 |  | 2 |
| Тема 2.2 Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Устройство трехфазного асинхронного двигателя. Получение вращающегося магнитного поля. Получение вращающегося магнитного поля. | 2 |  | 1 |
|  | Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение, пределы его измерения. Вращающий момент и его зависимость от скольжения. | 2 |  | 1 |
|  | Перегрузочная способность. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазными роторами. Регулирование частоты вращения. Реверсирование. Способы пуска. Потери энергии и к.п.д. Область применения асинхронного двигателя | 2 |  | 1 |
|  | Синхронные генераторы. Устройство. Реакция якоря. Параллельная работа. Способы пуска. Свойства и область применения | 2 |  | 1 |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа №8.Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. | 2 |  | 2 |
|  | Практическая работа № 4. Расчет параметров трехфазного асинхронного двигателя. | 2 |  | 2 |
| Тема 2.3 Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Устройство, принцип действия и назначение электрических двигателей постоянного тока. Основные элементы конструкции и их назначение. | 2 |  | 1 |
|  | Схемы включения, характеристики. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока. Потери энергии и К.П.Д. | 2 |  | 1 |
|  | Схемы включения генераторов постоянного тока. Характеристики генераторов постоянного тока. Электродвигатели постоянного тока с различными системами возбуждения. | 2 |  | 1 |
|  | Регулирование частоты вращения. К.П.Д. двигателя. Область применения машин постоянного тока. | 2 |  | 1 |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №9. Исследование работы генератора постоянного тока | 2 |  | 2 |
| Раздел 3 Электропривод и аппаратура управления |  | 6 |  |  |
| Тема 3.1 Аппаратура управления и защиты | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Электропривод. Режимы работы ЭП. Понятия об аппаратуре управления и защиты. Классификация. | 2 |  | 1 |
|  | Пускорегулирующая аппаратура ручного управления. Аппаратура автоматического управления | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Микропроцессорные защиты. Структура, принцип действия, основные функции | 2 |  | 3 |
| Раздел 4 Основы электроснабжения |  | 4 |  |  |
| Тема 4.1 Передача и распределение электрической энергии. Источники электрической энергии | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Понятие об электрических системах. Передача и распределение электрической энергии. | 2 |  | 1 |
|  | Электроснабжение промышленных предприятий. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. | 2 |  | 1 |
| Раздел 5 Основы электроники |  | 10 |  |  |
| Тема 5.1 Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Устройство диода, тиристора. Схемы включения. Характеристики. Параметры. Маркировка. Характеристики и область применения | 2 |  | 1 |
|  | Устройство биполярного транзистора. Параметры. Маркировка. Характеристики и область применения | 2 |  | 1 |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №10. Изучение работы транзистора. Снятие вольтамперных характеристик. | 2 |  | 2 |
| Тема 5.2 Электронные устройства автоматики | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 |  |
|  | Классификация Типовые элементы схем автоматики. Структура схемы автоматического контроля управления и регулирования | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Начертить принципиальную схему автоматики по вариантам | 2 |  | 3 |
| Промежуточная аттестация |  | 10/12 |  |  |
| Всего: |  | 102 |  |  |
| Теоретические занятия |  | 68 |  |  |
| Практические/лабораторные занятия |  | 28 |  |  |
| Самостоятельные работы |  | 6 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, компьютер с лицензионным программным обеспечением.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

4.2.1. Печатные издания

1. Мартынова И.О. Электротехника (для СПО) – М.: ООО «Издательство КноРус», 2014

2. Фуфаева Л.И. Электротехника – М.:  ОИЦ «Академия», 2016

3. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника – М.:  ОИЦ «Академия»,2015

4. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В.и др. Электротехника и электроника – М.: ОИЦ «Академия», 2014

4.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/

3. Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/

4. Черномырдин А.В. Видеокурс [Электронный ресурс]: семь шагов в электронику/ Черномырдин А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника, 2013.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28779.html.— ЭБС «IPRbooks»

4.2.3. Дополнительные источники

- 1. Козлова, И. С. Электротехника: учебное пособие / И. С. Козлова. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1824-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81070.html   Плиско, В. Ю. Электротехника. Практикум: учебное пособие / В. Ю. Плиско. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 84 c. — ISBN 978-985-503-725-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84934.html

- Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для студентов не электротехнических специальностей среднеспециальных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2013. – 752 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формируемые общие компетенции | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Знать |  |  |
| основные электротехнические законы; основы электроники; методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; основные виды и типы электронных приборов | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 | Тестирование, опрос, презентация, доклад |
| Уметь: |  |  |
| использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; выполнять электрические измерения; -использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей. | ОК 01 –ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ЛР 6, 7, 19, 21, 23, 30, 34 | Экспертное наблюдение в процессе лабораторных работ, оценка отчетов по лабораторным работам |

- ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |