РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Профиль обучения: технологический

2024

Рабочая программа учебной дисциплины Материалы и изделия разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О.Ф. « » августа 2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________ Чернышенко О.П. « » августа 2024 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания».

Составитель: Пилипчук С.В., преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 13 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 14 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

## 1.1 Область применения учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина Материалы и изделия является обязательной частью общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Учебная дисциплина Материалы и изделия обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной обязательной программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Цель: сформировать у студентов представление о выборе материалов и оборудовании в соответствии  с требованиями нормативно-справочной литературы, итехнико-экономической целесообразности их применения; составление спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения  и газопотребления.

Задачи: − создать условия для развития технического мышления и пространственного воображения;

− способствовать формированию общих и профессиональных компетенций.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР.

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенции |
| Общие компетенции |  |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 1.1 | Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 1.2 | Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 1.3 | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления. |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. |
| ПК 2.2 | Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
| ПК 2.3 | Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. |
| ПК 2.4 | Выполнять пуско-наладочные работы систем газораспределения и газопотребления.. |
| ПК 3.1 | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления.. |
| ПК 3.2 | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления.. |
| ПК3.3 | Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 3.4 | Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. |
| ПК 3.5 | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 3.6 | Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления. |
| ПК 4.1 | Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 4.2 | Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ. |
| ПК 4.3 | Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 4.4 | Подготовка строительных работ к сдаче заказчику. |
| Программа воспитания. Личностные результаты |  |
| ЛР 6 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, информационного, экономического развития России, готовый к работе на их достижение. |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, дисциплинированный, пунктуальный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 8 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. |
| ЛР34 | Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |

2.2.  В результате освоения  учебной дисциплины обучающий ся должен знать и меть:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

| Коды ОК, ПК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, 3.1.-3.5. ПК 4.1 – ПК 4.4. ЛР 6, 7, 8, 34 | - выбирать материалы и сортамент труб для газопроводов, используя нормативно-справочную литературу; - выбирать способы соединения трубопроводов; - подбирать способы и средства крепления трубопроводов. | - строение и свойства машиностроительных материалов, используемых для изготовления труб и средств крепления; - классификацию и маркировку основных материалов, из которых изготавливаются трубопроводы; - методы защиты труб от коррозии; - способы соединения труб. |

2.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов.

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося   - 56 часов.

Самостоятельная работа  - 4 часа.

3 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем образовательной нагрузки и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 60 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 42 |
| практические занятия | 14 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Материалы и изделия

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | Раздел 1. Физико-химические свойства материалов |  | 10(6)1 |  |
| Тема 1.1. Основные свойства металлов и сплавов, чугуны |  | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, ПК 2.1.-2.5, ПК 3.1.-3.5. ПК 4.1-4.4 ЛР 6, 7, 8, 34 |
|  |  | Физические, механические, технологические свойства металлов и сплавов. Характеристика прочности. Способы испытания металлов. Характеристика пластичности. Определение твердости материалов. Испытание материалов на усталость и ударную вязкость. |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  | Виды чугунов. Влияние примесей на структуру и свойства чугунов. Серые и белые чугуны, их свойства и область применения. Понятие о модифицированном чугуне и его свойства. Ковкие и высокопрочные чугуны. |  |  |  |
| Тема 1.2. Основные свойства сталей, сплавов и изделий из них |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  | Состав углеродистых сталей, влияние примесей на структуру и свойства стали. Классификация углеродистых сталей по назначению. Маркировка сталей по ГОСТу. Легированные стали. Инструментальные стали. Стали с особыми физическими свойствами: нержавеющие, жаропрочные, кислотоупорные. |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  | Основы термической обработки. Факторы, определяющие режим термической обработки. Продукты распада аустенита при различной скорости охлаждения, их характеристика и свойства. |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  | Восстановительная термическая обработка стали. Нормализация, ее назначение и способы проведения. Отпуск стали. Виды отпуска. Влияние режима отпуска на структуру и свойства закаленной стали. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия Изучение микроструктуры стали и чугуна под микроскопом. Изучение под микроскопом микрошлифов сталей и чугунов: выполнение зарисовок. |  | 2 |  |
|  |  | Практические занятия Изучение марок углеродистых сталей. Определение химического состава и механических свойств сталей по заданным маркам с использованием нормативно-справочной литературы. |  | 2 |  |
|  |  | Практические занятия Изучение марок легированных сталей. Определение химического состава и механических свойств легированных сталей с использованием нормативно - справочной литературы. |  | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа: выполнение заданий по разделу 1. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Применение изделий из цветных металлов. Сплавы на основе меди олова цинка. Медно-цинковые сплавы. Сплавы меди с оловом. Сплавы на алюминиевой основе. Сплавы титана и магния. Область применения цветных металлов. Маркировка цветных металлов по ГОСТу. |  | 1 |  |
| Раздел 2. Конструкционные материалы для изготовления труб |  |  |  | 14(6)1 |  |
| Тема 2.1. Стальные трубы для прокладки газопроводов |  | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, 3.1.-3.5. 4.1-4.4 ЛР 6, 7, 8, 34 |
|  |  | Трубы стальные для подземных и внутренних газопроводов. Технические условия, сортамент. Требования к качеству стальных труб для среднего и высокого давления, соединительные части. Трубы стальные для надземных газопроводов. Обозначения стальных труб в технической и проектной документации. |  |  |  |
| Тема 2.2. Газопроводы из пластмассовых труб |  | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, ПК 2.1.-2.5, ПК 3.1.-3.5. ПК 4.1-4.4 ЛР 6, 7, 8, 34 |
|  |  | Пластические массы, их состав, свойства и область применения. Пластические массы на основе термопластичных и термореактивных полимеров. Пленочные материалы, их виды, способы получения и область применения. |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  | Слоистые пластики; виды, способы получения и область применения. Пластмассовые трубы, способы изготовления, технические характеристики, сортамент, область применения. |  |  |  |
| Тема 2.3. Стальные трубы с наружным защитным антикоррозионным покрытием из полиэтилена |  | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, 3.1.-3.5. 4.1-4.4 ЛР 6, 7, 8, 34 |
|  |  | Трубы с защитным антикоррозионным покрытием из полиэтилена, их технические характеристики, сортамент, область применения. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия Деталировка систем из стальных водо-газопроводных труб |  | 2 |  |
|  |  | Практические занятия Деталировка систем из стальных электросварных труб |  | 2 |  |
|  |  | Практические занятия Деталировка систем из пластмассовых труб. |  | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа: выполнение заданий по разделу 2. Пленочные материалы, их виды, способы получения и область применения. Слоистые пластики; виды, способы получения и область применения. Новые виды материалов. |  | 1 |  |
| Тема 2.4.Способы соединения стальных и пластмассовых трубопроводов |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  | Сварка стальных трубопроводов. Виды сварки. Способы сварки. Технологические и магистральные трубопроводы. Контроль качества сварных соединений трубопроводов. |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  | Технологические и магистральные трубопроводы. Контроль качества сварных соединений трубопроводов. |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  | Соединение пластмассовых труб. Очистка полости и испытания трубопроводов. |  |  |  |
| Раздел 3. Конструкционные материалы для изготовления средств крепления и деталей. |  |  |  | 8(0)1 |  |
| Тема 3.1. Сортовой, фасонный и листовой прокат, детали крепления, метизы и уплотнительные материалы | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, 3.1.-3.5. 4.1-4.4 ЛР 6, 7, 8, 34 |
|  | Сталь: сортовая и фасонная, полосовая, квадратная, круглая, профильная (уголки, швеллеры, двутавры). Листовой, профильный прокат. Сортаменты, область применения. Детали крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем газоснабжения. |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | Соединительные детали из поли-этилена и поливинилхлорида, их технические характеристики, сортамент, область применения. Крепёжные детали общего назначения. Прокладочные уплотнительные материалы. |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | Общие сведения и классификация резин. Резины общего назначения. Резины специального назначения. Физико-механические свойства резин и их применение Клеевые соединения, их достоинства и недостатки. Классификация клеев и их состав. Конструкционные, смоляные и резиновые клеи. Выбор клея для конкретных соединений |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | Общие сведения о композитных материалах. Виды композитных материалов, и их механические характеристики. Перспективы применения композитных материалов всистемах газораспределения и газопотребления. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: заданий по разделу 3. Алюминий, титан и их сплавы. Прокладочные и уплотнительные материалы. Назначение энергосберегающих материалов, их виды, характеристики, перспективы применения в газовом хозяйстве Выбор клея для конкретных соединений. Общие сведения, состав и классификация лакокрасочных материалов. Масляные и смоляные лакокрасочные материалы. Битумные материалы и их применение. Сравнительные свойства лакокрасочных материалов. Технические жидкости и их применения. |  |  | 1 |  |
| Раздел 4. Арматура и оборудование газопроводов |  |  |  | 4(2) |  |
| Тема 4.1.Общие сведения озапорно-регулирующей арматуре. |  |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, 3.1.-3.5. 4.1-4.4 ЛР 6, 7, 8, 34 |
|  |  |  | Виды арматуры. Классификация арматуры по типу соединений и материалу. Основные параметры арматуры. Запорная арматура; ее назначение и типы. Задвижки, вентили, краны: их характеристики, конструкция, сортамент. Правила складирования. |  |  |
|  |  |  | Практические занятия Ознакомление с номенклатурой и маркировкой, устройством запорной арматуры; способами присоединения к трубопроводам; правилами складирования; сборка и разборка арматуры и определение дефектов. | 2 |  |
| Тема 4.2. Предохранительная арматура |  |  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  |  |  | Регулирующая арматура, ее виды и назначение, устройство и принцип действия. Предохранительные и обратные клапаны, их виды, устройство и принцип действия. Конденсатосборники, гидрозатворы. |  |  |
| Раздел 5. Измерительные приборы |  |  |  | 2 |  |
| Тема 5.1. Классификация измерительных приборов |  |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, 3.1.-3.5. 4.1-4.4 ЛР 6, 7, 8, 34 |
|  |  |  | Назначение, классификация и принцип действия измерительных приборов: манометры, термометры. Приборы, применяемые для измерения расхода газа и места их установки. Техническая характеристика измерительных приборов. Государственная поверка, периодичность поверки. Паспорт на измерительные приборы. Транспортирование и хранение. |  |  |
| Раздел 6. Коррозия металлов |  |  |  | 3(2)1 |  |
| Тема 6.1. Основы теории коррозии |  |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, 3.1.-3.5. 4.1-4.4 ЛР 6, 7, 8, 34 |
|  |  |  | Сущность коррозии. Виды коррозии. Механизм химической и электрохимической коррозии. Межкристаллитная коррозия. Атмосферная коррозия. Факторы, влияющие на скорость коррозии. Коррозионная стойкость металлов. Защита от коррозии. |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа: заданий по разделу 5,6. Способы защиты трубопроводов от коррозии Современные материалы и изделия. | 1 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  | 2 |  |
| Теоретические занятия |  |  |  | 40 |  |
| Практические занятия |  |  |  | 14 |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  | 4 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  | 2 |  |
| Объем образовательной нагрузки |  |  |  | 60 |  |

4. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

4.1. Материально-техническое обеспечение

Рабочая программа реализуется в учебном кабинете Материалов и изделий.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации;

- комплект учебно-наглядных пособий «Материалы и изделия».

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов;

- образы изучаемых труб и фасонных частей;

- образцы запорной, регулирующей, предохранительной, водоразборной арматуры, противопожарной;

- образцы измерительных приборов

- сканер;

- принтер.

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор или мультимедийная доска;

- фото или/и видео камера;

- web-камера.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд колледжа представлен печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (электронно-библиотечной системой IPRBOOKS).

4.2.1.  Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Алексеев, В. С. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Алексеев. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Саратов : Научная книга, 2019. - 159 c. - 978-5-9758-1746-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81023.html

- Буслаева, Е. М. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Буслаева. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 149 c. - 978-5-4486-0420-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79803.html

- Вихров, С. П. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. П. Вихров, Т. А. Холомина. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Саратов : Вузовское образование, 2019. - 147 c. - 978-5-4487-0361-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79644.html

- Материаловедение : учебник для СПО / А. А. Воробьев, А. М. Будюкин, В. Г. Кондратенко [и др.]. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 356 c. - ISBN 978-5-4488-0866-1, 978-5-4497-0618-8. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/96962.html

- Материаловедение : учебное пособие для СПО / С. И. Богодухов, А. Д. Проскурин, Е. А. Шеин, Е. Ю. Приймак. - Саратов: Профобразование, 2020. - 198 c. - ISBN 978-5-4488-0655-1. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/91890.html

- Материаловедение и технология конструкционных материалов: практикум для СПО / Ю. П. Егоров, А. Г. Багинский, В. П. Безбородов [и др.] ; под редакцией Е. П. Чинкова. - Саратов : Профобразование, 2021. - 121 c. - ISBN 978-5-4488-0930-9. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/99929.html

7.  Ю.И.Киреева, О.В.Лазоренко. Строительные материалы и изделия – «Феникс», 2018.

8. Г.Г.Сеферов, В.Т.Батиенков, Г.Г.Сеферов, А.Л.Фоменко. Материаловедение- М., ИНФРА-М, 2018

Дополнительные источники:

- Материаловедение и металловедение сварки: учебник / В. Н. Гадалов, В. Р. Петренко, С. В. Сафонов [и др.]. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 308 c. - ISBN 978-5-9729-0625-3. - Текст  электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/114927.html

- Материаловедение и технологии обработки материалов: учебное пособие / О. А. Маркелова, В. А. Кошуро, В. М. Таран, А. А. Фомин. - Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2022. - 168 c. - ISBN 978-5-7433-3522-0. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/128032.html

- Электроматериаловедение: практикум для СПО / Р. В. Кузьмин, Р. Н. Хамитов, А. С. Мешков, А. В. Сериков. - Саратов: Профобразование, 2022. - 64 c. - ISBN 978-5-4488-1548-5. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/124050.html (дата обращения: 21.09.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/124050

- Чумаченко, Ю. Т.   Материаловедение и слесарное дело: учебник для образовательных учреждений, реализующих ФГОС СПО / Ю. Т. Чумаченко, Г. В. Чумаченко. -  2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2019. - 293 с. : ил

- Л.Н.Попов. Строительные материалы и изделия – М: ГУП ЦПП, 2018.

- 2.Л.Н. Попов, Н.Л. Попов. Лабораторные работы по дисциплине "Строительные материалы и изделия» - М.: «Инфра-М», 2018

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Коды формируемых компетенций, личностных результатов | Фомы и методы оценкиоценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умения: -выбирать материалы и сортамент труб для газопроводов, используя нормативно-справочную литературу; -выбирать способы соединения трубопроводов; -подбирать способы и средства крепления трубопроводов; Знания: -строения и свойств машиностроительных материалов, используемых для изготовления труб и средств крепления; -классификации и маркировки основных материалов, из которых изготавливаются трубопроводы; -методы защиты труб от коррозии; -способы соединения труб | ОК 01-07, 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, 3.1.-3.5. 4.1-4.4 ЛР 6, 7, 8, 34 | Наблюдение, оценка и зачеты по практическим работам Проверка выполнения индивидуальных заданий Проверка выполнения домашней работы Оценка защиты рефератов Тестирование Контрольные работы Устный опрос |

- ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |