РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ

Профиль обучения: технологический

2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О. Ф. «___» ____________ 2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________ Чернышенко О.П. «___» ______________ 2024 г. |
| --- | --- |

Составитель:

Пилипчук С.В., преподаватель КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| 4. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 14 |
| 5. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы:

Учебная дисциплина «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» является общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения.

Учебная дисциплина «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций, личностного результата по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» входит в общепрофессиональный цикл, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу.

1.3. Цели и задачи рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа направлена на освоение следующих целей:

- научить определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;

- научить строить характеристики насосов и вентиляторов;

- научить определять параметры пара по диаграмме.

- объяснить про режимы движения жидкости;

- научить гидравлическому расчету простых трубопроводов;

- научить разбираться в видах и характеристиках насосов и вентиляторов;

- научить способам теплопередачи и теплообмена;

- объяснить про основные свойства жидкости;

- научить формулам для расчета гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки;

- научить методам борьбы с гидравлическим ударом;

- научить параметрам пара, теплопроводности.

Задачи:

- создать условия для развития технического мышления и пространственного воображения;

- способствовать формированию общих и профессиональных компетенций.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| Код компетенции | Наименование компетенции |
| --- | --- |
| Общие компетенции |  |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 1.1. | Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления; |
| ПК 1.2. | Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления; |
| ПК 1.3. | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспре-деления и газопотребления. |
| ПК 3.1. | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления; |
| Личностные результаты |  |
| ЛР 2 | Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России |
| ЛР 3 | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| ЛР 4 | Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |
| ЛР 6 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 8 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности |
| ЛР 13 | Способны й в цифровой среде использовать различны е цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другим и людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств, содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |
| ЛР 15 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов, позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |
| ЛР 17 | Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовы й к их освоению |
| ЛР 18 | Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления накопленного опыта |
| ЛР 22 | Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости |
| ЛР 23 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразны х социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 24 | Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся |
| ЛР 30 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 32 | Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенны е психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированны й к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности |
| ЛР 33 | Открытый к текущим и перспективны м изменениям в мире труда и профессий |
| ЛР 34 | Мотивированны й к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имею щ их общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики |

2.2. В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен знать и уметь:

| КОД ОК, ПК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 | - определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; - строить характеристики насосов и вентиляторов; -применять уравнения Бернулли; - определять параметры пара по диаграммам | - режимы движения жидкости; - гидравлический расчет простых трубопроводов; - виды и характеристики насосов и вентиляторов; - способы теплопередачи и теплообмена; - основные свойства жидкости; - формулы для расчета гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки; - методы борьбы с гидравлическим ударом; - параметры пара, теплопроводность |

2.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:

Теоретической нагрузки обучающегося – 38 часов,

Практической нагрузки обучающегося – 12 часов

Самостоятельной работы обучающегося – 4 часа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 54 |
| В том числе: |  |
| Теоретические занятия | 38 |
| Практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа | 4 |

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций и личностные результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Физические свойства жидкостей и газов |  | 6(2)2 |  |  |
| Тема 1.1. Основы гидравлики, теплотехники | Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Краткий исторический обзор и современный уровень развития гидравлики, теплотехники и аэродинамики. Роль отечественных ученых в развитии этих наук | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
| Тема 1.2. Основные физические свойства жидкостей и газов | Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость. Измерение вязкости и устройство вискозиметра Энглера. Изменение вязкости от температуры и давления | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
|  | Перевод «градусов Энглера» в кинематическую и абсолютную вязкость. Понятия объемного веса и плотности, связь между ними. Влияние температуры на объемный вес и плотность. Определение коэффициентов перехода от одной системы в другую для величин, характеризующих состояние жидкостей и газов | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работа: Изучение физических свойств жидкости | 2 | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа: Оформление отчетной работы по лабораторной работе | 2 | 2 |  |
| Раздел 2. Основы гидростатики |  | 2(2)0 |  |  |
| Тема 2.1. Гидростатическое давление. Измерение давления | Гидростатическое давление, его определение и свойства. Основное уравнение гидростатики. Напор и вакуум. Измерение давления и его виды. Закон Паскаля. Сила давления жидкости и газа на плоские и криволинейные стенки. Определение толщины стенок труб и цилиндрических резервуаров. Понятие о центре давления | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
|  | Практические работа: Решение задач на определение полного и гидростатического давления | 2 | 3 |  |
| Раздел 3. Гидродинамика |  | 10(8)2 |  |  |
| Тема 3.1. Основные законы движения жидкости | Виды движения жидкостей: установившееся, неустановившееся, равномерное, неравномерное. Понятие о струйчатом движении жидкости. Поток жидкости, элементы потока. | 1 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
|  | Скорость и расход жидкости. Уравнение неразрывности потока. Уравнение Бернулли, его геометрический и энергетический смысл. Уравнение равномерного движения жидкости. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные работа: Изучение приборов для измерения давления | 2 | 3 |  |
|  | Лабораторные работа: Исследование уравнения Бернулли. Построение напорной и пьезометрической линии | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Гидравлические сопротивления | Гидравлические сопротивления и их виды. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса. Характеристика ламинарного и турбулентного движения жидкости. | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
|  | Потери напора по длине потока и в местных сопротивлениях (запорной арматуре, при расширении и сужении потока, изменении направления потока). Расчет потерь напора при внезапном расширении потока. | 1 |  |  |
|  | Уравнение Борда. Коэффициент гидравлического трения, его определение в ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости. График Никурадзе | 1 |  |  |
|  | Лабораторные работа: Определение числа Рейнольдса | 2 | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа: Оформление отчетной работы по лабораторной работе | 2 | 2 |  |
| Тема 3.3. Гидравлический расчет трубопроводов | Трубопроводы и их виды. Гидравлический расчет простого и сложного трубопроводов (прямой и непрямой). Расчет безнапорных и коротких трубопроводов | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
|  | Практические работа: Расчет простого трубопровода | 2 | 3 |  |
| Тема 3.4. Истечение жидкости через отверстия и насадки | Истечение жидкости из отверстий при постоянном напоре. Понятия «Отверстие в тонкой стенке» и «Малое отверстие». Виды насадок. Истечение жидкости через насадки при постоянном напоре | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
| Раздел 4 Насосы и вентиляторы |  | 6(0)0 |  |  |
| Тема 4.1 Насосы | Центробежные насосы, их виды, принцип действия. Полный напор, предельная высота всасывания. Подача, напор, мощность и КПД центробежного насоса, их определение. Зависимость этих параметров от частоты вращения двигателя. Формулы пропорциональности. | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
|  | Характеристики центробежных насосов и напорных трубопроводов. Рабочая точка. Параллельная и последовательная работа центробежных насосов. Струйные насосы. | 2 |  |  |
| Тема 4.2 Вентиляторы | Вентиляторы, их назначение и типы. Характеристики вентиляторов. Методика выбора вентиляторов. | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
| Раздел 5. Основы теплотехники |  | 10(0)0 |  |  |
| Тема 5.1. Рабочее тело и основные законы идеального газа | Рабочее тело и параметры его состояния. Основные законы идеального газа: закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, закон Авогадро. Уравнение состояния газа | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
| Тема 5.2. Законы термодинамики | Понятие о термодинамическом процессе, теплоте, внутренней энергии, работе газа. Первый закон термодинамики: его аналитическое выражение и физический смысл | 1 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
|  | Энтальпия газа. Термодинамические процессы. Изменение состояния газа | 1 |  |  |
|  | Сущность второго закона термодинамики. Процесс получения пара и его параметры. Испарение, кипение, насыщенный и перегретый пар. Теплота парообразования и перегрева. Критическое состояние вещества. Диаграмма водяного пара | 2 |  |  |
| Тема 5.3. Основные положения теории теплообмена | Виды теплообмена. Принцип и физическая сущность распространения тепла в однородном теле. Основной закон теплопроводности. Конвективный теплообмен | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
| Тема 5.4. Теплопроводность и теплоизоляция | Теплообмен и излучения. Стационарное и нестационарное температурное поле. Коэффициент теплопроводности, его физический смысл, единицы измерения. Тепловая изоляция | 2 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
| Раздел 6 Основы аэродинамики |  | 4(0)0 |  |  |
| Тема 6.1 Основные сведения о газах | Идеальный и реальный газы. Законы изменения состояния газов. Физические свойства воздуха. Влажный воздух, параметры влажного воздуха | 1 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
| Тема 6.2 Основные законы движения воздуха | Уравнение сохранения расхода. Уравнение Бернулли для газов. Режимы движения воздуха. Изменение параметров газа в воздуховодах. Потери давления на трение и местные сопротивления. | 1 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |
| Тема 6.3 Аэродинамический расчет воздуховодов и газопроводов | Режимы движения воздуха. Изменение параметров газа в воздуховодах. Потери давления на трение и местные сопротивления. Воздуховоды и их виды. Гидравлический расчет воздуховодов при малых и больших передачах давлений. Гидравлический расчет вентиляционных воздуховодов | 1 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |  |
| Тема 6.4 Истечение воздуха через отверстия и насадки | Движение воздуха через отверстия и насадки. Ламинарный и турбулентный режимы движения воздушной струи. Основные сведения о воздушных струях | 1 | 1 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, 22-24, 30, 32-34 |  |
| Всего |  | 54 |  |  |  |
| Теоретические занятия |  | 38 |  |  |  |
| Практические занятия |  | 12 |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  | 4 |  |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Рабочая программа реализуется в учебном кабинете Гидравлики и теплотехники.

Оборудование учебного кабинета:

- Посадочные места по количеству обучающихся;

- Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующие разделам программы и подключенные к сети Internet и средствам вывода звуковой информации;

- Комплект учебно-наглядных пособий «Основы гидравлик и теплотехники»;

- Объемные модели насосов и вентиляторов;

- Лабораторный стенд «Гидравлика»;

- Сканер;

- Принтер.

Технические средства обучения:

- Мультимедиапроектор или мультимедийная доска;

- Фото или/и видео камера.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Основная литература:

- Викулин, П. Д. Гидравлика и аэродинамика систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: учебник / П. Д. Викулин, В. Б. Викулина. - Электрон. текстовые данные. - Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. - 396 c. - 978-5-7264-1873-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86292.html

- Гидравлика и теплотехника: учебное пособие для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / В. И. Лесной, В. С. Рожков, Д. В. Заворотный, А. В. Жибоедов. - Макеевка  Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2022. - 323 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/123236.html

- Давыдов, А. П. Основы гидравлики и теплотехники : учебное пособие для СПО / А. П. Давыдов, М. А. Валиуллин, З. Х. Замалеев. - Москва  Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 90 c. - ISBN 978-5-4497-1491-6. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116474.html

- Копачев, В. Ф. Гидравлика, гидрология, гидрометрия: учебное пособие для СПО / В. Ф. Копачев, Е. А. Копачева. - Саратов: Профобразование, 2021. - 104 c. - ISBN 978-5-4488-0959-0. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/100495.htm l

- Копачев, В. Ф. Термодинамика, теплопередача и гидравлика: учебник / В. Ф. Копачев. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 251 c. - ISBN 978-5-4497-0977-6. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/104892.html

- Савиновских, А. Г. Гидравлика: учебное пособие для СПО / А. Г. Савиновских, И. Ю. Коробейникова, Д. А. Новикова. - Саратов: Профобразование, 2019. - 168 c. - ISBN 978-5-4488-0333-8. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/86069.html

- Брюханов О. Н., Коробко В. И. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. – М.: Инфа – М, 2019.

- Ухин Б.В., Гусев А.А. «Гидравлика». Учебник. Инфра-М, 2021

- Гусев А.А. Основы гидравлики: учебник для СПО/А.А. Гусев. – 2-е изд. пер и доп. – М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт»

Дополнительная литература:

- Гидравлика гидротехнических сооружений: учебно-методическое пособие / Ю. В. Брянская, А. Л. Зуйков, Ф. Л. Доронин, М. А. Юмашева. - Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2023. - 57 c. - ISBN 978-5-7264-3289-2. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/134606.html

- Глухов, В. С. Основы гидравлики и теплотехники: Раздел 1. Основы гидравлики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. С. Глухов, А. А. Дикой, И. В. Дикая. - Электрон. текстовые данные. - Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. - 252 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82446.html

- Глухов, В. С. Основы гидравлики и теплотехники: Раздел 2. Основы теплотехники [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. С. Глухов, А. А. Дикой, И. В. Дикая. - Электрон. текстовые данные. - Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 2019. - 293 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82447.html

- Кременецкий И.Н. Гидравлика. – М.: «Энергия», 2009

- Тужилкин A.M. Примеры гидравлических расчетов. – М.: АЦВ, 2008

Интернет-ресурсы:

- Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/

- Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/

- Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Коды формируемых компетенций, личностных результатов | Формы и методы оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умеет: - определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; - строить характеристики насосов и вентиляторов; - применять уравнения Бернулли; - определять параметры пара по диаграмме Знает: - режимы движения жидкости; - гидравлический расчет простых трубопроводов; - виды и характеристики насосов и вентиляторов; - способы теплопередачи и теплообмена; - основные свойства жидкости; - формулы для расчета гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки; - методы борьбы с гидравлическим ударом; - параметры пара, теплопроводность | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1.-1.3., ПК 3.1. ЛР 2-4, 6-8, 13-18, ЛР 22-24, 30, 32-34 | Тестирование, опрос, презентация, доклад. Экспертное наблюдение в процессе лабораторных работ, оценка отчетов по лабораторным работам |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |