РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ 04

# ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ                              18554 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Профиль обучения: технологический

2024

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О.Ф. «___» _____________ 202__ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________ Чернышенко О.П. «___» ______________ 202__ г. |
| --- | --- |

Организация – разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

Составитель: Швырева Ирина Станиславовна преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 3 | Структура и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих  18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

ПК 4.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования, слесарные работы при производстве  фасонных частей и деталей газопроводов, определение локализации мест утечек газа;

ПК 4.2. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей;

ПК 4.3. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования.  Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями;

ПК 4.4. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы.

  - Цель и задачи рабочей программы профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности одной из профессий рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР

|  |  | ## ФГОС СПО |
| --- | --- | --- |
| ## Код |  | ## Наименование компетенции |
| ## Общие компетенции |  |  |
| ОК 1 |  | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 |  | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 |  | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 |  | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 |  | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 |  | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 |  | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 |  | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 |  | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| профессиональные компетенции |  |  |
| ВД 4 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |  |
| ПК 4.1. | Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования, слесарные работы при производстве фасонных частей и деталей газопроводов, определение локализации мест утечек газа |  |
| ПК 4.2. | Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей |  |
| ПК 4.3. | Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями |  |
| ПК 4.4. | Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы |  |

Программа воспитания

| Код результата | Наименование личностного результата |
| --- | --- |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональны е требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 8 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющ -емся рынке труда, избегающий безработицы ; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности |
| ЛР 13 | Способны й в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяю щие во взаимодействии с другим и людьми достигать поставленных целей; стремя-щийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |
| ЛР 19 | Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить |
| ЛР 20 | Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации |
| ЛР 23 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 30 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 34 | Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имею щ их общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики |
| ЛР 36 | Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |

2.2. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Знать | Уметь | Иметь практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01-09 ПК 4.1-4.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 | - классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность; - соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и характеристики; - запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристику; - технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки, зенкерования, шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки, клепки, резки); - устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), способы определения состояния оборудования по объективным диагностическим признакам; технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов, правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и пуска газа в газовые приборы; - свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и газогорелочные устройства. - классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность; - соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и характеристики; - запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристику; - технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки, зенкерования, шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки, клепки, резки); - устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), способы определения состояния оборудования по объективным диагностическим признакам; - технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов, правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и пуска газа в газовые приборы; - свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и газогорелочные устройства; - устройство станков токарной группы и способы токарной обработки деталей; - особенности работы на станках сверлильно-расточной группы; - безопасные приёмы работы на станках; - основные режимы фрезерования, приёмы фрезерования различных плоскостей; - сущность процесса сверления и расточки; - правила установки режущего инструмента и заготовки; - приёмы плоскостной разметки; - инструменты и приспособления для рубки, приёмы рубки, заточки зубил, крейцмейселей и правила техники безопасности при их выполнении; - методику измерений измерительными инструментами; - приёмы резки металла и труб; - приёмы, инструменты и приспособления для опиливания металла и правила техники безопасности при их выполнении; - инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в глухих отверстиях, правила техники безопасности при нарезании резьбы; - устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры; - правила газоснабжения жилых домов; - типы и устройство баллонов и их вентилей; - устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов; - назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонтных работах; - основы организации труда на рабочем месте; - технологический процесс выполняемой работы; - правила технической эксплуатации ухода за газовым оборудованием, приспособлениями и рабочим инструментом, выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; - режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов; -нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы; - производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. | - определять сортамент труб; - определять соединительные части газопроводов и запорные устройства; - испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность; - выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов; - производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы; - выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление) ; - пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения. - определять сортамент труб; - определять соединительные части газопроводов и запорные устройства; - испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность; - выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов, оборудования котельных и промышленных потребителей; - производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы; - выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление) ; - пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения; - работать на токарных, фрезерном и сверлильном станках; - выполнить измерения линейкой, штангенциркулем, микрометром; - выполнить разметку построением и по шаблону; - выполнять правку и гибку металла ручным способом; - выполнять опиливание металла; - выполнять шабрение; - нарезать резьбу на болтах, гайках, в сквозных и глухих отверстиях; - выполнять слесарные работы по замене бытовых газовых приборов; - обслуживать, регулировать и производить ремонт бытовых газовых приборов; - участвовать в работе по демонтажу, монтажу и ремонту компрессорных установок; - производить проверку работы газорегуляторных пунктов; - проводить смену баллонов, инструктаж абонентов по правилам пользования газовыми приборами; - соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны; - соединять детали электросваркой; - соединять алюминиевые шины аргоно-дуговой сваркой; - соединять и резать детали пропано-дуговой сваркой. | - выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб; - разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры, количества газа; - выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей; - установки современных бытовых газовых приборов и оборудования; - пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов; - выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб; - разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры, количества газа; - выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей; - установки современных бытовых газовых приборов и оборудования; - сварочных работ; - пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов. |

2.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:  500 часов

Из них на освоение:

МДК 04.01:  94 часов

учебная практика: 252 часа

производственной практики: 144 часа

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Структура профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 4.1-4.3 ОК 01-09 | МДК 04.01 Технология обслуживания и ремонта газового оборудования | 94 | 84 | 30 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика (по профилю специальности), часов | 252 |  |  |  | 252 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Итоговая аттестация – экзамен по ПМ.04 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 500 | 84 | 30 | - | 252 | 144 |  |

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Уровень усвоения | Коды компетенций, личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | ОК 01-11 ПК 4.1-4.4 ЛР7 ЛР8 ЛР14 ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 |
| МДК 04.01. Технология обслуживания и ремонта газового оборудования |  |  | 94 |  |  |
| Раздел 1. Технология обслуживания и ремонта газового оборудования |  |  | 84 |  |  |
| Тема 1.1.Технология обслуживания и ремонта газового оборудования | Содержание |  | 12(30) |  |  |
|  | Свойства природного и сжиженного газа. Одоризация газов, вещества, применяемые для одоризации газа. Нормы и контроль степени одоризации газа. Полное и неполное сгорание газа. Стабилизация пламени, отрыв и проскок, регулировка горелок на нормальное горение. Учет расхода газа. Контроль загазованности помещений. |  | 2 2 | 1;2 |  |
|  | Газопроводы и газовое оборудование жилых домов, многоквартирных домов (МКД) и коммунально-бытовых предприятий. Требования к прокладке и установке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО, ВКГО). |  | 2 2 |  |  |
|  | Организация безопасного газоснабжения жилых домов. Техническая эксплуатация ВДГО и ВКГО. Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ по технической эксплуатации ВДГО и ВКГО. |  | 2 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 30 |  |  |
|  | Определение сортамента труб, арматуры, фасонных частей. |  | 2 | 2; 3 |  |
|  | Монтаж ввода газопровода природного газа в жилое здание с детализацией всех работ по устройству. |  | 2 |  |  |
|  | Определение перечня работ (в технологической последовательности) по монтажу ВДГО МКД. |  | 2 |  |  |
|  | Оформление акта ввода в эксплуатацию сети газопотребления многоквартирного дома. |  | 2 |  |  |
|  | Изучение способов обнаружения утечки газа в помещениях. Измерение концентрации газа в помещении с помощью газоиндикатора. |  | 2 |  |  |
|  | Монтаж индивидуальной баллонной установки СУГ жилого дома. |  | 2 |  |  |
|  | Оформление паспорта ввода в эксплуатацию индивидуальной баллонной установки после монтажа. |  | 2 |  |  |
|  | Определение перечня работ (в технологической последовательности) по техническому обслуживанию и ремонту баллонных установок СУГ). |  | 2 |  |  |
|  | Определение перечня работ (в технологической последовательности) по техническому обслуживанию арматуры ВДГО. |  | 2 |  |  |
|  | Определение последовательности выполнения работ по ремонту (замене) арматуры (кранов) ВДГО. |  | 2 |  |  |
|  | Монтаж газоиспользующего оборудования (газовой плиты) в МКД. |  | 2 |  |  |
|  | Изучение устройства газовой плиты. |  | 2 |  |  |
|  | Определение перечня работ (в технологической последовательности) по техническому обслуживанию и ремонту бытовой газовой плиты. |  | 2 |  |  |
|  | Контрольная опрессовка (проверка на герметичность) бытовой газовой плиты |  | 2 |  |  |
|  | Проведение инструктажа потребителей по правилам безопасного пользования газом и ухода за газовыми приборами. |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Слесарно-механические работы |  |  | 18 |  |  |
| Тема 2.1. Комплексные работы | Содержание |  | 8 |  |  |
|  | Обработка цилиндрических поверхностей и отверстий. Нарезание резьбы метчиками и плашками. |  | 2 |  |  |
|  | Обработка конических ифасонных поверхностей. |  | 2 |  |  |
|  | Работа на фрезерном станке. Работа на шлифовальном станке. |  | 2 |  |  |
|  | Комплексные работы на металлорежущих станках |  | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Слесарные работы | Содержание |  | 10 |  |  |
|  | Измерение и разметка (плоскостная и пространственная |  | 2 |  |  |
|  | Рубка, резание, опиливание металла |  | 2 |  |  |
|  | Сверление, зенкование зенкерование и развертывание отверстий |  | 2 |  |  |
|  | Нарезание резьбы, обработка резьбовых поверхностей |  | 2 |  |  |
|  | Шабрение, притирка, клепка |  | 2 |  |  |
| Раздел 3. Сварочные и трубозаготовительные работы |  |  | 24 |  |  |
| Тема 3.1. Электродуговая сварка | Содержание Организация рабочего места электросварщика. Оборудование, инструмент и приспособления. Общие сведения о видах сварки. Классификация сварки. Подготовка деталей под сварку. Способы сварки плавлением. Зажигание дуги и ее регулировка. Прихватка стыкуемых деталей. Наложение сварочного валика. Соединение листового металла в стык. Соединение труб встык. Электродные материалы. Угловое соединение листового металла и труб. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Газовая сварка и резка металлов | Содержание Организация рабочего места. Оборудование, инструмент и приспособления. Защитные приспособления и устройства. Приемы газовой сварки и резки. Проверка качества выполненных работ. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Электродуговая сварка в защитных газах | Содержание Организация рабочего места. Оборудование, инструмент и приспособления. Защитные приспособления и устройства. Приемы электродуговой сварки в защитных газах. Проверка качества выполненных работ. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.4. Контроль качества сварных соединений | Содержание Организация рабочего места. Оборудование, инструмент и приспособления. Защитные приспособления и устройства. Применяемые методы контроля и испытаний качества сварных соединений. Правила техники безопасности и охраны труда при контроле качества сварных соединений. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.5. Разметка и перерезание труб.Зенкование стальных труб и нарезание трубной резьбы | Содержание Правила разметки и перерезания труб. Приемы перерезания труб на станках. Технические требования к качеству работы. Приемы перерезания труб ножовкой, труборезом, приводными механизмами. Техника безопасности при перерезании труб. Трубная резьба и ее элементы. Приемы нарезания резьбы на трубах. Приемы зенкования труб и нарезания резьбы. Техника безопасности при зенковании труб, нарезании трубной резьбы. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.6. Гнутье стальных труб. | Содержание Приёмы гнутья стальных труб. Организация рабочего места. Определение центров гнутья. Станки и механизмы для гнутья труб. Технические требования к качеству гнутья. Приемы гнутья труб на станках и механизмах. Правила техники безопасности при гнутье труб. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.7. Отбортовка и вальцовка стальных труб | Содержание Понятие отбортовки и вальцовки стальных труб. Организация рабочего места. Инструменты для отбортовки и вальцовки. Приемы отбортовки труб. Навальцовка фланцев на трубы. Техника безопасности при отбортовке и вальцовке труб. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.8. Ревизия и подготовка муфтовой и фланцевой арматуры | Содержание Приемы сборки, подготовки арматуры. Набивка сальников, установка прокладок. Порядок разборки и сборки кранов, вентилей, задвижек. Приемов и способов притирки арматуры. Требования, предъявляемые к качеству работ. Правила техники безопасности при выполнении работ. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.9. Сборка узлов из стальных труб. | Содержание Сборка узлов трубопроводов на резьбе. Приемы соединения труб на резьбе с уплотнительным материалом. Подготовка и сборка узлов под сварку. Правила приемки и методы контроля. Маркировка узлов. Правила техники безопасности при сборке и испытании узлов. Приемов сборки фланцевых соединений. Техника безопасности при сборке и испытании узлов. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.10. Перерубка чугунных труб. | Содержание Приемов перерубки чугунных труб вручную и на механизме ВМС-36. Правила техники безопасности при перерубке чугунных труб. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.11. Сборка узлов из чугунных раструбных труб | Содержание Сборка узлов чугунных раструбных труб с заделкой раструбов свинцом, цементом, серным сплавом. Показ приемов сборки узлов. Расчеканка раструбов: ручная и механическая. Правила техники безопасности при заделке раструбных соединений чугунных труб. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.12. Соединение керамических и асбестоцементных труб. Соединение винипластовых и полиэтиленовых труб | Содержание Способы перерезания труб. Соединение керамических и асбестоцементных труб. Правила техники безопасности. Выдача индивидуального задания по разметке и резке керамических и асбестоцементных труб, сборке узлов. Подготовка рабочего места. Демонстрация приемов соединения труб. Способы перерезания труб, проплавления раструбов вручную и прессованием. Соединение винипластовых труб. Гнутье труб с нагревом. Правила техники безопасности при обработке и сборке труб |  | 2 |  |  |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по рабочей профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |  |  |  |  |  |
| Учебная практика: УП.04.01 (слесарно-механическая) УП.04.02 (сварочная) УП.04.03 (трубозаготовительная) Виды работ: - выполнение слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб; - разборка, притирка и сборка газовой арматуры и оборудования, определение давления, температуры, количества газа; - выполнение работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей; - установка современных бытовых газовых приборов и оборудования; - пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов. |  |  |  | 252 144 72 36 |  |
| Производственная практика по рабочей профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования итоговая по модулю Виды работ (обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых ых организаций): - выполнение работ по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования; - определение и анализ параметров систем газоснабжения; - выполнение работ по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей; - установка и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования; - производство работ по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы. |  |  |  | 144 |  |
| Аттестация |  |  |  | 10 |  |
| Всего |  |  |  | 500 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Рабочая программа профессионального модуля реализуется в учебных мастерских: слесарной и механической.

Оборудование:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Токарные работы», «Фрезерные работы», «Долбежные работы», «Шлифовальные работы»;

- плакаты по технике безопасности при работе на металлорежущих станках;

- сборники упражнений по токарным, фрезерным, долбежным и шлифовальным работам;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения);

- комплекты инструкционных технологических карт;

- макеты и действующие устройства;

- сварочные аппараты;

- приспособления, заготовки;

- варочный пост для электродуговой сварки с инструментами и принадлежностями сварщика;

- сварочный пост для аргоно-дуговой сварки с инструментами и принадлежностями сварщика;

- сварочный пост для пропано-кислородной сварки и резки металлов с инструментами и принадлежностями сварщика.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением (ПО);

- мультимедиа проектор;

- видеофильмы;

- ПО общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд колледжа  представлен печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (электронно-библиотечной системой IPRBOOKS).

4.2.1. Печатные издания

1. Колибаба О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О.Б. Колибаба, В.Ф. Никишов, М.Ю. Ометова. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2020. – 204 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

2. Газораспределительные системы : учебно-методическое пособие / составители Р. В. Муканов. - Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2023. - 146 c. - ISBN 978-5-93026-188-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/135148.html (дата обращения: 12.04.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

3 Медведева, О. Н. Газоснабжение : учебник для СПО / О. Н. Медведева. - Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 302 c. - ISBN 978-5-4488-1536-2, 978-5-4497-1741-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122504.html (дата обращения: 26.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/122504

4.2.3. Справочно-библиографические и периодические издания

4 ГЭСН 81-02-24 2001. Сб. 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети

5 ФЕР 81-02-19-2001. Газоснабжение – внутренние устройства.

6 Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/

7 ФЕР 81-02-24-2001. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети.

8. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru

9. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

10. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

11. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://ch4gaz.ru

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Компетенции | Основные показатели оценки ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования, слесарные работы при производстве фасонных частей и деталей газопроводов, определение локализации мест утечек газа | ОК 01-09 ПК 4.1-4.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения высоко «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий вы-полнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения работы с освоенным материалом не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. |
| Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей |  |  |
| Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями. |  |  |
| Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы |  |  |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |