РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.01

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

08.02.08 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

2024

| РАССМОТРЕНО цикловой комиссией специальных механических дисциплин Протокол № « » _________ 2024 г. Председатель: _______ Покрашенко О.Ф.. | Разработана на основе федерального государственного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УПР: _______ Чириканова Н. Н. | УТВЕРЖДАЮ Директор КГБ ПОУ ХКОТСО _______ Банкрашкова И.В. |

Составитель:

Пилипчук С.В.,  преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

Директор ЗАО Хабаровское монтажное управление «Дальэлектромонтаж»

_______ Алатырев С. В.

Содержание

| 1. | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 5 |
| 3. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 4. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| 5. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 12 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Рабочая программа учебной практики УП.01.01, УП.01.2 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Профессиональная характеристика:

Согласно Общероссийскому классификатору наименование специальностей:

- Техник

Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):

- Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

1.2. Цели программы учебной практики УП.01.01, УП.01.2:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;

- приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.

Задачи программы учебной практики УП.01.01, УП.01.2:

- формирование умений выполнять весь комплекс работ по проектированию систем газораспределения и газопотребления.

- воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при проектировании систем газораспределения и газопотребления.

- развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего -  5 недель, 180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является освоение общих и профессиональных компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.1. | Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.2. | Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.3. | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля | Часы, отведенные на практику | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 – 09 ПК 1.1. – 1.3. | ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления | 72 часа (геодезическая) – 2 недели 72 часа (САПР) - 2 недели 36 часов (Информтехнологии) – 1 неделя | 2 курс, 4 семестр 3 курс, 5 семестр |

3.2.1. Содержание учебной практики УП.01.01 (геодезическая) по ПМ.01

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной и производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 - 1.3 ОК 01-09 | -выполнение поверки теодолита, измерение горизонтальных углов, углов наклона, длины линий; -построение координатной сетки нанесение точек теодолитного хода по координатам на план; -выполнение поверки нивелира, выполнения наблюдения на станции по программе технического нивелирования; -выполнение разбивки пикетажа по трассе, выполнение нивелирования по пикетажу; -обработка полевого журнала нивелирования и вычисление высоты пикетов; -построение профиля по материалам полевого трассирования; -построение прямого угла угломерным прибором или с использованием рулетки; -выполнение разбивки сетки квадратов; -выполнение нивелирования вершин квадратов; -обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам; -выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки; -составление картограммы и вычисление объемов земляных работ; -составление разбивочного чертежа для выноса в натуру проектных элементов и контроль установки конструкций; -оформление материалов по выносу в натуру. |  |  |
|  |  | Тема 1. Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети простейшего вида | 12 |
|  |  | Тема 2. Геодезические работы при трассировании газопровода | 12 |
|  |  | Тема 3. Геодезическое обеспечение и разработка проекта вертикальной планировки участка | 6 |
|  |  | Тема 4. Геодезические разбивочные работы | 6 |
|  |  | Тема 5. Измерение горизонтального угла при помощи теодолита способом приемов и полуприемов | 6 |
|  |  | Тема 6. Геометрическое нивелирование | 12 |
|  |  | Тема 7. Способы нивелирования вперед и из середины | 4 |
|  |  | Тема 8. Способы нивелирования вперед и из середины | 4 |
|  |  | Тема 9. Ведение полевого журнала | 4 |
|  |  | Тема 10. Дифференцированный зачет | 2 |
|  |  | Итого | 72 |

3.2.1. Содержание учебной практики УП. 01.01 (геодезическая) по ПМ.01

| Код и наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети простейшего вида | Нахождение и закрепление на местности точек и линий, определяющих плановое и высотное положения зданий и сооружений. Разбивочные работы включают перенесение на местность таких геометрических величин, как заданные горизонтальные углы, линии заданной длины, точки с заданной отметкой, линии и плоскости заданных уклонов. | 12 | 3 |
| Тема 2. Геодезические работы при трассировании газопровода | Предварительный выбор конкурентно-способных вариантов трассы, согласование ее местоположения, вынос оси в натуру с закреплением основных точек трассы. | 12 | 3 |
| Тема 3. Геодезическое обеспечение и разработка проекта вертикальной планировки участка | Геодезические и земляные работы по преобразованию существующего рельефа земной поверхности на территории строительства в искусственный рельеф, обеспечивающий упорядоченный поверхностный водоотвод, удобства хозяйственного и рекреационного использования жилых зон, размещение технологических установок промышленных предприятий и т.п. | 6 | 3 |
| Тема 4. Геодезические разбивочные работы | Вынос и закрепление на местности отдельных точек, осей и отметок, определяющих проектные положения частей и конструктивных элементов сооружения | 6 | 3 |
| Тема 5. Измерение горизонтального угла при помощи теодолита способом приемов и полуприемов | Установка теодолита в вершине измеряемого угла и приведение его в рабочие положение. Измерение горизонтального угла первым полуприёмом при круге справа относительно трубы (КП). Вторым полуприёмом при круге слева (КЛ) измерение того же угла. Оценка полученных результатов. | 6 | 3 |
| Тема 6. Геометрическое нивелирование | Нивелирование горизонтальным лучом визирования | 12 | 3 |
| Тема 7. Способы нивелирования вперед и из середины | Применение способов нивелирования вперед и из середины. Определение их достоинств и недостатков. | 6 | 3 |
| Тема 8. Способы нивелирования вперед и из середины | Применение способов нивелирования вперед и из середины. Определение их достоинств и недостатков. | 6 | 3 |
| Тема 9. Ведение полевого журнала | Ведение сводного документа, включающего основные сведения о программе и схеме опыта, методике исследований и др. | 4 | 3 |
| Тема 10. Дифференцированный зачет | Отчет о практике | 2 | 3 |
|  | Итого | 72 |  |

3.2.2. Содержание учебной практики УП.01.02 (САПР) по ПМ.01

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной и производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 - 1.3 ОК 01-09 | Выполнение чертежа системы газоснабжения микрорайона Выполнение чертежа продольного профиля газопровода. Выполнение чертежа плана этажа здания с подводкой газопровода и аксонометрической проекцией газопровода. Выполнение чертежа подключения газа к котельным установкам. Выполнение чертежа габаритного газорегуляторного пункта. Выполнение пневматической функциональной схемы газорегуляторного пункта. Заполнение таблиц перечня оборудования на чертежах и схеме. Выполнение чертежа катодной защиты газопровода. Выполнение чертежа анодной защиты газопровода. Выполнение схемы электрической принципиальной защиты газопровода. |  |  |
|  |  | Тема 1. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | 6 |
|  |  | Тема 2. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | 6 |
|  |  | Тема 3. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.2. САПР | 14 |
|  |  | Тема 4. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.3. САПР | 6 |
|  |  | Тема 5. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | 6 |
|  |  | Тема 6. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | 6 |
|  |  | Тема 7. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | 6 |
|  |  | Тема 8. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | 6 |
|  |  | Тема 9. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 1.2. САПР | 6 |
|  |  | Тема 10. Инженерная графика, МДК 1.1. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребеления. Тема 1.2. САПР | 6 |
|  |  | Итого | 72 |

3.2.2. Содержание учебной практики УП.01.02 (САПР) по ПМ.01

| Код и наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | Тема 2.1. Генплан микрорайона Практические работы 13-14 | 6 | 3 |
| Тема 2. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | Тема 2.1. Продольный профиль газопровода Практическая работа 15 | 6 | 3 |
| Тема 3. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.2. САПР | Тема 2.2. Практические работы 1-6 | 14 | 3 |
| Тема 4. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.3. САПР | Тема 2.3. Практическая работа 1-2 | 6 | 3 |
| Тема 5. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | Тема 2.1. Практические работы 18-19 | 6 | 3 |
| Тема 6. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | Тема 2.1. Практические работы 18-19 | 6 | 3 |
| Тема 7. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | Тема 2.1. Практические работы 18-19 | 6 | 3 |
| Тема 8. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 2.1. САПР | Тема 1.2.Практическая работа 3 | 6 | 3 |
| Тема 9. Инженерная графика, МДК 01.01. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребления. Тема 1.2. САПР | Тема 1.2.Практическая работа 3 | 6 | 3 |
| Тема 10. Инженерная графика, МДК 1.1. Особенности проектирования систем газоснабжения и газопотребеления. Тема 1.2. САПР | Тема 1.2.Практическая работа 3 | 6 | 3 |
|  | Итого | 72 |  |

3.2.3. Содержание учебной практики УП.01.01 (Информационные технологии) по ПМ.01

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной и производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 - 1.3 ОК 01-09 | - определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; - выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; - выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров; - заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. | ## 1.Выполнение автоматизированного расчета параметров газового топлива с помощью электронных таблиц. | 6 |
|  |  | ## 2. Выполнение автоматизированного расчета расходов газа с помощью электронных таблиц. | 12 |
|  |  | ## 3. Расчет кольцевой сети низкого давления микрорайона города. | 12 |
|  |  | 4. Оформление отчетов расчета параметров газового топлива по практическим занятиям с помощью текстового редактора | 6 |
|  |  | Итого | 36 |

3.3.2. Содержание учебной практики УП.01.01 (САПР) по ПМ.01

| Код и наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  |  |  |
| ## 1.Выполнение автоматизированного расчета параметров газового топлива с помощью электронных таблиц. | ## 1.1 Определение низшей теплоты сгорания каждого компонента газовой смеси. ## 1.2 Определение плотности каждого компонента газовой смеси. | 6 | 3 |
| ## 2. Выполнение автоматизированного расчета расходов газа с помощью электронных таблиц. | 2.1 Определение потребности в газе. 2.2 Определение суммарного годового расхода газа. 2.3 Определение часовых расходов газа. 2.4 Определение максимального теплового 2.5 Определение суммарного часового расхода газа районом города. | 12 | 3 |
| ## 3. Расчет кольцевой сети низкого давления микрорайона города. | ## 3.1 Определение удельного расхода газа на единицу площади застройки. ## 3.2 Определение путевых расходов газа. 3.3 Определение узловых расходов газа ## 3.4 Определение расчетных расходов газа | 12 | 3 |
| 4. Оформление отчетов расчета параметров газового топлива по практическим занятиям с помощью текстового редактора | Оформление отчетов. Дифференцированный зачет | 6 | 3 |
|  | Итого | 36 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Рабочая программа учебной практики реализуется в учебных мастерских:

- Газовые сети и установки;

- Газифицированные котельные агрегаты;

Оборудование мастерских:

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся;

- комплект справочной, нормативной, технической документации;

- комплект учебно-методической документации; макеты газового оборудования;

- комплект бланков технологической документации;

- наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению работ по проектированию систем газораспределения и газопотребления возможно в электронном варианте);

- компьютерный класс с 12 ПК и лицензионным программным обеспечением – система автоматизированного проектирования AutoCAD.- 2 класса;

- мультимедийный проектор;

- экран;

Технические средства лаборатории геодезии:

- теодолиты 2Т30П, 4Т30П;

- электронный теодолит VEGATEO-20;

- электронные тахеометры 3Та5Р2, SET5 30R, SET5 30RK3;

- нивелиры НВ1, Н3, 2Н-10Л, 4Н3КЛ, 4М2, Н3КЛ;

- лазерный нивелир PLS2E; - буссоли к теодолитам;

- нивелирные рейки, рейка VEGA;

- штативы РШ-160, PFW 50R, отвесы;

- геодезические вешки;

- землемерные ленты с комплектом шпилек;

- безотражательные ручные дальномеры DISTOA3, DISTOA5; -

GPS комплект Status+ ПО;

- GPSнавигационный Etrex Legend;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

Оборудование и техническое оснащение на бригаду для выполнения работ на учебной (геодезической) практике:

- теодолит типа 2Т30П или 4Т30П;

- буссоль к теодолиту;

- нивелир типа Н3, 2Н-10Л или 4Н3КЛ;

- штатив РШ-160;

- отвес;

- землемерная лента или рулетка (дл. 20м или 30м) с комплектом шпилек;

- нивелирные рейки 2шт.;

- геодезические вешки 2шт.;

- молоток или топор;

- деревянные колышки;

- журналы теодолитной съемки, тахеометрической съемки; технического нивелирования трассы;

- пикетажный журнал;

- транспортир геодезический, чертежные инструменты; - микрокалькулятор.

4.2.Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределения: учеб.пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х.  Самигулин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 391 с.

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб.пособие / В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с.

3. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208

4. В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб.пособие – М.: Издательство АВС, 2012 -100 с.

5. Полещук Н.Н. AutoCAD в инженерной графике – М: ПИТЕР, 2010 г.

6. Полещук Н.Н. AutoCAD 2010 в подлиннике – СПб: БХВ Петербург, 2010 г.

7. Хейфец А.Л. Инженерная компьютерная графика AutoCAD – СПб: БХВ Петербург, 2011 г.

8.Левковец Л.Б. AutoCAD 2011 для начинающих – СПб: БХВ Петербург, 2011 г.

Дополнительные источники:

1. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 238 с.

2. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с.

3. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. - 288 с.

4. Промышленное газовое оборудование. Справочник т.2 под ред. Е.А. Карякина

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/

3. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru

4. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

5. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

6. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://ch4gaz.ru

6. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин – Режим доступа к сайту: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6

7. Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА инфо – Режим доступа к сайту: http://www.kipia.info

- Общие требования к организации образовательного процесса практики УП. 01. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции

Учебная практика проводится параллельно с изучением теоретической части МДК соответствующих направлений, пропорционально количеству часов на каждый модуль, начиная со второго семестра в учебных лабораториях (мастерских) колледжа.

- Кадровое обеспечение учебной практики УП. 01. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления. Педагогические работники (преподаватели спецдисциплин) имеют на 1 -2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.

- Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 9.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 года № 1921 -р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»; Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в колледже созданы условия для доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Создание безбарьерной среды в колледже направлено на потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно-методической документации.

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и другие помещения.

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности

Студенты в период прохождения учебной практики обязаны:

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего распорядка;

- соблюдать требования инструкций по охране труда и противопожарной безопасности.

4.7. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

- положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N291;

- рабочая программа практики;

- методические указания для проведения работ;

- график проведения занятий.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающие проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления | Дифференцированный зачет по учебной практике выполнение индивидуальных заданий |
| ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления |  |
| ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления |  |