РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02

ВВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ, ЮСТИРОВКИ И СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

Профиль обучения: технологический

2024

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

| СОГЛАСОВАНО ПЦК электротехнических дисциплин _________________Кравцова А.В. « » 2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _____________Чернышенко О.П. « » 2024 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

Составители:

Дик Наталья Викторовна – преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	13

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	24

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)	26

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Область применения программы

Профессиональный модуль является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности НПО 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1.	Определять последовательность и требования к основным этапам пусконаладочных работ контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на основе инструкций изготовителя и нормативно-технических документов.

ПК 2.1. Выполнять пусконаладочные работы контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессии, при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования.

  - Цели и задачи модуля:

Цели модуля: в результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Ведение наладки, юстировки и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Задачи модуля: развитие способностей к самостоятельной работе, занятием самообразованием, использованию информационно коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; формирование устойчивого интереса к будущей профессии; овладение системой практических умений и навыков по монтажу и наладке приборов и электрических схем различных систем автоматики.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенции |
| Общие компетенции |  |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 2.1. | Определять последовательность и требования к основным этапам пусконаладочных работ контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на основе инструкций изготовителя и нормативно-технических документов |
| ПК 2.1. | Выполнять пусконаладочные работы контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| Программа воспитания по специальности |  |
| ЛР 13 | Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе материального выбора. |
| ЛР 14 | Понимание нравственных норм взаимоотношений в семье. |
| ЛР 15 | Представление о культурно- исторических особенностях своей малой Родины. |
| ЛР 16 | Формирование правовой грамотности. |
| ЛР 17 | Формирование ответственности за результаты своего обучения. |
| ЛР 18 | Формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других. |
| ЛР 19 | Формирование сознания нравственных основ труда. |
| ЛР 20 | Формирование экологического сознания. |

2.2. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - содержание актуальной нормативно-правовой документации - современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности - правила разработки презентации - основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей профессии - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по профессии - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК.07 | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1 | выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа. пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности. | инструменты и приспособления для различных видов монтажа. конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документация, необходимую для выполнения работ. характеристики и области применения электрических кабелей. элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка. коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия. состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования. | подготовки к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. |
| ПК 2.1 | читать схемы структур управления автоматическими линиями. передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию. передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники. | производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ. электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров). классификация и состав оборудования станков с программным управлением. основные понятия автоматического управления станками. виды программного управления станками. состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями. классификация автоматических станочных систем. основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов. виды систем управления роботами. состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов. необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники. схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи. схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. назначение и характеристика пусконаладочных работ. способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов. принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке. принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования. | выбора необходимых приборов и инструментов. определения пригодности приборов к использованию. проведения необходимой подготовки приборов к работе. |
| ПК 2.2 | использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ. проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов. оценивать качество результатов собственной деятельности. диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов. безопасно работать с приборами, системами автоматики. оформлять сдаточную документацию. | технология наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов. виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем. правила снятия характеристик при испытаниях. требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ. нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ. последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. правила оформления сдаточной технической документации. | определения необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. составления графика пуско-наладочных работ и последовательность пусконаладочных работ. |

2.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего – 250 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 6 часа,

- самостоятельной работы обучающегося –6 часов,

- учебной и производственной практики - 144 часов

-экзамены -  6 часов экзамен по ПМ.02 – 10 час

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ»

2.1.Тематический план профессионального модуля

| Коды ПК | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | В т.ч. лаборатор. и практичес. занятия, часов | В т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | В т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК01- ОК07 ОК09 ПК1.1-ПК.1.4 ЛР13- ЛР20 | Раздел МДК 02.01 Технология пусконаладочных работ | 96 | 62 | 62 | - | 6 |  |  |  |
| ОК01 - ОК07 ОК09 ПК1.1-ПК.1.4 ЛР13- ЛР20 | Учебная, производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Экзамен квалификационный по ПМ.02 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 250 | 206 | 62 |  | 6 |  | 144 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ, ЮСТИРОВКИ И СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ |  |  | 206 |  |  |
| МДК 02.01 Технология пусконаладочных работ |  |  | 96 |  |  |
| Тема 1.1. Нормативная и техническая документация. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная и техническая документация оборудования и приборов. | 4 | 1,2 | ОК1-ОК07 ПК1.1ПК.1.5 ЛР13-ЛР20 |
|  |  | ГОСТы и правила выполнения рабочей документации. | 1 |  |  |
|  |  | Классификация автоматических станочных систем различного назначения. Эксплуатационные характеристики. Общие требования. | 1 |  |  |
|  |  | Техническая документация приборов. | 1 |  |  |
|  |  | Принципиальные электрические схемы системы | 1 |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |  | Коды компетенций, личностных результатов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| Тема 1.2 Пусконаладочные работы на объекте | Содержание учебного материала |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 1. | Подготовка к производству пусконаладочных работ. Организация выполнения пусконаладочных работ | 1 | 1, 2, 3 |  | ОК03-ОК04 ПК1.2ПК1.5 ЛР13- ЛР16 |  |
|  | 2. | Требования безопасности труда и бережливого производства, нормы и правила пожарной безопасности при производстве пусконаладочных работ. | 1 |  |  |  |  |
|  | 3. | Поузловая приемка и испытания конструктивных и технологических узлов | 1 |  |  |  |  |
|  | 4. | Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем объекта автоматизации | 1 |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  | 14 | 1,2,3 |  | ОК09 ПК1.1ПК1.5 ЛР13- ЛР20 |  |
|  | 1. | Составление технической документации для организации электромонтажных работ | 2 |  |  |  |  |
|  | 2. | Составление акта технической готовности электромонтажных работ | 2 |  |  |  |  |
|  | 3. | Составление протокола о приемке электрооборудования после индивидуального испытания | 2 |  |  |  |  |
|  | 4. | Составление акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования | 2 |  |  |  |  |
|  | 5. | Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию | 2 |  |  |  |  |
|  | 6. | Оформление актов и протоколов испытаний при приемке электрооборудования | 2 |  |  |  |  |
|  | 7. | Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию | 2 |  |  |  |  |
| - Содержание самостоятельной работы при изучении темы 1.2 - Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебно-методическим пособием, учебной и специальной литературой, материалами на электронных носителях, периодическими изданиями по профилю подготовки, ресурсами Интернет); - Подготовка к практическим работам с использованием учебно-методической литературы, оформление практических работ, подготовка к их защите; - Исследование использования схем в различных предметных областях. - Работа с конспектом лекций |  |  | 2 |  |  | ОК1-ОК07 ОК09 ПК1.1-ПК1.53 ЛР13- ЛР20 |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |  |  | Коды компетенций, личностных результатов |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| Тема 1.3. Системы автоматического управления | Содержание учебного материала |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Основные понятия и определения. Процессы. Управление. Сигналы. | 1 | 1, 3 |  |  | ОК1-ОК10 ПК1.1ПК1.2 ЛР13- ЛР16 |
|  |  | Исполнительные механизмы. Датчики. Каналы связи. Типы автоматических систем. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Системы автоматического контроля. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Промышленные микропроцессорные контроллеры (МПК). Структурно-алгоритмическая организация систем управления. | 1 |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  | 24 |  |  |  | ОК1-ОК09 ПК1.1-ПК.15 ЛР13- ЛР20 |
|  | 1. | Динамическое компьютерное моделирование ХТС - емкость, насос, трубопроводы | 4 |  |  |  |  |
|  | 2. | Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев | 4 |  |  |  |  |
|  | 3. | Получение передаточных функций сложных систем соединений звеньев. Эквивалентные преобразования | 4 |  |  |  |  |
|  | 4. | Проверка пневматического ПИ - регулятора | 4 |  |  |  |  |
|  | 5. | Расчет исполнительного устройства | 4 |  |  |  |  |
|  | 6. | Исследование САР температуры | 4 |  |  |  |  |
| Содержание самостоятельной работы при изучении темы 1.3 - Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебно-методическим пособием, учебной и специальной литературой, материалами на электронных носителях, периодическими изданиями по профилю подготовки, ресурсами Интернет); - Исследование использования схем в различных предметных областях. |  |  | 2 |  |  | ОК1-ОК07 ОК09 ПК1.1ПК1.53 ЛР13- ЛР20 |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |  | Коды компетенций, личностных результатов |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Тема 1.4. Системы автоматического проектирования | Содержание учебного материала |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение САПР. ЕСКД в системе государственной стандартизации. Виды прикладных программ, используемых для графических работ | 2 | 2,3 |  | ОК3-ОК07 ПК1.1-ПК1.5 ЛР15- ЛР20 |  |
|  |  | Назначение редактора MS Visio. Организация интерфейса пакета MS Visio | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение системы КОМПАС. Типы документов, создаваемых в системе КОМПАС. Интерфейс системы. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Лист чертежа, масштаб. Угловой штамп. Панели инструментов. Типы линий на чертежах. | 2 |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие. Организация интерфейса пакета MS Visio | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие. Анатомия фигуры в MS Visio. Форматирование фигуры в MS Visio | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие. Форматирование фигуры в MS Visio. Связывание фигур в MS Visio. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие. Создание организационных схем и диаграмм в MS Visio | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие. Разработка мнемосхемы предметной области с MicrosoftVisio | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие. Схемы визуального моделирования в MicrosoftVisiо | 4 |  |  |  |  |
| Содержание самостоятельной работы при изучении темы 1.4 Составление схем в графическом редакторе MSVisio - Контур регулирования состава легких углеводородов на базе РСУ - Контур регулирования расхода с коррекцией по давлению на базе РСУ - Контур регулирования уровня с коррекцией по расходу на базе РСУ - Контур контроля температуры и давления с блокировкой на базе РСУ и ПАЗ - Контур регулирования температуры с блокировкой на базе РСУ и ПАЗ |  |  | 2 | 2,3 |  | ОК3-ОК07 ПК1.1-ПК1.5 ЛР15- ЛР20 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  |  | 6 |  |  |  |  |

| Учебная практика Виды работ | 144 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика Виды работ: 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. 2. Индивидуальные испытания и наладка приборов для измерения электрических величин. 3. Индивидуальные испытания и наладка амперметров. 4. Индивидуальные испытания и наладка вольтметров. 5. Индивидуальные испытания и наладка ваттметров. 6. Индивидуальные испытания и наладка приборов для измерения и контроля температуры. 7. Выбор инструментов и приборов для монтажа. 8. Монтаж приборов для измерения и контроля температуры 9. Наладка приборов для измерения и контроля температуры 10. Наладка термометров сопротивления 11. Наладка манометрических термометров 12. Наладка биметаллических термометров 13. Проверка показаний приборов для измерения температуры 14. Индивидуальные испытания и наладка приборов для измерения и контроля уровня. 15. Выбор инструментов и приборов для монтажа. 16. Монтаж приборов для измерения и контроля уровня 17. Наладка приборов для измерения и контроля уровня 18. Наладка акустических уровнемеров 19. Наладка буйковых уровнемеров 20. Проверка приборов для измерения и контроля уровня 21. Выполнение пусконаладочных работ источников бесперебойного питания. 22. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. 23. Индивидуальные испытания и наладка приборов для измерения и контроля давления и расхода. 24. Выбор инструментов и приборов для монтажа. 25. Монтаж приборов для измерения давления 26. Наладка манометров. Наладка систем измерения давления. 27. Испытание электромагнитных расходомеров. 28. Наладка механических расходомеров 29. Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем объекта автоматизации. 30. Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин и давления. 31. Наладка и пробные пуски оборудования блоков управления приводами 32. Наладка и пробные пуски источников аварийного питания 33. Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и испытания |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Программа модуля предполагает наличие лаборатории «Промышленная автоматика», оборудованная стендами, измерительным оборудованием, инструментами, радиодеталями и др. для проведения лабораторных и практических работ и учебной практики.

Для проведения лекционных занятий необходимы технические средства: проектор, экран.

Количество рабочих мест в лаборатории не менее числа, обучающихся в группе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Методическое обеспечение профессионального модуля:

- технические средства контроля знаний (компьютерные тесты);

- бумажные и электронные учебные пособия;

- методические пособия;

- программное обеспечение, необходимое для проведения практических работ.

Реализация программы модуля предполагает учебную практику.

Лаборатории:

Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Технические средства:

Для проведения лекционных занятий необходимы технические средства: проектор, экран.

Реализация программы предполагает обязательную учебную практику которую рекомендуется проводить в мастерских.

Мастерская «Слесарная», оснащенная металлообрабатывающем оборудованием, верстаками, набором слесарных инструментов, комплектами измерительных приборов по направлениям, комплектами для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная монтажными столами, паяльными станциями, электромонтажными инструментами, слесарными инструментами, сверлильными станками, верстаками, контрольно-измерительными приборами по направлениям, комплектом для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

4.2.1.Печатные издания

Основные источники:

1. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольноизмерительные приборы и инструменты/. - М.: Издательский центр "Академия", 2019.

2. Келим, Ю. М.Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: учебник для студ. учреждений - М.: Издательский центр "Академия", 2019.

3. Шишмарев, В.Ю.Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М.  Издательский центр "Академия", 2019.

Дополнительные источники

1.Шишмарев В.Ю. Средства измерений: учебник СПО – М: «Академия», 2012 – 320 с

Интернет-ресурсы

- http://www.studmed.ru/pribory-kipia-uchebnyy-kurs_3a4a89c34cb.html- http://ktf.krk.ru/courses/foet/

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/ the ory.html

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для обеспечения эффективности образовательного процесса проводятся:

экскурсии в научную библиотеку и книгохранилище, на предприятия города и музеи.

Обеспечивается возможность:

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися.

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение содержания разделов профессионального модуля и сдачи экзамена по междисциплинарным курсам.

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей:

ОУДП.01 Математика

ОУДП.03 Физика

ОП.04 Основы электротехники и электроники

ОП.03 Допуски, посадки и технические измерения

ОП.01 Техническая графика

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального, соответствующего профилю модуля, или педагогическое образования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) |  | Основные показатели оценки ЛР |  |  | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 2.1 Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |  | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности |  |  | Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. |  |
| ПМ 2.2 Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. |  | Определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |  |  | Оценка результатов практических заданий, схем, чертежей. Тестирование. Самостоятельные и контрольные работы. Защита отчёта по практике, экзамен. |  |
| Общие компетенции |  |  |  |  |  |  |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  | демонстрация интереса к будущей специальности техника | собеседование, интерпретация результатов собеседования, анализ участия студента во внеучебных мероприятиях по популяризации профессии |  |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |  | выбор и применение типовых методов ремонте и обслуживании средств вычислительной техники | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | выбор, применение методов и способов решения профессиональных задач |  |  |
|  |  | своевременность сдачи отчетов по лабораторным работам и практике, регулярность выполнения домашних заданий |  |  |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |  | планирование деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях при ремонте и обслуживании средств вычислительной техники. | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | аргументированность принятия решения в производственной ситуации |  |  |
|  |  | прогнозирование возможности возникновения нестандартной ситуации |  |  |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |  | эффективность планирования производственной деятельности | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | самоанализ и коррекция результатов работы членов команды |  |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |  | применение в деятельности средств коммуникации | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | применение информации, представленной в электронном виде |  |  |
|  |  | использование рациональных методов поиска и хранения информации в современных информационных массивах |  |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |  | эффективность взаимодействия с обучающимися, преподавателями в ходе обучения | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов |  |
|  |  | продуктивность решения конфликтных ситуаций |  |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |  | эффективность планирования производственной деятельности | рефлексия, собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач, деловая игра |  |
|  |  | глубина анализа смены технологий в профессиональной деятельности применение первичных средств пожаротушения соблюдение правил техники |  |  |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |  | анализ использования дополнительной информации для самореализации в профессии | собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |
|  |  | глубина самостоятельных исследований при изучении профессионального модуля |  |  |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  | анализ собственной деятельности и самооценка эффективности и качества выполнения задания безопасности | собеседование, наблюдение за учебной и внеучебной деятельностью студента, интерпретация результатов собеседования и наблюдения собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |  |