РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ.03

# ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

Профиль обучения: технологический

2024

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики разработана для профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК электротехнических дисциплин ____________ Кравцова А.В. «____» ____________ 2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР __________ Чернышенко О.П. «____» ____________ 2024 г. |
| --- | --- |

Составитель программы профессионального модуля:

Кравцова А.В.  - преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания».

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 4. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 6. | ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 22 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы:

Профессиональной модуль ПМ.03 Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, входящей в состав укрупненной группы подготовки 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки, калибровки и проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.2. Определять последовательность и оптимальные режимы технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.3. Осуществлять поверку, калибровку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.4. Осуществлять поиск и выявление причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.5. Разрабатывать простые схемы работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

ПК 3.6. Осуществлять программирование и параметризацию контрольно-измерительных приборов.

1.2. Цели и задачи рабочей программы профессионального модуля:

Рабочая программа направлена на освоение следующей цели: освоение основного вида деятельности ВД 3. Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики; дать обучающимся теоретические знания, практические навыки и умения в области организации деятельности производственного подразделения.

Задачами рабочей программы является обучить:

- Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки приборов.

- Определять последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики.

- Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенции |
| Общие компетенции |  |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 3.1 | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки, калибровки и проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.2. | Определять последовательность и оптимальные режимы технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.3 | Осуществлять поверку, калибровку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.4 | Осуществлять поиск и выявление причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.5 | Разрабатывать простые схемы работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.6 | Осуществлять программирование и параметризацию контрольно-измерительных приборов. |
| Программа воспитания по специальности |  |
| Код результата | Наименование личностного результата |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 13 | Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора |
| ЛР 20 | Формирование осознания нравственных основ труда |
| ЛР 22 | Представление о компонентах безопасного поведения |
| ЛР 25 | Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики |

2.2. В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Знания | Умения | Иметь практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1, ОК 1 - ОК 7,9 ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 | - основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. - классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. - принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. - методы подготовки инструментов и приборов к работе. | - подбирать необходимые приборы и инструменты. - оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию. - готовить приборы к работе. | - выбора необходимых приборов и инструментов. - определения пригодности приборов и инструментов к использованию. - проведения необходимой подготовки приборов к работе. |
| ПК 3.2, ОК 1 - ОК 7,9 ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 | - правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. - правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации. -технология организации комплекса работ по поиску неисправностей. - технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | - выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. - разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. - эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. - выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. | - определения необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - составления графика ППР и последовательности работ по техническому обслуживанию/ |
| ПК 3.3, ОК 1 - ОК 7,9 ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 | - основные метрологические термины и определения. - погрешности измерений. - основные сведения об измерениях методах и средствах их - назначение и виды измерений, метрологического контроля. - понятия о поверочных схемах. - принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам. - порядок работы с поверочной аппаратурой. - способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы. - способы коррекции тестовых программ. - устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике. - тестовые программы и методику их применения. - правила оформления сдаточной документации. | - Контролировать линейные размеры деталей и узлов. - Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. - Пользоваться поверочной аппаратурой. - Работать с поверочной аппаратурой. - Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. - Оформлять сдаточную документацию. | - выполнения проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - выполнения поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - определения качества выполненных работ по обслуживанию. - выполнения проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.4, ОК 1 - ОК 7,9 ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 | - виды неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - пути их устранения. | - выявлять неисправности контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | - осуществления поиска и выявление причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.5, ОК 1 - ОК 7,9 ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 | - конструктивные элементы простых схем работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - правила чтения данных схем. - правила разработки схем. | - разрабатывать простые схемы работы, - регулировать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. | - разработки простых схем работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.6, ОК 1 - ОК 7,9 ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 | - правила программирования и параметризация контрольно-измерительных приборов. - правила чтения программ. | - программировать и параметризировать контрольно-измерительные приборы | - программирования и параметризации контрольно-измерительных приборов. |

2.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего – 458 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часов

- самостоятельной работы обучающегося – 6 часов,

промежуточная аттестация – 8 часов,

учебной практики – 72 часа,

производственной практики - 288 часов,

промежуточная аттестация (квалификационный экзамен) – 10 часов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды ПК | Наименование разделов ПМ | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего часов | В т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | В т.ч. курсовой проект, часов | Всего часов | В т.ч. курсовой проект, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 – ПК 3.6. | Раздел 3.1. Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 152 | 80 | 54 | - | 6 | - | 72 |  |
| ПК 3.1 – ПК 3.6 | Производственная практика | 288 |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Всего: | 440 | 80 | 54 | - | 6 | - | 72 | 288 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов ПМ, МДК и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень усвоения (1, 2, 3) | Коды компетенций, личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 3.1. Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |
| МДК 03.01. Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  | 80 |  |  |
| Тема 1.1. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Содержание учебного материала: | 12 | 1 | ПК 3.1-3.3, ОК 1 – 7, 9, ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 |
|  | - Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 |  |  |
|  | - Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ТО КИП и систем автоматики. | 2 |  |  |
|  | - Принципы поверки технических средств измерений. Поверочные схемы. | 2 |  |  |
|  | - Приём и сдача КИП и систем автоматики в эксплуатацию. Требования к персоналу, выполнение работ по ТО. | 2 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание приборов для измерения давления. | 2 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание приборов для измерения температуры. | 2 |  |  |
|  | Практические работы: | 22 | 3 | ПК 3.1-3.3, ОК 1 – 7, 9, ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 |
|  | - Составление графика технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 |  |  |
|  | - Заполнение документации на приём контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в эксплуатацию. | 2 |  |  |
|  | - Приём и сдача КИП и систем автоматики в эксплуатацию. | 2 |  |  |
|  | - Основные технологические приёмы выполнения слесарных работ. | 2 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание электродвигателей. | 2 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание исполнительных механизмов. | 2 |  |  |
|  | - Метрологический контроль средств измерений. | 2 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание расходомера. | 2 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание программируемых реле | 2 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание программируемых устройств. | 2 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание электрических машин. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Содержание учебного материала: | 8 | 1 | ПК 3.4-3.6 ОК 1 – 7, 9, ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 |
|  | - Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ремонта КИП и систем автоматики. | 2 |  |  |
|  | - Тестовые программы, принципы работы, способы введения и применения. Коррекция технологических и тестовых программ. | 2 |  |  |
|  | - Поиск неисправностей в аналоговых схемах. Поиск неисправностей в цифровых схемах. | 2 |  |  |
|  | - Ремонт электронных, цифровых приборов для измерения электрических величин. | 2 |  |  |
|  | Практические работы: | 32 | 3 | ПК 3.4-3.6 ОК 1 – 7, 9, ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 |
|  | - Составление графика ППР контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 |  |  |
|  | - Изучение конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации для ремонта КИП и систем автоматики. | 2 |  |  |
|  | - Коррекция технологических и тестовых программ. | 2 |  |  |
|  | - Заполнение документации на приём в ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 |  |  |
|  | - Ремонт контактных и винтовых соединений. | 2 |  |  |
|  | - Изучение причин выхода из строя п/п приборов, способы диагностики п/п приборов. Изучение приборов для диагностирования неисправностей приборов КИПиА. | 2 |  |  |
|  | - Поиск неисправностей в релейных схемах. | 2 |  |  |
|  | - Диагностика неисправностей электромеханических реле. | 2 |  |  |
|  | - Диагностика неисправностей автоматических выключателей. | 2 |  |  |
|  | - Определение неисправностей электрических машин. | 2 |  |  |
|  | - Диагностика неисправностей магнитных пускателей. Диагностика неисправностей амперметров и вольтметров. | 2 |  |  |
|  | - Диагностика неисправностей приборов выполненных на базе микроконтроллеров. | 2 |  |  |
|  | - Поверка манометра. | 2 |  |  |
|  | - Измерение технических характеристик КИПиА. | 2 |  |  |
|  | - Поверка термоэлектрического термометра. | 2 |  |  |
|  | - Поверка расходомеров. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля. Составление презентаций по различной тематике. Работа со справочниками и дополнительной литературой. Оформление практических работ. | 6 | 2 | ПК 3.1-3.6 ОК 1 – 7, 9, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 22, ЛР 25 |
| Учебная практика | Виды работ: 1. Подготовка приборов и инструмента к работе. 2. Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики. 3. Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей. 4. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 5. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 6. Обслуживание приборов и систем автоматики. 7. Смазка трущихся элементов, замена смазки. 8. Замена расходных материалов. 9. Снятие показаний с приборов измерения и контроля. 10. Прозвонка цепей систем автоматики. 11. Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики. 12. Осмотры элементов и приборов сетей автоматики. 13. Определение неисправностей и ремонт манометра, электроконтактного манометра. 14. Определение неисправностей и ремонт преобразователей давления МПП. 15. Ремонт электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра). 16. Определение неисправностей и ремонт вторичных приборов температуры. 17. Определение неисправностей и ремонт дифманометров и уровнемеров. 18. Определение неисправностей и ремонт преобразователя ДПП-2, манометрических термометров. 19. Изучение неисправностей и ремонт термопар, термометров сопротивления, логометра. 20. Определение неисправностей и ремонт моста автоматического. 21. Определение неисправностей и ремонт ротаметров, пневматических уровнемеров УБП, сужающего устройства (диафрагма). 22. Восстановление изношенных деталей приборов КИПиА. 23. Проведение поверки приборов КИП с оформлением результатов поверки в протоколе. | 72 |  | ПК 3.1-3.6 ОК 1 – 7, 9, ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 |
| Производственная практика | 1. Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту. 2. Приём в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 3. Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта. 4. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов. 5. Техническое обслуживание датчиков и систем автоматики. 6. Техническое обслуживание сетей передачи информации, сигнализации и блокировки. 7. Диагностика, ремонт и поверка различных датчиков и систем автоматизации. 8. Диагностика и ремонт регуляторов, регистраторов и контроллеров. 9. Составление дефектных ведомостей. 10. Поверка и проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 11. Выполнение монтажа аппаратуры автоматики. 12. Выполнение монтажа щитов КИПиА. | 288 |  | ПК 3.1-3.6 ОК 1 – 7, 9, ЛР 4 ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 25 |
| Всего часов: |  | 440 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики», оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Мастерская «Слесарная», оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, включающим верстаки, набор слесарных инструментов, комплекты измерительных приборов по направлениям, комплект для безопасных работ, заготовки и расходные материалы.

Мастерская «Промышленная автоматика», оснащенная в соответствии с требованиями нормативной документации.

Оснащенные базы практики: испытательные стенды с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, электромонтажные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания

1.Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты-/. - М.: Издательский центр "Академия"2020.

2. Соснин, О. М. Средства автоматизации и управления: учебник для студ. учреждений высш. образования –М.: Издательский центр "Академия", 2021.

3. Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования: учебное пособие для сред.спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград: ИН-ФОЛИО, 2022.

4. Ермолаев В.В. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.В. Ермолаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2020г.

4.2.2. Дополнительные источники

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2022. – 565 с.: ил.

2. Фельдштейн, Е. Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. пособие для СПО / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск: Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2021. — 264 с.

3. Шишов, О. В. Программируемые контроллеры в системах промышленной автоматизации: учебник для СПО / О.В. Шишов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 365 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - ISBN 978-5-16-108337-6. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1025245.- Текст: электронный.

4. Александровская А.Н. Автоматика: учебник для студентов СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2014г.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты обучения (освоенные компетенции: коды и наименование) | Основные показатели оценки ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Общие компетенции |  |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Распознает сложные проблемы в знакомых ситуациях. Выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, необходимые для её решения в целом. Определяет потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска. Выделяет главные и альтернативные источники нужных ресурсов. Разрабатывает детальный план действий и придерживается его. Оценивает результат своей работы, выделяет в нём сильные и слабые стороны. | Экспертная оценка материалов производственной практики. Наблюдение за обучающимся во время теоретического, практического обучения. Экспертная оценка результатов решения производственной (ситуационной) задачи |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Планирует информационный поиск из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач. Проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска. Интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной деятельности. | Экспертная оценка материалов производственной практики. Экспертная оценка выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. Наблюдение за обучающимся во время теоретического и практического обучения. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Использует актуальную нормативно-правовую документацию по специальности. Применяет современную научно профессиональную терминологию. Определяет траекторию профессионального развития и самообразования. | Оценка портфолио. Экспертная оценка материалов производственной практики. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Участвует в деловом общении для эффективного решения деловых задач. Планирует профессиональную деятельность. | Экспертная оценка материалов производственной практики. Наблюдение за обучающимся во время теоретического и практического обучения. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Грамотно устно и письменно излагает свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке. Проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Экспертная оценка материалов производственной практики. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Понимает значимость своей профессии (специальности). Демонстрирует поведение на основе общечеловеческих ценностей. | Наблюдение за обучающимся во время теоретического и практического обучения |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдает правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте. | Наблюдение за обучающимся во время теоретического и практического обучения. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Применяет в профессиональной деятельности инструкции на государственном и иностранном языке. Ведет общение на профессиональные темы. Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). | Экспертная оценка материалов производственной практики. |
| Профессиональные компетенции |  |  |
| ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики. | Не менее 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: основных типов и видов контрольно-измерительных приборов классификации и основных характеристик измерительных инструментов и приборов. принципов взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. методов подготовки инструментов и приборов к работе | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений при подборе необходимых приборов и инструментов оценке пригодности приборов и инструментов к использованию подготовке приборов к работе | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: выборе необходимых приборов и инструментов определении пригодности приборов и инструментов к использованию подготовке приборов к работе | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. |
| ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Тестирование Выполнение самостоятельных работ. |
|  | Правильность демонстрации умений: Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: определении объёмов работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики составлении графиков планово-предупредительных работ и выборе последовательности работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Осуществлять поверку, калибровку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: Основные метрологические термины и определения Погрешности измерений Основные сведения об измерениях методах и средствах их Назначение и виды измерений, метрологического контроля. Понятия о поверочных схемах Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам Порядок работы с поверочной аппаратурой Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы Способы коррекции тестовых программ Устройство диагностической аппаратуры на МП-техники Тестовые программы и методику их применения. Правила оформления сдаточной документации | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: Контролировать линейные размеры деталей и узлов Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности Пользоваться поверочной аппаратурой Работать с поверочной аппаратурой Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов. |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: выполнении проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики выполнении поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики определении качества выполненных работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов. |
| ПК 3.4. Осуществлять поиск и выявление причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: основы взаимозаменяемости, допуски и посадки; основные характеристики измерительных инструментов и их классификацию; погрешности измерений; средства измерений при наладке КИПиА; технологию выполнения простейших слесарных работ; основные сведения об измерениях, методах и средствах их проведения; основные типы и виды приборов; основные метрологические термины и определения; назначение и виды измерений; назначение метрологического контроля; принцип поверки технических средств измерений по образцовым приборам; понятие о поверочных схемах; порядок работы с поверочной аппаратурой; основные правила обеспечения безопасности труда при проведении измерений, эксплуатации приборов и измерительной аппаратуры; основные направления совершенствования автоматизации производственных и технологических процессов. | Тестирование, контрольная работа. Выполнение самостоятельных работ. |
|  | Правильность демонстрации умений: пользоваться средствами измерений, применяемыми при наладке контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); выполнять основные слесарные работы; контролировать линейные размеры универсальным контрольно-измерительным инструментом; производить поверку технических средств измерений по образцовым приборам; работать с поверочной аппаратурой; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на производственной практике: оценка процесса оценка результатов. |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: техническом обслуживании контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, проверки и поверки приборов и средств автоматики. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на производственной практике: оценка процесса оценка результатов. |
| ПК 3.5. Разрабатывать простые схемы работы и регулирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов, особенности простых схем автоматики. | Тестирование, контрольная работа. Выполнение самостоятельных работ. |
|  | Правильность демонстрации умений: разрабатывать простые схемы работы и регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, определение оптимальных систем монтажа приборов и простых электрических схем различных систем автоматики. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на производственной практике: оценка процесса оценка результатов. |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: сборки по простым схемам приборов, узлов механизмов аппаратов, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на производственной практике: оценка процесса оценка результатов. |
| ПК 3.6. Осуществлять программирование и параметризацию контрольно-измерительных приборов. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: основ программирования и параметризации контрольно-измерительных приборов. | Тестирование, контрольная работа. Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: программировать контрольно-измерительные приборы. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на производственной практике: оценка процесса оценка результатов. |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: самостоятельном осуществлении программирования и параметризации контрольно-измерительных приборов. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на производственной практике: оценка процесса оценка результатов. |