РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# ОП.03

# ДОПУСКИ, ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Профиль обучения: технологический

2025 г.

Программа учебной дисциплины Технические измерения составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования для реализации основой профессиональной образовательной программы СПО по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

| СОГЛАСОВАНО ПЦК электротехнических дисциплин _________________Кравцова А.В. «29» августа 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ______Кисюк О.П. «29» августа 2025 г. |
| --- | --- |

Составители:

Дик Наталья Викторовна – преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

# СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ | 10 |
| ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ | 12 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики направление подготовки 15.00.00 Машиностроение.

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины

Рабочая программа направлена на освоение следующих целей:

- приобретение студентами системы знаний и навыков в области технических измерений;

- научиться применять контрольно-измерительные приборы и инструменты;

ознакомление с основными принципами выбора универсальных и специальных средств измерения и контроля.

Задачами рабочей программы являются: развитие способностей к самостоятельной работе, занятием самообразованием, использованию информационно коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; формирование устойчивого интереса к будущей профессии; формировании у студентов практических умений и навыков правильного выбора методов измерений и применения средств измерений для решения конкретной измерительной задачи, представление результатов измерений в соответствии с принципами метрологии и действующими нормативными документами.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенции |
| Общие компетенции |  |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска анализа интерпретации информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе, команде |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 1.1 | Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений. |
| ПК 2.2 | Выполнять пусконаладочные работы контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 3.3 | Осуществлять поверку, калибровку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| Программа воспитания по специальности |  |
| ЛР 5 | Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, общественного деятеля |
| ЛР 6 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 8 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности |

2.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Знания | Умения |
| --- | --- | --- |
| ОК1-ОК4 ОК-9 ПК 1.1, ПК 2.2 ПК 3.3 ЛР5- ЛР8 | - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; - анализировать результаты измерений; - рассчитывать погрешности измерений в ходе поверки; - применять методы и средства измерений по назначению; - проводить поверку технических средств измерений по образцовым приборам; - работать с поверочной аппаратурой; - выполнять наладку контрольно-измерительных приборов. | - основные понятия и определения метрологии; - терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - методы и средства измерений, назначение и виды измерений, погрешности измерений, виды метрологического контроля; - номенклатура измерительных приборов и инструментов; - принципы действия основных измерительных приборов и устройств; - оценки пригодности приборов и инструментов к использованию, их готовности к работе. |

2.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов,

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов,

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем учебной дисциплины | 32 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 18 |
| лабораторные практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Коды компетенций, личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Введение в дисциплину | 2 | ОК1-ОК4 ОК-9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.3 |
| Введение Тема 1.1. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Содержание и задачи дисциплины. Ее значение в подготовке специалистов. Связь с другими дисциплинами. Точность в технике. Погрешность. Основы стандартизации | 2 |  |
| Раздел 2. | Допуски и посадки | 14 |  |
| Тема 2.1. Основные сведения о размерах, отклонениях, допусках. | Содержание учебного материала |  | ОК1-ОК4, ОК-9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.3, ЛР5-ЛР8 |
|  | Понятия о размерах, отклонениях, допусках. Условие годности. | 2 |  |
|  | Графическое изображение отклонений и полей допуска |  |  |
|  | Тематика практических работ |  |  |
|  | Определение действительных, номинальных, предельных размеров и допуска | 2 |  |
|  | Графическое изображение отклонений и полей допуска | 2 |  |
| Тема 2.2. Посадки гладких элементов деталей | Содержание учебного материала |  | ОК1-ОК4, ОК-9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.3, ЛР5-ЛР8 |
|  | Понятие о сопряжениях. Виды посадок | 2 |  |
|  | Системы отверстия и вала. Квалитеты. |  |  |
|  | Тематика практических работ |  |  |
|  | Определение характеристик соединения и графическое изображение посадки. | 2 |  |
| Тема 2.3. Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Допуски и отклонения формы поверхностей и расположения поверхностей | 2 | ОК1-ОК4, ОК-9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.3, ЛР5-ЛР8 |
|  | Шероховатость поверхности. |  |  |
|  | Тематика практических работ |  |  |
|  | Расшифровка обозначений шероховатости поверхности | 2 |  |
| Раздел 3. | Технические измерения | 16 |  |
| Тема 3.1. Государственная система обеспечения единства измерений. Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов |
|  | Основные понятия об измерениях. Виды измерений. Основные методы измерений. | 2 | ОК1-ОК4, ОК-9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.3, ЛР5-ЛР8 |
|  | Метрологические показатели средств измерений. Характеристики электроизмерительных приборов | 2 |  |
|  | Устройство, принцип действия и область применения приборов магнитоэлектрической электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, индукционной, электростатической, выпрямительной систем | 2 |  |
|  | Тематика практических и лабораторных работ |  |  |
|  | Определение метрологических характеристик приборов. Поверка технического вольтметра | 2 |  |
| Тема 1.2. Приборы непосредственной оценки для измерения тока и напряжения и приборы сравнения для измерения тока и напряжения |
|  | Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические схемы. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров | 2 | ОК1-ОК4, ОК-9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.3, ЛР5-ЛР8 |
|  | Общие сведения об измерительных трансформаторах. Схемы включения, режимы работы и техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами | 2 |  |
|  | Тематика практических и лабораторных работ |  |  |
|  | Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу программы | 2 |  |
| Теоретические занятия |  | 18 |  |
| Практические занятия |  | 12 |  |
| Самостоятельные занятия |  | 2 |  |
| Всего |  | 32 |  |

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует оснащение оборудованием: лабораторные стенды «Электротехнические измерения», измерительное оборудование, инструменты и др. для проведения лабораторных и практических работ.

Для проведения лекционных занятий необходимы технические средства: проектор, экран, персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением.

Количество рабочих мест в лаборатории не менее числа, обучающихся в группе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Методическое обеспечение профессионального модуля:

- технические средства контроля знаний (компьютерные тесты);

- бумажные и электронные учебные пособия;

- методические пособия;

- программное обеспечение, необходимое для проведения практических работ.

4.2 Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основная литература:

- Акушская, О. М. Технические измерения в инструментальном производстве: практикум для СПО / О. М. Акушская, И. Н. Разумова. - Саратов: Профобразование, 2022. - 87 c. - ISBN 978-5-4488-1420-4. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116301.html (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Булгаков, О. М. Электрорадиоизмерения: учебное пособие для СПО / О. М. Булгаков, О. В. Четкин. - Саратов: Профобразование, 2022. - 151 c. - ISBN 978-5-4488-1443-3. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116620.html (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Рачков М.Ю. Технические измерения [Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Рачков М.Ю.- Электрон. текстовые данные- Саратов: Профобразование, 2023- 210 c.- Режим доступа: https://ipr-smart.ru/124291.- IPR SMART, по паролю. - DOI: https://doi.org/10.23682/124291

Дополнительная литература

- Гаврилова, А. А. Технические измерения и автоматизация теплоэнергетических процессов: учебное пособие для СПО / А. А. Гаври лова, А. Г. Салов. - Саратов: Профобразование, 2022. - 157 c. - ISBN 978-5-4488-1419-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116302.html (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронный ресурс "Электротехнические измерения" форма доступа http://window:edu/ru

2. Электронный ресурс iprbookshop.ru

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Формируемые компетенции | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания основных сведений в области: - основные понятия и определения метрологии; - терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - методы и средства измерений, назначение и виды измерений, погрешности измерений, виды метрологического контроля; - номенклатура измерительных приборов и инструментов; - принципы действия основных измерительных приборов и устройств; - оценки пригодности приборов и инструментов к использованию, их готовности к работе. | ОК1-ОК4, ОК-9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.3, ЛР 5- ЛР 8 | лабораторная работа практическая работа письменное тестирование экзамен |
| Основные умения, включающие: - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; -пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; - анализировать результаты измерений; - рассчитывать погрешности измерений в ходе поверки; - применять методы и средства измерений по назначению; - проводить поверку технических средств измерений по образцовым приборам; - работать с поверочной аппаратурой; - выполнять наладку контрольно-измерительных приборов. | ОК1-ОК4, ОК-9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.3, ЛР5- ЛР8 | лабораторная работа практическая работа письменное тестирование экзамен |

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |