РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Профиль обучения: технологический

2025

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

| СОГЛАСОВАНО ПЦК электротехнических дисциплин ___________ Кравцова А.В. «29» августа 2025 г.. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________Кисюк О. П. «29» августа 2025 г. |
| --- | --- |

Составитель: Малунова Л. В., преподаватель краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 15 |
| 4. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Электротехника является общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Учебная дисциплина Электротехника обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

| Код ОК, ПК, ЛР. | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 – 9 ПК 1.1 – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2 – 3.4., 4.1, 4.2, ЛР 13-16, ЛР19, ЛР20, ЛР22, ЛР24 | - Выполнять расчеты электрических цепей; - Выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; - Пользоваться приборами и снимать их показания; - Выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; - Выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов | - Основы теории электрических и магнитных полей; - Методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; - Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; - Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности; - Правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика; - Классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Обязательная учебная нагрузка | 98 |
| В том числе: |  |
| Теоретические занятия | 42 |
| Лабораторные работы | 20 |
| Практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Консультации | 4 |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена 6 |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объём в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Электрическая энергия, ее свойства и область применения. Электрификация, электротехника, краткий исторический обзор их развития, современное состояние и перспективы. Связь электротехники с фундаментальными дисциплинами – математикой и физикой. Место курса электротехники в системе электротехнического образования |  | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 32 |  |
| Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | Электронная теория строения материалов. Электрический ток. Разновидности электрического тока, электрический ток в проводнике, ток проводимости, плотность электрического тока, направление, величина, единицы измерения. Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Закон Ома для участка и полной цепи. Внутреннее сопротивление. Электрическое сопротивление и проводимость, удельное сопротивление и удельная проводимость проводниковых материалов | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Зависимость электрического сопротивления от температуры. Явление сверхпроводимости. Резисторы, их разновидность, реостаты, потенциометры. Способы получения электрической энергии, источники электрической энергии |  | ЛР13-16, ЛР19, ЛР20, ЛР22, ЛР24. |
|  | Электрическая работа. Электродвижущая сила источника, напряжение потребителя. Внешняя характеристика источника. Мощность источника и потребителя электрической энергии. Баланс мощностей в электрической цепи. Единицы измерения электрической энергии и мощности. Понятие об электрической цепи. Схемы электрической цепи. Условные обозначения элементов. Источник ЭДС и источник тока |  |  |
|  | Режимы электрической цепи. Коэффициент полезного действия (КПД) электрической цепи. Элементы электрической цепи; источники, приемники электрической энергии, измерительные приборы, аппараты управления, защиты, контроля и регулирования, коммуникационные устройства. Альтернативные источники электрической энергии | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Тепловое воздействие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Установившийся и номинальный электрический ток. Выбор сечения проводов по допустимому нагреву. Защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий |  |  |
|  | Самостоятельная работа 1 | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1. Ознакомление с порядком выполнения лабораторных работ. Изучение лабораторной установки, условных обозначений элементов электрической цепи; подбор аппаратуры и измерительных приборов для заданных условий работы; выполнение тренировочных упражнений по сборке электрических схем | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | 2. Проверка закона Ома. Подтвердить лабораторным путем закон Ома для схем с различными потребителями электроэнергии | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи посто- янного тока и методы их расчета | Содержание учебного материала | 20 |  |
|  | Построение электрической цепи: ветвь, узел, контур, пассивные и активные элементы. Законы Кирхгофа, узловые и контурные уравнений | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Последовательное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощность цепи. Условия применения последовательного соединения |  |  |
|  | Параллельное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Условия применения параллельного соединения | 2 |  |
|  | Преобразование схем. Соединения приемников электрической энергии «звездой» и «треугольником». Расчет электрических цепей путем преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и трехлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник» |  |  |
|  | Смешанное соединение приемников электрической энергии. Расчет электрических цепей методом эквивалентных сопротивлений (свертывания схем) |  |  |
|  | Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Режимы работы источников ЭДС. Уравнения напряжения на зажимах источников ЭДС, работающих в простом режиме |  |  |
|  | Расчет потенциалов в неразветвленной электрической цепи. Потенциальная диаграмма, особенности ее построения |  |  |
|  | Расчет электрических цепей с несколькими источниками ЭДС методом наложения | 2 |  |
|  | Расчет сложных электрических цепей с применением законов Кирхгофа: метод узловых и контурных уравнений, метод контурных токов |  |  |
|  | Расчет электрических цепей с двумя узлами методом узлового напряжения. Метод эквивалентного генератора (активный двухполюсник) |  |  |
|  | Самостоятельная работа 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 3. Последовательное соединение резисторов Изучение схемы соединения приемников; измерение тока и напряжений на участках цепи; по результатам измерений определить сопротивления, мощность участка и всей цепи | 2 |  |
|  | 4. Параллельное соединение резисторов Изучение схемы включения приемников; измерение напряжения и токов на участках цепи; по результатам измерений определить сопротивления, мощность участка и всей цепи | 2 |  |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1. Расчет цепи постоянного тока методом эквивалентных сопротивлений | 2 |  |
|  | 2. Расчет цепей постоянного тока методом наложения. Определение параметров цепи методом наложения | 2 |  |
|  | 3. Расчет электрических цепей методом узловых и контурных уравнений | 2 |  |
|  | 4. Расчет электрических цепей методом контурных токов | 2 |  |
|  | 5. Расчет электрических цепей с двумя узлами методом узлового напряжения | 2 |  |
| Тема 1.3. Нелинейные электрические цепи посто- янного тока и методы их рас- чета | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Вольт - амперные характеристики нелинейных элeмeнтoв |  |  |
|  | Графический метод расчета электрических цепей: последовательное и параллельное соединение элементов нелинейных цeпeй |  |  |
| Раздел 2. Электрическое и магнитное поле 14 |  |
| Тема 2.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Понятия: материя, электрический заряд. Электромагнитное поле (электрическое, магнитное). Электростатическое поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение. Единицы измерения характеристик электрического поля. Графическое изображение электрических полей. Однородное и неоднородное электрические поля | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. Электрический диполь |  |  |
|  | Проводники, диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Электрическое смещение. Пробой диэлектрика. Электрическая емкость. Конденсатор, виды конденсаторов и их емкость. Емкость двухпроводной линии электропередач. Емкость цилиндрического конденсатора. Емкость плоского конденсатора | 2 |  |
|  | Электрическое поле на границе двух сред. Плоский конденсатор с двухслойным диэлектриком. Последовательное, параллельное, смешанное соединение конденсаторов; распределение зарядов и напряжений |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 6. Расчет цепи со смешанным соединением конденсаторов. Определение эквивалентной емкости и заряда цепи. Расчет напряжений каждого конденсатора и энергии электрического поля всех конденсаторов | 2 |  |
| Тема 2.2. Магнитное поле | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Магнитное поле. Линии магнитной индукции. Магнитное поле постоянного магнита, прямолинейного провода с током, цилиндрической катушки с током. Электромагниты | 2 |  |
|  | Правило буравчика. Магнитодвижущая сила. Характеристики магнитного поля, единицы их измерения: напряженность магнитного поля, магнитное напряжение, магнитная индукция, магнитный поток. Магнитная постоянная. Магнитная проницаемость. Потокосцепление. Закон полного тока. Закон Био-Савара |  | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Расчет магнитного поля прямолинейного провода с током, коаксиального кабеля, кольцевой и цилиндрической катушки с током. Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Закон Ампера |  |  |
| Тема 2.3. Электромагни-тная индукция | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Физическое явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило правой руки. Правило Ленца. Работы М. Фарадея, Д. Максвелла, Э. Ленца и Б. Якоби | 2 |  |
|  | Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Явление самоиндукции. Инерционные свойства электрической цепи. Магнитосвязанные контуры. Индуктивность магнитно-связанных цепей (катушек), согласное и встречное их включение. Явление взaимoиндyкции |  |  |
|  | Принцип действия трансформатора. Преобразование механической энергии в электрическую (принцип работы простейшего электрогенератора). Преобразование электрической энергии в механическую (принцип работы простейшего двигателя). Преобразование тепловой энергии в электрическую в магнитогидродинамическом генераторе (МГД-генераторе). Вихревые токи, способы их ограничения и иcпoльзoвaния | 2 |  |
| Тема 2.4. Электромеханические матери- алы. Магни-тные цепи | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Электротехнические материалы и их свойства. Намагничивание ферромагнитных материалов, магнитный гистерезис, основная кривая намагничивании | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Ферромагннтные материалы в переменных магнитных полях. Циклическое перемагничивание. Классификация магнитных материалов, их свойства, область применения |  |  |
|  | Магнитные цепи: определение, разновидности магнитных цепей. Неразветвленные цепи: прямая и обратная задачи, их решение. Разветвленные магнитные цепи и метод их расчета |  |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 42 |  |
| Тема 3.1. Основные понятия о переменном токе | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Понятие О переменном токе. Характеристики переменных величин: мгновенное и амплитудное значение, период, частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз, противофаза. Единицы их измерения | 2 |  |
|  | Получение синусоидальной ЭДС. Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнение синусоидальных величин |  |  |
|  | Графическое изображение, сложение и вычитание синусоидальных величин. Действующее и среднее значения переменных |  |  |
| Тема 3.2. Элементы и параметры электрических цепей перемен-ного тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Элементы цепей переменного тока; резисторы, катушки индуктивности. конденсаторы. Параметры цепей переменного тока: сопротивление, индуктивность, емкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: уравнения и графики тока и напряжения, векторная диаграмма; понятие об активной мощности, график и единицы ее измерения | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Цепь переменного тока с емкостью: уравнения и графики тока, напряжения. Векторная диаграмма |  |  |
|  | Емкостное сопротивление. Емкостная реактивная мощность. Цепь переменного тока с индуктивностью: уравнения и графики электрического тока, ЭДС самоиндукции, нaпpяжeния |  |  |
|  | Индyктивнoe сопротивление, индуктивная реактивная мощность и единицы ее измерения. Поверхностный эффект и эффект близости. Расчет простейших цепей переменного тока аналитическим методом |  |  |
| Тема 3.3. Цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | Цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности (r, L) и реальным конденсатором (r, С); векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей | 4 |  |
|  | Полное сопротивление |  |  |
|  | Понятие о полной (кажущейся) мощности |  |  |
|  | Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Построение векторных диаграмм |  |  |
|  | Расчет неразветвленных цепей переменного тока с одним источником питания аналитическим и графическим методом с помощью векторных диаграмм (метод векторных диаграмм) |  |  |
|  | Последовательный колебательный контур. Собственные колебания контура |  |  |
|  | Резонанс напряжений: условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, величина тока, перенапряжение, мощность в цепи |  |  |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | 5. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью. Ознакомление со схемой неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью; определение параметров цепи; построение треугольников сопротивлений и мощностей | 2 |  |
|  | 6. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и емкостью. Ознакомление со схемой неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и емкостью; определение параметров цепи; построение треугольников сопротивлений и мощностей | 2 |  |
|  | 7. Резонанс напряжений. Ознакомление со схемой неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Определение соотношений между сопротивлениями отдельных участков и падениями напряжения на них, между активной и реактивной мощностями | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 7. Расчет неразветвленных цепей переменного тока Расчет неразветвленных цепей переменного тока с одним источником питания; определение параметров цепи. | 2 |  |
| Тема 3.4. Разветвленные цепи перемен-ного тока | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Активная и реактивная составляющие тока, проводимости, мощности в разветвленных цепях. Векторная диаграмма |  |  |
|  | Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных соотношениях реактивных проводимостей (bL>bc, Ьь<Ьс, bL=bc). Расчет разветвленных цепей с активным и реактивным сопротивлением, с двумя узлами, с одним источником питания методом проводимостей | 4 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Параллельный колебательный контур. Резонанс токов: векторная диаграмма, резонансная частота, частотные характеристики |  |  |
|  | Волновая проводимость. Добротность контура. Особенности резонанса токов в колебательном контуре |  |  |
|  | Пpaктичecкoe значение режима резонанса токов. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение, способы повышения коэффициента мощности |  |  |
|  | Активная, реактивная и полная энергии в цепях переменного тока |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 8. Резонанс токов. Ознакомление со схемой разветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Определение соотношений между проводимостями отдельных ветвей и токами на них, между активной и реактивной мощностями | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 8. Расчет разветвленных цепей переменного тока Расчет разветвленных цепей методом проводимостей: определение параметров цепи | 2 |  |
| Тема 3.5. Символический метод расчета цепей синусои-дального тока с применением комплексных чисел | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Изoбpaжeниe тока, напряжения, сопротивлений, проводимостей и мощности с помощью комплексных чисел в алгебраической, тригонометрической и показательной формах | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Теорема Эйлера. Расчет цепей синусоидального тока в символической форме по аналогии с цепями постоянного тока; законы Ома и Кирхгофа в символической форме |  |  |
|  | Расчет цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединением сопротивлений символическим методом |  |  |
|  | Цепи со взаимной индуктивностью |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 9. Расчет цепей переменного тока символическим методом. Определение параметров цепи переменного тока со смешанным соединением сопротивлений с помощью комплексных чисел | 2 |  |
| Тема 3.6. Трехфазные цепи и их рас-чет | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | Симметричная трехфазная система ЭДС, токов, напряжений. Графическое изображение симметричных трехфазных величин. Устройство трехфазного генератора, получение трехфазных ЭДС. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником»; основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения, их соотношения; векторные диаграммы, ток в замкнутом контуре обмоток | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Соединение приемников энергии «звездой». Фазные и линейные напряжения, их соотношения при симметричной и несимметричной нагрузках. Смещение нейтрали. Значение нейтрального провода | 2 |  |
|  | Фазные, линейные токи, токи нулевого провода при симметричной и несимметричной нагрузках. Мощность трехфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах. Трех- и четырехпроводная системы, расчет цепей при симметричной и несимметричной нагрузках. Обрыв нулевого провода. |  |  |
|  | Обрыв фазы при обрыве нулевого провода и его наличии. Короткое замыкание фазы при обрыве и наличии нулевого провода. Векторные диаграммы в указанных режимах работы. Соединение приемников энергии «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и несимметричном режимах работы; векторная диаграмма токов и напряжений | 2 |  |
|  | Мощность трехфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах. Обрыв фазы при соединении приемников энергии «треугольником»; фазные и линейные токи и напряжения. Векторная диаграмма. Получение и применение вращающегося магнитного поля трехфазной системы. Пульсирующее магнитное поле |  | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Самостоятельная работа 3 | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 9. Трехфазная цепь при соединении потребителей энергии «звездой». Ознакомление со схемой трехфазной цепи при соединении потребителей энергии «звездой». Установление соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями при различной нагрузке фаз. | 2 |  |
|  | 10. Трехфазная цепь при соединении потребителей энергии «треугольником». Ознакомление со схемой трехфазной цепи при соединении потребителей энергии «треугольником» Установление соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями при различной нагрузке фаз | 2 | ОК 1 – 9 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2., – 3.4, 4.1, 4.2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 10. Расчет трехфазных цепей. Выполнение расчета трехфазной цепи при симметричной нагрузке: определение параметров цепи | 2 |  |
|  | Теоретические занятия | 42 |  |
|  | Практические занятия | 40 |  |
|  | Самостоятельные работы | 6 |  |
|  | Консультации | 4 |  |
|  | Экзамен | 6 |  |
|  | Всего | 98 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Электротехника.

Оборудование учебного кабинета:

- Посадочные места по количеству обучающихся;

- Рабочее место преподавателя;

- Комплект учебно-методической документации по дисциплине Электротехника;

- Комплект учебно-наглядных пособий Электротехника.

Технические средства обучения:

- Компьютеры со специализированным программным обеспечением и выходом в Интернет по количеству обучающихся;

- Учебно-лабораторные стенды с элементами систем автоматического управления для проведения лабораторных работ по дисциплине Электротехника;

- Учебно-лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по программированию логических контроллеров;

- Мультимедийная техника.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

Основная литература

- Корнеев, П. Е. Электротехника. Контрольные работы: учебное пособие для СПО / П. Е. Корнеев. - Саратов: Профобразование, 2023. - 103 c. - ISBN 978-5-4488-1623-9. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/128556.html (дата обращения: 14.03.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Кульгина, Л. М. Электротехника и электроника: практикум / Л. М. Кульгина. - Ставрополь:Северо-Кавказский федеральный университет, 2023. - 185 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/135769.html (дата обращения: 06.02.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Свиридов, В. П. Основы электроники и цифровой схемотехники: практикум для СПО / В. П. Свиридов. - Саратов: Профобразование, 2022. - 119 c. - ISBN 978-5-4488-1390-0. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116278.html (дата обращения: 26.04.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/116278

- Сундуков, В. И. Электротехника и электроснабжение: учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 95 c. - ISBN 978-5-4497-1512-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 04.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Ткачёв, А. Н. Основы электротехники: переходные процессы, цепи с распределенными параметрами, электромагнитное поле: учебное пособие для СПО / А. Н. Ткачёв, Е. Н. Епишков. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. - 89 c. - ISBN 978-5-4497-2042-9. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/127715.html (дата обращения: 14.02.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Шаряпов, А. М. Электротехника: учебное пособие / А. М. Шаряпов, Г. В. Вагапов. - Казань: Издательство КНИТУ, 2023. - 136 c. - ISBN 978-5-7882-3348-2. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/136215.html (дата обращения: 06.02.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Шушнов, М. С. Электроника. Виртуальные лабораторные работы: практикум для СПО / М. С. Шушнов. -Саратов: Профобразование, 2024. -59 c. -ISBN 978-5-4488-1708-3. -Текст электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. -URL: https://www.iprbookshop.ru/133507.html (дата обращения: 09.10.2023). -Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/133507

Дополнительная литература

- Корнеев, П. Е. Электротехника и электроника: учебное пособие для выполнения расчетно-графических работ / П. Е. Корнеев, А. А. Махов, Л. С. Французова. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. - 102 c. - ISBN 978-5-4497-2100-6. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/128555.html (дата обращения: 06.02.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи: учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. - Саратов: Профобразование, 2020. - 137 c. - ISBN 978-5-4488-0718-3. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92216.html (дата обращения: 08.07.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Федоров, С. В. Электроника: учебник для СПО / С. В. Федоров, А. В. Бондарев. - Саратов: Профобразование, 2020. - 217 c. - ISBN 978-5-4488-0717-6. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92209.html (дата обращения: 08.07.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Формируемые компетенции | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: - Основы теории электрических и магнитных полей; - Методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; - Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; - Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности; - Правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика; - Классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения Уметь: - Выполнять расчеты электрических цепей; - Выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; - Пользоваться приборами и снимать их показания; - Выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; - Выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов | ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2, – 3.4, 4.1, 4.2 ПК 1.1. – 1.3, 2.1. – 2.3, 3.2, – 3.4, 4.1, 4.2 | - тестирование; - устный опрос; - выполнение лабораторных и практических работ; - оценка результатов выполнения проверочных заданий |