РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Профиль обучения: технологический

2025

Рабочая программа учебной дисциплины Электрические измерения разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 08.02.09.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

| СОГЛАСОВАНО ПЦК электротехнических дисциплин _________________Кравцова А.В. « 29» августа 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _____________Кисюк О.П. «29» августа 2025 г. |
| --- | --- |

Составитель: Даренская Вера Петровна, преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 6 10 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1.Область применения программы

Учебная дисциплина Электрические измерения является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина Электрические измерения входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:

Рабочая программа направлена на освоение следующих целей:

- теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области электротехнических измерений направлена на то, чтобы они могли выбирать необходимые средства измерений, уметь их применять в профессиональной деятельности

Задачами рабочей программы являются:

- обучение обучающихся основным методам и средствам измерения электрических величин

- обучение принципам автоматизации измерений

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР.

| Код ОК | Наименование компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

| код ПК | Наименование компетенции |
| --- | --- |
| ПК.1.3 | Организовывать поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации |
| ПК.1.5 | Обеспечивать контроль, учет и регулирование бесперебойной поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации |
| ПК.3.1 | Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. |
| ПК.3.2 | Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. |
| ПК.3.3 | Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. |

| Код ЛР | Наименование компетенции |
| --- | --- |
| ЛР 06 | Готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие готовность к активной деятельности и социальной направленности, готовность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность |
| ЛР 08 | Цценности научного познания сформировать мировоззрения, соответствующие современному развитию науки и техники осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе |
| ЛР 19 | Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить |

2.2  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и уметь:

| Код компетенции | умения | знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 | - составлять измерительные схемы - выбирать средства измерений; - измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; - определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений; - использовать средства вычислительной техники для обработки и анализа результатов измерений | - основные методы и средства измерения электрических величин; основные виды измерительных приборов и принципы их работы; - влияние измерительных приборов на точность измерения; принципы автоматизации измерений; - условные обозначения и маркировку измерений; - назначение и область применения измерительных устройств |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 68 |
| в том числе: |  |
| Теоретические занятия | 36 |
| Практические занятия, лабораторные работы | 20 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Консультации | 4 |
| Промежуточная аттестация Экзамен | 6 |

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций формированию которых способ ствует элемент программы | Уровни усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение | Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи, место и роль в системе получаемых знаний. Связь с другими учебными дисциплинами. Краткий исторический обзор развития метрологии. Приоритетные направления науки и техники в области метрологии. Структура метрологического обеспечения измерений. | 2 | ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 | 1 |
| Раздел 1. Основные сведения о метрологии, измерениях и средствах измерений. |  | 14 |  |  |
| Тема 1.1 Измерения физических величин | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Физические свойства и величины. Международная система единиц. Основные характеристики измерений. Виды измерений. Основные методы измерений. Средства измерений. | 2 |  | 2 |
| Тема 1.2 Основы нормирования параметров точности. | Содержание учебного материала |  | ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 |  |
|  | Погрешности результата измерений, средств измерений. Абсолютные, относительные и приведенные погрешности. Погрешности по характеру проявления. Представление результатов измерений. Правила округления результатов и погрешностей измерений. Классы точности средств измерений. Характерные случаи вычисления погрешностей средств измерений. | 4 |  | 2 |
|  | Лабораторная работа № 1.Вычисление погрешностей средств измерений. Снятие параметров электроизмерительных приборов | 2 |  | 3 |
| Тема 1.3 Виды измерений | Содержание учебного материала |  | ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 |  |
|  | Исключение систематических погрешностей из результатов наблюдений. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешностей. Определение инструментальной составляющей погрешности измерения. Линейные косвенные измерения. Нелинейные косвенные измерения | 4 |  | 2 |
|  | Лабораторная работа работа № 2. Определение погрешности при косвенных измерениях. | 2 |  | 2 |
| Раздел 2. Средства измерений электрических величин |  | 32 |  |  |
| Тема 2.1Приборы для измерения напряжения, силы тока, сопротивления. | Содержание учебного материала |  | ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 |  |
|  | Классификация электроизмерительных приборов. Аналоговые измерительные приборы различных.. Магнитоэлектрические приборы с преобразователями переменного тока в постоянный ток. Мегомметры, измерители сопротивления изоляции. Классификация электронных вольтметров. Структурные схемы аналоговых вольтметров. Принцип работы цифровых измерительных приборов. | 6 |  | 2 |
|  | Лабораторная работа 3 Изучение аналоговых измерительных приборов Лабораторная работа № 4. Измерение сопротивления заземления, сопротивления изоляции. Измерение сопротивления заземления электроустановки. | 4 |  | 3 |
| Тема 2.2. Техника измерения основных электрических параметров | Содержание учебного материала |  | ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 |  |
|  | Измерение постоянного тока и напряжения, расширение пределов измерения приборов Измерение переменного тока и напряжения, расширение предела измерения приборов в цепях переменного тока Особенности измерения малых напряжений и силы токов. Поверка средств измерений. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока Измерение электрической энергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока, классификация счетчиков электрической энергии | 8 |  | 2 |
|  | Лабораторная работа № 5 Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. Расширение пределов измерения приборов. Лабораторная работа № 6. Поверка электроизмерительных приборов. Составление поверочной схемы. Обработка результатов измерений. Лабораторная работа № 7.Измерение электрической энергии в однофазных цепях переменного тока. | 6 |  | 2 |
| Раздел 3 Радиоизмерительные приборы |  | 12 |  |  |
| Тема 3.1 Приборы для измерения частоты и формы сигналов. | Содержание учебного материала |  | ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 |  |
|  | Общие сведения о генераторах. Измерительные LC - генераторы. RC – генераторы. Упрощенная структурная схема универсального осциллографа. Общие сведения об измерение частоты и времени. Принцип действия цифрового частотомера, фазометра.Цифровые измерительные приборы, их достоинства и недостатки. Электродинамические ваттметры. | 6 |  | 2 |
|  | Лабораторная работа № 8. Измерения параметров сигналов с помощью осциллографа. Подготовка к работе осциллографа. Замер параметров непрерывных и импульсных сигналов. Лабораторная работа № .9 Измерение мощности в цепях переменного тока, потребляемой нагрузкой. Лабораторная работа 10 Изучение цифрового мультиметра | 6 |  | 2 |
| Раздел 4 Измерение неэлектрических величин |  | 2 |  |  |
| Тема 4.1 Первичные электрические преобразователи | Содержание учебного материала |  | ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 |  |
|  | Достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин. Классификация параметрических преобразователей и чувствительных элементов (датчиков). | 2 |  | 1 |
| Тема 4.2. Электромеханические, электромагнитные и тепловые преобразователи | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Принцип действия, конструкция, достоинства, недостатки, область применения генераторных преобразователей неэлектрических величин: индукционных, термоэлектрических, пьезоэлектрических и фотоэлектронных. Особенности конструкции вторичных приборов | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
| Теоретические занятия |  | 36 |  |  |
| Практические занятия, Лабораторные работы |  | 20 |  |  |
| Самостоятельная работа |  | 2 |  |  |
| Консультации |  | 4 |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 68 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Программа учебной дисциплины реализуется в лаборатории Электротехники и основ электроники.

Оборудование лаборатории Электротехники и основ электроники:

1. Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, приборы для измерения электрических величин;

2. Комплект учебно-методической документации.

3. технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиапроектором;

- комплект учебно-методической документации; компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основная литература

- Акушская, О. М. Технические измерения в инструментальном производстве: практикум для СПО / О. М. Акушская, И. Н. Разумова. - Саратов: Профобразование, 2022. - 87 c. - ISBN 978-5-4488-1420-4. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116301.html (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Булгаков, О. М. Электрорадиоизмерения: учебное пособие для СПО / О. М. Булгаков, О. В. Четкин. - Саратов: Профобразование, 2022. - 151 c. - ISBN 978-5-4488-1443-3. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116620.html (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Ким, К. К. Электрические измерения. Поверка средств измерений электрических величин: учебное пособие для СПО / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. - Саратов: Профобразование, 2024. - 387 c. - ISBN 978-5-4488-1729-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/137576.html (дата обращения: 19.06.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература

- Гаврилова, А. А. Технические измерения и автоматизация теплоэнергетических процессов: учебное пособие для СПО / А. А. Гаврилова, А. Г. Салов. - Саратов: Профобразование, 2022. - 157 c. - ISBN 978-5-4488-1419-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116302.html (дата обращения: 19.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Формируемые компетенции | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: - составлять измерительные схемы - выбирать средства измерений; - измерять с заданной точностью различные электротехнические величины; - определять значение измеряемой величины и показатели точности измерений; - использовать средства вычислительной техники для обработки и анализа результатов измерений. | ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 | Контроль умений осуществляется в ходе выполнения лабораторно-практических работ, промежуточной аттестации. Интерпретация результатов наблюдений преподавателя за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное заключение преподавателя |
| Знания: - основные методы и средства измерения электрических величин; основные виды измерительных приборов и принципы их работы; - влияние измерительных приборов на точность измерения; принципы автоматизации измерений; - условные обозначения и маркировку измерений; - назначение и область применения измерительных устройств | ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5, ПК 3.1-3.3 ЛР6, ЛР8, ЛР19 | Контроль знаний выполняется по результатам проведения различных форм опроса, тестирования, выполнения лабораторно-практических работ, промежуточной аттестации. Интерпретация результатов наблюдений преподавателя за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное заключение преподавателя |