РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Профиль обучения: технологический

2025

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность работ в электроустановках разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК электротехнических дисциплин ____________ Кравцова А. В. «29» августа 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________ Кисюк О.П. «29» августа 2025 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: КГБ ПОУ ХКОТСО

Составитель: Малунова Лариса Владимировна - преподаватель КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 3. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| 4. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |
| 5. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы:

Учебная дисциплина Безопасность работ в электроустановках является общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина Безопасность работ в электроустановках обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина Безопасность работ в электроустановках входит в общепрофессиональный цикл, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу.

1.3. Цели и задачи рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа направлена на освоение следующих целей:

- организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности;

- осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках.

Задачами рабочей программы являются:

-  изучение требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

-  изучение правил технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; при работе в действующих установках;

-  изучение мер безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования автоматических систем.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| Код компетенции | Наименование компетенции |
| --- | --- |
| Общие компетенции |  |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию |
| ПК 1.2. | Выполнять работы по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию |
| ПК 1.3. | Организовывать поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации |
| ПК 2.1. | Проверять техническое состояние линий электропередач |
| ПК 2.2. | Выполнять работы по эксплуатации муниципальных линий электропередач |
| ПК 2.3. | Контролировать правила внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| ПК 3.1. | Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников |
| ПК 3.3. | Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит |
| ПК 4.4. | Выполнять ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них |
| Личностные результаты |  |
| ЛР 3 | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| ЛР 4 | Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |
| ЛР 13 | Способны й в цифровой среде использовать различны е цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другим и людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств, содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |
| ЛР 15 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов, позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |
| ЛР 18 | Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления накопленного опыта |
| ЛР 19 | Развивающий творческие способности, способны й креативно мыслить |
| ЛР 22 | Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости |
| ЛР 24 | Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся |

2.2. В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1-10 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 | - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; - осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности | - требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; - правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; - правила техники безопасности при работе в действующих установках; - меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования автоматических систем |

2.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов,

Самостоятельные работы – 2 часа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка | 46 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 40 |
| лабораторные и практические занятия | 6 |
| самостоятельные работы | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность работ в электроустановках»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций и личностные результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Производственный травматизм |  | 14 |  |  |
| Тема 1.1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания | Содержание учебного материала: | 2 | 1 | ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 |
|  | Опасные производственные факторы, возникающие при монтаже, обслуживании, наладке и ремонте электроэнергетического оборудования, их классификация. Объективные и субъективные причины травматизма. Виды производственных травм, их классификация по степени тяжести. Профессиональные заболевания, возникающие в результате трудовой деятельности. Меры по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве | Содержание учебного материала: | 4 | 1 | ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 |
|  | Порядок расследования и учета несчастных случаев. Документация по расследованию, регистрации и учету несчастных случаев, возникших в результате монтажа и испытаний электроустановок. Оформление акта о несчастном случае по форме Н-1. Анализ производственного травматизма. Виды анализа. | 4 |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 3 |  |
|  | 1. Акт расследования несчастного случая. Составление акта по форме Н-1 по результатам расследования несчастного случая. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Оказание доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае | Содержание учебного материала: | 4 | 1 | ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 |
|  | Организация обучения персонала по оказанию доврачебной помощи пострадавшему. Правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока, а также при ранениях, кровотечениях, переломах, вывихах, ушибах, растяжениях связок, обморожениях, ожогах, отравлениях, тепловых и солнечных ударах. | 4 |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 3 |  |
|  | 2. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае. Изучение способов и правил проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. | 2 |  |  |
| Раздел 2. Основы электробезопасности |  | 6 |  |  |
| Тема 2.1. Действие электрического тока на организм человека | Содержание учебного материала: | 2 | 1 |  |
|  | Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на исходное состояние поражённого, электрическим током. Пороговые значения поражающих токов. Виды электрических травм. Напряжение прикосновения, шаговое, наведенное. | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Мероприятия, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | Содержание учебного материала: | 2 | 1 | ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 |
|  | Классификация помещений и электроустановок по степени опасности поражения электрическим током. Основные и дополнительные требования по обеспечению безопасности при работе электроустановок. Мероприятия, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током (защитное заземление, зануление, отключение, изоляция, ограждение, плакаты и знаки безопасности). Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Наряд-допуск на производство работ. | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Электрозащитные средства и инструменты | Содержание учебного материала: | 2 | 1 |  |
|  | Электрозащитные средства и инструменты. Их классификация, область применения, нормы и сроки испытаний. Индивидуальные и коллективные средства защиты. | 2 |  |  |
| Раздел 3. Электробезопасность при монтаже, наладке, обслуживании и ремонте электрооборудования |  | 22 |  |  |
| Тема 3.1. Меры безопасности производства работ в действующих электроустановках | Содержание учебного материала: | 4 | 1 | ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 |
|  | Понятие о работах повышенной опасности. Основной перечень работ. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ в действующих электроустановках. Требования к персоналу, ответственному за безопасность производства работ. Меры безопасности при проведении текущих осмотров действующего оборудования. | 4 |  |  |
| Тема 3.2. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках | Содержание учебного материала: | 4 | 1 | . |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ в действующих электроустановках. Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель, наблюдающий, член бригады. | 4 |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 3 |  |
|  | 3. Оформление наряда-допуска на производство работ в электроустановке. Оформление документации (наряда-допуска) на производство работ в действующей электроустановке. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 | 2 |  |
| Тема 3.3. Общие правила безопасности труда при производстве электромонтажных работ | Содержание учебного материала: | 4 | 1 | ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 |
|  | Мероприятия по охране труда при организации электромонтажных работ. Вспомогательное оборудование и приспособления, обеспечивающие безопасность электромонтажных работ. Средства индивидуальной защиты монтажников. Меры безопасности при использовании транспортных средств, систем газо-, водо-, и электроснабжения монтажных площадок. Распределение обязанностей между монтажным и эксплуатационным персоналом. | 4 |  |  |
| Тема 3.4. Меры безопасности при испытаниях электрооборудования | Содержание учебного материала: | 4 | 1 | ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение испытательных работ в действующих электрических сетях и установках напряжением 1000В и выше. Правили безопасности при испытаниях изоляции электрических машин и трансформаторов. Безопасность работ с измерительными приборами. Инструкции для работников и по виду работ, инструкции по безопасности выполнения определённого вида работ. | 4 |  |  |
| Тема 3.5. Меры безопасности при обслуживании и ремонте электрооборудования | Содержание учебного материала: | 2 | 1 |  |
|  | Требования безопасности при использовании слесарного, электрифицированного, пневматического инструмента. Классификация электроинструмента по степени защиты от поражения электрическим током. Требования безопасности к лесам, лестницам, грузоподъемным приспособлениям. Правила безопасности при ремонтных работах. Правила безопасности при обслуживании электрических установок. | 2 |  |  |
| Раздел 4. Основы пожарной безопасности |  | 6 | 4 |  |
| Тема 4.1. Требования к пожарной безопасности помещений | Содержание учебного материала: |  | 1 | ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 |
|  | Основные термины и определения (горение, взрыв, пожар, горючие вещества). Взрывопожароопасные свойства веществ (температуры вспышки и воспламенения, концентрационные пределы воспламеняемости). Классификация пожаро- и взрывоопасных зон. Причины возникновения пожаров. Противопожарные требования к планировке, конструкции зданий и сооружений, оборудованию. Пути эвакуации при пожаре. Противопожарная безопасность при определенных опасных работах. | 4 |  |  |
| Тема 4.2. Средства и способы противопожарной защиты на энергетических предприятиях | Содержание учебного материала: | 2 | 1 |  |
|  | Огнетушащие вещества, их основные характеристики, область применения. Классификация пожарной техники. Противопожарная сигнализация. Пожарная техника (огнетушители, стационарные установки пожаротушения, оборудование противопожарных водопроводных сетей). Профилактика противопожарного оборудования. | 2 |  |  |
| Теоретические занятия: |  | 40 |  |  |
| Лабораторные и практические занятия: |  | 6 |  |  |
| Самостоятельная работа |  | 2 |  |  |
| Всего: |  | 48 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие учебного Безопасность работ в электроустановках.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места для обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- инструкции, плакаты по безопасности труда и электробезопасности;

- комплект противопожарных средств.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

- многофункциональное устройство;

- учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины).

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основная литература

- Бухтояров, В. Ф. Охрана труда при эксплуатации электроустановок: учебное пособие / В. Ф. Бухтояров. - 2-е изд. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. - 270 c. - ISBN 978-5-4497-1768-9. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/124637.html (дата обращения: 12.10.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Герасимов, А. И. Монтаж, наладка и эксплуатация электроустановок: лабораторный практикум / А. И. Герасимов. - Москва: Издательский Дом МИСиС, 2020. - 160 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/106724.html (дата обращения: 22.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Пожарная безопасность электроустановок: учебное пособие / А. Н. Минкин, Д. А. Едимичев, И. Н. Пожаркова [и др.]. - 2-е изд. - Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2023. - 230 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/130578.html (дата обращения: 05.06.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Пожарная безопасность электроустановок: учебное пособие / составители Е. А. Сушко [и др.]. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 155 c. - ISBN 978-5-4497-1058-1. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/108324.html (дата обращения: 22.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Собурь, С. В. Пожарная безопасность электроустановок: пособие / С. В. Собурь. - 12-е изд. - Москва: ПожКнига, 2022. - 224 c. - ISBN 978-5-98629-111-6. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/125871.html (дата обращения: 19.06.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Эксплуатация электроустановок в организациях: учебное пособие / А. А. Стельмах, Д. А. Гармашов, А. Н. Зубарев, Н. А. Бухарова. - Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2022. - 135 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/123101.html (дата обращения: 22.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература

- Стручалин, В. Г. Охрана труда и техника безопасности в электроустановках: учебное пособие / В. Г. Стручалин, Е. Ю. Нарусова. - Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. - 78 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMAR [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/115971.html (дата обращения: 19.06.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Коды формируемых компетенций, личностных результатов | Формы и методы оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; - осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности Знать: - требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; - правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; - правила техники безопасности при работе в действующих установках; - меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования автоматических систем | ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.4. ЛР 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 24 | - устный опрос - тестовый контроль - самостоятельная работа - практические задания |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |