РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## ПМ.05

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ,

## ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

Профиль обучения технологический

2025

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК электротехнических дисциплин ____________ Кравцова А.В. «29» августа 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР _________Кисюк О.П. «29» августа 2025 г. |
| --- | --- |

Составитель: Малунова Л.В., преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика………………………………………………………4

2. Структура и содержание профессионального модуля…………………….7

3. Условия реализации профессионального модуля…………………………14

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля….15

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 2 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 3 | -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности -применять современную научную профессиональную терминологию -определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования -выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи -определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования -презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности -определять источники достоверной правовой информации -составлять различные правовые документы -находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать -оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | -содержание актуальной нормативно-правовой документации -современная научная и профессиональная терминология -возможные траектории профессионального развития и самообразования -основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности -правила разработки презентации -основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК 4 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | - |
| ОК 9 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 5.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Способы выполнения заготовки из труб | Выполнять работы по заготовке изделий из труб. Соединять стальные и пластмассовые трубы, гнуть трубы под заданным углом |
| ПК 5.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | Технологию ручной дуговой сварки | Уметь выбирать марку электрода и его диаметр. Осуществлять сварку простых электромонтажных изделий. Собирать простые схемы управления двигателями |
| ПК 5.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | Виды электропроводок, пускорегулирующую аппаратуру, схемы электроосвещения, несложные схемы управления электродвигателями | Читать несложные чертежи, пользоваться каталогами, составлять перечень электрооборудования, проводов и кабелей, пользуясь учебно-методической и справочной литературой. Разделывать концы жил проводов и кабелей, выполнять их прозвонку и собирать схемы освещения на учебных стендах. Выполнять сборку соединений аппаратов бокса с нанесением маркировки |
| ПК 5.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | Схемы подключения счетчиков активной и реактивной энергии, автоматических выключателей, устройств защитного отключения, трансформаторов тока | Составлять схемы соединения в многолинейном изображении, выполнять монтаж распределительных устройств напряжением до 1000 В |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 328 | 232 |
| Курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная |  |  |
| Промежуточная аттестация | 12 | 12 |
| Всего |  |  |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 3.5 | МДК 05.01 Основы слесарно-сборочных электромонтажных работ | 64 | 30 |  | 34 |  |  |  |  |
|  | МДК 05.02 Организация и выполнение работ по сборке и монтажу электрооборудования и распределительных устройств | 108 | 58 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 328 | 88 |  | 84 |  |  | 144 |  |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Уровень усвоения | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 05.01 Основы слесарно-сборочных электромонтажных работ |  |  | 64 |
| Раздел 1. Слесарные работы |  |  | 16 |
| 1.1. Организация слесарных работ | Содержание учебного материала: |  | 4 |
|  | Правила техники безопасности при слесарных работах. Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. |  | 2 |
|  | Правила освещения рабочего места. Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка инструмента |  | 2 |
| 1.2. Общеслесарные работы | Содержание учебного материала: |  | 6 |
|  | Плоскостная разметка, рубка металла, правка и гибка металла, резание металла, опиливание металла, шабрение, обработка отверстий, обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных соединений, в т.ч. клепка |  | 2 |
|  | Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками применяемых материалов и требуемой формы изделий |  | 2 |
|  | Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам). Требования к качеству обработки деталей |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 6 |
|  | Разметка плоских поверхностей. |  | 2 |
|  | Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой стали. |  | 2 |
|  | Заточка инструмента. Контроль качества выполненных работ |  | 2 |
| Раздел 2. Механические работы |  |  | 30 |
| 2.1. Механические работы | Содержание учебного материала: |  | 12 |
|  | Организация рабочего места и безопасность труда. Крепление полотна в рамке ножовки |  | 2 |
|  | Резание полосовой, квадратной, круглой и угловой стали слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резание труб слесарной ножовкой. Резание труб труборезом |  | 2 |
|  | Резание листового материала ручными ножницами. Резание металла на рычажных ножницах. Контроль качества выполнения работ |  | 2 |
|  | Опиливание. Применение опиливания металла в слесарных работах. Напильники, их классификация по профилю сечения и насечке, назначению. Геометрические параметры зубьев напильника |  | 2 |
|  | Подбор напильников в зависимости от величины детали, назначения, заданной точности и шероховатости обработки. Обращение с напильниками, уход за ними и их хранение |  | 2 |
|  | Последовательность обработки плоских, сопряженных и криволинейных поверхностей. Дефекты при опиливании, меры их предупреждения |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 18 |
|  | Резка металла. Приёмы резки различных заготовок |  | 2 |
|  | Гибка кромок листовой стали в тисках, на плите с применением приспособлений. |  | 2 |
|  | Обработка цилиндрических поверхностей и отверстий |  | 2 |
|  | Сверление отверстий |  | 2 |
|  | Нарезание внешней и внутренней резьбы |  | 2 |
|  | Обработка конических поверхностей. Обработка фасонных поверхностей |  | 2 |
|  | Работа на фрезерном станке |  | 2 |
|  | Работа на шлифовальном станке |  | 2 |
|  | Комплексные работы на металлорежущих станках |  | 2 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |  |  | 18 |
| 3.1. Правила техники безопасности | Содержание учебного материала: |  | 4 |
|  | Правила техники безопасности: электроустановки, их классификация. Действие тока на организм человека. |  | 2 |
|  | Защитные устройства в электроустановках. Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током |  | 2 |
| 3.2. Работа с технической документацией | Содержание учебного материала: |  | 4 |
|  | Классификация электрических схем, их назначение. Виды нормативных документов (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ). Общие положения ЕСКД, ЕСТД |  | 2 |
|  | Стандарты и технические условия. Условные обозначения в электрических схемах |  | 2 |
| 3.3. Проводниковые изделия | Содержание учебного материала: |  | 4 |
|  | Провода, их виды, назначение, маркировка. Концевая разделка кабеля |  | 2 |
|  | Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. Пайка: технология выполнения пойки, материалы и инструменты, применяемые при пайке |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 6 |
|  | Сборка винтового соединения, опрессовка |  | 2 |
|  | Соединение и оконцевание медных и алюминиевых жил пайкой |  | 2 |
|  | Соединение и оконцевание жил методом контактного разогрева |  | 2 |
| МДК 05.02 Организация и выполнение работ по сборке и монтажу электрооборудования и распределительных устройств |  |  | 108 |
| 1. Монтаж силового электрооборудования | Содержание учебного материала: |  | 12 |
|  | Технические характеристики магнитных пускателей, их назначение. Тепловые реле, их виды, назначение |  | 2 |
|  | Технология монтажа электрических машин, взрывозащищенных двигателей |  | 2 |
|  | Схемы управления трехфазным асинхронным двигателем при помощи магнитного пускателя |  | 2 |
|  | Схема пуска-реверса асинхронного двигателя с кнопочной блокировкой |  | 2 |
|  | Общие сведения о конденсаторных установках и схемах их соединения |  | 2 |
|  | Монтаж и защита конденсаторных установок |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 22 |
|  | Расчет и выбор аппаратов зашиты до 1 кВ. Расчет номинального тока приемников, выбор сечения проводников, расчет токов аппаратов защиты и выбор их по справочной литературе |  | 2 |
|  | Монтаж электропроводки, маркировка |  | 2 |
|  | Изучение конструкции и защитных характеристик предохранителей |  | 2 |
|  | Монтаж выключателя нагрузки с магнитным приводом. |  | 2 |
|  | Монтаж контакторов и магнитных пускателей. Выполнение наладочных работ контакторов и магнитных пускателей |  | 2 |
|  | Монтаж тепловых реле. Выполнение наладочных работ тепловых реле |  | 2 |
|  | Монтаж автоматических выключателей. |  | 2 |
|  | Монтаж и подключение устройств защитного отключения |  | 2 |
|  | Монтаж и подключение автоматического выключателя дифференциального тока |  | 2 |
|  | Монтаж измерительных трансформаторов тока. Проверка коэффициента трансформации трансформатора тока |  | 2 |
|  | Сборка схемы управления асинхронными двигателями с концевыми датчиками |  |  |
| 2. Монтаж кабельных линий, комплектных шинопроводов и троллейных линий | Содержание учебного материала: |  | 8 |
|  | Кабельные линии. Основные сведения о кабелях и кабельных линиях. Способы прокладки кабелей |  | 2 |
|  | Технология монтажа. Характеристика и основные технические данные, конструктивные элементы силовых и контрольных кабелей. Элементы их конструкции |  | 2 |
|  | Конструкции концевых заделок и соединительных муфт, области их применения. Методы оконцевания кабелей, их преимущества и недостатки. Монтаж и ремонт соединительных муфт. Ремонт кабельных линий. |  | 2 |
|  | Требования безопасности при монтаже и ремонте кабельных. Устройство и монтаж шинопровода и троллейных линий. |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 10 |
|  | Механизация крепёжных работ в электромонтажном производстве |  | 2 |
|  | Монтаж открытых электропроводок внутри помещений |  | 2 |
|  | Монтаж электропроводок в трубах |  | 2 |
|  | Монтаж скрытых электропроводок |  | 2 |
|  | Расчет электрических сетей |  | 2 |
| 3. Монтаж распределительных устройств напряжением до 1000 В | Содержание учебного материала: |  | 10 |
|  | Общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств, прокладке шин, проводов и кабелей |  | 2 |
|  | Технология монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе |  | 2 |
|  | Технология монтажа шинопроводов напряжением до 1кВ |  | 2 |
|  | Технические характеристики осветительных щитков, вводно-распределительных устройств, силовых распределительных шкафов |  | 2 |
|  | Схемы соединения распределительных устройств в однолинейном и многолинейном изображении |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 6 |
|  | Сборка вводно-распределительного устройства |  | 2 |
|  | Сборка и монтаж распределительного щита |  | 2 |
|  | Монтаж этажного щита |  | 2 |
| 4. Монтаж шкафов (боксов) | Содержание учебного материала: |  | 6 |
|  | Номенклатура боксов, их модульные построения. Технические характеристики приборов и аппаратов, из которых комплектуются боксы: счетчики, автоматы, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения |  | 2 |
|  | Виды и чтение электрических схем |  | 2 |
|  | Составление принципиальной схемы и монтажной схемы с трансформаторами тока и счетчиками |  | 2 |
|  | Практические занятия: |  | 10 |
|  | Сборка осветительного щита (ЩО) |  | 2 |
|  | Сборка щита учета и распределения электроэнергии (ЩУР) |  | 2 |
|  | Сборка щита управления электродвигателем (ЩУД). |  | 2 |
|  | Сборка щита управления освещением (ЩУО) |  | 2 |
|  | Сборка автоматизированного щита управления электродвигателем (ЩАУД) |  | 2 |
| 5. Монтаж электрического освещения | Содержание учебного материала: |  | 14 |
|  | Электрические источники света, осветительная арматура |  | 2 |
|  | Правила зарядки и установки светильников всех видов |  | 2 |
|  | Технология монтажа светильников общего назначения |  | 2 |
|  | Монтаж взрывозащищённых светильников |  | 2 |
|  | Электроустановочные изделия, их виды и назначение |  | 2 |
|  | Схемы управления освещением квартир жилых домов. Однофазные счетчики электрической энергии, их виды и схемы включения |  | 2 |
|  | Аппаратура защиты, их виды и назначение. Правила заземления и зануления осветительных приборов |  | 2 |
|  | Практические занятия: | 2 | 10 |
|  | Сборка схемы освещения с несколькими выключателями |  | 2 |
|  | Сборка схемы освещения с несколькими проходными выключателями |  | 2 |
|  | Монтаж схемы управления освещением с применением фотореле |  | 2 |
|  | Монтаж схемы управления освещением с применением контроллера |  | 2 |
|  | Монтаж схемы внешнего освещения с применением контакторов |  | 2 |
| ПА |  |  | 12 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация профессионального модуля осуществляется в мастерских для проведения слесарно-механических работ, в электромонтажных мастерских.

Оборудование слесарно-механических мастерских:

- токарные станки;

- фрезерный станок;

- станки сверлильно-расточной группы;

- наждачные станки;

- комплект инструментов для работы на станках;

- тиски, зубила, ножовки, весь слесарный инструмент;

- приспособления для нарезания резьбы.

Электромонтажные мастерские:

- Планшеты с электроосветительной арматурой

- Пускатели разной величины

- Кнопки управления 1, 2, 3 штифтами

- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

- Автоматы однофазные и трехфазные

- Конечные выключатели

- Стенды с пусковой аппаратурой

- Отвертки средние

- Отрезки проводов

- Приборы для прозвонки жил проводов и кабелей

- Распределительный шкаф с предохранителями (ШРС,ШД 11)

- Распределительный шкаф с автоматами (ПР-8РУ, ПР-8ВР)

- Осветительный щиток (ОПЗ-6, ОПЗ-12, ОЩВ-6,ОЩВЗ-12)

- Счетчики однофазные и трехфазные

- Устройство защитного отключения (УЗО)

- Пакетные выключатели

- Оборудование учебного класса и рабочих мест

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1.Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 740 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17697-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537043

2.Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2024. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2103198

3.Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве: учебник / И.А. Либерман. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-003434-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1836103

4.Сибикин, Ю. Д., Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий: справочное издание / Ю. Д. Сибикин. — Москва: КноРус, 2021. — 281 с. — ISBN 978-5-406-05754-4. — URL: https://book.ru/book/938029 — Текст: электронный.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/517783 (дата обращения: 14.09.2023).

https://urait.ru/viewer/elektricheskie-sistemy-i-seti-energosberezhenie-517783#page/10

2. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/513864 (дата обращения: 14.09.2023).

https://urait.ru/book/organizaciya-i-metodika-proizvodstvennogo-obucheniya-elektromonter-kabelschik-513864

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Компетенции | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. | - читает технологические карты на производство работ; - выбирает необходимые материалы, инструменты и оборудование для выполнения пайки различными припоями; - качественно выполняет пайку; - качественно выполняет сборку деталей и узлов различной сложности при помощи пайки; - выполняет схемы и чертежи деталей подлежащих пайке; - точно и грамотно оформляет технологическую документацию | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике - интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ПК 5.2. | - чтение технологических карт на техническое изготовление приспособлений; - определение качества сборки деталей и узлов различной сложности; - выбор измерительных приборов и качество измерений при выполнении операций; - точность и грамотность оформления технологической документации, знание устройства оборудования; качество выполненных работ - составление дефектных ведомостей; - знание возможных неисправностей оборудования и методов и их устранения |  |
| ПК 5.3. | - правильный подбор инструмента и приспособлений для подготовки электрооборудования к работе; - соблюдение правил устройства и безопасной эксплуатации электрооборудования при ремонте и монтаже; - качество выполненных работ- составление дефектных ведомостей |  |
| ПК 5.4. | - знание технических терминов для оформления дефектных ведомостей; - точность и грамотность оформления технологической документации |  |
| ОК 1 | - демонстрация интереса к будущей профессии. |  |
| ОК 2 | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при выполнении работ по профессии рабочих; -оценка эффективности и качества выполнения. |  |
| ОК 3 | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при выполнении работ по профессии рабочих |  |
| ОК 4 | -эффективный поиск необходимой информации -использование различных источников, включая электронные источники. |  |
| ОК 9 | -анализ инноваций в области энергетики. |  |