РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП 03

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СВЕТИЛЬКОВ

08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Профиль обучения: технический

2025

| ОДОБРЕНО ПЦК электротехнических дисциплин Протокол № от Председатель: Кравцова А.В. | РАЗРАБОТАНО на основе ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО _________ С.В. Алатырев, директор АО Хабаровское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» Зам. директора по УПР _______________ Чириканова Н. Н. | УТВЕРЖДАЮ Директор КГБ ПОУ ХКОТСО __________ И.В.Банкрашкова |

Составитель:

Зеленюк Д.А. преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. | УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| 5. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ | 10 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ | 11 |

1. Паспорт программы производственной

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Программа производственной практики по ПМ.03 выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников является частью ППССЗ по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности, обучающийся в ходе данного вида практики должен:

Иметь практический опыт:

- организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей;

- проектирования электрических сетей;

Уметь:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;

- выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

- выполнять приемо-сдаточные испытания;

- оформлять протоколы по завершению испытаний;

- выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;

- выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

- обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;

- диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний;

- контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе;

- составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;

- разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;

- обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;

- контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи;

- проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- показывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта.

Знать:

- требования приемки строительной части под монтаж линий;

- отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей;

- номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

- технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями;

- методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;

- основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;

- нормативные правовые документы, приводящие деятельность по эксплуатации линий передачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;

- методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций;

- технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;

- технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи;

- конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях; знать применение производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики

Всего: 2 недели, 72 часа.

2. Результаты практики

Результатом производственной практики является приобретение практического опыта что, необходимо для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций.

Освоение общих компетенций (ОК):

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

Освоение профессиональных компетенций (ПК):

| Код | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 03. | Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников |
| ПК 3.1. | Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников |
| ПК 3.3. | Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах энергосбережения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных щитов |
| ПК 3.4. | Выполнять наладку электроприводов |

3. Структура и содержание программы производственной практики

3.1. Тематический план

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля | Объём времени, отведённой на практику (в неделях, часах) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1 – 10 ПК 3.1. – 3.4. | ПМ.03 | 72 часа | 3 курс (6 семестр) |

3.3.1 Тематический план ПП.03

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем производственной практики |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП.03. Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников |  |  |  | 72 |
| ОК1 – 10 ПК 3.1. – 3.4. | - Составление проекта производства работ; - Анализ нормативных правовых актов при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; - Анализ нормативных документов при составлении технологических карт на монтаж электрических сетей; - Выполнение монтажа воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; - Выполнение приемо-сдаточные испытаний; - Оформление протоколов по завершению испытаний; - Выполнение работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - Выполнение расчета электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; - Выполнение проектной документации с использованием персонального компьютера; - Выполнение монтажа и наладки электрических сетей; - Участие в проектировании электрических сетей с использованием персонального компьютера |  | Тема 1. Инструктаж по ТБ и охране труда. | 4 |
|  |  |  | Тема 2. Участие в монтаже воздушных линий с соблюдением технологической последовательности | 16 |
|  |  |  | Тема 3. Участие в монтаже кабельных линий с соблюдением технологической последовательности | 16 |
|  |  |  | Тема 4. Участие в наладке и испытании устройств воздушных и кабельных линий | 16 |
|  |  |  | Тема 5. Участие в проектировании электрических сетей | 14 |
|  |  |  | Тема 6. Оформление отчета по практике. Дифференцированный зачет | 6 |

3.3.2. Содержание производственной практики ПП.03.

| Код и наименование профессиональных модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП.03. Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников |  | 72 |  |
| Тема 1. Инструктаж по ТБ и охране труда. | Цели и задачи практики. Ознакомление с программой практики, рабочим местом. Правила техники безопасности при выполнении работ. Электробезопасность и правила оказания первой помощи при несчастных случаях. Планирование мероприятий по монтажу электрических сетей, оформление документации на монтаж электрических сетей, монтаж электрических сетей, контроль качества монтажа электрических сетей | 4 | 3 |
| Тема 2. Участие в монтаже воздушных линий с соблюдением технологической последовательности | Планирование мероприятий по монтажу электрических сетей, оформление документации на монтаж электрических сетей, монтаж электрических сетей, контроль качества монтажа электрических сетей | 16 | 3 |
| Тема 3. Участие в монтаже кабельных линий с соблюдением технологической последовательности | Планирование мероприятий по монтажу электрических сетей, оформление документации на монтаж электрических сетей, монтаж электрических сетей, контроль качества монтажа электрических сетей | 16 | 3 |
| Тема 4. Участие в наладке и испытании устройств воздушных и кабельных линий | Наладка электрических сетей. Оформление документации на наладку электрических сетей. Наладка электрических сетей. Контроль качества наладки электрических сетей. | 16 | 3 |
| Тема 5. Участие в проектировании электрических сетей | Пользование техническими заданиями и справочной литературой при проектировании электрических сетей. Решение производственных задач | 14 | 3 |
| Тема 6. Оформление отчета по практике. Дифференцированный зачет | Оформление отчета по практике с вложением всех выполненных и взятых на предприятии документов. Дифференцированный зачет | 6 | 3 |
|  | Итого | 72 |  |

4. Условия организации и проведения производственной практики ПО ПМ.03

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

- Договор с предприятием

- Бланк лист прибытия на место практики

- Бланк характеристики

- Дневник практики

- Индивидуальное задание

- Отчёт о прохождении практики

Все документы подтверждаются печатью предприятия.

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

- Индивидуальное задание

- Наличие технологического оборудования и оснастки

- Наличие технической документации производственных процессов (операционные и постовые карты, карты смазки, инструкции по эксплуатации оборудования, и др.)

4.3. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

1. Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Ч. 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий / А.В. Бычков - М.: Академия, 2020-256с.

2. Шашкова, И.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Ч. 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий./ И.В. Шашкова, А.В. Бычков - М.: Академия, 2020-256с.

Дополнительные источники:

- Шеховцов,В.П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов./ В.П. Шеховцов. - М.: Форум, 2020.-240с.

- Правила	технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: Энергоиздат, 2020.-456с.

- Лыкин, А.В. Электрические системы и сети./ А.В.Лыкин.- М.: Логос, 2008.-264с.

- Техническая эксплуатация электроустановок промышленных предприятий.

/ Т.П. Лукянов [и др]. - М.: Энергоиздат, 2020.-286с

- Сибикин,Ю.Д.	Обслуживание электроустановок промышленных предприятий./ Ю.Д. Сибикин.-М.: Академия,. 2020.-342с.

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий в 2 кн. / Ю.Д. Сибикин- М.: Академия,2008.-432с.

- Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий./Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин. М.: Академия,2009.-232с.

Интернет-источники:

- revolution.allbest.ru/physics/00048520_0.html Эксплуатация электрооборудования в электрических сетях

- revolution.allbest.ru/physics/00060223_0.html Ремонт электрооборудования

- www.motor-remont.ru/.. ./book24content.htm Эксплуатация и ремонт электрооборудования

- http://windjw.edu.ru/, электронная библиотека электромонтажника

4.4 Требования к руководителям практики от профессиональной образовательной организации и организации

Руководители практики от профессиональной образовательной организации имеют опыт работы в качестве преподавателей специальных дисциплин по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Руководители практики от предприятия имеют высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее трёх лет.

5. Контроль и оценка результатов практики

5.1. Форма отчётности

Отчёт о прохождения практики. Защита результатов прохождения практики в виде собеседования проходит в соответствии с вопросами индивидуального задания.

5.2. Требования

Оформление в соответствии с требованиями к технической документации (ЕСТД). Отчёт должен содержать материалы в соответствии к вопросам индивидуального задания. Объём отчёта – 20-25 листов формата А4.

5.3. Срок выполнения и защиты

Сдача документов и последующая защита проходит в соответствии с графиком сдачи и защиты, в течение первых трёх дней после окончания практики.

5.4. Перечень документов, представленных обучающимся

Предоставляется комплект документов, заверенных печатью предприятия:

- Лист прибытия на место прохождения практики (в течение первых трёх дней после начала производственной практики)

- Отчёт о прохождения практики

- Дневник

- Характеристика

| Результаты освоения компетенций | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности | - демонстрация умений составлять отдельные разделы проекта производства работ; - демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; - демонстрация знаний требований приемки строительной части под монтаж линий; - демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрических сетей; демонстрация знаний технологии работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями; демонстрация навыков организации выполнения монтажа электрических сетей | Дифференцированный зачет по производственной практике, производственная характеристика, дневник производственной практики |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; | - демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания; - демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; - демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; - демонстрация умений проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация умений оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; демонстрация знаний методов наладки устройств воздушных и кабельных линий; демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; демонстрация навыков организации выполнении наладки электрических сетей |  |
| ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | -демонстрация умений обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; - демонстрация умений контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; - демонстрация умений составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - демонстрация умений разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; - демонстрация умений обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - демонстрация умений контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; - демонстрация умений обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта; демонстрация знаний нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация знаний технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация навыков организации эксплуатации электрических сетей |  |
| ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; -демонстрация умений выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; - демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; - демонстрация знаний основных методов расчета и условия выбора электрических сетей; - демонстрация знаний технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе; - демонстрация знаний конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых в сетях 0,4-20кВ; демонстрация навыков в проектировании электрических сетей. |  |