РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ

Профиль обучения: технологический

2025 г.

Программа учебной дисциплины Сантехническое оборудование зданий составлена в соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О.Ф. 29 августа 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР __________Кисюк О.П. 29 августа 2025 г. |
| --- | --- |

Составитель программы учебной дисциплины:

Чириканова Н. Н., преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения учебной дисциплины с учетом профессиональной направленности программ СПО | 4 |
| 3. | Структура и содержание учебной дисциплины | 6 |
| 4. | Условия реализации программы учебной дисциплины | 12 |
| 5. | Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 14 |
| 6. | Лист изменений и дополнений, внесенных в программу учебной дисциплины | 15 |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины Сантехническое оборудование зданий является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области теплоснабжения при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональному учебному циклу.

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины Сантехническое оборудование зданий направлено на достижение следующих целей:

- формирование  у обучающихся  основных  знаний об элементах системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции здания;

- формирование знаний о требованиях эксплуатации систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции зданий.

Задачи программы учебной дисциплины Сантехническое оборудование зданий:

- научить определять теплопотери помещений, расчетный расход воды, необходимый воздухообмен в помещениях, используя нормативно-справочную литературу;

- читать схемы систем отопления, водоснабжения, вентиляции здания.

2. Результаты освоения учебной дисциплины

2.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающимися должны овладеть ОК, ПК, ЛР

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенций |
| Общие компетенции |  |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
|  | Профессиональные компетенции |
| ПК 1.1. | Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 2.1. | Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 2.2. | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.1. | Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.2. | Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Программа воспитания по специальности/профессии |  |
| Код результата | Планируемые результаты освоения дисциплины. |
| ЛР 6 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, дисциплинированный, пунктуальный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 8 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. |
| ЛР 18 | Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления накопленного опыта |
| ЛР 20 | Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступаю щ ей информации |
| ЛР 30 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 34 | Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |

2.2.  В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен знать и уметь:

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 | - определять теплопотери помещений, расчетный расход воды, необходимый воздухообмен в помещениях, используя нормативно-справочную литературу; - читать схемы систем отопления, водоснабжения, вентиляции здания | - основных элементов системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции здания; - требования об эксплуатации систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции зданий. |

2.3  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе:

обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 44  часа,

самостоятельная  работа обучающегося  2  часа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 46 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 44 |
| В том числе: |  |
| Теоретическое обучение | 32 |
| Практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объём часов | Уровень освоения | Коды компетенций и личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 1 | 1 | ОК 01 – 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ЛР 6 – 8, |
|  | Предмет и задачи дисциплины. Роль и назначение систем отопления, водоснабжения, водоотведения и вентиляции в жизнеобеспечении зданий. |  |  |  |
| Раздел 1. Теплоснабжение зданий |  | 16 |  |  |
| Тема 1.1. Теплопотери зданий | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Виды переноса теплоты (теплопроводность, конвекция, лучеиспускание). Передача теплоты через ограждающие конструкции. Сопротивление теплопередаче ограждения. Теплоустойчивость ограждений. Расчеты температуры наружного и внутреннего воздуха. Основные и добавочные теплопотери (инфильтрация, ориентация здания, наличие в помещении двух наружных стен и др.). Методика расчёта теплопотерь через наружные ограждения здания. |  |  |  |
|  | Практическая работа: Определение расхода теплоты для отопления здания (Определение расчетных потерь теплоты через наружные ограждения жилого или производственного здания по заданным исходным данным) | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Системы отопления зданий | Содержание учебного материала | 2 | 1 |  |
|  | Классификация систем отопления по виду теплоносителя, по способу циркуляции, конструктивным особенностям и параметрам теплоносителя. Теплоносители систем отопления. Центральные и местные системы отопления. Системы отопления: водяные, паровые, воздушные. Схемы систем отопления. Принцип действия, достоинства и недостатки систем парового и воздушного отопления. Системы панельно-лучистого отопления, их достоинства и недостатки, область применения. |  |  | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Практическая работа: Схемы систем отопления (получение навыков в чтении схем систем отопления) | 2 | 2 |  |
| Тема 1.3. Нагревательные приборы | Содержание учебного материала | 1 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Требования, предъявляемые к нагревательным приборам (теплотехнические, экономические, санитарно-гигиенические). Виды нагревательных приборов, их конструктивные и эксплуатационные особенности. Размещение и установка нагревательных приборов. Методика определения необходимой поверхности нагрева, количества приборов, количества секций. |  |  |  |
| Тема 1.4. Гидравлический расчет систем водяного отопления | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Принцип гидравлического расчета систем водяного отопления с естественной и искусственной циркуляцией. |  |  |  |
| Тема 1.5. Основные элементы систем водяного отопления | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Трубы, фасонные и соединительные части, применяемые для устройства систем отопления. Запорно-регулирующая арматура. Расширительный сосуд. Циркуляционный насос. Устройство для удаления воздуха из водяных систем отопления. |  |  |  |
| Тема 1.6. Монтаж, испытание и эксплуатация водяного отопления | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Монтаж и пуск систем отопления. Гидравлические, тепловые испытания систем отопления. Техническое обслуживание систем отопления |  |  |  |
| Тема 1.7. Системы теплоснабжения | Содержание учебного материала | 1 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Централизованное теплоснабжение, особенности и недостатки Краткая характеристика ТЭЦ. Элементы тепловых сетей. Присоединение систем отопления к тепловым сетям. Устройство центральных тепловых пунктов (ЦТП). Оборудование тепловых вводов. Децентрализованное теплоснабжение. |  |  |  |
| Раздел 2. Горячее водоснабжение зданий |  | 6 |  |  |
| Тема 2.1. Устройство систем горячего водоснабжения | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Классификация систем горячего водоснабжения зданий. Схемы с простыми и циркуляционными трубопроводами Способы водоподготовки для горячего водоснабжения зданий Местные и централизованные установки для приготовления горячей воды. Методика определения норм расхода воды потребителями и санитарными приборами. |  |  |  |
|  | Практические занятия Определение расчетных расходов воды (определение расхода горячей воды для многоквартирного здания) | 2 | 2 |  |
| Тема 2.2. Эксплуатация систем горячего водоснабжения | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 – 11 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Неисправность систем горячего водоснабжения, разрыв водонагревателей, очистка их от накипи, проржавление трубопроводов и змеевиков водонагревателей. Способ устранения этих неисправностей. Мероприятия по снижению расхода горячей воды при наличии избыточного давления в трубопроводах горячего водоснабжения (установка регуляторов давления или дросселирующих шайб). |  |  |  |
| Раздел 3. Холодное водоснабжение зданий |  | 8 |  |  |
| Тема 3.1. Водоснабжение населенного пункта | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Источники водоснабжения. Сооружения для забора подземных и поверхностных вод. Схема водоснабжения населенного пункта. Очистка и обеззараживание воды. |  |  |  |
| Тема 3.2. Устройство систем холодного водоснабжения зданий | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Основные схемы наружного водоснабжения. Классификация и схемы внутреннего водопровода и условия их применения. Вводы и водомерный узел. Методика определения расчетных расходов воды и требуемого напора на вводе в здание. |  |  |  |
|  | Практическая работа: Определение расчетных расходов волы Определение расчетного расхода воды в многоэтажном доме по заданной схеме водоснабжения | 2 | 2 |  |
| Тема 3.3. Эксплуатация систем водоснабжения зданий | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Основные требования к эксплуатации систем внутреннего водоснабжения. Мероприятия для снижения расходов холодной воды. |  |  |  |
| Раздел 4. Водоотведение зданий |  | 5 |  |  |
| Тема 4.1. Основные понятия о наружном водоотведении | Содержание учебного материала | 1 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Назначение водоотведения. Системы и сети водоотведения. Глубина заложения сетей водоотведения. Канализационные колодцы и их размещение. |  |  |  |
| Тема 4.2. Внутреннее водоотведение | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Системы внутреннего водоотведения. Основные элементы систем и устройства для прочистки систем водоотведения. Расчетные расходы сточных вод. Правила эксплуатации систем внутреннего водоотведения. Определение расчётных расходов сточных вод для различных типов здания. |  |  |  |
|  | Практическая работа: Определение расчетных расходов сточных вод (определение расчетных расходов сточных вод для указанного типа здания) | 2 | 2 |  |
| Раздел 5. Вентиляция зданий |  | 6 |  |  |
| Тема 5.1. Воздухообмен в помеще-ниях | Содержание учебного материала | 1 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Основные виды систем вентиляции зданий. Понятие о воздухообмене в помещении. Источники выделения вредных веществ. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ. Тепловыделения, влаговыделения, выделение пыли, газов. Назначение вентиляции. Виды систем вентиляции (общеобменная, местная, смешанная). Системы вентиляции естественные и с механическим побуждением, вытяжные и приточные. |  |  |  |
| Тема 5.2 Основы расчета систем вентиляции | Содержание учебного материала Основные элементы систем вентиляции. Воздуховоды, вытяжные шахты, дефлекторы, вентиляторы, калориферы, фильтры и их характеристики. Методика подбора вентиляционного оборудования. Эксплуатация систем вентиляции. Неисправности систем вентиляции и способы их устранения | 1 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Практическая работа: Подбор вентиляционного оборудования (определение необходимого воздухообмена в помещении и подбор вентиляционного оборудования). | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Кондиционирование воздуха. Основные типы конструкций кондиционеров | 2 | 2 |  |
| Тема 5.3. Обработка воздуха в вентиляционных системах | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 , ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Основы аэродинамического расчета воздуховодов. Оборудование, применяемое для очистки воздуха от загрязняющих выбросов. Циклоны, фильтры Виды очистки воздуха (средняя, грубая, чистая) |  |  |  |
| Раздел 6. Мусороудаление |  | 2 |  |  |
| Тема 6.1. Способы мусороудаления | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 |
|  | Назначение мусороудаления. Типы и устройства мусоропроводов. Состав отходов. Централизованные системы мусороудаления с транспортированием на мусороперерабатывающие предприятия. Требования, предъявляемые к мусоропроводам. |  |  |  |
|  | Всего | 46 |  |  |
|  | Теоретическое обучение | 32 |  |  |
|  | Практические/лабораторные работы | 12 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

4.1  Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Санитарно-техническое оборудование зданий».

Оборудование учебного кабинета:

- Посадочные места по количеству обучающихся;

- Рабочее место преподавателя;

- Методические материалы по курсу дисциплины: комплект учебно-наглядных пособий (схемы санитарно-технических систем); методические указания для студентов по выполнению практических и самостоятельных работ.

Технические средства обучения:

- Мультимедийная установка.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

4.2.1. Основные источники:

- Журавлева, И. В. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения: учебное пособие / И. В. Журавлева. - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 136 c.

- Зятина, В. И. Оборудование и материалы систем водоснабжения и водоотведения : учебно-методическое пособие для СПО / В. И. Зятина, В. И. Лесной. - Саратов : Профобразование, 2022. - 152 c.

- Матюшенко, Е. Н. Водоснабжение и водоотведение жилого здания : учебное пособие / Е. Н. Матюшенко, Т. А. Купницкая, А. В. Кругликова. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2020. - 77 c.

- Первов, А. Г. Водоснабжение промышленных предприятий : учебник / А. Г. Первов. - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 440 c.

- Свистунов, В. М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : учебник для вузов / В. М. Свистунов, Н. К. Пушняков. -2-е изд. -Санкт-Петербург : Политехника, 2020. - 429 c.

Дополнительные источники:

- Примин, О. Г. Надежность систем водоснабжения и водоотведения : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 Строительство / О. Г. Примин. - Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2021. - 68 c.

- ГОСТ Р 52134-2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для водоснабжения и отопления. Общие технические условия

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с изменением) - М.: ФГУП ЦПП, 2003

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий - М.: ФГУП ЦПП, 2004

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование – М.: ФГУП ЦПП, 2004

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети – М.: ФГУП ЦПП, 2004

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб

- СП 41-109-2005 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого полиэтилена»

Интернет-ресурсы:

- ISBN 978-5-4497-1133-5.Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/108364.html

- ISBN 978-5-4488-1464-8. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/125735.html (дата обращения: 23.11.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/125735

- ISBN 978-5-7795-0911-4. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/107627.html

- ISBN 978-5-9729-0979-7. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/124016.html

- ISBN 978-5-7325-1088-1. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL: http://www.iprbookshop.ru/94832.html

- ISBN 978-5-7264-2953-3. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122823.html

- http://www.mos-teplo.ru

- http://www.gostrf.com/

- http://www.e-p-s.ru/

- http://www.bypas.ru/s.html

5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися графических работ.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Коды формируемых компетенций, личностных результатов | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| - определять теплопотери помещений, расчетный расход воды, необходимый воздухообмен в помещениях, используя нормативно-справочную литературу; - читать схемы систем отопления, водоснабжения, вентиляции здания | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 | Наблюдение за ходом выполнения практических работ, оценка выполнения практических работ, индивидуальных заданий, контрольной работы. Контроль применения знаний в ходе выполнения практических работ, оценка сообщений и докладов по предложенной тематике, выполнение заданий контрольной работы, результаты зачета по дисциплине |
| Знать: |  |  |
| основные элементы системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции здания; требования об эксплуатации систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции зданий | ОК 01 – 05, ОК 7, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 ЛР 6 – 8, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 30, ЛР 34 | Наблюдение за ходом выполнения практических работ, оценка выполнения практических работ, индивидуальных заданий, контрольной работы. Контроль применения знаний в ходе выполнения практических работ, оценка сообщений и докладов по предложенной тематике, выполнение заданий контрольной работы, результаты зачета по дисциплине |

- ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |