РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

Профиль обучения: технологический

2025

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О. Ф. 29 августа 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР __________Кисюк О.П. 29 августа 2025 г. |
| --- | --- |

Составители программы учебной дисциплины:

Сосновская М. И., преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

Лобанов М.А., преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения учебной дисциплины с учетом профессиональной направленности программ СПО | 5 |
| 3. | Структура и содержание учебной дисциплины | 8 |
| 4. | Условия реализации программы учебной дисциплины | 15 |
| 5. | Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 16 |
| 6. | Лист изменений и дополнений, внесенных в программу учебной дисциплины | 17 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Профессиональный модуль  (ПМ) «Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по профессиям  на базе среднего (полного) общего и профессионального образования рабочих предприятий энергетического комплекса без ограничений по стажу работы:

- 13784 «Машинист котельной установки»

- 15643 «Оператор котельной»

- 16067 «Оператор теплового пункта»

- 18505 «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей»

- 18531 «Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов»

- 18535 «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей»

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

Рабочая программа ПМ.01 «Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения» направлена на освоение следующих целей:

- формирование теоретических знаний в области организации работ по технической эксплуатации теплотехнического оборудования  и теплоснабжения;

- получение практических навыков предоставления услуг теплоснабжения в своей профессиональной деятельности.

Задачами рабочей программы являются:

- изучение основ деятельности электро- и теплоэнергетической отрасли;

- использование информационных технологий для решения профессиональных задач;

- изучение технологии внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства передачи и распределения тепловой энергии;

- комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности по данному модулю.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР):

| Код | Наименование результата обучения |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции |  |  |
| ПК 1.1. | Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 1.3. | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |
| Общие компетенции |  |  |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |
| Программа воспитания |  |  |
| Код результата |  | Наименование результата |
| Личностные результаты |  |  |
| ЛР 6 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение |  |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |  |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств, содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |  |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |  |
| ЛР 17 | Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовы й к их освоению |  |
| ЛР 19 | Развивающий творческие способности, способны й креативно мыслить |  |
| ЛР 22 | Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости |  |
| ЛР 33 | Открытый к текущим и перспективны м изменениям в мире труда и профессий |  |
| ЛР 36 | Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |

2.2. В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Знания | Умения | Иметь практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 1 – 7, ОК 9, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 | устройство, принцип действия и характеристики основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройства для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; методы подготовки воды для теплоэнергетического оборудования котельных и тепловых сетей; правила технической документации по эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей | выполнять обслуживание и эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, котельных тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; выбор основного и вспомогательного оборудования; | безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, систем автоматики и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; контроль состояния и работы приборов по отпуску тепловой энергии; контроля и управления режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; организации процессов бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимами тепловых сетей; организация ведения оперативного учета и выявлении причин небалансов переданной в сети и отпущенной потребителям или в другие сети тепловой энергии; оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |

2.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –1228 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 800  часов;

самостоятельной работы обучающегося – 62  часов;

производственной/ учебной  практики –252  часа.

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК1.1-ПК.1.3 | Раздел 1. Изучение теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 492 | 432 | 86 | 40 | 40 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 100 | 84 | 12 |  | 6 |  |  | 144 |
|  | Раздел 3. Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 164 | 148 | 38 | 40 | 6 |  |  |  |
|  | Раздел 4. Автоматизация процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 172 | 154 | 30 |  | 8 |  |  |  |
|  | Раздел 5. Повышение энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 38 | 36 | 8 |  | 2 |  |  | 108 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 252 |  |  |  |  |  |  | 252 |
|  | Экзамен по ПМ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1228 | 854 | 174 | 80 | 62 |  |  | 252 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, личностных результатов (ОК, ПК, ЛР) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Изучение теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  | 472 |  |  |
| Тема 1.1. Теплотехническое оборудование | Содержание учебного материала | 56 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Общие сведения о теплотехническом оборудовании | 2 |  |  |
|  | Назначение, устройство, принцип действия, основные характеристики и область применения: |  |  |  |
|  | рекуперативных теплообменных аппаратов | 10 |  |  |
|  | регенеративных теплообменных аппаратов | 4 |  |  |
|  | теплообменных аппаратов со смешиванием теплоносителей | 6 |  |  |
|  | сушильных установок | 6 |  |  |
|  | оборудования конденсатного хозяйства | 6 |  |  |
|  | трансформаторов теплоты | 4 |  |  |
|  | Практические занятия | 10 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Изучение конструкций теплотехнического оборудования по чертежам и макетам | 6 |  |  |
|  | Определение параметров теплоносителей по уравнениям теплового баланса теплообменных аппаратов | 2 |  |  |
|  | Определение требуемой площади поверхности нагрева теплообменных аппаратов по заданным тепловым нагрузкам | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы | 8 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Исследование работы рекуперативного теплообменного аппарата | 2 |  |  |
|  | Исследование работы теплообменного аппарата смешивающего типа | 2 |  |  |
|  | Исследование работы сушильной установки | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение конструкций теплообменных аппаратов по специальной литературе и материалам сети Интернет. Подготовка презентации по результатам самостоятельной работы | 3 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Тема 1.2. Котельные установки | Содержание учебного материала | 97 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Общие сведения о котельных установках | 2 |  |  |
|  | Энергетическое топливо: классификация, технические характеристики, процессы горения. Тепловой баланс и кпд котла | 6 |  |  |
|  | Назначение, устройство, принцип действия, основные конструктивные характеристики и область применения паровых и водогрейных котлов | 10 |  |  |
|  | Газовоздушный и водопаровой тракты котла | 4 |  |  |
|  | Назначение и конструкции: |  |  |  |
|  | топочных устройств паровых и водогрейных котлов | 2 |  |  |
|  | испарительных поверхностей нагрева | 5 |  |  |
|  | пароперегревателей | 4 |  |  |
|  | «хвостовых» поверхностей нагрева | 4 |  |  |
|  | паросепарирующих устройств | 4 |  |  |
|  | основных и вспомогательных трубопроводов | 6 |  |  |
|  | каркаса, обмуровки, арматуры и гарнитуры котлов | 6 |  |  |
|  | устройств золоулавливания и шлакозолоудаления | 4 |  |  |
|  | тягодутьевых устройств | 6 |  |  |
|  | питательных устройств | 4 |  |  |
|  | Воднохимический режим работы котлов. Назначение докотловой и внутрикотловой обработки воды. | 4 |  |  |
|  | Защита окружающей среды в процессе работы котельных установок | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 2 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3. ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Изучение компоновок и конструктивных особенностей паровых котлов по чертежам и макетам | 6 |  |  |
|  | Изучение компоновок и конструктивных особенностей водогрейных котлов по чертежам и макетам | 6 |  |  |
|  | Изучение конструкций пароперегревателей, водяных экономайзеров, воздухоподогревателей по чертежам и макетам | 6 |  |  |
|  | Определение геометрических размеров топок и газоходов котлов по чертежам и макетам | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение конструкций котлов по специальной литературе и сети Интернет. Подготовка презентаций по результатам самостоятельной работы | 4 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Тема 1.3. Системы теплоснабжения | Содержание учебного материала | 63 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Классификация систем теплоснабжения и тепловых нагрузок | 4 |  |  |
|  | Виды регулирования отпуска теплоты | 4 |  |  |
|  | Назначение, устройство, оборудование и принципиальные схемы: |  |  |  |
|  | теплоподготовительных установок котельных и ТЭС | 6 |  |  |
|  | тепловых пунктов и тепловых сетей | 8 |  |  |
|  | Назначение и устройство строительных и теплоизоляционных конструкций тепловых сетей | 6 |  |  |
|  | Задачи гидравлического расчета тепловой сети. Пьезометрический график | 6 |  |  |
|  | Гидравлический режим тепловых сетей, способы его поддержания | 6 |  |  |
|  | Практические занятия | 14 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Выбор схем присоединения потребителей к тепловым сетям | 4 |  |  |
|  | Построение пьезометрического графика по данным гидравлического расчета | 4 |  |  |
|  | Изучение устройства тепловых пунктов по чертежам, макетам, действующим ТП | 2 |  |  |
|  | Изучение устройства опор, компенсаторов, теплоизоляционных материалов теплопроводов по чертежам, макетам и действующим конструкциям | 4 |  |  |
|  | Лабораторные работы | 6 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Исследование работы элеватора, смесительного насоса | 2 |  |  |
|  | Исследование работы оборудования теплового пункта | 2 |  |  |
|  | Определение тепловых потерь теплопровода | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Изучение оборудования тепловых сетей по материалам специальной литературы и сети Интернет. Подготовка презентаций по результатам самостоятельной работы. Изучение закона РФ «О теплоснабжении» и прилагаемых к нему нормативных документов | 3 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Тема 1.4. Системы топливоснабжения | Содержание учебного материала | 80 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Классификация и основные характеристики систем топливоснабжения | 4 |  |  |
|  | Назначение, принцип действия и основные характеристики оборудования систем топливоснабжения твердого и жидкого топлива | 10 |  |  |
|  | Классификация, характеристики, свойства, горючих газов | 10 |  |  |
|  | Назначение, принцип действия и основные характеристики: |  |  |  |
|  | оборудования газораспределительных систем; | 10 |  |  |
|  | оборудования газопотребляющих систем; | 10 |  |  |
|  | устройств для защиты стальных газопроводов от коррозии. | 8 |  |  |
|  | Особенности сжигания горючих газов | 8 |  |  |
|  | Классификация, устройство и принцип действия горелочных устройств котлов | 8 |  |  |
|  | Практические занятия | 12 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Изучение оборудования газораспределительных сетей по макетам и мультимедийным материалам | 4 |  |  |
|  | Изучение оборудования газопотребляющих сетей по макетам и мультимедийным материалам | 4 |  |  |
|  | Изучение работы оборудования ГРП и ГРУ | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение газового оборудования по специальной литературе и материалам сети Интернет. Подготовка презентаций по результатам самостоятельной работы. Изучение нормативных документов по топливоснабжению | 3 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Курсовой проект Системы топливоснабжения | 20 | 3 |  |
| Тема 1.5. Оборудование тепловых электрических станций | Содержание учебного материала | 44 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Классификация и типы ТЭС | 2 |  |  |
|  | Назначение, принцип действия, основные характеристики и типы паровых и газовых турбин, вспомогательного оборудования ТЭС | 20 |  |  |
|  | Тепловые схемы ТЭС | 4 |  |  |
|  | Режимы работы и повышение экономичности ТЭС | 6 |  |  |
|  | Практические занятия | 12 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Построение процесса расширения пара в турбине в h-S диаграмме | 4 |  |  |
|  | Изучение принципиальных схем ТЭС | 4 |  |  |
|  | Изучение устройства оборудования паротурбинных установок | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение оборудования ТЭС по материалам специальной литературы и сети Интернет. Подготовка презентации по результатам самостоятельной работы. | 3 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Курсовой проект Оборудование тепловых электрических станций | 20 |  |  |
| Раздел 2. Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  | 90 |  |  |
| МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Содержание учебного материала | 84 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Структура ТЭК и его предприятий. Нормативные документы по безопасной эксплуатации энергетических объектов | 6 |  |  |
|  | Организация эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 6 |  |  |
|  | Эксплуатация: |  |  |  |
|  | Тепловых энергоустановок | 6 |  |  |
|  | Паровых и водогрейных котлов, вспомогательного оборудования котельных | 22 |  |  |
|  | Систем теплоснабжения | 16 |  |  |
|  | Систем топливоснабжения | 10 |  |  |
|  | Сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды | 6 |  |  |
|  | Практические занятия | 12 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Отработка действий персонала при пуске, останове и эксплуатации котельной установки | 6 |  |  |
|  | Отработка действий персонала при пуске, останове и эксплуатации ГРП, ГРУ | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение нормативной документации по эксплуатации теплоэнергетического оборудования. | 6 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Раздел 3. Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  | 154 |  |  |
| МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Расчет и выбор оборудования котельных установок | Содержание учебного материала | 44 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Требования нормативных документов к проектированию паровых и водогрейных котлов | 4 |  |  |
|  | Методика расчета тепловых потерь и теплового баланса паровых и водогрейных котлов, расхода топлива и кпд | 8 |  |  |
|  | Основы расчета топочных камер и конвективных поверхностей нагрева | 6 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3., 3.1. ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Определение объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания при сжигании 1 кг твердого, жидкого и 1 нм3 топлива в котлах | 2 |  |  |
|  | Определение тепловых потерь теплового баланса, расхода топлива и КПД для заданного типа котла | 2 |  |  |
|  | Построение эскизов топочных камер, «хвостовых» поверхностей нагрева, воздуховодов и газоходов котлов по чертежам и макетам котельных агрегатов с вычислением геометрических размеров топки. | 2 |  |  |
|  | Курсовой проект | 20 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3. ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Тепловой и аэродинамический расчет парового котла |  |  |  |
|  | Тепловой и аэродинамический расчет водогрейного котла |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Разработка расчетных таблиц Exel для выполнения курсового проекта. Выполнение эскизов графической части курсового проекта | 3 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Тема 3.2. Расчет и выбор оборудования систем теплоснабжения | Содержание учебного материала | 44 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Требования нормативных документов к проектированию систем теплоснабжения | 6 |  |  |
|  | Методика расчета тепловых нагрузок | 6 |  |  |
|  | Методика гидравлического, теплового и механического расчета тепловых сетей и пунктов | 6 |  |  |
|  | Методика расчета и выбора основного и вспомогательного оборудования тепловых пунктов и тепловых сетей | 6 |  |  |
|  | Курсовой проект | 20 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Проектирование водяной тепловой сети с расчетом и выбором оборудования теплового пункта |  |  |  |
|  | Проектирование паровой тепловой сети с расчетом и выбором оборудования теплового пункта |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Выбор оборудования тепловых сетей по справочной литературе и в сети Интернет. Разработка расчетных таблиц Exel для выполнения курсового проекта. Выполнение эскизов графической части курсового проекта | 3 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Тема 3.3. Расчет и выбор оборудования систем топливоснабжения | Содержание учебного материала | 29 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Требования нормативных документов к проектированию систем топливоснабжения | 8 |  |  |
|  | Расчет и выбор оборудования систем топливоснабжения | 11 |  |  |
|  | Практические занятия | 10 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Выбор схемы газоснабжения по расчетным расходам газа | 4 |  |  |
|  | Расчет и выбор оборудования газорегуляторной установки | 4 |  |  |
|  | Гидравлический расчет газопроводов | 2 |  |  |
| Тема 3.4. Расчет и выбор тепловых схем и оборудования котельных и ТЭС | Содержание учебного материала | 32 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Основные требования нормативных документов к проектированию теплоподготовительных установок котельных и ТЭС | 6 |  |  |
|  | Методика расчета принципиальных тепловых схем котельных и теплоподготовительных установок ТЭС | 12 |  |  |
|  | Практические занятия | 14 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Расчет тепловой схемы котельной с паровыми котлами | 4 |  |  |
|  | Расчет тепловой схемы котельной с водогрейными котлами | 4 |  |  |
|  | Расчет тепловой схемы котельной с паровыми и водогрейными котлами | 2 |  |  |
|  | Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования котельной | 2 |  |  |
|  | Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования ТЭС | 2 |  |  |
| Раздел 4. Автоматизация процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии |  | 162 |  |  |
| МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Контрольно-измерительные приборы | Содержание учебного материала | 56 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Виды и методы измерений. Средства измерений и их классификация | 2 |  |  |
|  | Общие сведения о точности измерений. Погрешности измерений и их выражение | 2 |  |  |
|  | Передача показаний. Схемы и принцип действия преобразователей | 2 |  |  |
|  | Измерения теплотехнических параметров, классификация и принцип действия приборов для их измерения | 14 |  |  |
|  | Измерение расхода, количества, уровня, классификация и принцип действия приборов для их измерения | 4 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия газоанализаторов | 2 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия приборов для определения качества воды и пара | 4 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия приборов для измерения количества теплоты | 4 |  |  |
|  | Функциональные схемы теплотехнического контроля, компоновка щитов управления | 4 |  |  |
|  | Практические занятия | 4 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Расчёт погрешностей и определение класса точности прибора | 2 |  |  |
|  | Изучение устройства и поверка газоанализатора для определения содержания кислорода в уходящих газах | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы | 14 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Исследование работы приборов для измерения давления | 4 |  |  |
|  | Исследование работы приборов для измерения температуры | 4 |  |  |
|  | Исследование работы приборов для измерения уровня и расхода рабочего тела | 4 |  |  |
|  | Изучение устройства и поверка газоанализатора | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение приборов и средств измерения теплотехнических параметров по специальной литературе и материалам сети Интернет. Подготовка презентаций по результатам самостоятельной работы | 2 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Тема 4.2. Автоматизация теплоэнергетических процессов | Содержание учебного материала | 98 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Основные понятия и термины теории автоматического регулирования. Основные элементы автоматической системы регулирования (АСР) | 10 |  |  |
|  | Объекты систем автоматического регулирования, их характеристики и свойства | 10 |  |  |
|  | Общие сведения об аппаратуре АСР | 10 |  |  |
|  | Исполнительные и регулирующие органы АСР | 10 |  |  |
|  | АСР работы паровых и водогрейных котлов | 16 |  |  |
|  | АСР систем теплоснабжения | 12 |  |  |
|  | АСР систем теплопотребления | 10 |  |  |
|  | Технологические схемы защиты котлов | 8 |  |  |
|  | Практические занятия | 4 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Изучение и составление типовой схемы автоматического регулирования паровых котлов | 2 |  |  |
|  | Изучение и составление типовой схемы автоматического регулирования водогрейных котлов | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы | 8 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Снятие кривой разгона объекта регулирования и определение динамических параметров объекта регулирования | 2 |  |  |
|  | Изучение устройства комплектов средств управления для паровых и водогрейных котлов малой мощности | 2 |  |  |
|  | Определение влияния параметров динамической настройки регулятора на процесс регулирования | 2 |  |  |
|  | Изучение конструкции и принципа действия аналогового регулирующего блока | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение КИП и систем автоматизации по специальной литературе и материалам сети Интернет. Подготовка презентаций по результатам самостоятельной работы | 6 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Раздел 5. Повышение энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  | 38 |  |  |
| МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  | 36 |  |  |
| Тема 5.1. Правовая и нормативная база энергоэффективности | Содержание учебного материала | 6 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Введение. Основные положения закона РФ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Нормативно-законодательная база энергосбережения | 2 |  |  |
|  | Основы энергоаудита объектов теплоэнергетики | 2 |  |  |
|  | Энергетический паспорт объекта | 2 |  |  |
| Тема 5.2. Технологии энергосбережения | Содержание учебного материала | 22 | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Технологии энергосбережения в процессе производства тепловой энергии | 6 |  |  |
|  | Технологии энергосбережения в процессе транспорта тепловой энергии | 4 |  |  |
|  | Технологии энергосбережения в процессе потребления тепловой энергии | 8 |  |  |
|  | Технологии использования возобновляемых источников энергии | 2 |  |  |
|  | Основы расчета экономического эффекта энергосберегающих мероприятий | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 8 | 3 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Заполнение различных разделов энергетического паспорта объекта | 4 |  |  |
|  | Разработка плана мероприятий по устранению потерь тепловой энергии | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение правовой и нормативной базы энергоэффективности и энергоаудита. Выбор энергосберегающих технологий по материалам специальной литературы и сети Интернет. Подготовка презентации по результатам самостоятельной работы | 2 | 2 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Раздел 6. Производственная практика по профилю специальности |  | 252 |  |  |
|  | Изучение структуры энергопредприятия, теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. Изучение должностных инструкций по эксплуатации теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. Эксплуатация и контроль работы оборудования котельной, в том числе: подготовка к растопке, растопка, включение в работу котлов; работа котлов при постоянной и переменной нагрузках, плановый и аварийный останов котлов. Включение и выключение вспомогательного оборудования котельной, проверка исправности действия контрольно- измерительных приборов, арматуры, систем автоматики регулирования и безопасности котлов и вспомогательного оборудования котельной, прием и сдача смены, оформление сменного журнала и другой документации. |  | 1 | ОК 1-7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1.-1.3 ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 22, ЛР 33, ЛР 36 |
| Теоретические занятия |  | 600 |  |  |
| Лабораторные и практические занятия |  | 174 |  |  |
| Самостоятельная работа |  | 62 |  |  |
| Консультации и экзамен |  | 60 |  |  |
| Производственная практика |  | 252 |  |  |
| Курсовые работы |  | 80 |  |  |
| итого |  | 1228 |  |  |

4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Программа ПМ предполагает наличие учебных кабинетов:

- информатики;

- инженерной графики;

- сантехнического оборудования зданий;

- охраны труда;

- лабораторий:

- эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования;

- автоматизации тепловых процессов;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- организации рабочих мест преподавателя и обучающихся;

- рационального размещения и хранения средств обучения;

- организации использования проекционной аппаратуры;

- систематизации имеющегося учебно-методического фонда.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер (ноутбук)  с лицензионным или свободным программным обеспечением, подключенный к сети Интернет и средствами вывода звуковой информации;

- интерактивная доска или мульмедийный проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторно-испытательные стенды, оборудованные моделями теплотехнического оборудования, контрольно-измерительными приборами и средствами управления и регулирования теплотехнических процессов;

- макеты теплотехнического оборудования;

- тренажеры, реальные и (или) виртуальные,  для отработки практических действий;

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть;

- подключение к сети Интернет.

Реализация программы модуля предполагает производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

4.2.1. Основные источники:

- Бакрунова, Т. С. Системы теплоснабжения. Ч.1: учебное пособие / Т. С. Бакрунова. - 3-е изд. - Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. - 71 c. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/91797.html

- Барочкин, Е. В. Котельные установки : учебное пособие / Е. В. Барочкин, В. Н. Виноградов, А. Е. Барочкин ; под редакцией Е. В. Барочкина. - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 440 c. - ISBN 978-5-9729-0691-8. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/114924.html

- Бойко, Е. А. Устройство и конструкционные характеристики энергетических котельных агрегатов: учебное пособие / Е. А. Бойко. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 364 c. - ISBN 978-5-9729-0644-4. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/114990.html

- Герцык, С. И. Основы теплотехники и теплоэнергетики: учебное пособие для СПО / С. И. Герцык, К. С. Шатохин. - Саратов: Профобразование, 2022. - 183 c. - ISBN 978-5-4488-1549-2. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/123542.html

- Кудинов, А. А. Выбор состава основного оборудования и расчет тепловой схемы ТЭЦ с турбинами типа ПТ и Р : учебное пособие / А. А. Кудинов, Л. П. Шелудько, А. Ю. Абрамова. - 2-е изд. - Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. - 68 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/105201.html

- Немченко, В. И. Конструкции теплоэнергетических установок ТЭЦ: учебно-методическое пособие / В. И. Немченко, М. В. Посашков. - Самара: Самарский государственный технический университет, 2022. - 136 c. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122204.html

- Олексюк, А. А. Оптимизация источников теплоты и систем теплоснабжения: учебное пособие для обучающихся направления подготовки 08.06.01 «Техника и технология строительства» научная специальность 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» / А. А. Олексюк, А. В. Плужник. - Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2020. - 83 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/99385.html

- Посашков, М. В. Энергосбережение в системах теплоснабжения : учебное пособие для СПО / М. В. Посашков, В. И. Немченко, Г. И. Титов. - Саратов : Профобразование, 2021. - 149 c. - ISBN 978-5-4488-1272-9. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/106872.html

- Самарин, О. Д. Системы теплоснабжения, газоснабжения : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 Строительство / О. Д. Самарин, А. К. Клочко. - Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. - 60 c. - ISBN 978-5-7264-2253-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/101880.html

- Толстых, А. В. Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах теплогазоснабжения и вентиляции : учебное пособие / А. В. Толстых, Ю. Н. Дорошенко, В. В. Пенявский. - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 176 c. - ISBN 978-5-9729-0936-0. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/124179.html

- Барочкин, Е. В. Котельные установки : учебное пособие / Е. В. Барочкин, В. Н. Виноградов, А. Е. Барочкин ; под редакцией Е. В. Барочкина. - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 440 c. - ISBN 978-5-9729-0691-8. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/114924.html

- Виноградов, А. Е. Барочкин ; под редакцией Е. В. Барочкина. - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 440 c. - ISBN 978-5-9729-0691-8. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/114924.html

- Белоусов, В. Н. Топливо и процессы горения в теплоэнергетических установках. Ч.1: учебное пособие / В. Н. Белоусов, С. Н. Смородин, В. Д. Цимбал. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. - 148 c. - ISBN 978-5-91646-211-1. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/118421.html

- Лукьянов, А. В. Генераторы теплоснабжения: учебно-методическое пособие / А. В. Лукьянов, О. В. Шайхед. - Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. - 91 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/93858.html

- Теплоснабжение города: учебное пособие для СПО / составители В. В. Гончар, Д. М. Чудинов. - Саратов: Профобразование, 2019. - 57 c. - ISBN 978-5-4488-0380-2. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/87279.html

- Централизованное теплоснабжение: учебное пособие / А. И. Воронин, Д. В. Аборнев, Л. В. Фомущенко, А. А. Шагрова. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. - 247 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/83244.html

- Шуляков, В. Г. Определение тепловых потерь изолированным и неизолированным трубопроводами в системе водяного теплоснабжения : методические указания к лабораторной работе / В. Г. Шуляков, В. А. Стерлигов, В. В. Севостьянов. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. - 27 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/74405.html

Дополнительные источники:

- Брюханов, О. Н.  Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики  : учебник для студентов средних специальных учебных заведений / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко, А. Т. Мелик-Аракелян  - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 253 с.

- Боровков, В. М.   Теплотехническое оборудование  : учебник для образовательных учреждений среднего проф. образования / В. М. Боровков, А. А. Калютик, В. В. Сергеев. - Москва : Академия, 2013. - 192 с.

- Боровков, В. М.   Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей : учебник для образовательных учреждений среднего проф. образования / В. М. Боровков, А. А. Калютик, В. В. Сергеев. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 200 с.

- Соколов, Б. А.   Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов : учебник для образовательных учреждений начального проф. образования / Б. А. Соколов. - Москва : Академия, 2013. - 127 с. :

- Промышленное газовое оборудование: справочник в 2 т. - 4-е изд., перераб. и доп. – Саратов: Газовик, 2012. – 528 с.

- Соколов, Б. А.  Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов : учебник для образовательных учреждений начального проф. образования / Б. А. Соколов. - Москва : Академия, 2013. - 127 с

- О.Н.Брюханов, В.А.Жила  Природные и искусственные газы.- М.: Академия, 2014.

- ПБ 10–574–03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

- ПБ 10–573–03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2013.

- СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование.- М.: Стройиздат, 2012.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.- М.: Стройиздат, 2013.

Интернет-ресурсы:

- www.proekt-gaz.ru

- www.proektplus.ru

- www.ing-proekt.ru/gaz.html

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для обеспечения эффективности образовательного процесса:

- проводятся:

- активные и интерактивные лекционные, лабораторные и практические занятия в оборудованных согласно п. 4.1. программы кабинетах и  лабораториях;

- консультации по изучаемым темам модуля в соответствии с графиком дополнительных занятий;

- конференции по итогам прохождения производственной практики;

- промежуточные аттестации в соответствии с учебным планом.

- обеспечивается возможность:

- прохождения производственной практики по профилю специальности на профильных предприятиях;

- получения необходимой справочной и методической литературы по профилю специальности;

- использования информационно-компьютерных технологий, мультимедийных и других технических средств для получения и обработки информации;

- эффективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с управлением ею со стороны преподавателей;

- изучения следующих учебных дисциплин, предшествующих освоению модуля:

ОП.01.  Инженерная графика

ОП.02.  Электротехника и электроника

ОП.03.  Метрология, стандартизация и сертификация

ОП.04.  Техническая механика

ОП.05.  Материаловедение

ОП.06.  Теоретические основы теплотехники и гидравлики

ОП.07.  Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.08.  Экономика организации

ОП.09.  Правовые основы профессиональной деятельности

ОП. 10. Охрана труда

ОП.11.  Безопасность жизнедеятельности

ОП.12. Сантехническое оборудование зданий

ОП.13. Основы геодезии

ОП.14. Основы финансовой грамотности и эффективное поведение на рынке  руда

ОП.15. Основы бережливого производства

- Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло -  и топливопотребления» является освоение учебной практики (слесарной, станочной, сварочной, трубозаготовительной).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Для обеспечения эффективности образовательного процесса образовательное учреждение вводит следующие требования к квалификации:

- педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу профессионального модуля: высшее инженерное профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло - и топливопотребления» специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;

- педагогических (инженерно-педагогических) кадров, осуществляющих руководство практикой:

- высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы по профессии, соответствующей профилю модуля «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

- Прохождение обязательной стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки ЛР | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | знание последовательности операций по подготовке к пуску, пуску в работу и останову теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | Наблюдение и оценка деятельности на практических занятиях по подготовке к пуску, пуску в работу и останову теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
|  | знание устройства и принципа действия основного и вспомогательного теплотехнического оборудования (ТТО) и систем тепло- и топливоснабжения; | оценка деятельности на практике и в процессе выполнения лабораторных и практических работ по исследованию работы основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  | составление и чтение схем присоединения потребителей к системам тепло- и топливоснабжения; | Наблюдение и оценка деятельности в процессе выполнения практических работ по составлению и чтению схем присоединения потребителей к системам тепло- и топливоснабжения |
|  | организация работы основного и вспомогательного оборудования в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации» теплоэнергетического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | Наблюдение и оценка деятельности на практических занятиях по составлению инструкций по эксплуатации ТТО |
| ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | знание правил технической эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических занятий |
|  | чтение, составление и расчет графиков производства, отпуска и потребления энергоносителей | Наблюдение и оценка деятельности в процессе выполнения практических занятий |
|  | знание алгоритма действий в процессе ручного регулирования процессов производства, транспорта и потребления тепловой энергии | Наблюдение и оценка деятельности в процессе выполнения практических работ на макетах (тренажерах) |
|  | чтение и составление принципиальных схем автоматического регулирования процессов производства, транспорта и потребления тепловой энергии | оценка деятельности на практике и в процессе выполнения лабораторных и практических работ по чтению и составлению схем автоматического регулирования |
|  | чтение, составление и расчет принципиальных тепловых схем тепловых пунктов, котельных и ТЭС. Выбор основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей и тепловых пунктов по результатам расчета | Наблюдение и оценка деятельности в процессе выполнения практических занятий по чтению, составлению и расчету тепловых схем, выбору основного и вспомогательного оборудования |
|  | чтение, составление и расчет принципиальных схем систем топливоснабжения, котельных и ТЭС. Выбор основного и вспомогательного оборудования систем топливоснабжения по результатам расчета | Наблюдение и оценка деятельности в процессе выполнения практических занятий по чтению, составлению и расчету принципиальных схем систем топливоснабжения, котельных и ТЭС, выбору основного и вспомогательного оборудования |
|  | знание основных технологий энергосбережения в процессах производства, транспорта и потребления энергоресурсов | Наблюдение и оценка деятельности в процессе выполнения практических занятий по изучению и анализу основных технологий энергосбережения в процессах производства, транспорта и потребления энергоресурсов |
| ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | знание правил устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ) теплоэнергетического оборудования, систем тепло- и топливоснабжения и основных положений федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | оценка знаний правил ПУБЭ и основных положений федерального закона "О промышленной безопасности". Тестирование |
|  | чтение и составление схем технологической защиты теплоэнергетического оборудования | Наблюдение и оценка деятельности в процессе выполнения практических работ по чтению и составлению схем технологической защиты теплоэнергетического оборудования |
|  | составление планов противоаварийных тренировок, локализации и ликвидации аварий в процессах производства, транспорта и потребления тепловой энергии | оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по составлению планов противоаварийных тренировок, локализации и ликвидации аварий в процессах производства, транспорта и потребления тепловой энергии |
|  | осуществление мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и оценка деятельности в процессе выполнения практических работ по разработке мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.1. Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | знание правил устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ) теплоэнергетического оборудования, систем тепло- и топливоснабжения и основных положений федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | Наблюдение и оценка деятельности в процессе выполнения практических работ по разработке мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - демонстрация интереса к будущей профессии; - демонстрация способности принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях и нести за них ответственность; - аргументировать принятия решений в производственной ситуации. | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | -нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; -эффективность поиска необходимой информации | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня; - анализ использования дополнительной информации для самореализации в специальности | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | -эффективность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; -продуктивность решения конфликтных ситуаций; - самоанализ и коррекция результатов работы членов команды; | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | -применение в деятельности средств коммуникации; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявление уважения к личности человека, в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; -прогнозировать возможность возникновения нестандартной ситуации; - аргументированность принятия решения в производственной ситуации | рефлексия, собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач, деловая игра |
| ОК 9. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; -анализ смены технологий в профессиональной деятельности | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | - умение понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; умеет участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; умеет строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; умеет кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |

- ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |