РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02

РЕМОНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО- И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

Профиль обучения: технологический

2025 г

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О. Ф. 29 августа 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ___________Кисюк О.П. 29 августа 2025 г. |
| --- | --- |

Составитель программы учебной дисциплины:

Лобанов М.А., преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения учебной дисциплины с учетом профессиональной направленности программ СПО | 4 |
| 3. | Структура и содержание учебной дисциплины | 8 |
| 4. | Условия реализации программы учебной дисциплины | 13 |
| 5. | Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 17 |
| 6. | Лист изменений и дополнений, внесенных в программу учебной дисциплины | 20 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Профессиональный модуль  «Ремонт теплотехнического оборудования  систем тепло- и топливоснабжения» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по профессиям на базе среднего общего и профессионального образования рабочих предприятий энергетического комплекса без ограничений по стажу работы:

- 13784 «Машинист котельной установки»

- 15643 «Оператор котельной»

- 16067 «Оператор теплового пункта»

- 18505 «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей»

- 18531 «Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов»

- 18535 «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей»

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

Рабочая программа ПМ.02 «Ремонт теплотехнического оборудования  систем тепло- и топливоснабжения» направлена на освоение следующих целей:

- формирование теоретических и практических знаний в области организации работ гидравлических испытаний  и  ремонта теплотехнического оборудования  и теплоснабжения;

- получение практических навыков гидравлических испытаний  и  ремонта теплотехнического оборудования  и теплоснабжения.

Задачами рабочей программы являются:

- изучение видов, способов выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- оформление технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

2.1 В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ремонт теплотехнического оборудования  систем тепло- и топливоснабжения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР):

| Код | Наименование результата обучения |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции |  |  |
| ПК 2.1. | Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 2.2. | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 2.3. | Вести техническую документацию ремонтных работ |  |
| Общие компетенции |  |  |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |  |
| Программа воспитания |  |  |
| Код результата |  | Наименование результата |
| Личностные результаты |  |  |
| ЛР 6 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение |  |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |  |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств, содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |  |
| ЛР 17 | Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению |  |
| ЛР 19 | Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить |  |
| ЛР 22 | Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости |  |
| ЛР 33 | Открытый к текущим и перспективны м изменениям в мире труда и профессий |  |
| ЛР 36 | Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |

2.2. В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Знания | Умения | Иметь практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 1 – 7 ОК 9 ЛР 6, ЛР 7 ЛР 14 ЛР 17 ЛР 19 ЛР 22 ЛР 33 ЛР 36 | - конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения, способы устранения неисправностей и причины их возникновения; - типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ. | - выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; - контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; - составлять техническую документацию ремонтных работ; | - ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов; - применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |

2.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 258 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 104 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;

учебной и производственной практики – 144 часа.

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК. 2.1-ПК.2.3 | Технология ремонта теплотехнического оборудование и средства механизации ремонтных работ | 94 | 88 | 34 |  | 6 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Консультации и экзамен | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 258 | 88 | 34 |  | 6 |  |  | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения | Коды ОК, ПК, ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения |  | 54 |  |  |
| Раздел 1. Организация ремонта, оборудование и средства механизации ремонтных работ |  | 22 |  |  |
| Тема 1.1. Организация ремонтных работ | Содержание | 8 |  |  |
|  | Введение. Нормативные документы по организации и технологии ремонтных работ. Классификация ремонтов и их задачи | 2 | 1 | ПК 2.1-ПК 2.3 ОК 1 – ОК 7 ОК 9, ОК 10 ЛР 6, ЛР 7 ЛР 14, ЛР 17 ЛР 19, ЛР 22 ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Ремонтные службы энергетических объединений и предприятий. Планирование и финансирование ремонтных работ. | 2 | 1 |  |
|  | Оценка качества ремонтных работ. Отчётная документация по ремонту | 2 | 1 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | Разработка графика планово-предупредительного ремонта оборудования котельной установки | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение нормативных документов по организации и технологии ремонта теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения | 1 | 3 |  |
| Тема 1.2. Оборудование, инструмент и средства механизации ремонтных работ | Содержание | 14 |  | ПК 2.1-ПК 2.3 ОК 1 – ОК 7 ОК 9, ОК 10 ЛР 6, ЛР 7 ЛР 14, ЛР 17 ЛР 19, ЛР 22 ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Назначение, классификация, основные характеристики, область применения: |  |  |  |
|  | ремонтного оборудования, средств механизации ремонтных работ, | 2 | 1 |  |
|  | ручного и механизированного слесарного инструмента | 2 | 1 |  |
|  | грузоподъёмных механизмов и такелажных приспособлений, | 2 | 1 |  |
|  | сварочных материалов и оборудования | 2 | 1 |  |
|  | Требования нормативно-технической документации к оборудованию, инструменту, средствам механизации ремонтных работ, условиям их хранения и контроля технического состояния | 2 | 1 |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | Расчёт и выбор стропов механизма по весу поднимаемого груза | 2 | 2 |  |
|  | Разработка такелажной схемы по монтажу (демонтажу) оборудования | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение ремонтного оборудования, средств механизации ремонтных работ, грузоподъёмных механизмов и такелажных приспособлений по материалам специальной литературы и сети Интернет. Подготовка презентаций по результатам самостоятельной работы | 1 | 3 |  |
| Раздел 2. Ремонт оборудования котельных установок |  | 42 |  |  |
| Тема 2.1. Ремонт паровых и водогрейных котлов | Содержание | 18 |  |  |
|  | Виды повреждений котлов. Способы дефектации котлов. Документация на ремонт котлов | 2 | 1 | ПК 2.1-ПК 2.3 ОК 1 – ОК 7 ОК 9, ОК 10 ЛР 6, ЛР 7 ЛР 14, ЛР 17 ЛР 19, ЛР 22 ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Типовой объём работ при капитальном ремонте котлов. | 2 | 1 |  |
|  | Ремонт поверхностей нагрева и барабанов котлов. | 2 | 1 |  |
|  | Ремонт топочных устройств котлов | 2 | 1 |  |
|  | Ремонт каркаса, гарнитуры, тепловой изоляции и обмуровки котлов | 2 | 1 |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |  |
|  | Составление формуляра на ремонт поверхности нагрева котла | 2 | 2 |  |
|  | Разработка технологии ремонта горелочного устройства | 2 | 2 |  |
|  | Составление отчётных документов на капитальный ремонт котла | 2 | 2 |  |
|  | Расчёт потребности материалов для капитального ремонта котла | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение технологии ремонта элементов котлов по материалам специальной литературы и сети Интернет. Подготовка презентаций по результатам самостоятельной работы | 1 | 3 |  |
| Тема 2.2. Ремонт вспомогательного оборудования котельных установок | Содержание | 24 |  |  |
|  | Ремонт вращающихся механизмов: насосов, вентиляторов, дымососов | 4 | 1 | ПК 2.1-ПК 2.3 ОК 1 – ОК 7 ОК 9, ОК 10 ЛР 6, ЛР 7 ЛР 14, ЛР 17 ЛР 19, ЛР 22 ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Ремонт трубопроводов и арматуры котельной установки. | 4 | 1 |  |
|  | Ремонт теплообменных аппаратов | 4 | 1 |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |  |
|  | Статическая балансировка ротора вентилятора (дымососа) | 2 | 2 |  |
|  | Центровка полумуфт вращающегося механизма и электродвигателя | 2 | 2 |  |
|  | Определение степени износа подшипников вращающегося механизма | 2 | 2 |  |
|  | Оформление документации на ремонт вращающегося механизма | 2 | 2 |  |
|  | Разработка дефектной ведомости на ремонт арматуры различных видов | 2 | 2 |  |
|  | Разработка технологии ремонта теплообменного аппарата | 2 | 2 |  |
| Раздел 3. Ремонт оборудования систем тепло- и топливоснабжения |  | 25 |  |  |
| Тема 3.1. Ремонт оборудования систем топливоснабжения | Содержание | 14 |  |  |
|  | Ремонт оборудования топливного хозяйства твёрдого топлива (ленточных конвейеров, питателей, дробилок) | 2 | 1 | ПК 2.1-ПК 2.3 ОК 1 – ОК 7 ОК 9, ОК 10 ЛР 6, ЛР 7 ЛР 14, ЛР 17 ЛР 19, ЛР 22 ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Ремонт оборудования мазутного хозяйства (резервуаров, насосов, фильтров, форсунок) | 4 | 1 |  |
|  | Ремонт газопроводов, газового оборудования котельных и ГРП (ГРУ) | 4 | 1 |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | Разработка дефектной ведомости на ремонт ленточного конвейера, питателя твёрдого топлива | 2 | 2 |  |
|  | Разработка дефектной ведомости на ремонт оборудования ГРП (ГРУ) | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение технологии ремонта оборудования котельной по материалам специальной литературы и сети Интернет. Подготовка презентаций по результатам самостоятельной работы | 1 | 3 |  |
| Тема 3.2. Ремонт оборудования систем теплоснабжения | Содержание | 10 |  |  |
|  | Виды повреждений и дефектов тепловых сетей. Диагностика состояния тепловых сетей. | 2 | 1 | ПК 2.1-ПК 2.3 ОК 1 – ОК 7 ОК 9, ОК 10 ЛР 6, ЛР 7 ЛР 14, ЛР 17 ЛР 19, ЛР 22 ЛР 33, ЛР 36 |
|  | Технические условия на ремонт тепловых сетей. Требования нормативно-технической документации к ремонту тепловых сетей | 2 | 1 |  |
|  | Технология ремонта трубопроводов, арматуры, компенсаторов, опор, тепловой изоляции, строительных конструкций | 2 | 1 |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | Выбор современных теплоизоляционных материалов по известным характеристикам тепловой сети | 2 | 2 |  |
|  | Разработка дефектной ведомости на капитальный ремонт участка тепловой сети | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение типовых повреждений, дефектов и технологии ремонта тепловых сетей по материалам специальной литературы и сети Интернет. Подготовка презентаций по результатам самостоятельной работы | 2 | 3 |  |
| Практика по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло – и топливоснабжения (по профилю специальности) |  | 144 |  |  |
| Тема 2.1. Ремонт трубопроводов и арматуры | Содержание | 48 |  |  |
|  | Сборка, разборка и ремонт разъемных соединений трубопроводов | 12 |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры | 12 |  |  |
|  | Ремонт предохранительной арматуры | 12 |  |  |
|  | Ремонт регулирующей и контрольной арматуры | 12 |  |  |
| Тема 2.2. Ремонт оборудования котельных установок | Содержание | 42 |  |  |
|  | Ремонт элементов котлов | 18 |  |  |
|  | Ремонт центробежных насосов | 12 |  |  |
|  | Ремонт вентиляторов | 12 |  |  |
| Тема 3.1. Ремонт оборудования систем тепло- и топливоснабжения | Содержание | 54 |  |  |
|  | Изготовление изделий из тонколистового металла | 12 |  |  |
|  | Ревизия и ремонт оборудования систем газоснабжения | 18 |  |  |
|  | Ремонт теплообменного оборудования | 18 |  |  |
|  | Комплексная работа | 6 |  |  |
|  | Всего: | 258 |  |  |
|  | Теоретические занятия | 54 |  |  |
|  | Практические и лабораторные занятия | 34 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 6 |  |  |
|  | Производственная практика | 144 |  |  |
|  | Консультации и экзамен | 20 |  |  |

4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- информационных технологий в профессиональной деятельности;

- технической механики;

- сантехнического оборудования зданий;

- материаловедения;

- охраны труда;

- лабораторий:

- эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования;

- автоматизации тепловых процессов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

мебель и приспособления для:

- организации рабочих мест преподавателя и обучающихся;

- рационального размещения и хранения средств обучения;

- организации использования проекционной аппаратуры;

- систематизации имеющегося учебно-методического фонда.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер (ноутбук)  с лицензионным или свободным программным обеспечением, подключенный к сети Интернет и средствами вывода звуковой информации;

- интерактивная доска или мультимедийный проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторно-испытательные стенды, оборудованные моделями теплотехнического оборудования, контрольно-измерительными приборами и средствами управления и регулирования теплотехнических процессов;

- макеты теплотехнического оборудования;

- тренажеры, реальные и (или) виртуальные,  для отработки практических действий;

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть;

- подключение к сети Интернет.

Реализация программы модуля предполагает производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

4.2.1. Основные источники:

- Барочкин, Е. В. Котельные установки : учебное пособие / Е. В. Барочкин, В. Н. Виноградов, А. Е. Барочкин ; под редакцией Е. В. Барочкина. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 440 c. - ISBN 978-5-9729-0691-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/114924.html

- Бойко, Е. А. Устройство и конструкционные характеристики энергетических котельных агрегатов: учебное пособие / Е. А. Бойко. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 364 c. - ISBN 978-5-9729-0644-4. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/114990.html

- Герцык, С. И. Основы теплотехники и теплоэнергетики : учебное пособие для СПО / С. И. Герцык, К. С. Шатохин. - Саратов: Профобразование, 2022. - 183 c. - ISBN 978-5-4488-1549-2. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/123542.html

- Кудинов, А. А. Отопление гражданского здания : учебное пособие для СПО / А. А. Кудинов, С. К. Зиганшина. - Саратов: Профобразование, 2022. - 82 c. - ISBN 978-5-4488-1393-1. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116279.html

- Самарин, О. Д. Системы теплоснабжения, газоснабжения: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 Строительство / О. Д. Самарин, А. К. Клочко. - Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. - 60 c. - ISBN 978-5-7264-2253-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/101880.html

- Теплоснабжение города: учебное пособие для СПО / составители В. В. Гончар, Д. М. Чудинов. – Саратов:  Профобразование, 2019. - 57 c. - ISBN 978-5-4488-0380-2. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/87279.html

- Толстых, А. В. Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах теплогазоснабжения и вентиляции: учебное пособие / А. В. Толстых, Ю. Н. Дорошенко, В. В. Пенявский. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. - 176 c. - ISBN 978-5-9729-0936-0. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/124179.html

- Централизованное теплоснабжение: учебное пособие / А. И. Воронин, Д. В. Аборнев, Л. В. Фомущенко, А. А. Шагрова. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. - 247 c. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/83244.html

Дополнительные источники:

- Боровков, В. М.  Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей: учебник для образовательных учреждений среднего проф. образования / В. М. Боровков, А. А. Калютик, В. В. Сергеев. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012.-200 с.

- Боровков, В. М. Теплотехническое оборудование  учебник для образовательных учреждений среднего проф. образования / В. М. Боровков, А. А. Калютик, В. В. Сергеев. - Москва: Академия, 2013. - 192 с.

- Брюханов, О. Н.  Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник для студентов средних специальных учебных заведений / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко, А. Т. Мелик-Аракелян. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 253 с.

- Соколов, Б. А.   Контрольно-измерительные приборы и автоматика котло : учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих программы проф. подготовки / Б. А. Соколов - Москва: Академия, 2012. - 64 с.

- Соколов, Б. А.   Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов: учебник для образовательных учреждений начального проф. образования / Б. А. Соколов. - Москва: Академия, 2013. - 127 с.

- ПБ 10–574–03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

- ПБ 10–573–03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2013.

- СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование.- М.: Стройиздат, 2014.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.- М.: Стройиздат, 2013.

- Промышленное газовое оборудование: справочник в 2 т. - 4-е изд., перераб. и доп. – Саратов: Газовик, 2012. – 528 с.

- Нефтегазовое строительство: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» специализация «менеджмент в отраслях нефтяного комплекса » / под общ. ред. И. И Мазурина, В. Д.  Шапиро. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2014. – 774 с.: ил. – (Современное бизнес образование).

- Устройство и эксплуатации оборудования газомазутных котельных: учеб. пособие для нач. проф. образования / Б. А. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. – (Ускоренная форма обучения)

Интернет-ресурсы:

- www.proekt-gaz.ru

- www.proektplus.ru

- www.ing-proekt.ru/gaz.html

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для обеспечения эффективности образовательного процесса:

- проводятся:

- активные и интерактивные лекционные, лабораторные и практические занятия в оборудованных согласно п. 4.1. примерной программы кабинетах, лабораториях и мастерских;

- консультации по изучаемым темам модуля в соответствии с принятым в образовательном учреждении графиком дополнительных занятий;

- семинары и конференции по итогам прохождения производственной практики;

- промежуточные аттестации в соответствии с учебным планом образовательного учреждения;

- обеспечивается возможность:

- прохождения производственной практики на профильных предприятиях;

- получения необходимой справочной и методической литературы по профилю специальности;

- использования информационно-компьютерных технологий, мультимедийных и других технических средств для получения и обработки информации;

- эффективной самостоятельной работы учащихся в сочетании с управлением ею со стороны преподавателей;

- изучения следующих учебных дисциплин, предшествующих освоению модуля:

ОП.01.  Инженерная графика

ОП.02.  Электротехника и электроника

ОП.03.  Метрология, стандартизация и сертификация

ОП.04.  Техническая механика

ОП.05.  Материаловедение

ОП.06.  Теоретические основы теплотехники и гидравлики

ОП.07.  Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.08.  Экономика организации

ОП.09.  Правовые основы профессиональной деятельности

ОП. 10. Охрана труда

ОП.11.  Безопасность жизнедеятельности

ОП.12. Сантехническое оборудование зданий

ОП.13. Основы геодезии

ОП.14. Основы финансовой грамотности и эффективное поведение на рынке  руда

ОП.15. Основы бережливого производства.

- Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля ««Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» является освоение учебной практики (слесарной, станочной, сварочной, трубозаготовительной).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Для обеспечения эффективности образовательного процесса образовательное учреждение вводит следующие требования к квалификации:

- педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу профессионального модуля: высшее инженерное профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» специальности 13.03.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;

- педагогических (инженерно-педагогических) кадров, осуществляющих руководство практикой:

- высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы по профессии, соответствующей профилю модуля «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» специальности 13.03.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

- Прохождение обязательной стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Знание видов, способов выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Знание типовых объёмов работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по выявлению дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Соблюдение технологии производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Соблюдение правил техники безопасности при ремонте теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Контроль и оценка качества ремонтных работ, приёмка оборудования из ремонта | Наблюдение и оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. | Знание объема и содержания руководящих и нормативных документов, отчетной документации по ремонту. Умение оформлять техническую документацию в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и экспертная оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по оформление технической документации в процессе выполнения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - демонстрация интереса к будущей профессии. | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам. Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | -нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; -эффективность поиска необходимой информации | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам. Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня; - анализ использования дополнительной информации для самореализации в специальности | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам. Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | -эффективность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; -продуктивность решения конфликтных ситуаций | Собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | -применение в деятельности средств коммуникации; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам.Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявление уважения к личности человека, в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам. Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; -прогнозировать возможность возникновения нестандартной ситуации; - аргументированность принятия решения в производственной ситуации | Рефлексия, собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач, деловая игра |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; -анализ смены технологий в профессиональной деятельности | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам. Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
|  | - умение понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; умеет участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; умеет строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; умеет кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |