РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(по профилю специальности)

Профиль обучения: технологический

2025 г.

Рабочая программа Производственной  практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О. Ф. «___» ____________ 202 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ____________ Чириканова Н.Н. «___» ______________ 202 г. |
| --- | --- |

Составитель программы учебной дисциплины:

Лобанов М.А., преподаватель  КГБ ПОУ ХКОТСО

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт рабочей программы производственной практики | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения производственной практики | 4 |
| 3. | Структура и содержание производственной практики | 9 |
| 4. | Условия реализации программы производственной практики | 13 |
| 5. 6. | Контроль и оценка результатов освоения производственной практики Методические указания по производственной практике | 15 23 |
| 7. | Лист изменений и дополнений, внесенных в программу учебной практики | 24 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа Производственной  практики является частью основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. Производственная практика направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для последующего освоения общих (ОК) и  профессиональных компетенций (ПК) по видам профессиональной деятельности.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

Рабочая программа Производственной практики  направлена на освоение следующих целей:

- закрепление теоретических знаний, полученных студентами по профессиональным модулям специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;

- формирование общих и профессиональных компетенций;

Задачами рабочей программы являются:

- закрепление знаний и умений, приобретённых обучающимися в результате освоения теоретических курсов;

- выработка практических навыков и способствование комплексному формированию общих и профессиональных компетенций, обучающихся;

- приобретение практического опыта и освоение соответствующих профессиональных компетенций.

# 2.результаты освоения производтственной ПРАКТИКИ

2.1. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен овладеть общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, личностными результатами (ЛР):

| ФГОС СПО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код компетенции | Наименование результата обучения |  |
| Профессиональные компетенции |  |  |
| ПК 1.1. | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 1.3. | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 2.1. | Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 2.2. | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |
| ПК 2.3. | Вести техническую документацию ремонтных работ |  |
| ПК 3.1. | Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло - и топливоснабжения |  |
| ПК 3.2. | Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло - и топливоснабжения |  |
| ПК 4.1. | Планировать и организовывать производственную деятельность обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 4.2. | Осуществлять оценку экономической эффективности производственной деятельности обслуживающего персонала технического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |
| ПК 4.3. | Осуществлять оценку выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности обслуживающего персонала технического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |
| Общие компетенции |  |  |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |  |
| Программа воспитания |  |  |
| Код результата |  | Наименование результата |
| Личностные результаты |  |  |
| ЛР 6 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение |  |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональные требова-ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |  |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств, содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |  |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, восприни-мать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использова-нием цифровых средств, предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |  |
| ЛР 17 | Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовы й к их освоению |  |
| ЛР 19 | Развивающий творческие способности, способны й креативно мыслить |  |
| ЛР 22 | Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости |  |
| ЛР 33 | Открытый к текущим и перспективны м изменениям в мире труда и профессий |  |
| ЛР 36 | Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |

2.2. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Знания | Умения | Иметь практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 14 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 19 ЛР 22 ЛР 33 ЛР 36 | - устройство, принцип действия и характеристики основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - приборов и устройства для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; - методы подготовки воды для теплоэнергетического оборудования котельных и тепловых сетей; - правила технической документации по эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей - характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - нормативные правовые акты, методические материалы по организации пусконаладочных работ. - порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - виды инструктажей, их содержание и порядок проведения; - функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; - права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - виды ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил охраны труда и промышленной безопасности; - основы менеджмента, основы психологии деловых отношений. | - выполнять обслуживание и эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, котельных тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; - автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; - выбор основного и вспомогательного оборудования; - выполнять: наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; подготовку к работе средств измерений и аппаратуры; - выполнять работу по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ; - вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. - вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; - обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; - оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных работ; - проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний; - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов; - осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессе производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов; - осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке; - проводить анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. | - безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, систем автоматики и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - контроль состояния и работы приборов по отпуску тепловой энергии; контроля и управления режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; - организации процессов бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимами тепловых сетей; - организация ведения - оперативного учета и выявлении причин небалансов переданной в сети и отпущенной потребителям или в другие сети тепловой энергии; - оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. - ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов; - применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - подготовке к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - чтении схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - контроле над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; - обработке результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - планирования и организации работы трудового коллектива; - участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; - обеспечения выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности. |

2.3.  Количество часов на освоение программы производственной практики:

Количество часов, отведенное на освоение программы производственной практики (в часах, (неделях): 540  часов (15 недель):

ПМ.01 – 252 часа (7 недель);

ПМ.02 – 144 часа (4 недели);

ПМ.03 – 36 часов (1 неделя);

ПМ.04 – 36 часов (1 неделя);

ПМ.05 – 72 часа (2 недели)

3. СТРУКТУРА и содержание производственной практики

3.1. Структура производственной практики (по профилю специальности)

| Виды деятельности | Виды работ | Количество часов (недель) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Технологическая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- топливоснабжения | Изучение структуры энергопредприятия, теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. Изучение должностных инструкций по эксплуатации теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. Эксплуатация и контроль работы оборудования котельной, в том числе: подготовка к растопке, растопка, включение в работу котлов; работа котлов при постоянной и переменной нагрузках, плановый и аварийный останов котлов. Включение и выключение вспомогательного оборудования котельной, проверка исправности действия контрольно- измерительных приборов, арматуры, систем автоматики регулирования и безопасности котлов и вспомогательного оборудования котельной, прием и сдача смены, оформление сменного журнала и другой документации. Техника измерений и мерительные инструменты | 252 часа (7 недель) |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло – и топливоснабжения | Сборка, разборка и ремонт разъемных соединений трубопроводов Ремонт запорной арматуры Ремонт предохранительной арматуры Ремонт регулирующей и контрольной арматуры Ремонт элементов котлов Ремонт центробежных насосов Ремонт вентиляторов Изготовление изделий из тонколистового металла Ревизия и ремонт оборудования систем газоснабжения Ремонт теплообменного оборудования Комплексная работа | 144 часа (4 недели) |
| Наладка и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло – и топливоснабжения | Изучение инструкций по наладке теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. Наладка и испытания оборудования котельной, в том числе пусковая и режимная. Составление технического отчета испытания и наладки котельного оборудования. Наладка и испытание оборудования систем теплоснабжения, теплопотребляющих аппаратов, тепловых сетей. Составление технических отчетов. | 36 часов (1 неделя) |
| Организация и управление работой обслуживающего персонала | Первичный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с организацией ремонтной службы котельной, ее структурой, обязанностями слесаря по ремонту теплотехнического оборудования, системой планово-предупредительных ремонтов оборудования, графиками ППР, документацией на ремонт оборудования, содержанием и объемом ремонтных работ. | 36 часов (1 неделя) |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Участие в составе бригады в подготовке оборудования к ремонту, выводе оборудования в ремонт. Ознакомление с грузоподъемными механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте. Выполнение такелажных работ. Применение ручного и механизированного инструмента, используемого при ремонте. Участие в составе бригады в ремонте: - вращающихся механизмов: насосов, вентиляторов, дымососов, их центровке и балансировке; - оборудования топливоподачи твердого топлива, оборудования мазутного хозяйства, газового оборудования; - трубопроводов и арматуры в котельной; - теплообменных аппаратов и других теплопотребляющих установок; - тепловых сетей: трубопроводов, арматуры, опорных конструкций, компенсаторов, тепловых камер, каналов; - оборудования водоподготовительных установок, систем отопления и вентиляции, другого теплотехнического оборудования. Соблюдение правил техники безопасности при ремонте оборудования котельных установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей. Выполнение ремонта теплопотребляющего оборудования и тепловых сетей с соблюдением регламента и правил техники безопасности. | 72 часа (2 недели) |

3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.01. Технологическая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- топливоснабжения |  | 252 |  |  |
|  | Содержание производственной практики |  | 3 | ПК 1.1. – ПК 1.3 ОК 01 – ОК 09 ЛР 6, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 33, 36 |
|  | Изучение структуры энергопредприятия, теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. Изучение должностных инструкций по эксплуатации теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. Эксплуатация и контроль работы оборудования котельной, в том числе: подготовка к растопке, растопка, включение в работу котлов; работа котлов при постоянной и переменной нагрузках, плановый и аварийный останов котлов. Включение и выключение вспомогательного оборудования котельной, проверка исправности действия контрольно- измерительных приборов, арматуры, систем автоматики регулирования и безопасности котлов и вспомогательного оборудования котельной, прием и сдача смены, оформление сменного журнала и другой документации. Техника измерений и мерительные инструменты |  |  |  |
| Пм.02. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло – и топливоснабжения |  | 144 |  |  |
|  | Содержание производственной практики: |  | 3 | ПК 1.1. – ПК 1.3 ОК 01 – ОК 09 ЛР 6, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 33, 36 |
|  | Сборка, разборка и ремонт разъемных соединений трубопроводов Ремонт запорной арматуры Ремонт предохранительной арматуры Ремонт регулирующей и контрольной арматуры Ремонт элементов котлов Ремонт центробежных насосов Ремонт вентиляторов Изготовление изделий из тонколистового металла Ревизия и ремонт оборудования систем газоснабжения Ремонт теплообменного оборудования Комплексная работа |  |  |  |
| ПМ.03. Наладка и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло – и топливоснабжения. |  | 36 |  |  |
|  | Содержание производственной практики: |  | 3 | ПК 3.1. – ПК 3.2 ОК 01 – ОК 10 ЛР 6, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 33, 36 |
|  | Изучение инструкций по наладке теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. Наладка и испытания оборудования котельной, в том числе пусковая и режимная. Составление технического отчета испытания и наладки котельного оборудования. Наладка и испытание оборудования систем теплоснабжения, теплопотребляющих аппаратов, тепловых сетей. Составление технических отчетов. |  |  |  |
| ПМ.04. Организация и управление работой обслуживающего персонала |  | 36 |  |  |
|  | Содержание производственной практики |  | 3 | ПК 4.1. – ПК 4.3 ОК 01 – ЛР 6, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 33, 36 |
|  | Первичный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с организацией ремонтной службы котельной, ее структурой, обязанностями слесаря по ремонту теплотехнического оборудования, системой планово-предупредительных ремонтов оборудования, графиками ППР, документацией на ремонт оборудования, содержанием и объемом ремонтных работ. |  |  |  |
| Пм.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  | 72 |  |  |
|  | Содержание производственной практики: |  | 3 | ПК 1.1. – ПК 4.3 ОК 01 – ОК 10 ЛР 6, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 33, 36 |
|  | Участие в составе бригады в подготовке оборудования к ремонту, выводе оборудования в ремонт. Ознакомление с грузоподъемными механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте. Выполнение такелажных работ. Применение ручного и механизированного инструмента, используемого при ремонте. Участие в составе бригады в ремонте: - вращающихся механизмов: насосов, вентиляторов, дымососов, их центровке и балансировке; - оборудования топливоподачи твердого топлива, оборудования мазутного хозяйства, газового оборудования; - трубопроводов и арматуры в котельной; - теплообменных аппаратов и других теплопотребляющих установок; - тепловых сетей: трубопроводов, арматуры, опорных конструкций, компенсаторов, тепловых камер, каналов; - оборудования водоподготовительных установок, систем отопления и вентиляции, другого теплотехнического оборудования. Соблюдение правил техники безопасности при ремонте оборудования котельных установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей. Выполнение ремонта теплопотребляющего оборудования и тепловых сетей с соблюдением регламента и правил техники безопасности. |  |  |  |
|  | Всего | 540 |  |  |

4. условия реализации  И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной практики

Для проведения производственной практики в колледже разработана следующая документация:

- рабочая программа производственной практики;

- календарно-тематический план;

- приказ о назначении руководителя производственной практики от колледжа.

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной практики

В целях реализации требований к учебно-методическому обеспечению производственной практики разработаны и утверждены:

- задания на производственную практику;

- методические рекомендации для обучающихся по выполнению видов работ на производственной практике;

- методические рекомендации по формированию отчётов по производственной практике;

- критерии оценки прохождения производственной практики и защиты отчёта

4.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бакрунова, Т. С. Системы теплоснабжения. Ч.1: учебное пособие / Т. С. Бакрунова. - 3-е изд. - Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. - 71 c. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/91797.html

- Барочкин, Е. В. Котельные установки: учебное пособие / Е. В. Барочкин, В. Н. Виноградов, А. Е. Барочкин; под редакцией Е. В. Барочкина. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 440 c. - ISBN 978-5-9729-0691-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/114924.html

- Белоусов, В. Н. Топливо и процессы горения в теплоэнергетических установках. Ч.1: учебное пособие / В. Н. Белоусов, С. Н. Смородин, В. Д. Цимбал. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. - 148 c. - ISBN 978-5-91646-211-1. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/118421.html

- Бойко, Е. А. Устройство и конструкционные характеристики энергетических котельных агрегатов: учебное пособие / Е. А. Бойко. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 364 c. - ISBN 978-5-9729-0644-4. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/114990.html

- Герцык, С. И. Основы теплотехники и теплоэнергетики: учебное пособие для СПО / С. И. Герцык, К. С. Шатохин. - Саратов: Профобразование, 2022. - 183 c. - ISBN 978-5-4488-1549-2. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/123542.html

- Кудинов, А. А. Выбор состава основного оборудования и расчет тепловой схемы ТЭЦ с турбинами типа ПТ и Р: учебное пособие / А. А. Кудинов, Л. П. Шелудько, А. Ю. Абрамова. - 2-е изд. - Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. - 68 c. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/105201.html

- Кудинов, А. А. Отопление гражданского здания: учебное пособие для СПО / А. А. Кудинов, С. К. Зиганшина. - Саратов: Профобразование, 2022. - 82 c. - ISBN 978-5-4488-1393-1. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116279.html

- Посашков, М. В. Энергосбережение в системах теплоснабжения: учебное пособие для СПО / М. В. Посашков, В. И. Немченко, Г. И. Титов. - Саратов: Профобразование, 2021. - 149 c. - ISBN 978-5-4488-1272-9. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/106872.html

- Теплоснабжение города: учебное пособие для СПО / составители В. В. Гончар, Д. М. Чудинов. - Саратов  Профобразование, 2019. - 57 c. - ISBN 978-5-4488-0380-2. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/87279.html

- Боровков В.М. Теплотехническое оборудование: учебник. - М. Академия, 2013.

- Вармоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети: учебник. – М.: Академия, 2012.

- Брюханов О.Н., В.А Жила, М.А. Ушаков  Газовые сети и установки. – М.: Академия, 2014.

- Брюханов О.Н., В.А. Кузнецов  Газифицированные котельные агрегаты.- М: Инфра-М, 2013.

- Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения.  М.: Инфра-М, 2012.

Дополнительные источники:

- Брюханов, О. Н.  Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник для студентов средних специальных учебных заведений / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко, А. Т. Мелик-Аракелян. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 253 с.

- Соколов, Б. А.   Контрольно-измерительные приборы и автоматика котлов: учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих программы проф. подготовки / Б. А. Соколов – Москва:  Академия, 2012. - 64 с.

- Соколов, Б. А.   Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов: учебник для образовательных учреждений начального проф. образования / Б. А. Соколов. - Москва: Академия, 2013. - 127 с.

- ГОСТ 21.404-85; СПДС автоматизация технологических процессов. Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах.

- ГОСТ 23172-78. Котлы стационарные. Термины и определения. Госстандарт, 1978.

- ПБ 10–574–03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. – М.:НПО ОБТ, 2003.

- ПБ 10–573–03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. – М.: НПО ОБТ, 2003.

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. – М.: ГУП ОБТ, 2003.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.– М.: Энергия, 2012.

- СНиП  42.01.2002 Газораспределительные системы. – М.: ГУП ОБТ, 2003.

Интернет-ресурсы:

- www.proekt-gaz.ru

- www.proektplus.ru

- www.ing-proekt.ru/gaz.html

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Для обеспечения эффективности образовательного процесса образовательное учреждение вводит следующие требования к квалификации:

- педагогических (инженерно-педагогических) кадров, осуществляющих руководство практикой:

- высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы по пспециальности, соответствующей профилю модуля специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

- Прохождение обязательной стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Результаты обучения (основные умения, усвоенные знания) | Формируемые компетенции, результаты | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - устройство, принцип действия и характеристики основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - приборов и устройства для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; - методы подготовки воды для теплоэнергетического оборудования котельных и тепловых сетей; - правила технической документации по эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; - характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - нормативные правовые акты, методические материалы по организации пусконаладочных работ; - порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - виды инструктажей, их содержание и порядок проведения; - функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; - права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - виды ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил охраны труда и промышленной безопасности; - основы менеджмента, основы психологии деловых отношений. | ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 ОК 05, ОК 06 ОК 07, ОК 08 ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.3 ПК 2.1-ПК2.3 ПК 3.1-ПК3.2 ПК 4.1-ПК4.3 ЛР 6, 7, ЛР 14, 16, ЛР 17, 19, ЛР 22, 33, ЛР 36 | - Текущий контроль по выполнению самостоятельной домашней работы, контрольные работы по темам междисциплинарных курсов. - Наблюдение и оценка деятельности на практических занятиях по подготовке и выполнению заданий, защита выполненных практических работ, оценка производственной практики, экзамен квалификационный по модулю. |
| Умения: |  |  |
| - выполнять обслуживание и эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, котельных тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; - автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; - выбор основного и вспомогательного оборудования; - выполнять: наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; подготовку к работе средств измерений и аппаратуры; - выполнять работу по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ; - вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; - обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; - оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных работ; - проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний; - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов; - осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессе производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов; - осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке; - проводить анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. | ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 ОК 05, ОК 06 ОК 07, ОК 08 ОК 09, ПК 1.1-ПК 1.3 ПК 2.1-ПК2.3 ПК 3.1-ПК3.2 ПК 4.1-ПК4.3 ЛР 6, 7, ЛР 14, 16, ЛР 17, 19, ЛР 22, 33, ЛР 36 | - Наблюдение и экспертная оценка деятельности на практике при обслуживание и эксплуатацию теплоэнергетического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - собеседование, интерпретация результатов собеседования, экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ во время практики. |

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Выполнение операций по подготовке к пуску в работу и останову теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с инструкциями | Наблюдение и экспертная оценка деятельности на практике при подготовке к пуску, пуске в работу и останове теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | Определение назначения, устройства и принципа действия основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Экспертная оценка деятельности на практике при работе основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | Организация работы основного и вспомогательного оборудования в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации» теплоэнергетического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности на практике при изучении инструкций по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Применение правил технической эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ. |
|  | Выполнение действий в процессе ручного регулирования процессов производства, транспорта и потребления тепловой энергии в соответствии с инструкциями. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических работ на производственной практике. |
|  | Выбор технологий энергосбережения в процессах производства, транспорта и потребления энергоресурсов. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения работ по изучению и анализу основных технологий энергосбережения в процессах производства, транспорта и потребления энергоресурсов на производственной практике. |
| ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических работ по разработке мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и работ, выполняемых на производственной практике. |
| ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Знание видов, способов выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Знание типовых объёмов работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по выявлению дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Соблюдение технологии производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Соблюдение правил техники безопасности при ремонте теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Контроль и оценка качества ремонтных работ, приёмка оборудования из ремонта | Наблюдение и оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. | Знание объема и содержания руководящих и нормативных документов, отчетной документации по ремонту. Умение оформлять техническую документацию в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и экспертная оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по оформление технической документации в процессе выполнения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.1. Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Знание видов, этапов, объёмов и методик выполнения пусконаладочных работ на теплотехническом оборудовании и системах тепло- и топливоснабжения. Знание методик и последовательности проведения испытаний и режимной наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Наблюдение и оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по испытанию и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Знание объема и содержания руководящих и нормативных документов, отчетной документации по испытанию и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. Умение оформлять отчётную и другую техническую документацию в процессе проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и оценка деятельности на практике и при выполнении практических работ по оформление технической документации в процессе проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 4.1. Планировать и организовывать производственную деятельность обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Составление штатного расписания энергетического предприятия (цеха), должностных инструкций для персонала энергетических цехов, расчет заработной платы работников энергетических цехов. | Наблюдение и оценка деятельности на практических занятиях, во время практики. |
| ПК 4.2. Осуществлять оценку экономической эффективности производственной деятельности обслуживающего персонала технического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Проведение анализа основных технико-экономических показателей деятельности энергетического предприятия (цеха). | Наблюдение и оценка деятельности на практических занятиях, во время практики |
| ПК 4.3. Осуществлять оценку выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности обслуживающего персонала технического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Выполнение действий и разработка плана противоаварийных тренировок по ликвидации и локализации аварий, возникающих в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. Применение мер, необходимых для безопасного проведения работ, выполняемых по нарядам-допускам. | Наблюдение и оценка деятельности на практических занятиях, на практике |

Общие компетенции:

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - демонстрация интереса к будущей профессии; - демонстрация способности принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях и нести за них ответственность; - аргументировать принятия решений в производственной ситуации. | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | -нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; -эффективность поиска необходимой информации | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня; - анализ использования дополнительной информации для самореализации в специальности | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | -эффективность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; -продуктивность решения конфликтных ситуаций; - самоанализ и коррекция результатов работы членов команды; | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | -применение в деятельности средств коммуникации; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявление уважения к личности человека, в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; -прогнозировать возможность возникновения нестандартной ситуации; - аргументированность принятия решения в производственной ситуации | рефлексия, собеседование, наблюдение за деятельностью студента при выполнении практических работ и во время учебной практики, интерпретация результатов собеседования и наблюдения, решение производственных задач, деловая игра |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; -анализ смены технологий в профессиональной деятельности | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |
|  | - умение понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; умеет участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; умеет строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; умеет кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по постановке задачи по обработке информации в заданной сфере деятельности, анализу предметной области, сбору и обработке исходной информации. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам. Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной. |

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКЕ(практика по профилю специальности)

В  период прохождения практики обучающийся обязан:

- посещать место проведения практики в течение всего установленного периода;

- соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации;

- выполнить задание практики и оформить соответствующие документы.

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.

Обучающийся может самостоятельно определить место прохождения производственной практики. В этом случае, не позднее, чем за месяц до начала производственной практики, необходимо представить в колледж письменное заявление о месте прохождения практики.

Документы производственной практики

До начала практики на установочном собрании студент получает комплект документов:

- методические указания по производственной практике;

- направление на практику;

- задание на практику;

- дневник практики с формой характеристики студента по месту практики;

- договор на прохождение практики.

По окончании практики организуется её защита с предоставлением заполненных отчетных документов (дневник, отчет, характеристика, аттестационный лист, выполненные задания).

Результаты защиты практики вносятся в ведомости, зачетные книжки и приложение к диплому.

Проведение зачета (защиты) по практике планируется в последний день практики.

Требования к оформлению отчета по производственной практике

Отчет должен состоять из разделов соответствующих тематике и содержать иллюстративный материал в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков, бланков производственной документации.

В заключение отчета формируются выводы и предложения. Кроме того, одним из  разделов отчета являются приложения, оформленные документы, предусмотренные программой практики, а именно:

- дневник практики (ежедневные краткие записи о проделанной работе);

- аттестационный лист практики с подписью и печатью организации.

7. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |

Приложение

Пакет документов

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА

| Студент |  |
| --- | --- |

(Ф.И.О.)

|  | курса, специальность |  | группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| прошел (ла) |  | практику на |  |
| --- | --- | --- | --- |

| с « |  | » |  | 20 |  | г. | по « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты практики:

| 1. Степень выполнения программы практики |  |
| --- | --- |

| 2. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике |  |
| --- | --- |

| 3. Производственная дисциплина и прилежание |  |
| --- | --- |

| 4. Внешний вид |  |
| --- | --- |

| 5. Проявление сущности к социальной значимости своей будущей специальности |  |
| --- | --- |

6. Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой практики

| 7. Владение практическими навыками |  |
| --- | --- |

| 8. Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производствен- |  |
| --- | --- |
| ной санитарии, электро-и противопожарной безопасности |  |

| 9. Умение заполнять техническую документацию |  |
| --- | --- |

| 10. Умение работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством |  |
| --- | --- |

| 11. Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, отноше- |  |
| --- | --- |
| ние с коллегами и руководством |  |

| 12. Заключение об освоении профессиональной компетенции |  |
| --- | --- |

Руководитель предприятия ____________/______________/

подпись Ф.И.О.

Руководитель практики ____________/______________/

подпись            Ф.И.О.

М.П.

| ДВИЖЕНИЕ И ДАТЫ 1. Прибытие к месту практики. Подпись. наименование цеха, отдела, участка. Подпись. 3. Приступил к работе. дата, в качестве кого. 4. Переведен в. наименование цеха, отдела, участка. дата, в качестве кого, разряд. 5. Откомандирован в колледж. дата. Подпись и печать. (Заполняется в отделе кадров предприятия, организации) | КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ» ДНЕВНИК По; практике. Студента. Фамилия. Имя, Отчество. курса, группы. специальности. предприятие, на котором проводится практика. Руководитель практики:. От колледжа. От предприятия. 20 ___ год |
| --- | --- |

| ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ об учебной и производственной практике студентов КГБ ПОУ ХКОТСО - Производственная практика включает в себя следующие этапы: по профилю специальности и преддипломная практика. - Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. - Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. - Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики по профилю специальности и преддипломной практики, не более 40 часов в неделю. - Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. Общее руководство и контроль практики от колледжа осуществляет руководитель учебно-производственной работы. - В период прохождения производственной практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство. - Результаты практики определяются программами практики. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Форма отчетности студентов на производственной практике – дневник практики и отчет. - Практика завершается оценкой и/или зачетом студентом освоенных общих и профессиональных компетенций. | ПАМЯТКА СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 1. Перед отъездом на практику: 1.1. Получить направление, индивидуальное задание (дипломное задание), методические рекомендации и план составления отчета. 1.2. Взять с собой паспорт, студенческий билет, медицинский полис, полис государственного пенсионного страхования, ИНН, трудовую книжку (у кого она имеется). 1.3. Получить консультацию в колледже у руководителя практики по вопросам прохождения производственной практики. 2. По прибытии на место практики: 2.1. Сдать в отдел кадров направление на практику, трудовую книжку и оформиться. 2.2. Пройти инструктаж по технике безопасности. 2.3. Встретиться с руководителем практики от предприятия и ознакомиться с внутренним распорядком предприятия. 2.4. После оформления приказа по предприятию о зачислении на практику, оформить в отделе кадров листок прибытия и привезти его в колледж не позднее 3-х дней после начала практики. 3. По окончании практики: 3.1. За неделю до окончания практики закончить оформление отчета и сдать его на проверку руководителю практики от предприятия. 3.2. Получить заключение по практике в дневнике от руководителя практики от предприятия (организации). 3.3. Оформить протокол о присвоении рабочего разряда. 3.4. Получить производственную характеристику, заверенную печатью предприятия. 3.5. Оформить в отделе кадров свое увольнение, получить оформленную трудовую книжку, удостоверение о присвоении разряда по рабочей профессии, протокол квалификационной комиссии. |
| --- | --- |

| Адрес предприятия (организации). Транспорт (остановка). Ф.И.О. руководителя практики от предприятия. Телефон предприятия (структурного подразделения). График и режим работы практиканта. Телефон (сотовый или домашний) практиканта. Вышеперечисленные данные заполняются студентом-практикантом. ОФОРМЛЕННЫЙ ЛИСТОК ПРИБЫТИЯ СДАЕТСЯ В КОЛЛЕДЖ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ДНЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. | ЛИСТОК ПРИБЫТИЯ Студент. Группы; КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых. технологий и сферы обслуживания» прибыл для прохождения. практики на. «; »; 20; г.. Зачислен для прохождения практики приказом по предприятию. №; от «; »; 20; г.. Направлен в. цех, отдел, участок. Руководителем практики от предприятия назначен. (должность, Ф.И.О.). Начальник отдела кадров. М.П. |
| --- | --- |

Аттестационный лист по практике

| Студент |  |
| --- | --- |

ФИО

| обучающийся на |  | курсе по специальносит: |
| --- | --- | --- |

код и наименование специальности

| прошел производственную практику | по профессиональному модулю ПМ.00 |
| --- | --- |

вид производственной практики

| В объеме |  | часов с « |  | » |  | по « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| в организации |  |
| --- | --- |

|  | наименование организации, юридический адрес |
| --- | --- |

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики

| Виды и объем работ, выполненных студентом во время практики, согласно программе производственной практики | Оценка |
| --- | --- |

| Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка |
| --- | --- |
| Работы выполнены обучающимся качественно и в срок |  |
| Работы выполнены обучающимся в целом качественно и в срок |  |
| Работы выполнены обучающимся в основном, но с задержкой сроков |  |

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные компетенции:

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций | Освоено /неосвоено |
| --- | --- | --- |
| ПК |  |  |
| ПК |  |  |
| ПК |  |  |

| Итоговая оценка по практике |  |
| --- | --- |

| Подпись руководителя практики |  |
| --- | --- |

| (должность) | (подпись) | (ФИО) |
| --- | --- | --- |

| Дата « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

(КГБ ПОУ ХКОТСО)

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам директора по УПР

_______ Н.Н. Чириканова

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

На период производственной практики по Профессиональному модулю 01 _____________________________________________________________________________

по специальности

Студента группы _________________________________________

Вопросы для изучения

Содержание отчёта

- Характеристика предприятия (его значение для региона и отрасли, месторасположение, структура и основные производственные функции); режим работы предприятия, количество и квалификация персонала.

- Производственная программа (произвести исследовательскую деятельность по анализу количества и качества средств автоматизации предприятия).

- Характеристика технологического процесса производства. Выбор средств автоматизации системы САУ.

Указания по выполнению отчёта

Общий объём отчёта по практике должен быть 15-20 листов формата А4. Помимо текстового материала, в отчёте должны быть рисунки, фотографии, технологические карты(схемы) с пояснениями действий при выполнении работ по САУ или ремонту. Отчёт выполняется в соответствии с требованиями к оформлению технической документации. Отчёт рассматривается и подписывается руководителем практики от предприятия и колледжа. Титульный  лист заверяется печатью предприятия.

Результатом успешного прохождения практики является:

- положительная характеристика руководителя практики от предприятия и колледжа, подтверждающих освоение профессиональных компетенций студента;

- полнота и своевременность представления дневника практики, страницы которого подтверждены печатью организации

- отчёт по практике, выполнен в соответствии с заданием, оформлен по требованиям ЕСТД и сдан в установленные сроки.