РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# ОП.03

# ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Профиль обучения: технологический

2025

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротехники и электроники разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального образования по профессии СПО 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства  (по отраслям).

| СОГЛАСОВАНО ПЦК электротехнических дисциплин ___________ Кравцова А.В. «29» августа 2025 г.. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ___________Кисюк О. П. «29» августа 2025 г. |
| --- | --- |

Составитель: Даренская Вера Петровна, преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина Основы электротехники и электроники является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям).

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенции |
| ОК 1 | выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 9 | пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 1.1. | Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. |
| ПК 1.2 | Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. |
| ПК 1.4 | Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. |

| Код результата | Наименование личностного результата |
| --- | --- |
| ЛР 6 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 8 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности |
| ЛР 13 | Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |
| ЛР 15 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |

2.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ОК, ПК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. | - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - подбирать параметры элементов по заданным условиям работы сложных цепей и устройств постоянного тока; - Пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности. - читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. Составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники; - производить лужение, пайку проводов; сваривать провода. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. | - элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка. - коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия. - состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования - электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов, особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. - функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. - основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники. - способы макетирования схем. - последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. - правила оформления сдаточной технической документации. - принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков. - характеристика и назначение основных электромонтажных операций. - назначение и области применения пайки, лужения. - виды соединения проводов. Технология процесса установки крепления и пайки радиоэлементов. - классификация электрических проводок, их назначение. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем учебной дисциплины | 90 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 46 |
| лабораторные работы | 30 |
| практические занятия | - |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Консультации | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины основы электротехники и электроники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | 1.Введение. Электрическая энергия и ее применение. Электрическое поле. Свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость 2.Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединения конденсаторов. |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 1 Расчет электрических цепей при различном соединении конденсаторов |  | 2 |  |
| Тема 2.1. Элементы и схемы электрической цепи | Содержание учебного материала |  | 6 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | 1.Электрическая цепь. Источники и приемники электрической цепи. Электрический ток в проводниках. Закон Ома |  | 2 |  |
|  | 2.Электрическая цепь постоянного тока. Электрическое сопротивление, проводимость. Соединение резисторов. Работа и мощность Баланс мощностей. Закон Джоуля – Ленца. Режимы работы электрической цепи |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 2: Расчет электрических цепей при различном соединении резисторов |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Расчет простых электрических цепей | Содержание учебного материала |  | 6 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | 1.Основы расчета простых электрических цепей постоянного тока Законы Кирхгофа. Последовательное и параллельное соединения источников Э.Д.С. 2. Работа источника в режиме генератора и потребителя. |  | 2 |  |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 3 "Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с одним источником питания " |  | 2 |  |
|  | 2. Лабораторная работа 4: Расчет простых электрических цепей постоянного тока |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Расчет сложных электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 12 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | Расчет сложных электрических цепей постоянного тока: 1.Методом узловых и контурных уравнений 2. Методом контурных токов 3.Метод двух узлов 4.Методом наложения токов |  | 8 |  |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 5 "Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с двумя источниками питания " |  | 2 |  |
|  | 2. Лабораторная работа 6: Расчет сложных электрических цепей методом эквивалентного генератора |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала |  | 6 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | 1.Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные элементы. Последовательное и параллельное соединение нелинейных элементов. |  | 2 |  |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 7 "Исследование режимов работы и методов расчета нелинейных цепей постоянного тока " |  | 2 |  |
|  | 2. Лабораторная работа 8 «Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока» |  | 2 |  |
| Тема 3.1. Магнитное поле тока | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1.Основные характеристики магнитного поля тока. Магнитная индукция, магнитный поток. Напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость. 2.Электромагнитная сила, действующая на проводник с током. Законы электромагнетизма. 3Магнитные цепи. Понятия и классификация магнитных цепей и методы их расчета |  | 4 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | Лабораторная работа 9 Изучение дополнительных источников информации по теме «Магнитные материалы» |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
| Тема 3.2. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1.Электромагнитная индукция в контуре и в проводнике. Правило Ленца. 2.Работа трансформатора. Виды трансформаторов. Схемы подключения Расчет однофазного трансформатора |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 10 "Исследование работы однофазного трансформатора " |  | 2 |  |
| Тема 4.1. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1.Основные характеристики и параметры синусоидального тока. Получение синусоидального тока. Период, частота, амплитуда, фаза, угловая частота, действующее, среднее, мгновенное, амплитудное значения переменного тока.. |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
| Тема 4.2. Расчет электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала |  | 10 |  |
|  | 1.Линейные цепи переменного тока. Параметры цепи: активное сопротивление, индуктивность, емкость. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | 2.Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкость. Резонанс напряжений 3.Параллельное соединение активно – индуктивного и емкостных сопротивлений Расчет методом проводимостей. Резонанс токов. 4.Мощность однофазной цепи переменного тока |  | 4 |  |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1 Лабораторная работа 11 "Определение параметров и исследование режимов работы электрической цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности, резистора и конденсатора " |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | 2. Лабораторная работа 12 "Исследование режимов работы линии электропередачи при изменении коэффициента мощности Резонанс напряжений " |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
| Тема 4.3. Трехфазные электрические цепи | Содержание учебного материала |  | 10 |  |
|  | 1.Получение трехфазного тока и соединение обмоток генератора и потребителей звездой и треугольником |  | 2 |  |
|  | 2.Соединение потребителей энергии звездой или треугольником. Расчет трехфазной цепи. 3. Мощность трехфазной цепи |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | Тематика лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 13"Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей в звезду" |  | 2 |  |
|  | 2. Лабораторная работа 14 "Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником " |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | 3. Лабораторная работа 15: Расчет трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником. |  | 2 |  |
| Тема 4.5 Передача и распределение энергии | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1.Передача и распределение энергии промышленных предприятий, их электрические сети, эксплуатация электрических установок. 2.Эксплуатация электрических установок, защитное заземление и защитное зануление |  | 4 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Электротехника и инновации |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
| Тема 5.1. Физические основы электроники | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | 1.Основные сведения о полупроводниковых диодах и биполярных транзисторах, их использование в электронных выпрямителях и стабилизаторах, электронных усилителях |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | 2.Электронные выпрямители. Классификация, неуправляемые однофазные и многофазные выпрямители. Электронные стабилизаторы |  | 2 |  |
|  | 3.Электронные усилители. Классификация, Усилители на биполярных транзисторах. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовить сообщение: Микропроцессорные контроллеры |  | 2 | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 |
|  | Теоретические занятия |  | 46 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 30 |  |
|  | Самостоятельные занятия |  | 4 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 10 |  |
| Всего |  |  | 90 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория Электротехники и электроники, оснащенная лабораторными стендами "Электротехника и основы электроники", комплекты приборов по направлениям физических основ электротехники и электроники, наборы измерительных приборов и оборудования, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основная литература

- Горденко, Д. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: практикум / Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 123 c. - 978-5-4486-0082-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70291.html

- Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Профобразование, 2019. - 124 c. - 978-5-4488-0037-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83122.html

- Корнеев, П. Е. Электротехника. Контрольные работы: учебное пособие для СПО / П. Е. Корнеев. - Саратов: Профобразование, 2023. - 103 c. - ISBN 978-5-4488-1623-9. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/128556.html (дата обращения: 14.03.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Свиридов, В. П. Основы электроники и цифровой схемотехники: практикум для СПО / В. П. Свиридов. - Саратов: Профобразование, 2022. - 119 c. - ISBN 978-5-4488-1390-0. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116278.html (дата обращения: 26.04.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/116278

- Сундуков, В. И. Электротехника и электроснабжение: учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 95 c. - ISBN 978-5-4497-1512-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 04.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Ткачёв, А. Н. Основы электротехники: переходные процессы, цепи с распределенными параметрами, электромагнитное поле: учебное пособие для СПО / А. Н. Ткачёв, Е. Н. Епишков. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. - 89 c. - ISBN 978-5-4497-2042-9. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/127715.html (дата обращения: 14.02.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Шушнов, М. С. Электроника. Виртуальные лабораторные работы: практикум для СПО / М. С. Шушнов. -Саратов: Профобразование, 2024. -59 c. -ISBN 978-5-4488-1708-3. -Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. -URL: https://www.iprbookshop.ru/133507.html (дата обращения: 09.10.2023). -Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/133507

Дополнительная литература

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи: учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. - Саратов: Профобразование, 2020. - 137 c. - ISBN 978-5-4488-0718-3. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92216.html (дата обращения: 08.07.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Федоров, С. В. Электроника: учебник для СПО / С. В. Федоров, А. В. Бондарев. - Саратов: Профобразование, 2020. - 217 c. - ISBN 978-5-4488-0717-6. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92209.html (дата обращения: 08.07.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Формируемые компетенции | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания основных сведений в области: - типов и классификации инструментов и приспособления для различных видов монтажа. - видов и правил применения конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; - характеристик и применения электрических кабелей; - классификации, типов, характеристик, назначения, маркировки элементов микроэлектроники; - классификации коммутационных приборов, их конструкций, схем включения и области применения. - состава и назначения основных блоков систем автоматического управления и регулирования; - режимов работы устройств, приборов и блоков контрольно-измерительных приборов и автоматики; - видов электрических схем и схем соединений, условных изображений на них, маркировки проводов, классификации и назначении электрических проводок. - особенностей схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. - функциональных и структурных схем программируемых контроллеров. - основных принципов построения систем управления на базе микропроцессорной техники. - способы макетирования схем. - последовательности и требуемых характеристик сдачи выполненных работ. - правил оформления сдаточной технической документации. - видов, назначения основных электромонтажных операций - физических характеристик процессов пайки и лужения, видов соединения проводников; - видов и приемов установки, крепления и пайки радио- и микроэлементов. - конструкций, назначения, размещения оборудования, способов монтажа различных приборов и систем автоматизации - классификации и назначения трубных проводок, технических требований к ним - основных схем автоматического управления и регулирования производственных и технологических процессов. | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 | Лабораторная работа, письменное тестирование, контрольная работа экзамен |
| Основные умения, включающие: - чтение схем соединений, принципиальных электрических схем. - составление различных схем соединений с использованием элементов микроэлектроники. - расчёт параметров отдельных элементов схем, включая режимов работы и схем электрического оборудования и аппаратов; - расшивку проводов и жгутование: - выполнение лужения, пайки, сварки проводов; - проведение электромонтажных работ с электрическими кабелями, выполнение печатного монтажа; - выполнение монтажа электрорадиоэлементов - прокладку электрической проводки в системах контроля и регулирования. - монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. - монтаж щитов, пультов, стативов. - оценка качества результатов собственной деятельности. - оформление сдаточной документации. | ОК 1 – ОК 4, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ЛР 6-8, 13-16 | Лабораторная работа, письменное тестирование, контрольная работа экзамен |