Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отделения  по подготовке  квалифицированных

рабочих и служащих (ПКРС№2)

_______А.А. Синеколодезская

Программа учебной практики

по профессии: 08.01.31 Электромонтажник  электрических  сетей и электрооборудования

г. Хабаровск, 2025 г

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в пределах освоения соответствующей программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

08.01.31 Электромонтажник  электрических  сетей и электрооборудования

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – КГБ ПОУ ХКОТСО)

Разработчики:

Церковская А.В.- преподаватель спец дисциплин;

Аксенова С. А.- старший мастер;

Болдырев П.А.- мастера производственного обучения.

Рецензент: генеральный директор ООО «Даймонд - Энерго» В. И. Логинов

Программа учебной практики по профессии: «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» согласована и утверждена на заседании методического объединения (протокол № 1 от 29.08.2025 г.).

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт  программы учебной практики 					4

- Тематический план и содержание учебной  практики 		5

- Условия реализации программы учебной  практики 			7

- Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики 	9

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

- Область применения программы:

Программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: входящим в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология строительства, по направлению подготовки 270800 строительство: 08.01.31 Электромонтажник  электрических  сетей и электрооборудования.

- Цели и задачи учебной практики

Целью учебной практики является освоение обучающимися практического опыта по видам профессиональной деятельности. Основными видами профессиональной деятельности является:

- монтаж осветительных электропроводок и оборудования;

- монтаж кабельных сетей.

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются:

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии: « Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной профессии,

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

1.3Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики (производственного обучения):

Всего: 390 часов, в том числе:

  - курс - 36 часов,

  - курс -354 часов,

1.Тематический план и содержание учебной практики

| № модуля | наименование профессионального модуля | номер и наименование темы учебной практики | содержание учебного материала | объём часов на изучение тем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ. 01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | УП.01.02 Организация работ по монтажу осветительных электропроводок и оборудования | Ознакомление с мастерской, оборудованием, инструментами, приспособлениями. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. | 6 |
|  |  |  | Подготовка трасс электропроводок: разметка, подготовительные работы, работа с тех документацией | 12 |
|  |  |  | Выполнение монтажа электропроводок : заготовка, соединение и оконцевание проводов и кабелей | 12 |
|  |  |  | Проверочная работа | 6 |
| Итого за 1 курса |  |  |  | 36 |
| ПМ. 01 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | УП.01.02 Организация работ по монтажу осветительных электропроводок и оборудования |  | 84 78 |
|  |  |  | Выполнение монтажа электропроводок : заготовка, соединение и оконцевание проводов и кабелей | 18 |
|  |  |  | Проверка качества электромонтажных работ | 12 |
|  |  |  | Выявление и устранение неисправностей в электропроводках с соблюдением требований ПУЭ | 18 |
|  |  |  | Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей | 18 |
|  |  |  | Организация и проведения ремонта электропроводок | 12 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Итого на освоение ПМ.01 |  |  |  | 120 |
| ПМ. 02 | Монтаж К кабельных сетей | УП.02.01 В Выполнение работ по монтажу кабельных сетей |  | 90 |
|  |  |  | Наладка устройств учета электроэнергии Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. | 54 |
|  |  |  | Наладка пускорегулирующей аппаратуры | 30 |
|  |  |  | Проверочная работа | 6 |
| Итого за III семестр 2 курса |  |  |  | 174 |
| ПМ. 02 | Монтаж кабельных сетей | УП.02.01 Выполнение работ по монтажу кабельных сетей |  | 78 |
|  |  |  | Наладка схем управления | 30 |
|  |  |  | Монтаж и наладка силовых сетей | 6 |
|  |  |  | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 36 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Итого на освоение ПМ.02 |  |  |  | 168 |
| ПМ. 03 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | УП.03.01 Выполнение работ по монтажу распределительных устройств и вторичных цепей |  | 102 |
|  |  |  | Техническое обслуживание устройств учета электроэнергии. Инструктаж по ТБ, ОТ,ПБ. | 24 |
|  |  |  | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | 30 |
|  |  |  | Техническое обслуживание схем управления | 18 |
|  |  |  | Техническое обслуживание силовых сетей | 24 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет по УП.03 | 6 |
| Итого за курс обучения |  |  |  | 390 |

3.Условия реализации программы учебной практики .                            3.1. Требования к материально-техническому обеспечению (наличие учебных мастерских, лабораторий, перечень средств обучения, оборудования, технических средств).

Электромонтажная мастерская №2, №5,№6 по отработке навыков по ремонту электроосвещения,

Оборудование учебной мастерской №2, №5, №6 и рабочих мест:

-пульт управления рабочими местами обучающихся;

-тросовая проводка;

-уличное освещение;

-станок заточной;

-набор инструментов электромонтера;

-15 рабочих кабин, оснащены осветительными щитками, электроустановочными изделиями, кабелями и проводами.

Электромонтажная мастерская №2, №5, №6 по отработке навыков по ремонту и монтажу пускорегулирующей аппаратуры и приборов,

-пульт управления рабочими местами,

- 15 учебных стендов с рабочими планшетами для отработки навыков по сборке электрических схем промышленного электрооборудования;

- тросовая проводка;

- электродвигатели до 100 кВт;

- водно-распределительные щиты.

- Информационное обеспечение учебной практики (перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы).

Основные источники:

1.Покровсий Б.С., В.А. Скакун, Слесарное дело: учеб. - М.: Академия, 2018г.-215с.

2.Сибикин Ю.Д., «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: учеб, книга 1 и 2, М., Академия, 2018г.-208 и 256с.

3.Сибикин Ю. Д, Сибикин М. Ю.  «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий»: учеб. -М.: Академия, 2019г.-240с.

Дополнительные источники:

1.Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М. Ю., 	«Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: учеб, М. Академия: 2019г.-364с.

2.Нестеренко В.М., Мысьянов А. М., «Технология электромонтажных работ» учеб. М., Академия, 2018г. -492с.

3.Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. - М.: ОИЦ «Академия», 2019г.

4.Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http ://metalhandling.ru

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и      мультимедиа проектор.

      - Общие требования к организации учебной практики:

Урок производственного обучения проводится в электромонтажных мастерских №2, №5, №6, №9. Все работы производятся на действующем электрооборудовании с полным снятием напряжения.  Рабочие места обучающихся оснащены современным электрооборудованием, которое применяется на промышленных предприятиях. Урок продолжается 6 часов с перерывами по 10 минут после каждого академического часа работы. По окончании работы  обучающийся сдает работу мастеру производственного обучения. Проверка качества и правильности работы проверяется подключением собранного оборудования к сети.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий.

| код | освоенный практический опыт | метод контроля | оценка результата в обучения (разряд) |
| --- | --- | --- | --- |
| УП.01 | Выполнять слесарные и сварочные работы обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2 |
|  | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
|  | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты | - наблюдение за деятельностью в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы; - наблюдение за деятельностью обучающегося во время работы | 2-3 |
|  | Контролировать качество выполненной работы | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
|  | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
|  | Проверять качество выполненных работ по окончании усвоения модуля | Проверочная работа | 2-3 |
| УП.02 | Прокладывать кабельные линии различных видов | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
|  | Производить ремонт кабелей | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Проверять качество выполненных работ по окончании усвоения модуля | Проверочная работа | 3-4 |
| УП.03 | Производить технологию монтажа кабельных сетей | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Подключать кабельные сети | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Проверять качество и надежность монтажа кабельных сетей | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Производить ремонт кабельных сетей | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Проверять качество выполненных работ по окончании усвоения модуля | Проверочная работа | 3-4 |
| УП.03 | Производить монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Устанавливать и подключать распределительные устройства и вторичные цепи | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | - наблюдение за деятельностью обучающегося процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Проверять качество выполненных работ по окончании усвоения модуля | Поверочная работа | 3-4 |