Министерство образования и науки Хабаровского края

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отделения по подготовке  квалифицированных

рабочих и служащих (ПКРС№2)

_______А.А. Синеколодезская

Программа учебной практики

по профессии 13.01.10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Хабаровск, 2025 г

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в пределах освоения соответствующей программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – КГБ ПОУ ХКОТСО) г. Хабаровск

Разработчики:

Левакова О.В. – преподаватель спец дисциплин;

Аксенова С. А.- старший мастер;

Зуев А.В. -  мастер производственного обучения.

Рецензент: генеральный директор ООО «Даймонд - Энерго» В. И. Логинов

Программа учебной практики по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) согласована и утверждена на заседании методического объединения (протокол № 1 от 29. 08.2025 г).

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт  программы учебной практики 					4

- Тематический план и содержание учебной  практики 		4

- Условия реализации программы учебной  практики 			7

- Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики 	8

1.Паспорт программы учебной практики

1.1. Область применения программы:

Программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: входящим в состав укрупненной группы профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

1.2. Цели и задачи учебной практики

Целью учебной практики является освоение обучающимися практического опыта по видам профессиональной деятельности. Основными видами профессиональной деятельности является:

- сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов        оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования  промышленных организаций;

- проверка и наладка электрооборудования;

- устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Задачами учебной практики являются:

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики:

Всего: 408 часов, в том числе:

1 курс – 36 часов,

2 курс – 372 часа,

2. Тематический план и содержание учебной практики

| № модуля | наименование профессионального модуля | номер и наименование темы учебной практики |  | содержание учебного материала | объём часов на изучение тем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ. 01 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | УП 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | Слесарно – сборочные работы | 36 |
|  |  |  |  | Ознакомление с мастерской, инструментом. Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ. | 6 |
|  |  |  |  | Паяние | 12 |
|  |  |  |  | Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей | 12 |
|  |  |  |  | Проверочная работа | 6 |
| Итого за 1 курс |  |  |  |  | 36 |
| ПМ. 01 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | УП 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  | 84 |
|  |  |  |  | Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ. | 12 |
|  |  |  |  | Монтаж и техническое обслуживание электропроводок | 12 |
|  |  |  |  | Монтаж устройств учета электроэнергии | 18 |
|  |  |  |  | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 12 |
|  |  |  |  | Монтаж и ремонт схем управления | 12 |
|  |  |  |  | Монтаж и ремонт силовых сетей | 6 |
|  |  |  |  | Монтаж и ремонт усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры | 6 |
|  |  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Итого на освоение ПМ.01 |  |  |  |  | 120 |
| ПМ. 02 | Проверка и наладка электрооборудования | УП.02.01 Организация наладки и монтажа пускорегулирующей аппаратуры и силовых сетей |  |  | 66 |
|  |  |  | Наладка устройств учета электроэнергии. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. |  | 24 |
|  |  |  | Наладка пускорегулирующей аппаратуры |  | 18 |
|  |  |  | Наладка схем управления |  | 18 |
|  |  |  | Проверочная работа |  | 6 |
| Итого за III семестр |  |  |  |  | 150 |
| ПМ. 02 | Проверка и наладка электрооборудования | УП.02.01 Организация наладки и монтажа пускорегулирующей аппаратуры и силовых сетей |  |  | 102 |
|  |  |  | Монтаж и наладка силовых сетей. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. |  | 24 |
|  |  |  | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры |  | 36 |
|  |  |  | Выполнение электроизмерительных операций электроизмерительными приборами |  | 36 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет |  | 6 |
| Итого на освоение ПМ. 02 |  |  |  |  | 168 |
| ПМ. 03 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | УП 03.01 Организация технического обслуживания и предупреждения аварий и неполадок электрооборудования |  |  | 120 |
|  |  |  | Техническое обслуживание устройств учета электроэнергии. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. |  | 24 |
|  |  |  | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры |  | 24 |
|  |  |  | Техническое обслуживание схем управления |  | 30 |
|  |  |  | Техническое обслуживание силовых сетей. |  | 36 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет |  | 6 |
| Итого за IV семестр |  |  |  |  | 222 |
| Итого за 2 курс |  |  |  |  | 372 |
| Итого часов за весь период обучения |  |  |  |  | 410 |

3. Условия реализации программы учебной практики

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики

(наличие учебных мастерских, лабораторий, перечень средств обучения, оборудования, технических средств).

Электромонтажные мастерские №2 и №5, №6 по отработке навыков по ремонту электроосвещения, монтажу силовых сетей и электрооборудования.

Оборудование  учебной  мастерской №2, №5, №6  и рабочих мест:

-пульт управления рабочими местами  обучающихся,

-тросовая проводка,

-уличное освещение,

-станок заточной,

-набор инструментов электромонтера,

-15 рабочих кабин, оснащены осветительными щитками, электроустановочными изделиями, кабелями и проводами.

Электромонтажная мастерская №1, №5, №6 по отработке навыков по ремонту и монтажу пускорегулирующей аппаратуры и приборов:

-пульт управления рабочими местами,

- 15 учебных  стендов  с рабочими планшетами для отработки навыков по сборке электрических схем промышленного электрооборудования,

- тросовая проводка,

- электродвигатели до 100 кВт,

- водно-распределительные щиты

-осветительные щитки.

3.2 Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.3 Информационное обеспечение учебной практики

Основные источники:

1.Покровсий Б.С., В.А. Скакун - Слесарное дело: учеб.- М.: Академия,2019г.- 215с.

2.Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: учеб, книга 1 и 2 М., Академия, 2018г.-464с.

3.Сибикин Ю.Д., М. Ю. Сибикин – «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий»: учеб.-М.: Академия, 2018г.-240с.

4. Макаров  Е.Ф., «Обслуживание и ремонт электрооборудования  электростанций и сетей», М. Академия, 2019г.-448с.

Дополнительные источники:

1.Нестеренко В.М., А.М. Мысьянов «Технология электромонтажных работ»: учеб. М., Академия, 2018г. – 437с.

2.Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2018г.

3.Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru

3.4. Общие требования к организации учебной практики:

Урок учебной практики   проводится  в электромонтажных мастерских № 2 и №5, №6. Все работы производятся на действующем электрооборудовании с полным  снятием  напряжения.

Рабочие  места обучающихся оснащены современным электрооборудованием, которое применяется на промышленных  предприятиях. Урок продолжается 6 часов с перерывами по 10 минут после каждого академического часа работы.

По окончании работы обучающийся сдает работу мастеру производственного обучения. Проверка качества и правильности работы проверяется подключением собранного оборудования  к сети.

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной практики

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения (преподавателем профессионального цикла) в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий

| Код | Освоенный практический опыт |  | метод контроля | оценка результатов обучения (разряд) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УП 01. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |  | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2 |
|  | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |  | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
| УП 02. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |  | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |  |  | 3-4 |
| по окончании освоения модуля: |  |  | проверочная работа | 3-4 |
| УП 02.01 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |  | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
|  | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |  | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты |  | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
| по окончании освоения модуля: |  |  | проверочная работа | 3-4 |
| УП 03.01 |  | Производить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования, техническое обслуживание электрооборудования и замену неисправного | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
|  |  | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  |  | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-4 |
| по окончании освоения модуля: |  |  | проверочная работа | 3-4 |