Министерство образования и науки Хабаровского края

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отделения ПКРС № 2

___________ А.А. Синеколодезская

«29» августа 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля

ПМ.01 Выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей

по профессии 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей

г. Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в пределах освоения соответствующей программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей.

Организация разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее - КГБ ПОУ ХКОТСО)

Разработчик(и) программы учебной дисциплины:

преподаватель	О.В. Левакова

старший мастер                                                                      С. А. Аксенова

мастер производственного обучения 	Э.В. Двукраев

Рецензент: генеральный директор ООО «Амур-ЭП» Д. О. Леонов

Одобрена на заседании методического объединения отделения ПКРС № 2 Протокол № 1 от «29» августа 2025 года Председатель МО ___________________ /И.В. Колесник/

| # СОДЕРЖАНИЕ # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 18 |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Общая характеристика программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

- выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей;

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| ПК 1.1. | Выполнять монтаж и наладку распределительных устройств электрических подстанций и сетей. |
| --- | --- |
| ПК 1.2. | Осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования распределительных устройств подстанций и сетей. |
| ПК 1.3. | Производить оперативные переключения и испытания оборудования электрических подстанций и сетей. |
| ПК 1.4. | Соблюдать технику безопасности при выполнении монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей. |
| ПК 1.5. | Вести первичную документацию по техническому обслуживанию устройств электрических подстанций и сетей. |

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей, в том числе профессиональные (ПК), общие (ОК) компетенции и личностные результаты.

2.1. Перечень профессиональных компетенций:

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж и наладку распределительных устройств электрических подстанций и сетей. |
| ПК 1.2. | Осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования распределительных устройств подстанций и сетей. |
| ПК 1.3. | Производить оперативные переключения и испытания оборудования электрических подстанций и сетей. |
| ПК 1.4. | Соблюдать технику безопасности при выполнении монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей. |
| ПК 1.5. | Вести первичную документацию по техническому обслуживанию устройств электрических подстанций и сетей. |

2.2. Перечень общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

2.3. Личностные результаты:

| ## ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой; |
| --- | --- |
| ## ЛР 13 | ## Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала; |
| ## ЛР 14 | ## Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; |
| ## ЛР 15 | ## Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии; |
| ## ЛР 16 | ## Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; |
| ## ЛР 17 | ## Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений; |
| ## ЛР 18 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение. |
| ## ЛР 19 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий собственным профессиональным развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

| Владеть навыками: | - Осуществление проверки перед началом работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей включительно по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности; - Выполнение такелажных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей включительно при помощи простых средств механизации; - Выполнение работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей включительно по обслуживанию вакуумного и компрессорного оборудования; - Выполнение в соответствии с нарядом или распоряжением разборки, ремонта и сборки силового оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей; - Выполнение текущего, среднего ремонта и техническое обслуживание силовых трансформаторов общего назначения с устройством переключения без возбуждения; - Выполнение работ по прокладке и подключению силовых кабелей; - Выявление посторонних звуков в рабочих шумах трансформатора; -Оценка целостности неактивных видимых частей трансформатора; - Измерение нагрузок и напряжений трансформатора в период максимальных и минимальных нагрузок и при каждом изменении подключаемой нагрузки на трансформатор; - Измерение сопротивления изоляции и обмоток; - Оценка состояния трансформатора по результатам всех испытаний и измерений и сравнение их с данными предыдущих испытаний и измерений с учетом анализа данных по эксплуатации; - Выявление и устранение мелких дефектов в неактивных частях трансформатора (арматуре, системе охлаждения, навесных устройствах) |
| --- | --- |
| Уметь: | - Принятие, обработка, регистрация и обеспечение учета и хранения поступающей в подразделение документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей; - Внесение информации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей в автоматизированные системы данных; - Снятие показаний со стационарных приборов учета или проведение замеров с помощью средств измерения, выполнение технических расчетов и предоставление пользователям информации данных замеров и результатов осмотров; - Предоставление первичных данных по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей; - Формирование заявок на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования подстанций электрических сетей |
| Знать: | - основные законы и принципы работы электрических цепей; - классификация и характеристики электрических машин и аппаратов; - основные законы и принципы работы электрических цепей; - классификация и характеристики электрических машин и аппаратов; - типы и конструктивные особенности распределительных устройств; - принцип работы и назначение основных элементов распределительных устройств; - способы определения неисправностей и повреждений в оборудовании; - методы восстановления работоспособности оборудования; - нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность в сфере электроэнергетики; - требования к монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования; - правила и инструкции по охране труда при работе с электрическим оборудованием; - меры предотвращения несчастных случаев и ликвидации аварийных ситуаций; - новые разработки и тенденции в области электроэнергетики; - возможности применения современных материалов и технологий в энергетическом комплексе; - функционирование и возможности использования специализированных программных комплексов; - интерфейсы взаимодействия с автоматизированными системами управления. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Структура профессионального модуля

| Коды ОК, ПК, ЛР | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ОК 01., ОК 02., ОК 03. ОК 04., ОК 05. ОК 06., ОК 07. ОК 08., ОК 09., ЛР 10, ЛР 13 ЛР 14, ЛР 15 ЛР 16, ЛР 17 ЛР 18,ЛР 19 | МДК 01.01 | 88 | 88 | 34 | 4 |  |  |
|  | МДК 01.02 | 34 | 34 | 16 | 2 |  |  |
|  | Учебная практика | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 314 |  |  |  |  |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Формируемые ОК, ПК, ЛР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Раздел 1. ПМ.01 Выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей |  |  | 314 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.01 технология монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей |  |  | 34/40 |  |
| 1.1 Введение |  | 1.1. Общие сведения о распределительных устройствах электрических подстанций и сетях 1.2. Основные понятия и термины 1.3. Нормативные документы и стандарты | 4 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3, ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
|  |  | Практическое занятие 1. Изучение нормативных документов и стандартов | 2 |  |
| 1.2Монтаж распределительных устройств |  | 2.1. Подготовка к монтажу 2.2. Основы технологии монтажа 2.3. Разработка монтажных схем 2.4. Проведение практических работ по монтажу | 8 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3, ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
|  |  | Практическое занятие 2. Разработка монтажных схем Практическое занятие 3. Проведение практических работ по монтажу | 8 |  |
| 1.3 Эксплуатация распределительных устройств |  | 3.1. Режимы работы распределительных устройств 3.2. Планирование и организация эксплуатации 3.3. Анализ режимов работы оборудования 3.4. Оптимизация режимов работы | 8 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3 , ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
|  |  | Практическое занятие 4. Анализ режимов работы оборудования Практическое занятие 5. Решение задач по оптимизации режимов работы | 10 |  |
| 1.4 Техническое обслуживание распределительных устройств |  | 4.1. Методы и средства технического обслуживания 4.2. Профилактические мероприятия 4.3. Выполнение профилактических мероприятий 4.4. Диагностика состояния оборудования | 8 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3 , ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
|  |  | Практическое занятие 6. Выполнение профилактических мероприятий Практическое занятие 7. Диагностика состояния оборудования | 10 |  |
| 1.5Ремонт распределительных устройств |  | 5.1. Виды ремонтов и их особенности 5.2. Организация ремонтных работ 5.3. Проведение ремонтных работ 5.4. Оценка качества выполненных работ | 6 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3 , ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
|  |  | Практическое занятие 8. Проведение ремонтных работ Практическое занятие 9. Оценка качества выполненных работ | 10 |  |
| Тематика самостоятельных работа: Основы монтажа и пусконаладки распределительного оборудования; Методы диагностики и технического обслуживания распределительных устройств; Ремонт и модернизация распределительных устройств; Эксплуатация и обслуживание распределительных устройств. |  |  | 4 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3 , ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
| Промежуточная аттестация: ЭКЗАМЕН |  |  | 6 |  |
| МДК01.02 «Цифровизация подстанций и распределительных электрических сетей» |  |  | 32/16 |  |
| 2.1Введение в цифровизацию энергетических систем | Цифровая трансформация энергетики Исторический обзор развития цифровых технологий в электроэнергетике |  | 1 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3 , ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
| 2.2 Основы цифровой трансформации подстанций | Цифровые технологии для автоматизации управления. Интеллектуальные системы мониторинга и диагностики оборудования. Примеры внедрения цифровых решений на подстанциях. |  | 4 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3 , ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
|  | Практическое занятие Настройка и эксплуатация цифрового оборудования на модели подстанции. |  | 4 |  |
| 2.3 Цифровая трансформация распределительных электрических сетей | Автоматизированные системы управления сетями. Системы дистанционного контроля и управления. Применение IoT-технологий в распределительных сетях. |  | 4 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3 , ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
|  | Практическое занятие Моделирование процесса передачи данных через IoT-устройства. - Установка и настройка IoT-устройств. - Передача данных между устройствами и сервером. - Анализ полученных данных. |  | 4 |  |
| 2.4 Информационная безопасность в условиях цифровизации | Угрозы информационной безопасности в энергетике. Методы защиты информации и данных. Практика обеспечения кибербезопасности на объектах энергетики. |  | 3 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3 , ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
|  | Практическое занятие Защита информации и обеспечение кибербезопасности. |  | 4 |  |
| 2.5 Современные тенденции и перспективы цифровизации | Перспективы развития цифровых технологий в российской энергетике. Государственные программы поддержки цифровизации. |  | 3 | ОК 01- ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК1.3, ПК 1,5, ПК3.1- ПК 3,3 , ЛР 10, ЛР 1-,ЛР 19 |
|  | Практическаяя работа: Выполнение индивидуального проекта по теме цифровизации на примере конкретного предприятия или региона. Разработка концепции цифровизации для выбранного объекта. |  | 4 |  |
| Тематика самостоятельных работа: Сравнение SCADA и DCS систем, подготовка краткого обзора. Изучение преимуществ и вызовов внедрения AMI Оценка эффективности и оптимизации энергопотребления. Изучение законодательства и стандартов в области кибербезопасности. |  |  | 4 |  |
| Промежуточная аттестация ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЕТ |  |  | 1 |  |
| Учебная практика: Установка и подключение электрооборудования (выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения). Прокладка кабельных линий и шинопроводов. Монтаж заземляющих устройств. Установка приборов учета электроэнергии. Осмотр и диагностика состояния оборудования. Замена изношенных деталей и узлов. Регулировка и настройка оборудования. Проведение профилактических испытаний и измерений. Устранение неисправностей и дефектов оборудования. Ремонт и замена поврежденных элементов. Восстановление работоспособности оборудования после аварийных ситуаций. Управление режимами работы оборудования. Контроль за параметрами работы электрической сети. Организация и проведение оперативных переключений. Обеспечение безопасности труда при эксплуатации оборудования. Оформление технической документации (журналов, актов, отчетов). Заполнение паспортов и формуляров на оборудование. Составление инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования. |  |  | 120 |  |
| Производственная практика: Установка и подключение электрооборудования Прокладка кабелей и шинопроводов Монтаж заземляющих устройств Установка приборов учета электроэнергии: Осмотр и диагностика состояния оборудования Замена изношенных деталей и узлов Регулировка и настройка оборудования Профилактические испытания и измерения Устранение неисправностей и дефектов оборудования Ремонт и замена поврежденных элементов Восстановление работоспособности оборудования после аварийных ситуаций Управление режимами работы оборудования Контроль за параметрами работы электрической сети Организация и проведение оперативных переключений Обеспечение безопасности труда при эксплуатации оборудования Оформление технической документации Заполнение паспортов и формуляров на оборудование Составление инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования |  |  | 72 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Технологии электромонтажных работ, оснащенный оборудованием:

- рабочие места на 25-30 обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс по МДК 01.01, МДК 01.02.

техническими средствами:

- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

- программное обеспечение: компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы;

- теле-аудиоаппаратура и учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентации) по темам МДК 01.01, МДК01.02).

Лаборатория «Технологии электромонтажных работ», оснащенная:

-рабочие места преподавателя и обучающихся;

-технические средства обучения:

-мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран

-лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ.

4.1.1. Оснащение базы учебной практики

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессионального модуля.

Мастерская/зона по видам работ «Слесарно-монтажная»

Рабочее место преподавателя

Рабочее место обучающегося

Персональный компьютер/ ноутбук

Шкаф для хранения учебных пособий

Доска магнитно-маркерная

Сетевой фильтр

Мультимедийный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплексе)

Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензированное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса)

Шкафы для хранения инструмента

Комплект инструмента электромонтажника

Плакатница

Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ

Тележка инструментальная

Шкаф инструментальный

Верстаки

Шкаф вытяжной

Набор плоских ключей (торцовые или рожковых ключей для работы с электромеханическим реле)

Щупы измерительные набор № 2

Щупы измерительные набор № 4

Стенды

Тиски слесарные

Набор слесарных инструментов

Набор рожковых ключей

Набор головок

Набор отверток

Набор накидных ключей

Набор измерительных приборов

4.1.2. Оснащение базы производственной практики

Производственная практика проводится на объектах строительства и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания

- Ополева Г.Н. «Справочник по проектированию электрических сетей» – Москва: Энергоатомиздат, 2018.

- Иванов-Смоленский А.В. «Электрические машины» – Москва: Энергия, 2017.

- Шеховцов В.П. «Расчёт и проектирование схем электроснабжения» – Москва: Форум, 2019.

- Попов В.М., Рябуха Е.И. «Монтаж и эксплуатация электрооборудования» – Санкт-Петербург: Питер, 2018.

- Тихомиров П.М. «Электрические аппараты» – Москва: Энергия, 2016.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.elektroshema.ru (дата обращения: 20.11.2023).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4 (дата обращения: 20.11.2023).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/  (дата обращения: 20.11.2023).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:     http://electrolibrary.info/electrik.htm  (дата обращения: 20.11.2023).

Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/16/983/   (дата обращения: 20.11.2023).

4.2.3. Дополнительные источники

Справочная литература:

- Егоров Н.М., Юндин М.А. «Справочник электромонтёра» – Москва: РадиоСофт, 2019.

- Суворов Д.Д., Жаворонков М.А. «Справочник энергетика» – Москва: Инфра-М, 2018.

- Глазырин А.Е., Клевцов А.В. «Справочник по технике безопасности в электроэнергетике» – Москва: Колос, 2017.

- Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В. «Основы теории цепей» – Москва: Лаборатория знаний, 2019.

- ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки низковольтные. Часть 6-61. Испытания».

- ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок».

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

- Журнал «Энергетика и промышленность России».

- Журнал «Электричество».

- Журнал «Электрика».

- Журнал «Энергоэксперт».

- Журнал «Автоматизация и IT в энергетике».

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

4.3.1. Организация теоретического обучения

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах с использованием учебников, дополнительной и справочной литературы. Практические работы проводятся в лабораториях, учебных мастерских.

4.3.2. Организация УП и ПП

Учебная и производственная практика реализуются концентрировано, после изучения междисциплинарных курсов.  Учебная и производственная практика являются составляющей частью профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж электропроводок всех видов»

4.3.3.  Предшествующие УД, ПМ.

# Изучению профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж электропроводок всех видов» предшествует изучение дисциплин общепрофессионального цикла:

| # ОП.01 | # Инженерная графика |
| --- | --- |
| # ОП.02 | # Электротехника с основами электроники |
| # ОП.03 | # Электроматериаловедение |
| # ОП.04 # ОП.05 | # Охрана труда с основами электробезопасности # Электрические машины, электропривод и системы управления |

4.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализацию  образовательной программы планируется обеспечить педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности по профессии 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности Электроэнергетика, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 88 процентов.

Доля педагогических работников, привлекаемых к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, составляет 12 процентов.

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека (50%), первую категорию – 2 человека (25%), работают без категории – 2 человека (25%).

Все педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в профильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей» осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий; мастером производственного обучения во время прохождения учебной и производственной практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная, практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный, демонтрационный экзамен по стандартам worldskills. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. Знания: - номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная, практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный, |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях, адаптироваться к изменениям в смежных производствах; | Умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. Знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современную научную и профессиональную терминологию; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная, практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; уметь решать конфликтные ситуации и недопонимания, выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания; | Умения: - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная, практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная, практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Умения: - описывать значимость своей профессии, применять стандарты антикоррупционного поведения Знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии, стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная, практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. Знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; - принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная, практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии Знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии, средства профилактики перенапряжения | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная, практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная, практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж и наладку оборудования электрических подстанций и распределительных устройств | - выполнение монтажа и наладки электрооборудования подстанций и распределительных сетей; -знание устройства электрического оборудования электрических подстанций и распределительных устройств - знание технологических процессов проведения монтажа электрооборудования подстанций и распределительных устройств | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; тестирование, фронтальный и письменный опрос. |
| ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических подстанций и распределительных устройств; | - выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования электрических подстанций и распределительных устройств; - владение видами и технологией технического обслуживания оборудования электрических подстанций и распределительных устройств; - Владение навыками ремонта оборудования электрических подстанций и распределительных устройств | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; тестирование, фронтальный и письменный опрос. |
| ПК 1.3. Производить оперативные переключения и испытания оборудования электрических подстанций и распределительных устройств | - выполнение оперативных переключений и испытаний оборудования электрических подстанций и распределительных устройств; - знание рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок электрических подстанций | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; тестирование, фронтальный и письменный опрос. |
| ПК 1.4. Соблюдать технику безопасности при выполнении монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования электрических подстанций и распределительных устройств; | - применение техники безопасности при выполнении монтажных работ, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования электрических подстанций и распределительных устройств; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; тестирование, фронтальный и письменный опрос. |
| ПК 1.5. Вести первичную документацию по техническому обслуживанию оборудования электрических подстанций и распределительных устройств | - применять инструкции и нормативные правила и составление технологической документации; - знание основных положений правил технической эксплуатации оборудования электрических подстанций и распределительных устройств; - ведение первичной документации; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; тестирование, фронтальный и письменный опрос. |