Министерство образования и науки Хабаровского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

УТВЕРЖДАЮ
                                                     Руководитель отделения

по подготовке квалифицированных

рабочих и служащих

КГБ ПОУ ХКОТСО ПКРС

__________А.А. Синеколодезская

Программа учебной практики

по профессии:13.01.16

Электромонтер по техническому  обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей

г. Хабаровск, 2025 г.

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в пределах освоения соответствующей программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей.

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – КГБ ПОУ ХКОТСО) г. Хабаровск.

Разработчики:

Левакова О.В. – преподаватель спец дисциплин;

Аксенова С. А. – старший мастер;

Двукраев Э.В. – мастер производственного обучения.

Рецензент: генеральный директор ООО «Амур-ЭП» Д. О. Леонов

Программа учебной практики по профессии: «Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования  подстанций и сетей»  согласована и утверждена на заседании методического объединения (протокол № 1 от 29.08.2025 г).

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт  программы учебной практики 					4

- Тематический план и содержание учебной  практики 		5

- Условия реализации программы учебной  практики 			9

- Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики 	11

1.Паспорт программы учебной практики

1.1. Область применения программы:

Программа   учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: входящим в состав укрупненной группы профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника: 13.01.16 Электромонтер по техническому  обслуживанию  и ремонту оборудования  подстанций и сетей

1.2. Цели и задачи учебной практики

Целью учебной практики является освоение обучающимися практического опыта по видам профессиональной деятельности. Основными видами  профессиональной деятельности  является:

- выполнять монтаж,  техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию распределительных устройств электрических  подстанций и сетей;

-выполнять работы по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и наладке релейной защиты и автоматики и специальных средств измерения;

-выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи (по выбору);

- выполнение работ по эксплуатации, ремонту электротехнического оборудования электростанций (по выбору).

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются: 
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для  профессии «Электромонтер по техническому  обслуживанию  и ремонту оборудования  подстанций и сетей» и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики:

Всего: 444  часа, в том числе:

1 курс – 36 часов,

2 курс – 408 часов,

2. Тематический план и содержание учебной практики

| № модуля | наименование профессионального модуля | номер и наименование темы учебной практики | содержание учебного материала | объём часов на изучение тем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01 | Выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей | УП 01.01 Выполнение монтажа и наладки распределительных устройств электрических подстанций и сетей | Ознакомление с мастерской. Рациональная организация рабочего места электромонтера. Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ. | 6 |
|  |  |  | Установка и подключение электрооборудования | 12 |
|  |  |  | Прокладка кабельных линий и шинопроводов | 6 |
|  |  |  | Монтаж заземляющих устройств | 6 |
|  |  |  | Проверочная работа | 6 |
| Итого за II семестр |  |  |  | 36 |
| Итого за 1 курс |  |  |  | 36 |
| ПМ.01 | Выполнение монтажа, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации распределительных устройств электрических подстанций и сетей | УП 01.01 Выполнение монтажа и наладки распределительных устройств электрических подстанций и сетей | Установка приборов учета электроэнергии. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. | 6 |
|  |  |  | Осмотр и диагностика состояния оборудования | 6 |
|  |  |  | Замена изношенных деталей и узлов. | 6 |
|  |  |  | Регулировка и настройка оборудования | 6 |
|  |  |  | Проведение профилактических испытаний и измерений | 6 |
|  |  |  | Устранение неисправностей и дефектов оборудования | 6 |
|  |  |  | Ремонт и замена поврежденных элементов | 6 |
|  |  |  | Восстановление работоспособности оборудования после аварийных ситуаций | 6 |
|  |  |  | Управление режимами работы оборудования | 6 |
|  |  |  | Контроль за параметрами работы электрической сети | 6 |
|  |  |  | Организация и проведение оперативных переключений | 6 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности труда при эксплуатации оборудования | 6 |
|  |  |  | Оформление технической документации | 6 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Итого на освоение ПМ.01 |  |  |  | 120 |
| ПМ. 02 | Выполнение работ по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и наладке релейной защиты и автоматики и специальных средств измерения | УП.02.01 Выполнение работ по контролю и проверке работоспособности релейной защиты автоматики |  | 66 |
|  |  |  | Проведение регулярных осмотров и проверок оборудования. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. | 12 |
|  |  |  | Выполнение профилактических мероприятий (замена изношенных деталей, чистка контактов) | 30 |
|  |  |  | Диагностика неисправностей и их устранение | 12 |
|  |  |  | Ведение учетной документации по техническому обслуживанию | 6 |
|  |  |  | Проверочная работа | 6 |
| Итого за III семестр |  |  |  | 150 |
| ПМ.02 | Выполнение работ по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и наладке релейной защиты и автоматики и специальных средств измерения | УП.02.02 Выполнение работ по ремонту оборудования релейной защиты и автоматики |  | 102 |
|  |  |  | Проведение регулярных осмотров и проверок оборудования. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. | 6 |
|  |  |  | Выполнение профилактических мероприятий (замена изношенных деталей, чистка контактов) | 12 |
|  |  |  | Диагностика неисправностей и их устранение | 12 |
|  |  |  | Ведение учетной документации по техническому обслуживанию | 6 |
|  |  |  | Демонтаж и монтаж оборудования | 18 |
|  |  |  | Настройка и регулировка реле и других устройств | 18 |
|  |  |  | Проведение измерений с использованием специальных средств | 18 |
|  |  |  | Калибровка и поверка измерительной аппаратуры | 6 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Итого на освоение ПМ.02 |  |  |  | 168 |
| ПМ.03 | Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта кабельных и воздушных линий электропередачи (по выбору) | УП.03.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кабельных и воздушных линий электропередачи (по выбору) | Монтаж и обслуживание кабельных линий электропередачи | 72 |
|  |  |  | Подъем и натяжение провода, вязка провода. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. | 6 |
|  |  |  | Заготовка и сборка, установка опор. | 6 |
|  |  |  | Раскатка провода. | 6 |
|  |  |  | Выполнение визирование и закрепление проводов, выполнение ответвления от ВЛ к отводам здания. | 6 |
|  |  |  | Вводы в здания ВЛ через стены | 6 |
|  |  |  | Осмотры ВЛ | 6 |
|  |  |  | Работы на линиях, находящихся под напряжением | 6 |
|  |  |  | Работы на отключенных линиях | 6 |
|  |  |  | Соединение шин болтами и сваркой | 6 |
|  |  |  | Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи. Ремонт воздушных линий электропередачи. | 6 |
|  |  |  | Установка изоляторов на арматуру | 6 |
|  |  |  | Монтаж арматуры на опоры ЛЭП | 6 |
|  |  |  | Монтаж и обслуживание кабельных линий электропередачи | 42 |
|  |  |  | Прокладка кабелей в кабельных сооружениях и в земле | 6 |
|  |  |  | Проверка кабеля перед монтажом | 6 |
|  |  |  | Монтаж концевой заделки кабеля | 6 |
|  |  |  | Монтаж кабельных линий на эстакаде, монтаж кабельных линий в лотках, монтаж кабеля в траншее | 6 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи, осмотр кабельных линий, определение повреждений кабельных линий | 12 |
|  |  |  | Ввод в эксплуатацию | 6 |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Итого на освоение ПМ.03 |  |  |  | 120 |
| Итого часов за весь период обучения |  |  |  | 408 |

3. Условия реализации программы учебной практики

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики (наличие учебных мастерских, лабораторий, перечень средств обучения, оборудования, технических средств).

Электромонтажные мастерские №1 и №2, №7, №9 по отработке навыков по ремонту электроосвещения, монтажу силовых сетей и электрооборудования.

Оборудование учебной мастерской №1, №2, №7, №9  и рабочих мест:

-пульт управления рабочими местами обучающихся,

-тросовая проводка,

-уличное освещение,

-станок заточной,

-набор инструментов электромонтера,

-15 рабочих кабин, оснащены осветительными щитками, электроустановочными изделиями, кабелями и проводами.

Электромонтажная мастерская №1, №2, №7, №9 по отработке навыков по ремонту и монтажу пускорегулирующей аппаратуры и приборов:

-пульт управления рабочими местами,

- 15 учебных  стендов  с рабочими планшетами для отработки навыков по сборке электрических схем промышленного электрооборудования,

- тросовая проводка,

- электродвигатели до 100 кВт,

- водно-распределительные щиты

-осветительные щитки,

- макет воздушных линий электропередачи напряжением до 1000В и выше 1000В.

3.2 Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.3 Информационное обеспечение учебной практики

Печатные издания

1.Кацман, М.М. «Электрические машины»; М. Высшая школа; 2019г. – 469 с.

2.Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ»; М. Академия; 2019 г. И-592 с.

3.Сибикин, Д.А. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий» (в двух книгах); М. Академия; 2018г -240 с.

4.Бычков, А.В.  Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник в 2-х ч.Ч. 1: Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий  - М.: ИЦ «Академия», 2019г.

5.Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник в 2-х ч.Ч. 2: Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий  - М.: ИЦ «Академия», 2019г.

6.Правила устройства электроустановок: Справочник / под ред. В.В. Дрозд. – М. : Альвис, 2020г.

7.Лобзин, С.А. Электрические машины. Учебник – М.: Академия,  2019г.

8.Девочкин, О.В. , Лохнин, В.В. , Меркулов Р.В. , Смолин Е.Н. Электрические аппараты. Учебное пособие. – М.: Академия, 2020г.

9.Шишмарев, В.Ю. Электротехнические измерения. Учебник. – М.: Академия, 2018

10.Александровская, А.Н. , Гванцеладзе, И. А. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. Учебник. – М.: Академия, 2019г.

11.Шашкова И. В. , Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий: в 2 ч. Часть 2: Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник. – М.: Академия, 2019г.

12.Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий: в 2 ч. Часть 1:

Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Правовой фонд технической документации URL:

http://docs.cntd.ru/document/1200009481 . Дата обращения 29.04.2018

2.«Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru

3.4. Общие требования к организации учебной практики:

Учебная практика  проводится  в электромонтажных мастерских № 1,№2, №7, №9. Все работы производятся на действующем электрооборудовании с полным  снятием  напряжения.

Рабочие  места обучающихся оснащены современным электрооборудованием, которое применяется на промышленных  предприятиях. Урок продолжается 6 часов с перерывами по 10 минут после каждого академического часа работы.

По окончании работы обучающийся  сдает работу мастеру производственного обучения. Проверка качества и правильности работы проверяется подключением собранного оборудования  к сети.

4. Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  практики

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения (преподавателем профессионального цикла) в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий

| Код | Освоенный практический опыт | метод контроля | оценка результатов обучения (разряд) |
| --- | --- | --- | --- |
| УП 01.01 УП. 01.02 | Выполнять монтаж, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию распределительных устройств электрических подстанций и сетей | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; -презентация выполненной работы | 2 |
|  | Осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования распределительных устройств подстанций и сетей | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
| УП 02.03 | Производить оперативные переключения и испытания оборудования электрических подстанций и сетей | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
| УП. 01.04 | Соблюдать технику безопасности при выполнении работ по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации распределительных устройств и сетей | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
| УП. 01.05 | Вести техническую документацию по техническому обслуживанию устройств электрических подстанций и сетей | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
| по окончании освоения модуля: |  | Дифференцированный зачет |  |
| УП 02.01 УП. 02.02 УП. 02.03 | Проводить контроль и проверку оборудования релейной защиты и автоматики | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Выполнять ремонт оборудования релейной защиты и автоматики | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Выполнять техническое обслуживание и наладку оборудования релейной защиты и автоматики | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
| по окончании освоения модуля: |  | Дифференцированный зачет | 3-4 |
| УП. 03.01 УП. 03.02 УП. 03.03 УП 03.04 | Выполнение работы по ведению заданного режима работы электрического оборудования электростанций | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
|  | Выполнять работы по проведению оперативных переключений, пусков и остановок электротехнического оборудования | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования электростанций | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 3-4 |
|  | Выполнять переключения при ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования электростанций | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы | 2-3 |
| по окончании освоения модуля: |  | Дифференцированный зачет | 3-4 |