Рабочая программа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП .07

Метрология И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Профиль обучения: технологический

2025  г.

Рабочая программа учебной дисциплины  Метрология и электротехнические измерения разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  для с специальности среднего профессионального образования 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

| «Согласовано» |  |  | «Утверждаю» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЦК общетехнических и специальных дисциплин |  |  | Заместитель директора по УР |  |
|  | Покрашенко О.Ф. |  |  | Кисюк О.П. |
| «______» ____________ 202 г. |  |  | «______» ____________ 202 г. |  |

Составитель программы учебной дисциплины: Вдовкин А.Ю., преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания».

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2 . РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| 43. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

4

4

6

10

11

- Паспорт рабочей программы учебной дисцИплины

1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология и электрические измерения» является обязательной общетехнической и специальной учебной дисциплиной профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

В учебных планах Метрология и электрические измерения входит в   общепрофессиональный цикл учебных дисциплин.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины

Рабочая программа направления на освоение следующих целей:

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов

Задачами рабочей программы являются:

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества;

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- формы подтверждения качества

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенции |
| Общие компетенции |  |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 8 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 9 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |

| Профессиональные компетенции |  |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Анализировать требования техническог7о задания на проектирование цифровых систем |
| ПК 1.2 | Разрабатывать схемы электронных устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции в соответствии с технически м заданием |

| Программа воспитания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код результата |  | Наименование результата |
| Личностные результаты |  |  |
| ЛР 2 | готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России |  |
| ЛР 7 | готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |  |
| ЛР 20 | способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации |  |

2.2. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе изменения, внесенные в программу учебной дисциплины.

| Код ОК, ПК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 – 9; ПК 1.1. 1.2 ЛР 2, 7, 20 | - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов | - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; - основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - формы подтверждения качества. |

Количество часов, отведённое на освоение программы общетехнической и специальной учебной дисциплины, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов                                       -  самостоятельная работа обучающегося (всего) – 3 час.

3. Структура и содержание общеобразовательной

учебной дисциплины

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 69 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 66 |
| В том числе: |  |
| Теоретические занятия | 30 |
| Практические занятия | 36 |
| Самостоятельная работа | 3 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |

3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология и электротехнические измерения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень усвоения | Коды компетенций и личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
|  | Содержание учебного материала | 8 |  | ОК 1 – ОК9, ПК1.1, ПК1.2 ЛР 2, ЛР7, ЛР 20 |
| Тема 1.1 Общие вопросы измерительной техники | Физическая величина. Точность измерений. Погрешности измерений. Классы точности измерений. | 4 | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Обработка результатов измерений» | 2 | 1 |  |
|  | Практическое занятие Расчет погрешностей косвенных измерений | 2 | 1 | ОК 1 – ОК9, ПК1.1, ПК1.2 ЛР 2, ЛР7, ЛР 20 |
| Тема 1.2 Измерения электрических величин | Содержание учебного материала | 10 |  |  |
|  | Основные элементы электроизмерительных приборов | 2 | 1 |  |
|  | Измерение тока. напряжения, мощности. | 2 | 1 |  |
|  | Практическое занятие Основные элементы электроизмерительных приборов | 2 | 1 | ОК 1 – ОК9, ПК1.1, ПК1.2 ЛР 2, ЛР7, ЛР 20 |
|  | Практическое занятие Измерение тока. напряжения, мощности | 2 | 1 |  |
|  | Практическое занятие Измерения с помощью комбинированных приборов | 2 | 1 |  |
| Тема 1.3 Исследование формы электрических сигналов | Содержащие учебного материала | 12 |  | ОК 1 – ОК9, ПК1.1, ПК1.2 ЛР 2, ЛР7, ЛР 20 |
|  | Электронно-лучевая трубка и принцип действия электронного осциллографа | 2 | 1 |  |
|  | Цифровые осциллографы | 2 | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Изучение параметров синусоидального сигнала с помощью осциллографа | 2 | 1 |  |
|  | Практическое занятие. Измерение параметров импульсного сигнала с помощью осциллографа. | 2 | 1 |  |
|  | Практическое занятие. Получение фигур Лиссажу, Измерение | 2 | 1 |  |
|  | Практическое занятие. Изучение параметров сигналов с помощью цифрового осциллографа. | 2 | 1 |  |
| Тема 1.4. Измерительные генераторы | Содержание учебного материала | 6 |  | ОК 1 – ОК9, ПК1.1, ПК1.2 ЛР 2, ЛР7, ЛР 20 |
|  | Назначение, классификация и основные характеристики измерительных генераторов | 2 | 1 |  |
|  | Измерительные генераторы различных частотных диапазонов | 2 | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Получение заданных параметров сигналов с помощью генераторов | 2 | 1 |  |
| Содержание 8 |  |  |  |  |
| Тема1.5. Измерен не параметров электрических сигналов | Измерение частоты, Частотомеры | 4 | 1 |  |
|  | Измерение спектра электрических сигналов | 2 | 1 |  |
|  | Измерение фазового сдвига | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | ОК 1 – ОК9, ПК1.1, ПК1.2 ЛР 2, ЛР7, ЛР 20 |
| В том цикле практических занятий 12 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Измерение частоты методом сравнения. | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие. Применение частотомера для измерения частоты, периода и отношения частот | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие. Измерение частотного спектра | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие. Измерение нелинейных искажений | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие. Измерения коэффициента глубины амплитудной модуляции, | 2 | 2 |  |
|  | Практическое занятие. Измерение фазового сдвига. | 2 |  |  |
| Содержание учебного материала 13 |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Измерение механических величин | Инструментарий для измерения линейных размеров и скорости, угловых размеров | 4 | 2 | ОК 1 – ОК9, ПК1.1, ПК1.2 ЛР 2, ЛР7, ЛР 20 |
|  | Измерение массы. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие. Измерение линейных размеров и скорости. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие. Измерение массы | 2 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по изученному разделу | 3 |  |  |
|  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка | 66 |  |  |
| Теоретические занятия |  | 30 |  |  |
| Практические занятия |  | 36 |  |  |
| Самостоятельная работа |  | 3 |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |
|  | Всего: | 69 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

- индивидуальные рабочие места для обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- классная доска;

- интерактивная доска;

- оргтехника;

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

Перечень рекомендуемых учебных изданий:

Основная литература

- Метрология, стандартизация и сертификация: практикум для СПО / составители О. Г. Корганова, В. В. Муратова. - Саратов: Профобразование, 2022. - 69 c. - ISBN 978-5-4488-1383-2. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116266.html (дата обращения: 05.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Проскуряков, А. В. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения: учебное пособие / А. В. Проскуряков. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2022. - 197 c. - ISBN 978-5-9275-4044-0. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/125702.html (дата обращения: 09.11.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Рачков М.Ю. Технические измерения [Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Рачков М.Ю.- Электрон. текстовые данные- Саратов: Профобразование, 2023- 210 c.- Режим доступа: https://iprbookshop.ru/124291.- IPR SMART, по паролю.

- Снежко, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / А. А. Снежко. - Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2023. - 199 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/130576.html (дата обращения: 05.06.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Угольников, А. В. Метрология. Электрические измерения [Электронный ресурс]: практикум / А. В. Угольников. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 140 c. - 978-5-4497-0019-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82232.html

- Угольников, А. В. Электрические измерения [Электронный ресурс]: практикум для СПО / А. В. Угольников. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 140 c. - 978-5-4488-0266-9, 978-5-4497-0025-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82687.html

Дополнительная литература

- Бабенко, М. Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Лабораторные работы: практикум / М. Г. Бабенко, Л. Г. Бокова. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2024. - 123 c. - ISBN 978-5-4497-2359-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/133410.html (дата обращения: 06.10.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Метрология, стандартизация и сертификация. Лабораторный практикум: учебное пособие / О. П. Дворянинова, Н. Л. Клейменова, Л. И. Назина, А. Н. Пегина. - Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2023. - 172 c. - ISBN 978-5-00032-630-5. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/132749.html (дата обращения: 19.10.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ

Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе фронтальных и индивидуальных опросов, в процессе проведения лабораторных, практических работ, тестирования, а также выполнения индивидуальных заданий, проектных работ, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Код компетенции | Формы и методы контроля и оценка результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов знания: - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; - основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ. | ОК 1- ОК 9, ПК1.1, ПК1.2, ЛР 2,ЛР 7, ЛР 20 | - устный опрос - тестовый контроль - контрольная работа - самостоятельная работа - практические работы - лабораторные работы Решение практических и ситуационных задач |

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения, № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| Было | Стало |
| Основание Подпись лица, внесшего изменения |  |