РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Профиль обучения: технологический

2025

Рабочая программа учебной дисциплины Основы строительного производства разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О.Ф. « » __________ 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________ Кисюк О.П. « » _________ 2025 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания».

Составитель: Пилипчук С.В., преподаватель КГБ ПОУ ХКОТСО

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |
| - ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 1.1 Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

1.2.  Место дисциплины в структуре основной обязательной программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Цель: сформировать у студентов представление о выборе материалов и оборудовании в соответствии  с требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; составление спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения  и газопотребления.

Задачи:

− создать условия для развития технического мышления и пространственного воображения;

− способствовать формированию общих и профессиональных компетенций.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР.

|  | ## ФГОС СПО |
| --- | --- |
| ## Код компетенции | ## Наименование компетенции |
| ## Общие компетенции |  |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| профессиональные компетенции |  |
| ВД 1 | Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.1. | Разрабатывать рабочую документацию элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 1.2. | Подготавливать к выпуску рабочую документацию элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 1.3. | Создавать элементы и узлы системы газоснабжения (сетейгазораспределения и газопотребления) в качестве компонентов для информационной модели объекта |
| ПК 2.1. | Осуществлять подготовку к производству строительно-монтажныхработ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 2.2. | Осуществлять подготовку к производству строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 2.3. | Организовывать выполнение строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| Программа воспитания |  |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональны е требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивы й, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |

2.2.  В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать и меть:

| КодОК, ПК, ЛР | Знать | Уметь |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, ПК 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | - составлять замерные схемы для изготовления заготовок. - условные обозначения на чертежах; - автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; -состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления; - требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов; - параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. | - читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; - конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера; - пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; - выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров; - заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. |

2.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов.

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося   - 50 часов.

Самостоятельная работа  - 4 часа.

3 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем образовательной нагрузки и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 66 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 40 |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6/6 |

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы строительного производства

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Раздел 1.Строительные материалы и изделия из них |  | 26 |  |  |
| Тема 1.1. Основные свойства строительных материалов | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
|  | Классификация строительных материалов. Физические и механические свойства строительных материалов |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Составить таблицу Классификация строительных материалов | 2 |  | 3 |
| Тема1.2. Древесина в строительстве | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
|  | Лесные строительные материалы и изделия из них. Строение и состав древесины. Важнейшие свойства древесины. Основные древесные породы, применяемые в строительстве. Лесоматериалы и изделия из древесины. Защита древесины от гниения и возгорания |  |  |  |
|  | Практические занятия: Анализ основных свойств лесоматериалов. Физические свойства. Механические свойства. | 2 |  | 1-2 |
| Тема 1.3. Природные каменные и керамические материалы | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
|  | Основные свойства керамических материалов. Классификация керамических изделий. Технология производства. |  |  |  |
|  | Практические занятия: Составление классификации горных пород по условиям образования. Анализ механических свойств природных каменных материалов. | 2 |  | 1-2 |
| Тема 1.4. Вяжущие вещества | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
|  | Классификация вяжущих материалов. Неорганические и органические вяжущие вещества и их свойства. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: | 2 |  | 1 |
|  | Свойства и виды портландцемента. Общие сведения Силикатный кирпичи силикатобетонные изделия. Гипсовые и гипсобетонные изделия. Асбестоцемент. Деревоцементные материалы |  |  |  |
| Тема 1.5. Строительные растворы. Бетоны и бетонные смеси. Железобетон. | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
|  | Классификация и свойства строительных растворов. Подбор состава, приготовление и транспортирование растворов. Использование строительных растворов в строительстве |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: | 2 |  | 1 |
|  | Свойства бетонной смеси. Общие сведения и свойства бетона. Основной закон прочности. Технология производства. Прочность, марка и класс бетона. Легкие бетоны |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: | 2 |  | 1 |
|  | Железобетон и железобетонные изделия. Основные виды сборных железобетонных изделий. Маркировка, транспортировка и складирование железобетонных изделий. Монолитный железобетон |  |  |  |
| Тема 1.6. Теплоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Отделочные материалы. Кровельные и гидроизоляционные материалы. | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
|  | Теплоизоляционные и акустические материалы. Строение и свойства теплоизоляционных материалов. Акустические и отделочные материалы. Свойства теплоизоляционных материалов |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: | 2 |  | 1 |
|  | Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы, их свойства и применение. Общие сведения, свойства, область применения. Герметизирующие материалы |  |  |  |
| Раздел 2 Конструкции гражданских и промышленных зданий |  | 8 |  |  |
| Тема 2.1. Классификация зданий и сооружений. Конструктивные элементы зданий. | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
|  | Конструктивные элементы гражданских зданий. Конструктивные элементы. Промышленных зданий. Конструктивные элементы гражданских и промышленных зданий |  |  |  |
|  | Практические занятия: Изучение конструктивных схем промышленных зданий и унифицированных параметров промышленных зданий. | 2 |  | 1-2 |
|  | Содержание учебного материала: | 2 |  | 1 |
|  | Монтаж внутри домовых газопроводов. Подготовительные работы. Составление замерных схем. Технология монтажа внутренних газопроводов. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: | 2 |  | 3 |
|  | Техника безопасности при монтаже внутренних газопроводов. |  |  |  |
| Раздел 3.Технология и организация строительного производства. |  | 20 |  |  |
| Тема 3.1.Земляные работы. | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
|  | Виды земляных сооружений. Основные строительные свойства грунтов. Разрыхляемость грунтов. Устройства искусственных оснований. Гидромеханический способ производства земляных работ |  |  |  |
|  | Практические занятия: Определение габаритов и профиля траншеи. Подсчеты объемов земельных работ. | 2 |  | 1-2 |
| Тема 3.2. Землеройные машины | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
|  | Механизированные способы разработки грунта. Землеройные машины. Землеройнотранспортные машины. Гидромеханические снаряды. Особенности производства работ в зимнее время. Меры безопасности при производстве земляных работ. |  |  |  |
| Тема 3.3. Каменныерабо-ты | Содержание учебного материала: Правила каменной кладки. Способы выполнения каменной кладки. Организация труда каменщиков и техника безопасности. Особенности производства каменных работ в зимнее время. | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1 |
| Тема 3.4. Бетонные и желесобетонные работы | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1-2 |
|  | Последовательность операций при выполнении бетонных и железобетонных работ. Особенности производства работ в зимнее время. Меры безопасности. |  |  |  |
| Тема 3.5. Стропальные работы. | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1-2 |
|  | Виды перевозных грузов и применяемая тара. Канаты. Виды грузозахватных устройств. Стропы. Траверон. Захваты. |  |  |  |
| Тема 3.6. Монтаж строительных конструкций | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1-2 |
|  | Методы производства монтажных работ. Меры безопасности при монтаже строительных конструкций. |  |  |  |
|  | Практические занятия: Подбор такелажного и монтажного оборудования, монтажного приспособления для монтажа гражданских и промышленных зданий. (по справочным данным). | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 1-2 |
| Тема 3.7. Кровельные и гидроизоляционные работы. Отделочные работы. | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | 2 |
|  | Краткая характеристика кровель. Кровельные материалы и их классификация. Виды и пособы устройства гидроизоляции. Виды и назначение отделочных работ. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Гидромеханический способ производства земляных работ. Рытье и засыпка траншей при прокладке подземных газопроводов. Технология монтажа промышленных и крупноблочных жилых домов. Мероприятия по охране труда при производстве кровельных, гидроизоляционных и отделочных работ. Сигнализация, применяемая при производстве строительных работ. | 2 |  | 3 |
|  | Всего | 66 |  |  |
|  | Теоретические занятия | 40 |  |  |
|  | Практические занятия | 10 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |  |
|  | Итоговая аттестация: консультация / экзамен | 6/6 |  |  |

4. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализацияучебнойдисциплинытребуетналичияучебногокабинетастроительногопроизводства.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации;

комплект учебно-наглядных пособий «Основы строительного производства».

сканер;

принтер.

Технические средства обучения:

мультимедиапроектор или мультимедийная доска; фото или/и видео камера;

web-камера.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд колледжа представлен печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (электронно-библиотечной системой IPRBOOKS).

4.2.1.  Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Лазарева, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т (Автор-коллектив),Сборщиков (Первый автор) «Основы организации строительного производства» 2021.

- Аниканова, Галаева (Первый автор) «Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений» 2024.

- Пилипенко, Самченко (Первый автор) «Строительные материалы и технологии» 2024.

Дополнительные источники:

- СП 48.13330.2021 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (основные умения, усвоенные знания) | Коды формируемых компетенций (ОК, ПК, ЛР) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: -выбирать материалы и сортамент труб для газопроводов, используя нормативно-справочную литературу; -выбирать способы соединения трубопроводов; -подбирать способы и средства крепления трубопроводов | ОК 01 - ОК 09 ПК 1.1-1.3, ПК 2.1.-2.5, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16. | Наблюдение, оценка и зачеты по практическим работам Проверка выполнения индивидуальных заданий Проверка выполнения домашней работы Оценка защиты рефератов Тестирование Контрольные работы Устный опрос |
| Знать: -строения и свойств машиностроительных материалов, используемых для изготовления труб и средств крепления; -классификации и маркировки основных материалов, из которых изготавливаются трубопроводы; -методы защиты труб от коррозии; -способы соединения труб |  |  |

- ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |