РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ 03

# ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)

Профиль обучения: технологический

2025

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О.Ф. «___» _____________ 202__ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________ Чернышенко О.П. «___» ______________ 202__ г. |
| --- | --- |

Организация – разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

Составитель:

Швырева Ирина Станиславовна, преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 3 | Структура и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
| 5 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления)

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления)» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Подготавливать документацию по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления).

ПК 3.2. Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления).

ПК 3.3. Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления)

ПК 3.4. Организовывать мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления).

  - Цель и задачи рабочей программы профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления)»

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР

|  |  | ## ФГОС СПО |
| --- | --- | --- |
| ## Код |  | ## Наименование компетенции |
| ## Общие компетенции |  |  |
| ОК 1 |  | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 |  | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 |  | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 |  | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 |  | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 |  | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 |  | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 |  | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 |  | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| профессиональные компетенции |  |  |
| ВД 3 | Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |
| ПК 3.1. | Подготавливать документацию по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). |  |
| ПК 3.2. | Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |
| ПК 3.3. | Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |
| ПК 3.4. | Организовывать мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). |  |

Программа воспитания

| Код результата | Наименование личностного результата |
| --- | --- |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональны е требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 8 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющ емся рынке труда, избегающий безработицы ; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности |
| ЛР 13 | Способны й в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяю щие во взаимодействии с другим и людьми достигать поставленных целей; стремящ ийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |
| ЛР 19 | Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить |
| ЛР 20 | Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации |
| ЛР 23 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 30 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 34 | Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имею щ их общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики |
| ЛР 36 | Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |

2.2. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Знать | Уметь | Иметь практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 | - нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ; - методы визуального и инструментального контроля технического состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового оборудования; - правила эксплуатации газопроводов низкого давления; - технологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов домового газового оборудования; - требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; домового газового оборудования; - технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для определения соответствия их заданным в технических и иных документах параметрам; - специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; - номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего оборудования; - требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования; - технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим устройствам и автоматике; - свойства газа и его дератизации; - свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; - принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. | - проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состояния котлового оборудования, вспомогательного оборудования; - проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания; - вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состояния элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных; - выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику; - обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; - вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов; - организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации; контролировать процесс работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений; - обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт; - работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления. | -разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; - составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной; - обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; - проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля; - ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности; - осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов; - осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств; - осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления; - осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; - выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом; - проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления; - обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа; - осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами; - осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта; - обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования; - техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов; - контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; - актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; - ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации; - организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; - проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте; - осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; - анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации. |

2.3  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов:  420  часов

Из них на освоение:

МДК 03.01:  134 час

МДК 03.02:  182  час

производственной практики: 72  час

Итоговая аттестация – 32 час

3. СТРУКТУРА И СОДЕРАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Структура профессионального модуля ПМ 03 «Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления)»

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ПК 3.1-3.4 ОК 01-11 | МДК 03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 134 | 126 | 40 |  |  |  |  |  | 8 |
| ПК 3.1-3.4 ОК 01-11 | МДК 03.02 Технологические процессы эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 182 | 172 | 60 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Итоговая аттестация по ПМ.03 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 420 | 298 |  | 100 |  |  |  | 72 | 18 |

.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 03 «Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления)»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем в часах | Уровень усвоения | Коды компетенций, личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квалификация техник |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| МДК. 03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  |  | 86/40/8 |  |  |
| Тема 1.1. Организация эксплуатации газового хозяйства | Содержание |  | 38(6)4 |  |  |
|  | Основные положения и задачи эксплуатации газового хозяйства. Организация эксплуатации сетей газораспределения. Подготовка к эксплуатации сетей газораспределения в осенне-зимний период. |  | 2 2 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19, ЛР20 ЛР23, ЛР30 ЛР34, ЛР36 |
|  | Структура производственных организаций по эксплуатации газового хозяйства. |  | 2 |  |  |
|  | ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |  | 2 |  |  |
|  | Нормативно-техническая документация по организации эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. |  | 2 |  |  |
|  | Основные сведения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | 2 |  |  |
|  | Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления. |  | 2 |  |  |
|  | Подготовка персонала эксплуатационных организаций |  | 2 |  |  |
|  | Организация выполнения газоопасных работ сетей газораспределения |  | 2 |  |  |
|  | Организация эксплуатации сетей газораспределения. Организация эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии |  | 2 2 |  |  |
|  | Организация газоопасных работ сетей газопотребления Организация эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах Организация эксплуатации сетей газопотребления в общественных и административных зданиях. |  | 2 2 2 |  |  |
|  | Организация эксплуатации сетей газопотребления на предприятиях и в котельных. Охрана труда |  | 2 2 |  |  |
|  | Эксплуатационная документация. Восстановлении эксплуатационной или исполнительной документации при утрате. |  | 2 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 6 |  |  |
|  | Составление структуры эксплуатационной организации газораспределительной сети. |  | 2 | 2; 3 |  |
|  | Составление акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. |  | 2 |  |  |
|  | Перечень исполнительной документации, прилагаемой к акту сдачи объекта в эксплуатацию. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельных работ: |  | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: написать мини реферат на тему: Испытание газопроводов на прочность. |  | 2 | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа: написать мини реферат на тему: Испытание газопроводов на герметичность. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Мониторинг технического состояния систем газораспределения | Содержание |  | 26/14 |  | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 |
|  | Проверка состояния охранных зон газопроводов. |  | 2 | 1; 2 |  |
|  | Технический осмотр подземных и надземных газопроводов. Маршрутные карты. Сроки проведения технического осмотра газопроводов |  | 2 2 2 |  |  |
|  | Техническое обследование подземных газопроводов. |  | 2 |  |  |
|  | Оценка технического состояния подземных и надземных газопроводов. |  | 2 |  |  |
|  | Техническое диагностирование стальных подземных газопроводов. |  | 2 |  |  |
|  | Технический осмотр пунктов редуцирования газа. |  | 2 |  |  |
|  | Оценка технического состояния пунктов редуцирования газа. |  | 2 |  |  |
|  | Порядок перехода на байпасную линию Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации газопроводов. Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации ГРП. Техника безопасности при эксплуатации установок защиты подземных газопроводов от коррозии. |  | 2 2 2 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 14 |  |  |
|  | Составление маршрутных карт на отдельные участки газопроводов |  | 2 | 2; 3 |  |
|  | Оформление разрешения на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы |  | 2 |  |  |
|  | Заполнение эксплуатационного журнала газопроводов. |  | 2 |  |  |
|  | Заполнение журнала обхода трасс газопроводов и оформление рапорта обходчика трасс газопровода. |  | 2 |  |  |
|  | Акт технического обследования подземного газопровода. |  | 2 |  |  |
|  | Заполнение паспорта газорегуляторного пункта. |  | 2 |  |  |
|  | Заполнение наряда-допуска на производство газоопасных работ. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Планирование и организация работ по эксплуатации и ремонту газораспределительных систем | Содержание |  | 14/14 |  | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 |
|  | Регламентные и плановые работы при эксплуатации сети газораспределения. |  | 2 | 1; 2 |  |
|  | Регламентные и плановые работы при эксплуатации пунктов редуцирования газа. |  | 2 |  |  |
|  | Регламентные и плановые работы при эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии. |  | 2 |  |  |
|  | Организация эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии. |  | 2 |  |  |
|  | Организация оперативно-диспетчерского управления сетями газораспределения. Организация эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами. |  | 2 2 |  |  |
|  | Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 14 |  |  |
|  | Составление перечня газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску. |  | 2 | 1; 2 |  |
|  | Составление перечня газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска. |  | 2 |  |  |
|  | Графики технического обслуживания и ремонтов газопроводов |  | 2 |  |  |
|  | Графики технического обслуживания и ремонтов и газового оборудования. |  | 2 |  |  |
|  | Графики осмотра технического состояния, параметров срабатывания предохранительных и защитных устройств |  | 2 |  |  |
|  | Заполнение эксплуатационного паспорта подземных электрозащитных установок. |  | 2 |  |  |
|  | Заполнение акта приемки ввода в эксплуатацию устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Планирование и организация работ по эксплуатации и ремонту газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных и промышленных предприятий | Содержание |  | 8(6)4 |  |  |
|  | Общие требования к организации эксплуатации сетей газопотребления. Проведение инструктажа потребителей по безопасному пользованию газом в быту |  | 2 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19, ЛР20 ЛР23, ЛР30 ЛР34, ЛР36 |
|  | Планирование работ по эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных. |  | 2 |  |  |
|  | Состав работ и сроки проведения регламентных работ по обслуживанию оборудования газоснабжения производственных зданий. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 6 |  |  |
|  | Графики технического обслуживания, текущего и капитального ремонта внутренних газопроводов и газоиспользующих установок, инженерных сетей, зданий и сооружений. |  | 2 | 2; 3 |  |
|  | Выполнение схем подводки газа к котлам с горелками низкого и среднего давления. |  | 2 |  |  |
|  | Описание действий оператора котельной при срабатывании сигнализации на наличие угарного газа в котельном зале. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Составить технический отчет по наладке газоиспользующего оборудования котельной. |  | 4 | 3 |  |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Технологические процессы эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  |  |  |  |  |
| МДК. 03.02 Технологические процессы эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  |  | 112(60)10 |  |  |
| Тема 1.1. Эксплуатация сети газораспределения |  | Содержание | 26(16)2 |  |  |
|  |  | Производство газоопасных работ. Наряд – допуск на производство газоопасных работ. | 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19, ЛР20 ЛР23, ЛР30 ЛР34, ЛР36 |
|  |  | Ввод в эксплуатацию законченных строительством распределительных газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Техническая документация при вводе в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования. | 2 |  |  |
|  |  | Подключение объекта газификации к сети газораспределения. | 2 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Текущий и капитальный ремонты газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов. | 2 |  |  |
|  |  | Перевод сетей газораспределения со сжиженного на природный газ. Контроль качества ремонтных работ. | 2 |  |  |
|  |  | Контроль интенсивности запаха газа в конечных точках сети газораспределения. | 2 |  |  |
|  |  | Контроль давления газа в сети газораспределения. | 2 |  |  |
|  |  | Консервация и утилизация (ликвидация) газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Охрана труда при ремонте и эксплуатации сети газораспределения. | 2 |  |  |
|  |  | Техническое диагностирование подземных стальных газопроводов. Плановое и внеочередное техническое диагностирование. Анализ повреждений и параметров технического состояния газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий | 16 |  |  |
|  |  | Составление технологии врезки принятых в эксплуатацию газопроводов. | 2 | 2; 3 |  |
|  |  | Составление технологии контрольной опрессовки и продувки газопроводов газом. | 2 |  |  |
|  |  | Оформление акта ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода. | 2 |  |  |
|  |  | Оформление наряда-допуска на производство газоопасных работ на врезку в действующий газопровод. | 2 |  |  |
|  |  | Оформление плана производства газоопасных работ. | 2 |  |  |
|  |  | Составление технологии врезки принятых в эксплуатацию неметаллических газопроводов в действующий газопровод. | 2 |  |  |
|  |  | Заполнение акта диагностирования технического состояния подземного газопровода | 2 |  |  |
|  |  | Определение остаточного срока службы газопровода. | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Присоединение к неметаллическим газопроводам. Методы контроля узлов врезки в действующий газопровод. | 2 | 3 |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов |  | Содержание | 14(6)2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19, ЛР20 ЛР23, ЛР30 ЛР34, ЛР36 |
|  |  | Ввод в эксплуатацию средств электрохимической защиты | 2 | 1; 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание средств ЭХЗ | 2 |  |  |
|  |  | Ремонт средств ЭХЗ | 2 |  |  |
|  |  | Проверка эффективности работы средств ЭХЗ, виды выполняемых работ | 2 |  |  |
|  |  | Оценка эффективности противокоррозионной защиты подземных газопроводов | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатационная документация при эксплуатации средств ЭХЗ | 2 |  |  |
|  |  | Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации электрозащитных установок | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  |  | Оформление акта ввода в эксплуатацию установок ЭХЗ. | 2 | 2; 3 |  |
|  |  | Оформление эксплуатационного паспорта установки электрохимической защиты. | 2 |  |  |
|  |  | Акт шурфового обследования подземного газопровода. | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Измерение потенциалов газопровода относительно земли на действующих газопроводах и определение эффективности защиты от коррозии. | 2 | 3 |  |
| Тема 1.3. Эксплуатация пунктов редуцирования газа |  | Содержание | 10(10)2 |  | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19, ЛР20 ЛР23, ЛР30 ЛР34, ЛР36 |
|  |  | Ввод пункта редуцирования газа в эксплуатацию. | 2 | 1; 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования пунктов редуцирования газа. | 2 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт систем инженерно-технического обеспечения пунктов редуцирования газа. Эксплуатация зданий газорегуляторных пунктов. | 2 |  |  |
|  |  | Консервация и ликвидация пунктов редуцирования газа. | 2 |  |  |
|  |  | Требования охраны труда при выполнении работ на пунктах редуцирования газа | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  |  | Акт ввода в эксплуатацию ПРГ. | 2 | 2; 3 |  |
|  |  | Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа. | 2 |  |  |
|  |  | Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа. | 2 |  |  |
|  |  | Оформление результатов технической диагностики оборудования ПРГ. | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Измерение потенциалов газопровода относительно земли на действующих газопроводах и определение эффективности защиты от коррозии. | 2 | 3 |  |
| Тема 1.4. Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами |  | Содержание | 4 |  | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19, ЛР20 ЛР23, ЛР30 ЛР34, ЛР36 |
|  |  | Ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами. | 2 | 1; 2 |  |
|  |  | Техническое обслуживание средств АСУ ТП. Текущий и капитальный ремонты средств АСУ ТП. Техническая документация при эксплуатации АСУ ТП. | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Эксплуатация сети газопотребления |  | Содержание | 18(14)2 |  |  |
|  |  | Подключение объекта газификации к сети газораспределения. Проведение инструктажа потребителей по безопасному пользованию газом в быту. | 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 |
|  |  | Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация газопроводов в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация газоиспользующего оборудованияв жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ. | 2 |  |  |
|  |  | Переустройство сетей газопотребления. | 2 |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления на предприятиях и котельных. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация сетей газопотребления на предприятиях и в котельных. | 2 |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию газового оборудования промышленных предприятий. | 2 |  |  |
|  |  | В том числе, практических работ | 14 |  |  |
|  |  | Оформление разрешения на первичный пуск газа для ввода в эксплуатацию сети газопотребления. | 2 | 2; 3 |  |
|  |  | Заполнение акта-наряда на первичный пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий. | 2 |  |  |
|  |  | Оформление акта ввода в эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования производственного здания. | 2 |  |  |
|  |  | Определение возможных неполадок для газовой плиты, причин их появления и методов устранения. | 2 |  |  |
|  |  | Определение возможных неполадок при работе индивидуального газового котла, причин их появления и методов устранения. | 2 |  |  |
|  |  | Определение возможных неполадок для проточного водонагревателя, причин их появления и методов устранения. Заполнение документации по техническому диагностированию внутренних газопроводов жилых и общественных зданий | 2 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Эксплуатационные требования к содержанию дымовых и вентиляционных каналов. Контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в зимнее время. | 2 | 3 |  |
| Тема 1.6. Эксплуатация установок сжиженного газа и газонаполнительных станций |  | Содержание | 24(6) |  |  |
|  |  | Ввод объектов СУГ в эксплуатацию. Подготовительные работы. Пусконаладочные работы. Комплексное опробование. | 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 |
|  |  | Требования к проведению сливо-наливных операций СУГ из железнодорожных и автомобильных цистерн в резервуары ГНС, ГНП и резервуарные установки. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация резервуаров: техническое обслуживание, текущий ремонт. | 2 |  |  |
|  |  | Техническое освидетельствование резервуаров. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация насосов, компрессоров, испарителей ГНС. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация газопроводов, запорной и предохранительной арматуры | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация электрооборудования, молниезациты, заземления ГНС. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация электрооборудования, систем автоматизации, сигнализации и КИП ГНС. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация сетей инженерно-технического обеспечения ГНС. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация систем вентиляции, отопления, кондиционирования ГНС. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация зданий и сооружений ГНС. | 2 |  |  |
|  |  | В том числе, практических работ | 6 |  |  |
|  |  | Заполнение технического паспорта резервуарной установки | 2 | 2; 3 |  |
|  |  | Заполнение журнала технического обслуживания и ремонта оборудования и арматуры объекта СУГ. | 2 |  |  |
|  |  | Заполнение журнала технического обслуживания и ремонта групповых баллонных установок. | 2 |  |  |
| Тема 1.7. Оперативно-диспетчерское управление системами газораспределения |  | Содержание | 16(8)2 |  |  |
|  |  | Контроль и управление режимами работы сетей газоснабжения. Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения и газопотребления. | 2 |  | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 |
|  |  | Аварийно-диспетчерская служба, ее задачи и структура. | 2 |  |  |
|  |  | Оснащение аварийно-диспетчерской службы. | 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатационная документация при выполнении работ по локализации и ликвидации аварий. | 2 |  |  |
|  |  | Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛА). | 2 |  |  |
|  |  | Планы взаимодействия со службами различных ведомств по устранению аварий. | 2 |  |  |
|  |  | Расследование, учет и оформление аварий и несчастных случаев. | 2 |  |  |
|  |  | Меры безопасности и охраны труда при ликвидации аварий и выполнении газоопасных работ. | 2 |  |  |
|  |  | В том числе, практических работ | 8 |  |  |
|  |  | Составление примерного перечня документации аварийно-диспетчерской службы. | 2 | 2; 3 |  |
|  |  | Разработка схемы действий диспетчера АДС по плану локализации и ликвидации аварий по заявке «Запах газа на улице». | 2 |  |  |
|  |  | Разработка плана локализации и ликвидации аварий по заявке «Запах газа в подъезде или лестничной клетке». | 2 |  |  |
|  |  | Разработка схемы взаимодействия служб различного назначения по плану локализации и ликвидации аварий по заявке «Запах газа в подвале жилого дома» | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: написать реферат на тему: Тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации аварий, взаимодействия служб различного назначения. | 2 | 3 |  |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: - составление актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов; - контроль соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; - актуализация результатов обхода потребителей бытового газа, фиксирование выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; - ведение необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации; - организация работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; - проведение производственного инструктажа персонала на рабочем месте; - осуществление проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; - анализ работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведение учета выявленных неисправностей и дефектов и отражение результатов в отчетной документации. |  |  |  | 72 |  |
| Итоговая аттестация по ПМ.03 |  |  |  | 32 |  |
| Всего |  |  |  | 420 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Газовые сети и установки», оснащенные оборудованием:

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся;

- комплект справочной, нормативной, технической документации;

- комплект учебно-методической документации; макеты газового оборудования;

- комплект бланков технологической документации; наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению работ по проектированию систем газораспределения и газопотребления возможно в электронном варианте);

- техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы о системах газораспределения и газопотребления, технических и технологических устройствах и оборудовании.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд колледжа  представлен печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (электронно-библиотечной системой IPRBOOKS).

4.2.1. Печатные издания

1. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб.пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с.

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб.пособие/ В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с.

3. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208

4. В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб.пособие – М.: Издательство АВС, 2012 -100 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Аборнев, Д. В. Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с основами теплотехники) : учебное пособие (курс лекций) / Д. В. Аборнев, М. Ю. Калиниченко, Е. И. Беляев. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. - 128 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92689.html

2. Газораспределительные системы : учебно-методическое пособие / составители Р. В. Муканов. - Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2023. - 146 c. - ISBN 978-5-93026-188-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL:

https://www.iprbookshop.ru/135148.html

3. Гулина, С. А. Объекты транспорта природного газа : учебное пособие для СПО / С. А. Гулина, А. С. Гулина. - Саратов : Профобразование, 2022. - 140 c. - ISBN 978-5-4488-1417-4. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116269.html

4. Колибаба О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О.Б. Колибаба, В.Ф. Никишов, М.Ю. Ометова. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2020. – 204 с

5. . Медведева, О. Н. Газоснабжение : учебник для СПО / О. Н. Медведева. - Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 302 c. - ISBN 978-5-4488-1536-2, 978-5-4497-1741-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122504.html  (дата обращения: 26.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/122504

6. Медведева, О. Н. Газоснабжение : учебник для СПО / О. Н. Медведева. - Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 302 c. - ISBN 978-5-4488-1536-2, 978-5-4497-1741-2. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122504.html  (дата обращения: 26.07.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/122504

7.Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/

9. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru

10. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

11. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

12. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://ch4gaz.ru

4.2.3. Дополнительные источники

1. Илюшов, Н. Я. Горение газовых смесей : учебное пособие для СПО / Н. Я. Илюшов, Л. П. Власова. - 2-е изд. - Саратов : Профобразование, 2024. - 60 c. - ISBN 978-5-4488-1170-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/139089.html  (дата обращения: 21.05.2024). - Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Крец, В. Г. Машины и оборудование газонефтепроводов : учебное пособие для СПО / В. Г. Крец, А. В. Рудаченко, В. А. Шмурыгин. - 2-е изд. - Саратов : Профобразование, 2024. - 434 c. - ISBN 978-5-4488-1346-7. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/137714.html  (дата обращения: 24.04.2024). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. –  М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 238 с.

3. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. –  М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. –  392 с.

4. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Компетенции | Основные показатели оценки ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Проверка (техническая диагностика) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля; проверка эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления; осуществление контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами; обеспечение плановых осмотров элементов домового газового оборудования; техническое освидетельствование стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля. | ОК 01-09 ПК 3.1-ПК 3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения высоко «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий вы-полнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения работы с освоенным материалом не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. |
| Разработка проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; составление проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной; составление актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов. | ОК 01-09 ПК 3.1-ПК 3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 |  |
| Обеспечение обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; осуществление контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления; обеспечение замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа. | ОК 01-09 ПК 3.1-ПК 3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 |  |
| Ведение журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности; осуществление контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта. | ОК 01-09 ПК 3.1-ПК 3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19, ЛР20 ЛР23, ЛР30 ЛР34, ЛР36 |  |
| Организация работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; проведение производственного инструктажа персонала на рабочем месте. | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19, ЛР20 ЛР23, ЛР30 ЛР34, ЛР36 |  |
| Осуществление анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов; осуществление контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств; осуществление контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; осуществление контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; контроль соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; актуализация результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; ведение необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации; осуществление проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; анализ работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации. | ОК 01-09 ПК 3.1-3.4 ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 ЛР19 ЛР20 ЛР23 ЛР30 ЛР34 ЛР36 |  |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |