ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.05)

2025

Рабочая программа производственной практики по модулям ПМ.01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 05  разработана на основе федерального государственного стандарта по специальности среднего профессионального образования   (далее – ФГОС) для специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О.Ф. «___» _____________ 202__ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________Кисюк О.П. «___» ______________ 202__ г. |
| --- | --- |

Организация – разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

Составитель: Швырева Ирина Станиславовна преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. | УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| 5. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ | 10 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ | 11 |

1. Паспорт программы производственной

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Программа производственной практики по ПМ.01 Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей  газораспределения и газопотребления), ПМ.02 Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления), ПМ.03 Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления), ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью ППССЗ по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения в части освоения основных видов профессиональной деятельности:

- Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей  газораспределения и газопотребления);

- Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления);

- Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления;

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности, обучающийся в ходе данного вида практики должен:

Иметь практический опыт:

ПМ.01:

- в чтении чертежей рабочих проектов;

- в составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления;

- в выборе материалов и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-справочной литературы и технико-экономической целесообразности их применения;

- в составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления;

- в вычерчивании на генплане населенного пункта сети газораспределения;

- в строительстве продольных профилей участков газопроводов;

- в вычерчивании оборудования и газопроводов на планах этажей;

- в моделировании и вычерчивании аксонометрических схем внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- в чтении архитектурно-строительных и специальных чертежей;

- в конструировании и выполнении фрагментов специальных чертежей при помощи персонального компьютера;

- в пользовании нормативно-справочной информации для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления.

ПМ.02:

- в подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ;

- в определении потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах;

- в контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов;

- в осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ;

- в проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ;

- в ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ;

- в осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ;

- в выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации;

- в оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ;

- в проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности;

- в разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ;

- в оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- в разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;

- в разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации;

- в определении потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах;

- в осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- в осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ.

ПМ.03:

- в разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления;

- в составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной;

- в обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры;

- в проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля;

- в ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности;

- в осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов;

- в осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств;

- в осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления;

- в осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования;

- в выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом;

- в проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления;

- в обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа;

- в осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами;

- в осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта;

- в обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования;

- в техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов;

- в контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования;

- в актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания;

- в ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации;

- в организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ;

- в проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте;

- в осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений;

анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации.

ПМ.05:

- оформление документации по вводу в эксплуатацию сети газопотребления МКД;

- оформление документации по вводу в эксплуатацию сети газопотребления индивидуального жилого дома;

- оформление документации по монтажу индивидуальной баллонной установки;

- производство работ по вводу в эксплуатацию и пуску газа в МКД;

- ввод в эксплуатацию газового оборудования индивидуального жилого дома;

- выполнение технического обслуживания газоиспользующего оборудования жилого дома;

- ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых  организаций);

- разборка, притирка и смазка кранов газового  оборудования и арматуры;

-  выполнения работ по замене арматуры (кранов) ВДГО;

- определение давления и количества газа;

- установка современных бытовых газовых приборов и газового оборудования;

- выполнение работ по контрольной опрессовке газового оборудования жилого дома;

- выполнение работ по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования;

- определение и анализ параметров систем газоснабжения;

- монтаж газоиспользующего оборудования (газовой плиты, котла) в МКД;

- монтаж  индивидуальной баллонной установки СУГ жилого дома;

- перемонтаж бытовых газовых приборов и  оборудования в жилых домах и коммунально-бытовых предприятиях;

- устранение утечек газа на газопроводах сети газопотребления;

- замена участков газопроводов в МКД и индивидуальных жилых домов;

- выполнение слесарных работ, используя механизированные инструменты.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики

ПМ 01: 72 часа; ПМ 02: 72 часа; ПМ 03: 72 часов; ПМ 04: 144 часа.

2. Результаты практики

Результатом производственной практики является приобретение практического опыта что, необходимо для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций.

Освоение общих компетенций (ОК):

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

Освоение профессиональных компетенций (ПК):

| Код | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 1.1. | Разрабатывать рабочую документацию элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). |
| ПК 1.2. | Подготавливать к выпуску рабочую документацию элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). |
| ПК 1.3. | Создавать элементы и узлы системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) в качестве компонентов для информационной модели объекта. |
| ВД 2 | Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 2.1. | Организовывать материально-техническое обеспечение производства строительно-монтажных работ |
| ПК 2.2. | Осуществлять подготовку к производству строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 2.3. | Организовывать выполнение строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 2.4. | Проводить операционный и текущий контроль качества производства строительно-монтажных работ. |
| ВД 3 | Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 3.1. | Подготавливать документацию по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). |
| ПК 3.2. | Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 3.3. | Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ПК 3.4. | Организовывать мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). |
| ВД 5 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |
| ПК 5.1 | Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования, слесарные работы при производстве фасонных частей и деталей газопроводов, определение локализации мест утечек газа |
| ПК 5.2. | Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей |
| ПК 5.3. | Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями |
| ПК 5.4 | Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы |

3. Структура и содержание программы производственной практики

3.1. Тематический план

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля | Объём времени, отведённой на практику (в неделях, часах) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 – 09 ПК 1.1. – 1.3. | ПМ.01 | 72 часа (2 недели) | 3 курс (6 семестр) |
| ОК 01 – 09 ПК 2.1. – 2.4. | ПМ.02 | 72 часа (2 недели) | 3 курс (6 семестр) |
| ОК 01 – 09 ПК 3.1. – 3.4. | ПМ.03 | 72 часа (2 недели) | 4 курс (8 семестр) |
| ОК 01 – 09 ПК 5.1. – 5.3. | ПМ.05 | 144 часа (4 недели) | 3 курс (6 семестр) |

3.1.1 Тематический план ПП.01

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 - 09 ПК 1.1. – 1.3. | - чтении чертежей рабочих проектов; - в составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления; - в выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; - в составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления; | ПП.01. Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 72 |
|  |  | Тема 1. Участвовать в выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения. | 6 |
|  |  | Тема 2. Вычерчивание на генплане населенного пункта сети газораспределения | 6 |
|  |  | Тема 3. Построение продольных профилей участков газопроводов | 6 |
|  |  | Тема 4. Составление схем оборудования и газопроводов на планах этажей | 6 |
|  |  | Тема 5. Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем внутренних газопроводов для гражданских, общественных промышленных и сельскохозяйственных объектов с использованием нормативно-справочной литературы | 6 |
|  |  | Тема 6. Чтение чертежей, конструирование и выполнение фрагментов чертежей систем газораспределения и газопотребления | 6 |
|  |  | Тема 7. Использование источников нормативно-справочной информации для расчета систем газоснабжения. | 6 |
|  |  | Тема 8. Определять расчетные расходы газа потребителей низкого, среднего и высокого давления | 6 |
|  |  | Тема 9. Выполнять гидравлический расчет систем газораспределения газопотребления | 6 |
|  |  | Тема 10. Производить расчет и подбор оборудования для ГРП, ГРПБ и ГРУ | 6 |
|  |  | Тема 11. Производить расчет газовых горелок | 6 |
|  |  | Итоговая аттестация | 6 |

3.1.2. Содержание производственной практики ПП.01.

| Код и наименование профессиональных модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01. Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |  |  |
| ПП.01. Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  | 72 |  |
| Тема 1. Участвовать в выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения. | Организационное собрание. Выдача индивидуальных заданий. Инструктаж по технике безопасности. Работа со справочным материалом. | 6 | 3 |
| Тема 2. Вычерчивание на генплане населенного пункта сети газораспределения | Вычерчивание аксонометрической схемы жилых домов с расстановкой дымоходов. Вычерчивание аксонометрической схемы жилых домов с расстановкой газовых приборов. Проектирование жилых домов | 6 | 3 |
| Тема 3. Построение продольных профилей участков газопроводов | Профиль подземного газопровода, построение | 6 | 3 |
| Тема 4. Составление схем оборудования и газопроводов на планах этажей | Схемы оборудования и газопроводов на планах этажей | 6 | 3 |
| Тема 5. Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем внутренних газопроводов для гражданских, общественных промышленных и сельскохозяйственных объектов с использованием нормативно-справочной литературы | Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем внутренних газопроводов | 6 | 3 |
| Тема 6. Чтение чертежей, конструирование и выполнение фрагментов чертежей систем газораспределения и газопотребления | Работа с чертежами систем газораспределения и газопотребления | 6 | 3 |
| Тема 7. Использование источников нормативно-справочной информации для расчета систем газоснабжения. | Работа с нормативно-справочными источниками | 6 | 3 |
| Тема 8. Определять расчетные расходы газа потребителей низкого, среднего и высокого давления | Расчетные работы по расходованию газа | 6 | 3 |
| Тема 9. Выполнять гидравлический расчет систем газораспределения газопотребления | Гидравлические расчеты | 6 | 3 |
| Тема 10. Производить расчет и подбор оборудования для ГРП, ГРПБ и ГРУ | Расчет и подбор оборудования для ГРП, ГРПБ и ГРУ | 6 | 3 |
| Тема 11. Производить расчет газовых горелок | Расчет газовых горелок | 6 | 3 |
| Итоговая аттестация | Прием отчетов и защита отчетов | 6 | 3 |

3.2.1 Тематический план ПП.02.

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1 – 11 ПК 2.1. – 2.4. | - подготовка и оборудование участка производства однотипных строительных работ; - определение потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах; - контроль качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; - осуществление оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ; - проведение контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ; - ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; - осуществление текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ; - выявление причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации; - оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; - проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; - разработка и согласовании календарных планов производства строительных работ; - оформление разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; - разработка, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; - разработка, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации; - определение потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; - осуществление контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. | ПП.02. Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 72 |
|  |  | Тема 1. Организация и выполнение подготовки систем и объектов к строительству и монтажу | 6 |
|  |  | Тема 2. Производственные базы строительно-монтажных организаций | 3 |
|  |  | Тема 3. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | 6 |
|  |  | Тема 4. Земляные работы | 6 |
|  |  | Тема 5. Подготовительные работы при монтаже внутренних газопроводов | 6 |
|  |  | Тема 6. Сварочно-монтажные работы | 6 |
|  |  | Тема 7. Монтаж подземных и наземных газопроводов | 6 |
|  |  | Тема 8. Монтаж внутренних газопроводов | 6 |
|  |  | Тема 9. Изоляционные работы | 6 |
|  |  | Тема 10. Устройство и монтаж сооружений на газопроводах | 6 |
|  |  | Тема 11. Строительство подземных переходов газопроводов | 3 |
|  |  | Тема 12. Устройство и монтаж переходов газопроводов через водные преграды | 6 |
|  |  | Тема 13. Строительство и монтаж газорегуляторных пунктов и газонаполнительных станций | 3 |
|  |  | Итоговая аттестация | 3 |

3.2.2. Содержание производственной практики ПП.02.

| Код и наименование профессиональных модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП.02. Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |  |  |
| ПП.02.Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  | 72 |  |
| Тема 1. Организация и выполнение подготовки систем и объектов к строительству и монтажу | 1. Ознакомление с объектом практики, инструктаж по технике безопасности. 2. Изучение Правил безопасности Ростехнадзора и перечня газоопасных работ. 3. Знакомство обучающихся с особенностями производственно-хозяйственной деятельности объекта практики. 4. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. | 6 | 3 |
| Тема 2. Производственные базы строительно-монтажных организаций | Задачи в области газопотребления. | 3 | 3 |
| Тема 3. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | Расширение газовых сетей и систем газораспределения. | 6 | 3 |
| Тема 4. Земляные работы | Организация работ на исследуемом участке, особенности монтажа и эксплуатация газопроводов и газового оборудования, профилактическое обслуживание газовых приборов | 6 | 3 |
| Тема 5. Подготовительные работы при монтаже внутренних газопроводов | Освоение последовательного ввода в эксплуатацию газопроводов, газорегуляторных установок (ГРУ), агрегатов и приборов промышленных, коммунальных и бытовых потребителей. | 6 | 3 |
| Тема 6. Сварочно-монтажные работы | Сварочная техника для полиэтиленовых труб. Подбор труб и арматуры | 6 | 3 |
| Тема 7. Монтаж подземных и наземных газопроводов | Последовательность ведения ремонтных работ на газопроводах низкого и среднего давления. | 6 | 3 |
| Тема 8. Монтаж внутренних газопроводов | Изучение основных мер безопасности при выполнении монтажных работ, потребность в приспособлениях и механизмах, расстановка членов бригад, лиц, ответственных за проведение и координацию работ. | 6 | 3 |
| Тема 9. Изоляционные работы | Оборудование и приспособление для изоляционных работ. Мероприятия по охране труда и безопасности работ. Правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии | 6 | 3 |
| Тема 10. Устройство и монтаж сооружений на газопроводах | Типы газовых колодцев, устройство коверов. | 6 | 3 |
| Тема 11. Строительство подземных переходов газопроводов | Устройство переходов газопроводов. Приспособления для прокладки футляров и протаскивания газопроводов в футляр Мероприятия по технике безопасности при строительстве подземных переходов газопроводов | 3 | 3 |
| Тема 12. Устройство и монтаж переходов газопроводов через водные преграды | Составление нарядов уставленной формы согласно требованиям Ростехнадзора, разработка маршрутных карт и специальных планов пуска газа в газопроводы. | 6 | 3 |
| Тема 13. Строительство и монтаж газорегуляторных пунктов и газонаполнительных станций | Изучение исполнительных чертежей с указанием места и характера проводимой работы: инструктаж рабочих, организация рабочего места, обеспечение рабочих инструментами, защитными средствами и приспособлениями. | 3 | 3 |
| Итоговая аттестация | Оформление отчетов и защита отчетов | 3 | 3 |

3.3.1 Тематический план ПП.03

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1 – 11 ПК 3.1. – 3.4 | - разработка проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; - составление проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной; - обеспечение обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; - проверка (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля; - ведение журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности; - осуществление анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов; - осуществление контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств; - осуществление контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления; - осуществление контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; - выявление фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом; - проверка эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления; - обеспечение замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа; - осуществление контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами; - осуществление контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта; - обеспечение плановых осмотров элементов домового газового оборудования; - техническое освидетельствование стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов; - контроль соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; - актуализация результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; - ведение необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации; - организация работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; - проведение производственного инструктажа персонала на рабочем месте; - осуществление проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; - анализ работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации. | ПП.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 72 |
|  |  | Тема 1. Сбор информации и составление общей характеристики места практики (история развития, современное состояние, организационная модель предприятия. Производственная структура и специализация предприятия. Внешние связи предприятия. Экономическое состояние предприятия | 6 |
|  |  | Тема 2. Прохождение инструктажей. Ознакомление с должностными инструкциями руководителей и специалистов службы на месте производственной практики | 6 |
|  |  | Тема 3. Выполнение обязанностей стажеров | 40 |
|  |  | Тема 4. Обработка и анализ полученной информации. Оформление отчета по практике | 14 |
|  |  | Тема 5. Подготовка к защите практики, защита практики | 6 |

3.3.2. Содержание производственной практики ПП.03.

| Код и наименование профессиональных модуля (ПМ) и тем учебной практики |  | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |  |  |  |
| ПП.03. Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |  | 72 |  |
| Тема 1. Сбор информации и составление общей характеристики места практики (история развития, современное состояние, организационная модель предприятия. Производственная структура и специализация предприятия. Внешние связи предприятия. Экономическое состояние предприятия | Знакомство с работой службы режима газа. Знакомство с работой ГРП. Знакомство с работой АДС. Знакомство с работой службы эксплуатации. Знакомство с работой службы ЭХЗ. Знакомство с работой ПТО |  | 6 | 3 |
| Тема 2. Прохождение инструктажей. Ознакомление с должностными инструкциями руководителей и специалистов службы на месте производственной практики | Вводный инструктаж по безопасности труда, противопожарный безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды. Правила внутреннего трудового распорядка |  | 6 | 3 |
| Тема 3. Выполнение обязанностей стажеров | Определение состава бригад и объема работ при эксплуатационных и ремонтных работах систем газораспределения и газопотребления; составление планов периодичности обхода газопроводов, маршрутных карт, графиков планово-предупредительных и капитальных ремонтов; обеспечение работы по обходу, техническому обследованию и испытанию наружных газопроводов всех категорий; организация работы по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями; организация работы бригады в установленном режиме труда и отдыха; осуществление контроля качества работ по эксплуатации оборудования систем газораспределения и газопотребления; осуществления связи с газоснабжающими организациями и организациями, ведающими подземными коммуникациями; применение нормативных требований по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. |  | 40 | 3 |
| Тема 4. Обработка и анализ полученной информации. Оформление отчета по практике | Оформление технической документации по эксплуатации газопроводов и оборудования. Составление отчетных документов |  | 14 | 3 |
| Тема 5. Подготовка к защите практики, защита практики | дифференцированный зачет |  | 6 | 3 |

3.4.1 Тематический план ПП.05

| Коды профессиональных компетенций | Виды работ | Коды и наименования модулей, разделов, тем производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1 – 11 ПК 5.1. – 5.4. | - выполнение слесарных работ, используя механизированные инструменты; - выполнение операций по обслуживанию и ремонту газового оборудования жилых домов, коммунально-бытовых и промышленных предприятий; - выполнение сварочных работ. | ПП.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 144 |
|  |  | Тема 1. Виды предприятий, занимающихся ремонтом и обслуживанием систем газораспределения и газопотребления. Изучение техники безопасности, работа с технической документацией | 12 |
|  |  | Тема 2. Работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов | 40 |
|  |  | Тема 3. Составление плана периодичности обхода газопроводов, маршрутные карты, графики планово-предупредительных и капитальных ремонтов | 40 |
|  |  | Тема 4. Основные методы поиска и определения неисправностей | 40 |
|  |  | Тема 5. Оформление отчета по практике | 12 |

3.4.2. Содержание производственной практики ПП.04.

| Код и наименование профессиональных модуля (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий |  | Объём часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих |  |  |  |  |
| ПП.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих |  |  | 144 |  |
| Тема 1. Виды предприятий, занимающихся ремонтом и обслуживанием систем газораспределения и газопотребления. Изучение техники безопасности, работа с технической документацией |  | Инструкция по технике безопасности, устройства газораспределения и газопотребления, техническая документация | 12 | 3 |
| Тема 2. Работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов |  | Различные виды аппаратуры. | 12 | 3 |
| Тема 3. Составление плана периодичности обхода газопроводов, маршрутные карты, графики планово-предупредительных и капитальных ремонтов |  | Техническая документация, структурные, функциональные и принципиальные схемы, описание к приборам | 48 | 3 |
| Тема 4. Основные методы поиска и определения неисправностей |  | Документация на аппаратуру, контрольно-измерительные приборы | 24 | 3 |
| Тема 5. Оформление отчета по практике |  | Работа с разделами отчета | 12 | 3 |

4. Условия организации и проведения производственной практики ПО ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.05

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

- Договор с предприятием

- Бланк лист прибытия на место практики

- Бланк характеристики

- Дневник практики

- Индивидуальное задание

- Отчёт о прохождении практики

Все документы подтверждаются печатью предприятия.

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

- Индивидуальное задание

- Наличие технологического оборудования и оснастки

- Наличие технической документации производственных процессов (операционные и постовые карты, карты смазки, инструкции по эксплуатации оборудования, и др.)

4.3. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

- Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределения: учеб.пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х.  Самигулин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 391 с.

- Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб.пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с.

- Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб.пособие / В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с.

- Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208

- В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб.пособие – М.: Издательство АВС, 2012 -100 с.

4.3.1. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/

2. Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/

3. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru

4. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

5. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

6. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://ch4gaz.ru

6. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин – Режим доступа к сайту: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6

7. Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА инфо – Режим доступа к сайту: http://www.kipia.info

4.3.2. Дополнительные источники

1. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 238 с.

2. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с.

3. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. - 288 с.

4.4 Требования к руководителям практики от профессиональной образовательной организации и организации

Руководители практики от колледжа имеют опыт работы в качестве преподавателей специальных дисциплин по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Руководители практики от предприятия имеют высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее трёх лет.

5. Контроль и оценка результатов практики

5.1. Форма отчётности

Отчёт о прохождения практики. Защита результатов прохождения практики в виде собеседования проходит в соответствии с вопросами индивидуального задания.

5.2. Требования

Оформление в соответствии с требованиями к технической документации (ЕСТД). Отчёт должен содержать материалы в соответствии к вопросам индивидуального задания. Объём отчёта – 20-25 листов формата А4.

5.3. Срок выполнения и защиты

Сдача документов и последующая защита проходит в соответствии с графиком сдачи и защиты, в течение первых трёх дней после окончания практики.

5.4. Перечень документов, представленных обучающимся

Предоставляется комплект документов, заверенных печатью предприятия:

- Лист прибытия на место прохождения практики (в течение первых трёх дней после начала производственной практики)

- Отчёт о прохождения практики.

- Дневник.

- Характеристика.

| Результаты освоения компетенций | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 Разрабатывать рабочую документацию элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). | вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; строить продольные профили участков газопроводов; вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера. | Дифференцированный зачет по производственной практике, производственная характеристика, дневник производственной практики |
| ПК 1.2 Подготавливать к выпуску рабочую документацию элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). | пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров. |  |
| ПК 1.3 Создавать элементы и узлы системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) в качестве компонентов для информационной модели объекта. | заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями |  |
| ПК 2.1 Организовывать материально-техническое обеспечение производства строительно-монтажных работ | определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ; подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций |  |
| ПК 2.1 Осуществлять подготовку к производству строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для строительного производства; применять современные способы отчетности и хранения технической документации на объекты капитального строительства. |  |
| ПК 2.3 Организовывать выполнение строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ; осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ); осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций). |  |
| ПК 2.4 Проводить операционный и текущий контроль качества производства строительно-монтажных работ | осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами. |  |
| ПК 3.1. Подготавливать документацию по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). | проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состояния котлового оборудования, вспомогательного оборудования; проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания. |  |
| ПК 3.2. Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состояния элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных; обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт. |  |
| ПК 3.3. Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации. |  |
| ПК 3.4. Организовывать мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). | контролировать процесс работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений. |  |
| ПК 5.1 Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования, слесарные работы при производстве фасонных частей и деталей газопроводов, определение локализации мест утечек газа | работать на токарных, фрезерном и сверлильном станках; выполнить измерения линейкой, штангенциркулем, микрометром; выполнить разметку построением и по шаблону; выполнять правку и гибку металла ручным способом; выполнять опиливание металла; выполнять шабрение; нарезать резьбу на болтах, гайках, в сквозных и глухих отверстиях; выполнять слесарные работы по замене бытовых газовых приборов; обслуживать, регулировать и производить ремонт бытовых газовых приборов; участвовать в работе по демонтажу, монтажу и ремонту компрессорных установок; соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны; соединять детали электросваркой; соединять алюминиевые шины аргоно-дуговой сваркой; соединять и резать детали пропано-дуговой сваркой |  |
| ПК 5.2 Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей |  |  |
| ПК 5.3. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями | производить проверку работы газорегуляторных пунктов; проводить смену баллонов, инструктаж абонентов по правилам пользования газовыми приборами; |  |
| ПК 5.4 Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пакет документов

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА

| Студент |  |
| --- | --- |

(Ф.И.О.)

|  | курса, специальность |  | группы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| прошел (ла) |  | практику на |  |
| --- | --- | --- | --- |

| с « |  | » |  | 20 |  | г. | по « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты практики:

| 1. Степень выполнения программы практики |  |
| --- | --- |

| 2. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике |  |
| --- | --- |

| 3. Производственная дисциплина и прилежание |  |
| --- | --- |

| 4. Внешний вид |  |
| --- | --- |

| 5. Проявление сущности к социальной значимости своей будущей специальности |  |
| --- | --- |

6. Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой практики

| 7. Владение практическими навыками |  |
| --- | --- |

| 8. Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производствен- |  |
| --- | --- |
| ной санитарии, электро-и противопожарной безопасности |  |

| 9. Умение заполнять техническую документацию |  |
| --- | --- |

| 10. Умение работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством |  |
| --- | --- |

| 11. Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, отноше- |  |
| --- | --- |
| ние с коллегами и руководством |  |

| 12. Заключение об освоении профессиональной компетенции |  |
| --- | --- |

Руководитель предприятия ____________/______________/

подпись Ф.И.О.

Руководитель практики ____________/______________/

подпись            Ф.И.О.

М.П.

| ДВИЖЕНИЕ И ДАТЫ 1. Прибытие к месту практики. Подпись. наименование цеха, отдела, участка. Подпись. 3. Приступил к работе. дата, в качестве кого. 4. Переведен в. наименование цеха, отдела, участка. дата, в качестве кого, разряд. 5. Откомандирован в колледж. дата. Подпись и печать. (Заполняется в отделе кадров предприятия, организации) | КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ» ДНЕВНИК По; практике. Студента. Фамилия. Имя, Отчество. курса, группы. специальности. предприятие, на котором проводится практика. Руководитель практики:. От колледжа. От предприятия. 20 ___ год |
| --- | --- |

| ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ об учебной и производственной практике студентов КГБ ПОУ ХКОТСО - Производственная практика включает в себя следующие этапы: по профилю специальности и преддипломная практика. - Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. - Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. - Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики по профилю специальности и преддипломной практики, не более 40 часов в неделю. - Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. Общее руководство и контроль практики от колледжа осуществляет руководитель учебно-производственной работы. - В период прохождения производственной практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство. - Результаты практики определяются программами практики. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Форма отчетности студентов на производственной практике – дневник практики и отчет. - Практика завершается оценкой и/или зачетом студентом освоенных общих и профессиональных компетенций. | ПАМЯТКА СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 1. Перед отъездом на практику: 1.1. Получить направление, индивидуальное задание (дипломное задание), методические рекомендации и план составления отчета. 1.2. Взять с собой паспорт, студенческий билет, медицинский полис, полис государственного пенсионного страхования, ИНН, трудовую книжку (у кого она имеется). 1.3. Получить консультацию в колледже у руководителя практики по вопросам прохождения производственной практики. 2. По прибытии на место практики: 2.1. Сдать в отдел кадров направление на практику, трудовую книжку и оформиться. 2.2. Пройти инструктаж по технике безопасности. 2.3. Встретиться с руководителем практики от предприятия и ознакомиться с внутренним распорядком предприятия. 2.4. После оформления приказа по предприятию о зачислении на практику, оформить в отделе кадров листок прибытия и привезти его в колледж не позднее 3-х дней после начала практики. 3. По окончании практики: 3.1. За неделю до окончания практики закончить оформление отчета и сдать его на проверку руководителю практики от предприятия. 3.2. Получить заключение по практике в дневнике от руководителя практики от предприятия (организации). 3.3. Оформить протокол о присвоении рабочего разряда. 3.4. Получить производственную характеристику, заверенную печатью предприятия. 3.5. Оформить в отделе кадров свое увольнение, получить оформленную трудовую книжку, удостоверение о присвоении разряда по рабочей профессии, протокол квалификационной комиссии. |
| --- | --- |

| Адрес предприятия (организации). Транспорт (остановка). Ф.И.О. руководителя практики от предприятия. Телефон предприятия (структурного подразделения). График и режим работы практиканта. Телефон (сотовый или домашний) практиканта. Вышеперечисленные данные заполняются студентом-практикантом. ОФОРМЛЕННЫЙ ЛИСТОК ПРИБЫТИЯ СДАЕТСЯ В КОЛЛЕДЖ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ДНЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. | ЛИСТОК ПРИБЫТИЯ Студент. Группы; КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых. технологий и сферы обслуживания» прибыл для прохождения. практики на. «; »; 20; г.. Зачислен для прохождения практики приказом по предприятию. №; от «; »; 20; г.. Направлен в. цех, отдел, участок. Руководителем практики от предприятия назначен. (должность, Ф.И.О.). Начальник отдела кадров. М.П. |
| --- | --- |

Аттестационный лист по практике

| Студент |  |
| --- | --- |

ФИО

| обучающийся на |  | курсе по специальносит: |
| --- | --- | --- |

код и наименование специальности

| прошел производственную практику | по профессиональному модулю ПМ.00 |
| --- | --- |

вид производственной практики

| В объеме |  | часов с « |  | » |  | по « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| в организации |  |
| --- | --- |

|  | наименование организации, юридический адрес |
| --- | --- |

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики

| Виды и объем работ, выполненных студентом во время практики, согласно программе производственной практики | Оценка |
| --- | --- |

| Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка |
| --- | --- |
| Работы выполнены обучающимся качественно и в срок |  |
| Работы выполнены обучающимся в целом качественно и в срок |  |
| Работы выполнены обучающимся в основном, но с задержкой сроков |  |

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные компетенции:

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций | Освоено /неосвоено |
| --- | --- | --- |
| . |  |  |

| Итоговая оценка по практике |  |
| --- | --- |

| Подпись руководителя практики |  |
| --- | --- |

| (должность) | (подпись) | (ФИО) |
| --- | --- | --- |

| Дата « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

(КГБ ПОУ ХКОТСО)

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам директора по УПР

_______ Н.Н. Чириканова

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

На период производственной практики по Профессиональному модулю 01 _____________________________________________________________________________

по специальности

Студента группы _________________________________________

Вопросы для изучения

Содержание отчёта

- Характеристика предприятия (его значение для региона и отрасли, месторасположение, структура и основные производственные функции); режим работы предприятия, количество и квалификация персонала.

- Производственная программа (произвести исследовательскую деятельность по анализу количества и качества средств автоматизации предприятия).

- Характеристика технологического процесса производства. Выбор средств автоматизации системы САУ.

Указания по выполнению отчёта

Общий объём отчёта по практике должен быть 15-20 листов формата А4. Помимо текстового материала, в отчёте должны быть рисунки, фотографии, технологические карты(схемы) с пояснениями действий при выполнении работ по САУ или ремонту. Отчёт выполняется в соответствии с требованиями к оформлению технической документации. Отчёт рассматривается и подписывается руководителем практики от предприятия и колледжа. Титульный  лист заверяется печатью предприятия.

Результатом успешного прохождения практики является:

- положительная характеристика руководителя практики от предприятия и колледжа, подтверждающих освоение профессиональных компетенций студента;

- полнота и своевременность представления дневника практики, страницы которого подтверждены печатью организации

- отчёт по практике, выполнен в соответствии с заданием, оформлен по требованиям ЕСТД и сдан в установленные сроки.