РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Профиль обучения: технологический

2024 г

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов с учетом специфики технологических процессов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений по программе базовой подготовки на базе основного общего образования с получением среднего общего образования

| СОГЛАСОВАНО ПЦК химико-биологических и экологических дисциплин ____________ Резниченко О.Л. «____» ____________ 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР __________ Кисюк О.П. «____» ____________ 2025 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт рабочей программы профессионального модуля	3

1.1. Область применения примерной программы	3

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля	3

1.3.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля	4

2. Результаты освоения профессионального модуля	5

3. Структура и содержание профессионального модуля	9

3.1. Структура профессионального модуля	9

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (пм)	10

3. Условия реализации программы профессионального модуля	20

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:	20

3.2. Информационное обеспечение обучения	20

4. Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля	22

4.1. Промежуточная оценка	22

4.2. Итоговая оценка	24

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения примерной программы

Программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений входящей в состав укрупненной группы специальностей 18.00.00 «Химические технологии» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация лабораторно-производственной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)ПК.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности.

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа.

ПК 1.3. Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа.

ПК 1.4. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при подготовке по специалистов среднего звена по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений.

1.3.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

Цель овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля:

- выбор оптимальных методов исследования;

- выполнение химических и физико-химических анализов;

- приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа;

- выполнение работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенции |
| Общие компетенции |  |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 1.1 | Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности. |
| ПК 1.2 | Выбирать оптимальные методы анализа. |
| ПК 1.3 | Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. |
| ПК 1.4 | Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм. |
| Программа воспитания по специальности |  |
| Код результата | Наименование личностного результата |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 13 | Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора |
| ЛР 17 | Формирование ответственности за результаты своего обучения |
| ЛР 19 | Формирование осознания нравственных основ труда |
| ЛР 21 | Представление о компонентах безопасного поведения |

2.2. В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Знания | Умения | Иметь практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, | Нормативная документация на методику выполнения измерений; современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; основные методы анализа химических объектов; метрологические характеристики химических методов анализа; современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; теоретических основ химических и физико-химических методов анализа; методы расчета концентрации вещества по данным анализа; лабораторное оборудование химической лаборатории; классификация химических веществ; технику выполнения лабораторных работ; правила охраны труда при работе в химической лаборатории; правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями. | работать с нормативной документацией на методику анализа; выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; оценивать метрологические характеристики методики; оценивать метрологические характеристики лабораторного оборудования; измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концентрации определяемого вещества; выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов; проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; выполнять стандартизацию растворов; выбирать основное и вспомогательные оборудование, посуду, реактивы; использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; | оценивание соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности; выбора оптимальных методов исследования; выполнения химических и физико-химических анализов; приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа; выполнение работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. |

2.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего – 654 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 412 часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 464 часов,

- самостоятельной работы обучающегося – 18 часа,

-производственной практики - 180 часов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | 430 | 412 | 184 | - | 18 | - | - | - |
|  | Производственная практика | 180 | - |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Консультации МДК.01.01 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен МДК,01.01 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консультации по ПМ 01 | 4 | - |  |  |  |  |  | - |
|  | Экзамен по ПМ 01 | 6 | - |  |  |  |  |  | - |
|  | Всего: | 654 | 412 | 184 | - | 18 | - | - | 180 |

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа | Уровень усвоения | Объем часов | Коды ЛР, ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.01.01. Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа |  |  |  |  |
| Раздел 1. Химические методы анализа |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Метрологическая характеристика методов анализа | Содержание учебного материала: |  | 16 |  |
|  | Статистическая обработка результатов количественных определений. Правила округления. Значащие цифры. Закон распределения случайных величин Гаусса. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Прецизионность анализа. Формулы математической обработки результатов анализа. Погрешности и ошибки в количественном анализе. | 1 | 2 |  |
|  | Систематические ошибки. Грубые ошибки, Случайные ошибки. Ошибки измерений. Химические ошибки. Систематическая и случайная погрешность. | 1 | 2 |  |
|  | Сущность метода регрессионного анализа (метод расчета по средним значениям). Понятие о методе наименьших квадратов. | 1 | 2 |  |
|  | Метрологические характеристики методов анализа. Чувствительность метода. Диапазон измерения. | 1 | 2 |  |
|  | Предел обнаружения. Правильность, воспроизводимость и точность анализа, среднее значение и стандартное отклонение. Абсолютная и относительная погрешность метода анализа. | 1 | 2 |  |
|  | Стандартные образцы. Образец сравнения (градуировочный образец), параллельные определения, результат анализа. | 1 | 2 |  |
|  | Метод и методика анализа. Требования к методикам. | 1 | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 8 |  |
|  | Практическая работа 1 «Математическая обработка результатов анализа» | 2 | 4 |  |
|  | Практическая работа 2 «Математическая обработка результатов анализа» |  | 4 |  |
| Тема 1.2 Общие вопросы химического анализа. | Содержание учебного материала: |  | 12 |  |
|  | Стадии химического анализа. Постановка аналитической задачи. Классификация методов анализа. | 1 | 2 |  |
|  | Выбор метода анализа. Выполнение анализа. Оценка качества анализа. Принятие решения по результатам анализа. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Физические величины для выражения состава вещества. Международная система единиц. | 1 | 2 |  |
|  | Величины, зависящие от вида химических частиц определяемого компонента. Величины, не зависящие от вида химических частиц определяемого компонента. | 1 | 2 |  |
|  | Закон химических эквивалентов. | 1 | 2 |  |
|  | Наименование и обозначение физических величин при применении закона химических эквивалентов. Оценочные и точные расчеты. | 1 | 2 |  |
|  | Практические занятия: |  | 8 |  |
|  | Практическая работа 3 Решение расчетных задач по теме «Закон химических эквивалентов» | 2 | 8 |  |
| Тема 1.3 Гравиметрический метод анализа | Содержание учебного материала: |  | 12 |  |
|  | Сущность гравиметрического анализа. Типы гравиметрических определений. Теория осаждения. Произведение растворимости. Условия образования осадка. Условия растворения осадка. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Осаждение. Полнота осаждения. Требования к осаждаемой форме. Требования к гравиметрической форме. Выбор осадителя в зависимости от произведения растворимости осадка. | 1 | 2 |  |
|  | Техника выполнения гравиметрического анализа. Расчеты в гравиметрическом анализе. Расчет навески. Расчет количества растворителя. Расчет количества осаждаемого реактива. | 1 | 2 |  |
|  | Расчет результата анализа в зависимости от типа гравиметрического определения. Аналитический множитель. Ошибки метода. | 1 | 2 |  |
|  | Операции гравиметрического анализа. Отбор средней пробы. Взятие навески. Растворение навески. Осаждение определяемой составной части. Фильтрование и промывание осадка. | 1 | 2 |  |
|  | Высушивание и прокаливание осадка. Взвешивание осадков. Применение метода. Журнал гравиметрических определений. Оформление результатов гравиметрического исследования. | 1 | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение серы в воде методом гравиметрии | 2 | 6 |  |
| Тема 1.4 Титриметрический анализ | Содержание учебного материала: |  | 18 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Общая характеристика метода. Применение метода. Точность метода. Конечная точка титрования. Точка эквивалентности. Закон эквивалентов. Требования к реакциям в титриметрическом анализе. Стандартные растворы. Индикаторы. | 1 | 2 |  |
|  | Правила титрования. Классификация титриметрических методов анализа по типу реакции, лежащей в основе. Метод нейтрализации. | 1 | 2 |  |
|  | Окислительно-восстановительное титрование. Осадительное титрование. | 1 | 2 |  |
|  | Комплексонометрическое титрование. Способы титрования: прямое, обратное, косвенное. Метод пипетирования. Метод отдельных навесок. | 1 | 2 |  |
|  | Расчет массового содержания вещества в титруемом растворе. Оформление результатов титриметричесского анализа. | 1 | 2 |  |
|  | Приготовление и стандартизация растворов титрантов. Первичный и вторичный стандарт. Способы выражения концентрации в титриметрическом анализе. | 1 | 2 |  |
|  | Молярная концентрация эквивалента. Титр раствора. Титр рабочего раствора по определяемому веществу. | 1 | 2 |  |
|  | Коэффициент поправки к концентрации раствора. Расчеты при приготовлении растворов. | 1 | 2 |  |
|  | Способы приготовления стандартных растворов. Первичные и вторичные стандарты. Использование фиксаналов. Журнал учета приготовления титрованных растворов. | 1 | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 16 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение содержания щелочи и соды при совместном присутствии» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение хлорид-ионов методом Мора» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение кальция и магния при их совместном присутствии» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Приготовление и стандартизация раствора перманганата калия по стандартному раствору оксалата натрия» | 2 | 4 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Решение задач по математической обработке результатов анализов. Решение расчетных задач по теме «Закон химических эквивалентов» | 3 | 10 |  |
| Раздел 2. Физико-химические методы анализа |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Основные приемы определения и расчета концентрации | Содержание учебного материала: |  | 10 |  |
|  | Особенности и область применения физико-химических методов анализа. Предел обнаружения физико-химических методов анализа. Аналитический сигнал. Достоинства использования физико-химических методов анализа. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Дистанционный анализ. Недеструктивный анализ. Локальный анализ. Погрешность методов. | 1 | 2 |  |
|  | Классификация физико-химических методов анализа. Оптические методы. Электрохимические методы. Хроматографические методы. | 1 | 2 |  |
|  | Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа. Метод прямых измерений. Интенсивность аналитического сигнала. Градуировочная характеристика. Метод градуировочного графика. | 1 | 2 |  |
|  | Метод молярного свойства. Метод добавок. Метод косвенных измерений. Кривые | 1 | 2 |  |
| Тема 2.2 Методы разделения и концентрирования | Содержание учебного материала: |  | 16 |  |
|  | Основные понятия: процесс разделения, процесс концентрирования, компоненты системы, химическое разделение, маскирование, процессы распределение и перемещения | 1 | 4 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Относительное концентрирование. Индивидуальное концентрирование. Групповое концентрирование. | 1 | 4 |  |
|  | Количественные характеристики разделения и концентрирования: степень извлечения, коэффициент концентрирования, коэффициент разделения. Классификация методов разделения и концентрирования. | 1 | 4 |  |
|  | Методы разделения, основанные на образовании новой фазы: осаждение, методы испарения. Методы разделения, основанные на различиях в распределении веществ между фазами: соосаждение, сорбционные методы, экстракционные методы. Выбор метода концентрирования и разделения. | 1 | 4 |  |
|  | Практические занятия: |  | 6 |  |
|  | Решение задач по теме «Методы разделения и концентрирования» | 2 | 6 |  |
| Тема 2.3 Спектроскопические методы анализа. | Содержание учебного материала: |  | 54 |  |
|  | Понятия квантовой химии. Строение атома. Общие понятия принципов Луи де Бройля, Гейзенберга, Шредингера. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Атомные орбитали, квантовые числа. Правило Гунда, Принцип Паули, понятия мультиплетности, правило отбора. | 1 | 2 |  |
|  | Сущность спектроскопических методов анализа. Спектры испускания, поглощения. Природа света. Происхождение спектров. | 1 | 2 |  |
|  | Переходы между энергетическими уровнями частицы и спектры ее пропускания и поглощения. Области электронных волн. Типы энергетических уровней и переходов. | 1 | 2 |  |
|  | Интенсивность спектральных линий. Ширина спектральной линии. Структура атомных и молекулярных спектров. | 1 | 2 |  |
|  | Электронная, вращательная, колебательная энергия. Графическое представление спектров. | 1 | 2 |  |
|  | Закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптическая плотность. | 1 | 2 |  |
|  | Пропускание. Молярный коэффициент поглощения. | 1 | 2 |  |
|  | Атомная спектроскопия. Классификация основных методов атомной спектроскопии: атомно-эмиссионный, атомно-флуорисцентный, атомно-абсорбционный, рентгеноэмиссионнный, ренгенофлуорисцентный, рентгеноабсорбционный, оже-электронный методы. | 1 | 2 |  |
|  | Процессы, лежащие в основе методов, узлы приборов. Применение атомной спектроскопии. | 1 | 2 |  |
|  | Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Дуговой и искровой атомно-эмиссионный метод. | 1 | 2 |  |
|  | Молекулярная спектроскопия. Классификация методов: визуальная колориметрия, адсорбционная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, молекулярная люменисценция, нефелометрия, турбидиметрия, спектроскопия диффузионного отражения, оптико-акустическая спектроскопия, термолинзовая спектроскопия. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Химическая связь. Типы связи, метод валентных связей. Пространственная структура молекул. Метод молекулярных орбиталей. | 1 | 2 |  |
|  | Электронные спектры молекул. Классификация электронных переходов. Электронные спектры поглощения. | 1 | 2 |  |
|  | Назначение хромофоров и ауксохромов. Принцип цветной реакции в спектроскопии ВИД. | 1 | 2 |  |
|  | Абсорбционная спектроскопия в УФ и видимой областях. Основной закон светопоглощения и условия его применения. Оптическая плотность и ее физический смысл. | 1 | 2 |  |
|  | Коэффициент поглощения. Закон аддитивности светопоглощения. Интенсивность поглощения. Фотохимические реакции | 1 | 2 |  |
|  | Дифференциальный способ спектрофотометрических измерений. Анализ многокомпонентных систем. | 1 | 2 |  |
|  | Основные узлы спектрофотометрических приборов. Источник света. Монохроматизаторы. Приемники света. Качественный фотометрический анализ. | 1 | 2 |  |
|  | Количественный фотометрический анализ. Закон фототока Вавилова. | 1 | 2 |  |
|  | Правила работы на фотометре и спекторофотометре. Построение градуировочного графика. | 1 | 2 |  |
|  | Оптимальные условия фотометрического определения. Длина волны. Оптическая плотность. | 1 | 2 |  |
|  | Толщина светопоглощающего слоя. Метрологические характеристики метода. Оформление результатов фотометрических определений в лабораторном журнале. | 1 | 2 |  |
|  | Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния. Основы метода. | 1 | 2 |  |
|  | Качественный и количественный анализ. Колебание молекул. Спектры ИК и комбинационного рассеяния. | 1 | 2 |  |
|  | Нефелометрия. Турбидиметрия. | 1 | 2 |  |
|  | Рассеяние. Мутность. | 1 | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 36 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение содержания меди в растворе визуально-колориметрическим методом» | 2 | 4 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Лабораторная работа «Исследование электронного молекулярного спектра меди» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Выбор толщины поглощающего слоя» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение меди (II) в растворах солей спектрофотометрическим методом» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение железа (III) в растворах солей» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение железа (III) в растворах методом добавок» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение хрома в виде бихромата методом сравнения» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение концентрации общего железа в воде фотометрическим методом с применением сульфосалициловой кислоты» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение концентрации общего железа в воде фотометрическим методом с применением о-фенантролина» | 2 | 4 |  |
|  | Практические занятия: |  | 16 |  |
|  | Решение расчетных задач по теме «Расчет концентрации в спектрофотометрическом методе анализа методом малярного коэффициента» | 2 | 4 |  |
|  | Решение расчетных задач по теме «Расчет концентрации вещества методом добавок» | 2 | 4 |  |
|  | Решение расчетных задач по теме «Расчет концентрации вещества методом сравнения со стандартом» | 2 | 4 |  |
|  | Решение расчетных задач по теме «Расчет концентрации вещества методом градуировочного графика» | 2 | 4 |  |
| Тема 2.4 Рефрактометрия и поляриметрия | Содержание учебного материала: |  | 12 |  |
|  | Показатель преломления и полное внутреннее отражение. Закон преломления. Аддитивность молярных рефракций. Принципиальная схема рефрактометра. | 1 | 2 |  |
|  | Приборы для определения показателя преломления. Подготовка прибора к работе. Применение метода. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Проведение измерения показателя преломления. Определение фактора показателя преломления. Определение массовой доли сахарозы в растворе. | 1 | 2 |  |
|  | Метрологические характеристики метода. Оформление результатов рефрактометрических определений. Расчет температурной поправки. | 1 | 2 |  |
|  | Поперечная волна, поляризаторы. Плоскополяризованный луч. Понятие об оптически активных веществах, вращение плоскости поляризации. | 1 | 2 |  |
|  | Сущность поляриметрического метода анализа, приборы и область его применения | 1 | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 20 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение растворимых сухих веществ в соке рефрактометрическим методом» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение фактора показателя преломления раствора хлорида натрия» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение концентрации глицерина в растворах рефрактометрическим методом» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение концентрации сахарозы в прозрачных сиропах рефрактометрическим методом» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение концентрации сахара при помощи сахариметра универсального» | 2 | 4 |  |
| Тема 2.5. Электрохимические методы анализа | Содержание учебного материала: |  | 38 |  |
|  | Прямые и косвенные электрохимические методы. Электрохимическая ячейка и ее электрический эквивалент. Ячейки без жидкостного соединения и с жидкостным соединением. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Диффузионный потенциал. Индикаторный электрод и электрод сравнения. Хлорсеребрянный и каломельный электроды | 1 | 2 |  |
|  | Потенциометрические методы анализа. Ионометрия. Электроды второго рода. Электроды первого рода. Металлические и мембранные ионоселективные электроды. Электродная функция. Крутизна. Коэффициент селективности. Время отклика. | 1 | 2 |  |
|  | Приборы и техника измерений. Подготовка приборов и электродов к работе. Прямая потенциометрия. Измерение окислительно-восстановительного потенциала. | 1 | 2 |  |
|  | Измерение рН. Стеклянный электрод. Ионоселективные электроды. Твердые ионоселективные электроды. Жидкостные ионоселективные электроды. | 1 | 2 |  |
|  | Метод градуировочного графика. Потенциометрическое титрование. Кривые потенциометрического титрования. | 1 | 2 |  |
|  | Автоматическое титрование. Практическое применение метода. Метрологические характеристики метода. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Ведение карты калибровки рН-метра. Оформление результатов потенциометрических определений. | 1 | 2 |  |
|  | Вольтамперометрические методы анализа. Постояннотоковая полярография. Полярографическая ячейка. Ртутно-капающий электрод. Полярограмма и ее характерные участки. Предельный и остаточный токи. | 1 | 2 |  |
|  | Параметры полярографической кривой. Основные стадии электродного процесса. Количественный анализ в полярографии: метод стандартных растворов, метод градуировочного графика, метод стандартных добавок. Метрологические характеристики полярографию. | 1 | 2 |  |
|  | Вольтамперометрия. Прямые, косвенные и инверсионные методы вольтамперометрии. Применяемые электроды. Область применения вольтамперометрии. | 1 | 2 |  |
|  | Кулонометрические методы анализа. Закон Фарадея. Прямая кулонометрия. Установка для потенциометрической кулонометрии. Метрологические характеристики прямой кулонометрии. | 1 | 2 |  |
|  | Гальваническая прямая кулонометрия. Потенциометрическая кулонометрия. Косвенная кулонометрия. Вольтамперные кривые кулонометрического титрования. | 1 | 2 |  |
|  | Схема установки для кулонометрического титрования. Кулонометрические методы титрования генерированными окислителями и восстановителями. | 1 | 2 |  |
|  | Кондуктометрический анализ. Теоретические основы метода. Электрическая проводимость растворов. Удельная электрическая проводимость. Эквивалентная электрическая проводимость. | 1 | 2 |  |
|  | Электролит в поле тока высокой частоты. Схема установки для определения электрической проводимости. Мостик Уитсона | 1 | 2 |  |
|  | Ячейки для кондуктометрического титрования. Прямая кондуктометрия. Кондуктометрическое определение физико-химических свойств и характеристик веществ. Кондуктометрическое титрование. Высокочастотное титрование. Практическое применение метода. Метрологические характеристики метода. | 1 | 2 |  |
|  | Электрогравимметрия | 1 | 2 |  |
|  | Электрофорез. Капельный электрофорез. | 1 | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 22 |  |
|  | Лабораторная работа «Градуировка рН-метра и определение рН дистиллированной воды» | 2 | 4 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Лабораторная работа «Определение кислотности сока методом потенциометрического титрования» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение электропроводности дистиллированной и водопроводной воды» | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение массовой доли свинца и кадмия в воде методом инверсионной вольтамперометрии» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение массовой доли мышьяка в воде методом инверсионной вольтамперометрии» | 2 | 4 |  |
|  | Практические занятия: |  | 16 |  |
|  | Решение задач по теме «Определение концентрации вещества вольтамперометрическим методом анализа» | 2 | 8 |  |
|  | Решение задач по теме «Потенциометрические методы анализа» | 2 | 8 |  |
| Тема 2.6. Хроматографический анализ | Содержание учебного материала: |  | 34 |  |
|  | Теоретические основы метода. Адсорбция вещества. Понятие подвижной и неподвижной фазы. Качественный и количественный хроматографический анализ. Классификация методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Элюэнтная и вытеснительная хроматография. Хроматографический пик и элюэционные характеристики. Хроматограмма. Количественные характеристики хроматографии. Константа распределения Нернста. | 1 | 2 |  |
|  | Время удерживания. Фазовое отношение. Исправленное время удерживания. Коэффициент селективности. Число теоретических тарелок. Высота, эквивалентная теоретической тарелке. | 1 | 2 |  |
|  | Критерий разделения. Оценка эффективности и селективности хроматографического разделения. Хроматографический пик. Качественный хроматографический анализ. | 1 | 2 |  |
|  | Количественный хроматографический анализ. Метод нормировок, метод внешнего стандарта, метод внутреннего стандарта. | 1 | 2 |  |
|  | Газовая хроматография. Газожидкостная хроматография. Схема хроматографической установки. | 1 | 2 |  |
|  | Хроматографические колонки. Применяемые жидкие фазы. Основные узлы приборов газовой хроматографии | 1 | 2 |  |
|  | Газоадсорбционная хроматография. Основные адсорбенты. | 1 | 2 |  |
|  | Детекторы газовой хроматографии: детектор по теплопроводности газа, ионизационные детекторы, электронно-захватный детектор, пламенно-фотометрический детектор, атомно-эмиссионный детектор, масс-спектрометрический детектор. | 1 | 2 |  |
|  | Жидкостная хроматография. Область применения. Схема жидкостного хроматографа. Детекторы: дифференциальный рефрактометр, флуориметрический детектор, кондуктометрический детектор, электрохимический детектор, масс-спектрометрический детектор. | 1 | 2 |  |
|  | Типы сорбентов. Жидкостно-адсорбционная хроматография. Жидкостно-жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография и применяемые элюэнты. | 1 | 2 | ПК 1.1-1.4 ОК 1 - ОК 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, |
|  | Ионообменнная хроматография. Типы катионообменников и анионообменников. Двухколоночная и одноколоночная ионная хроматография. Хроматограммы в ионообменной хроматографии. Ионообменные смолы. | 1 | 2 |  |
|  | Лигандообменная хроматография. Эксклюзионная хроматография. | 1 | 2 |  |
|  | Планарная хроматография: бумажная и тонкослойная хроматография. Типы пластин для планарной хроматографии. Применение планарной хроматографии | 1 | 2 |  |
|  | Газожидкостная хроматография . Схема газожидкостной хроматографии. | 1 | 2 |  |
|  | Ионная и ион-парная хроматография. | 1 | 2 |  |
|  | Сверхкритическая флюидная хроматография. | 1 | 1 |  |
|  | Капиллярный зонный электрофорез | 1 | 1 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 20 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии» | 2 | 6 |  |
|  | Лабораторная работа «Определение содержания в растворе нейтральных солей методом ионообменной хроматографии» | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа «Разделение и обнаружение галогенидов тонкослойной хроматографией» | 2 | 6 |  |
|  | Лабораторная работа «Разделение железа (III) и меди (II) методом бумажной хроматографии» | 2 | 4 |  |
|  | Практические занятия: |  | 10 |  |
|  | Решение задач по теме «Хроматографические методы анализа" | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Решение задач по темам 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 |  | 3 | 14 |  |
| Производственная практика Виды работ: - Проведение анализа, аналитический цикл. Постановка аналитической задачи. Отбор проб. Гомогенизация пробы и ее сокращения. Обработка сокращенной пробы. Представление результатов анализа. Обеспечение качества анализа и основные методы количественного анализа. Выбор метода анализа реального объекта. - Использование ЭВМ в аналитической химии. Применение математических методов в практике работы химико-аналитических лабораторий. Работа с автоматизированными приборами, системами и комплексами. Осуществление пробоотбора и пробоподготовки объекта к анализу. Определение концентрации вещества в реальном объекте. Математическая обработка результатов анализа. Вычисление концентраций любым методом (методом сравнения, добавок, установления градуировочной зависимости). Оформление документации. - Применение основных методов разделения и концентрирования. Сочетание методов разделения и концентрирования с методами определения. Разделение сопоставимых количеств элементов и отделение малых количеств от больших. Одноступенчатые и многоступенчатые процессы разделения. - Определение количества хлорида натрия в растворе. Метод осаждения Определение массы кальция(II) в растворе. Определение массовой доли железа в растворимых солях железа(II) и железа(III). Определение массы серной кислоты в растворе. Выполнение качественного анализа. - Изучение экстракционных процессов и типов экстракционных систем. Разделение элементов методом экстракции. Селективное разделение элементов методом подбора органических растворителей, изменения рН водной фазы, маскирования и демаскирования. - Исследование объектов окружающей среды: воздуха, природных и сточных вод, почв, донных отложений. Анализ биологических и медицинских объектов. Определение нитрат ионов в сточных водах. Определение жиров и масел в сточных водах. Гравиметрический метод определения общего фосфора. Определение летучих фенолов в сточных водах - Оценка приемлемости результатов измерений. Представление результатов измерений. Ведение лабораторного журнала Проверка приемлемости результатов измерений, в условиях повторяемости для разных случаев. Знакомство с алгоритом оперативного контроля повторяемости результатов контрольных измерений, процедуры анализа в условиях лаборатории и оперативного контроля точности результатов измерений с использованием образцов для контроля. |  | 3 | 180 |  |
| Экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 |  |  | 10 |  |
| Экзамен по МДК 01.01 |  |  | 34 |  |
| Всего |  |  | 654 |  |

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет информационных технологий, оснащенный техническими средствами: персональные компьютеры; Лабораторная информационная система (например, «Химик-аналитик»)

Лаборатория физико-химических методов анализа и технических средств измерения, оснащенная в соответствии с примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с примерной программы по специальности. Лаборатории, которые находятся на территории предприятий, с которыми подписаны договоры о сотрудничестве, предоставляют свою материальную базу для проведения практических и лабораторных работ.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основная литература

- Аналитическая химия: практикум для СПО / Е. В. Лидер, С. Н. Воробьева, М. Б. Бушуев [и др.]. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 76 c. - ISBN 978-5-4488-0775-6, 978-5-4497-0441-2. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/96010.html (дата обращения: 08.04.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Аналитическая химия: учебное пособие / О. Б. Кукина, О. В. Слепцова, Е. А. Хорохордина, О. Б. Рудаков. - 2-е изд. - Воронеж: Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2022. - 163 c. - ISBN 978-5-7731-1065-1. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/127257.html (дата обращения: 18.01.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Аналитическая химия: лабораторный практикум / Е. В. Волосова, А. Н. Шипуля, Е. В. Пашкова [и др.]. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2022. - 52 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/129568.html (дата обращения: 13.04.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Бурмагина, Т. Ю. Аналитическая химия: основы химического анализа. Качественный анализ: учебное пособие / Т. Ю. Бурмагина, И. С. Полянская. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 106 c. - ISBN 978-5-4497-1996-6. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/127845.html (дата обращения: 14.02.2023). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/127845

- Аналитическая химия: химические методы анализа / Е. Г. Власова, А. Ф. Жуков, И. Ф. Колосова [и др.]; под редакцией О. М. Петрухина, Л. Б. Кузнецовой. - 2-е изд. - Москва: Лаборатория знаний, 2021. - 465 c. - ISBN 978-5-93208-502-8. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/103012.html (дата обращения: 05.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Пустовалова, Л. М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ: учебник для студентов образовательных учреждений среднего проф. образования / Л. М. Пустовалова, И. Е. Никанорова. – Ростов-на- Дону, 2020. - 300 с.

Дополнительная литература

- Аналитическая химия: справочник для СПО / составители И. В. Миронов [и др.]. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 150 c. - ISBN 978-5-4488-0791-6, 978-5-4497-0452-8. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/96009.html (дата обращения: 09.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Микрюкова, Е. Ю. Общая, неорганическая и аналитическая химия: учебное пособие для студентов очной и заочной формы обучения направления подготовки 35.03.07 - «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (квалификация - бакалавр) / Е. Ю. Микрюкова, Т. М. Ахметов, Ч. А. Харисова. - Казань: Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, 2021. - 151 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116345.html (дата обращения: 04.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

# 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности. | Оценивание соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности | Собеседование. Экспертное наблюдение выполнения практических работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. | Оценивание процесса выбора оптимальных методов исследования | Тестирование. Экспертное наблюдение выполнения практических работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа | Оценивание процесса выполнения химических и физико-химических анализов; приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм | Оценивание процесса выполнения работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |