РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01

ПОДГОТОВКА УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Профиль обучения: естественно-научный

2025 г.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовка условий для проведения химического анализа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для профессии 18.01.34 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)»

| СОГЛАСОВАНО ПЦК химико-экологических дисциплин ____________ Резниченко О. Л. «____» ____________ 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР __________ Кисюк О.П. «____» ____________ 2025 г. |
| --- | --- |

Составитель программы профессионального модуля: Левченко Л.В. - преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ ПМ 01

1.Область применения программы

Профессиональный модуль ПМ.01 «Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 18.01.02 Лаборант-эколог, входящей в укрупненную группу 18.00.00 «Химические технологии», в частности освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа.

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов.

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование.

Рабочая программа Профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии «Лаборант по анализу газов и пыли», «Лаборант химического анализа» при наличии основного общего образования, а также на базе среднего (полного) общего образования.

  - Цели и задачи рабочей программы профессионального модуля:

Целью изучения курса является: сформировать у обучающихся устойчивые знания и навыки, необходимые для проведения простых и средней сложности анализов химического производства, и определять физические, химические и физико-химические свойства веществ по принятым методикам, эксплуатации лабораторного и испытательного оборудования, основных средств измерений химико-аналитических лабораторий.

Задачи изучения курса: изучить правила работы и правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; изучить лабораторную посуду и оборудование для проведения лабораторных исследований; ознакомиться с основными лабораторными операциями и правила проведения этих операций.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР:

| ФГОС СПО |  |
| --- | --- |
| Код компетенции | Наименование компетенции |
| Общие компетенции |  |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы. |

| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| --- | --- |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| Профессиональные компетенции |  |
| ПК 1.1. | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. |
| ПК 1.2. | Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. |
| ПК 1.3. | Подготавливать для анализа приборы и оборудование. |

| Программа воспитания |  |
| --- | --- |
| Код результата | Наименование личностного результата |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. |
| ЛР 2 | Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России. |
| ЛР 6 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение. |
| ЛР 7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 8 | Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. |
| ЛР 12 | Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально-опасное поведение окружающих. |
| ЛР 13 | Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящихся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации. |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. |
| ЛР 17 | Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению. |

| ЛР 21 | Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. |
| --- | --- |
| ЛР 22 | Демонстрирующий приверженность принципам чести, порядочности, открытости. |
| ЛР 23 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. |
| ЛР 30 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. |
| ЛР 31 | Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам. |
| ЛР 33 | Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. |
| ЛР 36 | Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. |

2.2. В результате освоения программой профессионального модуля

обучающийся должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК ПК ЛР | Знания | Умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
| ОК 02 | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - способы оформления результатов поиска информации. | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты. |

| ОК 03 | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования. |  | - определять актуальность нормативно правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 04 | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. |  | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК 05 | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов. |  | - компетентно излагать свои мысли на государственном языке; - грамотно оформлять документы. |  |
| ОК 06 | - сущность гражданско- патриотической позиции общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по специальности. |  | - описывать значимость своей специальности. |  |
| ОК 07 | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. |  | -соблюдать нормы экологической безопасности; -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. |  |
| Знания |  | Умения |  | Практический опыт |
| ПК 1.1. | - пользоваться лабораторной химической посудой различного назначения; - выбор лабораторной химической посуды в соответствии с методикой анализа; - виды лабораторной химической посуды; - способы мятья и сушки лабораторной химической посуды; - классификация методов мытья лабораторной химической посуды; - виды загрязнений лабораторной посуды; - правила охраны труда при работе с лабораторной посудой; | - подготавливать лабораторную химическую посуду в соответствии с методикой анализа; - мыть лабораторную химическую посуду исходя из вида и степени её загрязнения; - сушить лабораторную химическую посуду в зависимости из какого материала она изготовлена. |  | - подготовка химической лабораторной посуды для анализа и её использование; - мытьё и сушка лабораторной посуды. |

|  | - правила использования средств индивидуальной коллективной защиты; - техника безопасности при работе с оборудованием, приготовлением реактивов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.2. | - пользоваться приборами и оборудованием для проведения лабораторных исследований; - правила охраны труда при работе в химической лаборатории с приборами и оборудованием; - паспорта на приборы и оборудование. | - организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; - использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов изготовителей; - соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; - соблюдать правила пожарной и электробезопасности | - выполнение работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. |
| ПК 1.3. | - классификации методов химического анализа; - классификации методов физико-химического анализа; - показатели качества методик количественного химического анализа; - правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа. | - осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими методами; - осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико химическими методами; - проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава; | - проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими методами; - проводить обработку результатов анализа в том числе с использованием аппаратнопрограммных комплексов. |

|  |  | - использовать информационные технологии при решении производственноситуационных задач; - находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; - осуществлять аналитический контроль окружающей среды; - выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы. |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего часов: 348

Из них на освоение МДК: 106

На практики, в том числе, учебную: 144

И производственную: 72

Самостоятельная работа:16

Промежуточная аттестация: 10

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды ПК | Наименование разделов ПМ | Суммарны й объем нагрузки, час | Объем профессионального модуля, час |  |  |  |  | Самост оятельн ая работа | Проме жуточн ая аттест ация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего часов | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторн ых и практических занятий | Курсовых работ (проекто в) | Учебная | Производств енная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| МДК.01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 | Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования | 86 | 96 | 42 |  |  |  | 16 |  |
|  | Учебная практика | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | Экзамен по МДК 01.01 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | “Экзамен по ПМ | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Всего: | 348 | 96 | 42 |  | 144 | 72 | 29 | 10 |

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Уро вень усво ени я | Объе м часов | Коды ОК, ПК, ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Использование лабораторной посуды различного назначения, мытьё и сушка посуды в соответствии с требованиями химического анализа |  |  |  |  |
| МДК.01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  | 23 |  |
| Тема 1.1. Требования к посуде и оборудованию химической лаборатории | Содержание учебного материала: | 1 | 4 | ОК02 ОК03 ПК 1.1 ПК 1.2 ЛР13 ЛР14 ЛР23 ЛР 30 |
|  | Требования к посуде и оборудованию химической лаборатории. Лабораторная посуда различного назначения. Лабораторный рабочий стол. |  | 2 |  |
|  | Лабораторное оборудование. Общие правила проведения лабораторных работ. Средства индивидуальной защиты. Средства оказания первой медицинской помощи. |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Техника безопасности при работе с оборудованием в химической лаборатории | Содержание учебного материала: | 1 | 3 | ОК02 ОК03 ПК 1.1 ПК 1.2 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 23 ЛР 30 |
|  | Лабораторное оборудование: виды, назначение, устройство. |  | 2 |  |
|  | Правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием. Меры первой медицинской помощи при электротравмах, термических ожогах. |  | 1 |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа 1. «Оказание первой медицинской помощи при ожогах, непрямой массаж сердца, наложение повязок». |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Техника безопасности при приготовлении реактивов | Содержание учебного материала: | 1 | 4 | ОК07 ОК09 ПК 1.1 ПК 1.2 ЛР 13 ЛР 16 ЛР 23 |
|  | Правила приготовления растворов кислот, щелочей. Правила работы с токсичными реактивами. |  | 2 |  |
|  | Первая медицинская помощь при химических ожогах и отравлениях. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа 2. «Оказание первой медицинской помощи при химических ожогах, наложение антисептических повязок». |  | 2 |  |

| Тема 1.4. Мытьё и очистка химической посуды | Содержание учебного материала: | 1 | 4 | ОК07 ОК09 ПК 1.1 ПК 1.2 ЛР 13 ЛР 16 ЛР 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способы мытья лабораторной посуды: физический, химический, механический и комбинированный методы. |  | 2 |  |
|  | Сушка лабораторной посуды: холодная и горячая сушка. Методы определения качества чистоты химической посуды. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа 1. Приготовление раствора кислоты для мытья химической посуды с соблюдением правил техники безопасности. |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 2. Приготовление раствора щёлочи для мытья химической посуды с соблюдением правил техники безопасности. | 2 | 2 |  |
| Раздел 2. Выбор приборов и оборудования для проведения анализов |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  | 30 |  |
| Тема 2.1 Назначение различных видов химической посуды | Содержание учебного материала: | 1 | 6 | ОК 03 ОК 04 ОК 07 ПК 1.1 ПК 1.2 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 ЛР 23 ЛР 30 |
|  | Лабораторная химическая посуда общего и специального назначения: виды, использование, хранение, мытьё, сушка. |  | 2 |  |
|  | Мерная химическая посуда: виды, использование, хранение, мытьё, сушка. | 1 | 2 |  |
|  | Фарфоровая, керамическая, полиэтиленовая химическая посуда. Вспомогательное лабораторное оборудование. | 1 | 2 |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 12 |  |
|  | Практическая работа 3. Изучение видов стеклянной посуды общего назначения. |  | 2 |  |
|  | Практическая работа 4. Изучение видов стеклянной посуды специального назначения. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа 5. Изучение видов мерной стеклянной посуды. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа 6. Изучение вспомогательного лабораторного оборудования. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа 7. Изучение видов фарфоровой и огнеупорной посуды. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа 8. Изучение методов мытья и сушки посуды. | 2 | 2 |  |
| Тема 2.2 Химическое оборудование, применяемое в лаборатории | Содержание учебного материала: | 1 | 4 | ОК 03 ОК 04 ОК 07 ПК 1.2 ПК 1.3 ЛР 13 ЛР 14 |
|  | Весы технические и аналитические: виды, назначение, использование, поверка весов, техника взвешивания. |  | 2 |  |
|  | Лабораторное нагревательное оборудование: виды, назначения, устройство. Правила безопасной работы. Лабораторные приборы для измерения температуры. Основные лабораторные операции. | 1 | 2 |  |
|  | Практические занятия: | 3 | 8 |  |

|  | Практическая работа 9. Изучение техники работы с лабораторными весами. |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа 10. Изучение лабораторных нагревательных приборов и правил работы. |  | 2 |  |
|  | Практическая работа 11. Изучение техники работы с лабораторными приборами для измерения температуры. |  | 2 |  |
|  | Практическая работа 12. Изучение лабораторных бань, колбонагревателей, термостатов. |  | 2 |  |
| Раздел 3. Подготовка приборов и оборудования для анализа |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  | 4 |  |
| Тема 3.1 Выбор и подготовка приборов и оборудования для проведения качественного и количественного анализа. | Содержание учебного материала: | 1 | 2 | ОК 07 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ЛР 16 ЛР 23 ЛР 36 |
|  | Правила подбора приборов и посуды для проведения всех видов химических анализов. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия: | 3 | 2 |  |
|  | Практическая работа 13. Расчеты концентраций. |  | 2 |  |
| Учебная практика. Виды работ |  |  | 144 | ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1-1.3 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 ЛР 23 ЛР 30 ЛР 36 |
| Изучение требований охраны труда и техники безопасности в химической лаборатории |  |  | 12 |  |
| Изучение химической посуды, лабораторного оборудования, нагревательных приборов |  |  | 12 |  |
| Изучение и применение химических и механических способов очистки химической посуды |  |  | 6 |  |
| Определение качества подготовленной химической посуды на соответствие требованиям химического анализа |  |  | 6 |  |
| Отработка основных лабораторных операций, приготовление растворов |  |  | 26 |  |
| Освоение техники взвешивания на технических и аналитических весах |  |  | 14 |  |
| Подбор посуды и оборудования для проведения лабораторных исследований |  |  | 14 |  |
| Маскирование, разделение и концентрирование (сорбция, экстракция, извлечение) |  |  | 12 |  |
| Методы фильтрации, осаждение, соосождение |  |  | 6 |  |
| Экстракционные химические методы разделения |  |  | 6 |  |
| Методы сидементации, центрифугирования |  |  | 6 |  |
| Сублимация, кристаллизация |  |  | 6 |  |
| Методы испарения: дистилляция, выпаривание, отгонка |  |  | 6 |  |
| Осуществление лабораторного химического анализа в соответствии с требованиями нормативной документации |  |  | 6 |  |
| Оформление рабочего журнала лаборанта |  |  | 6 |  |
| Экзамен по ПМ |  |  | 6 |  |
| Всего: |  |  | 348 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы.

Программа ПМ предполагает наличие учебного

кабинета:

- химических дисциплин

лабораторий:

- физико-химических методов анализа и технических средств измерений;

- аналитической химии;

- технического анализа, контроля производства и экологического контроля.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- химических дисциплин: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; дидактический материал; раздаточный материал, схемы, плакаты.

Технические средства обучения:

- интерактивная доска; проектор; ноутбук.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

- физико-химических методов анализа и технических средств измерения: вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; технохимические весы; аналитические весы; набор ареометров; пикнометры; вольтамперометрический анализатор; фотоколориметр; рефрактометр; спектрофотометр; вискозиметр; сахариметр- поляриметр; муфельная печь; сушильный шкаф; центрифуга; иономер; электроплитка; потенциометрический титратор; дистиллятор; штатив для титрования; электроды; водяная баня; песочная баня; магнитные мешалки; колбонагреватели; набор для тонкослойной хроматографии; подъемные столики;

- аналитической химии: вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда ГОСТ25336 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; весы аналитические; весы технические; штативы металлические; электроплитки; муфельная печь; сушильный шкаф; центрифуга лабораторная.

- технического анализа, контроля производства и экологического контроля: вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда по ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; набор ареометров; иономер-кондуктометр; весы аналитические; весы технические; штативы металлические; электроплитки; шкаф сушильный; электроаспиратор; магнитные мешалки, подъемные столики; вискозиметр Энглера; термостат; прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле; аппарат АРН-ЛАБ-03 для определения фракционного состава нефтепродуктов; прибор для определения вспышки по Мартенс-Пенскому; спектроскан; насос для отбора проб воздуха; пылемер; газоадсорбционные трубки; мешки для хранения газовых проб.

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в лабораторных мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов «Профессионалы» и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации «Профессионалы» по компетенции: Лабораторный химический анализ.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания

Федеральные и нормативные документы:

- ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

- ГОСТ 18995.2-73. Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления.

- ПНДФ 14.1.2:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом.

- ПНДФ 12.13.1-03 Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях.

- ГОСТ 4919.1-2016 Методы приготовления индикаторов.

- ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

- ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб.

- ГОСТ 31954-2012 Методы определения жёсткости.

- ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия.

- ГОСТ 27894.9-88 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства.

- ГОСТ 2184-2013 Кислота серная техническая.

- ГОСТ 25794.1-83 Методы приготовления титрованных растворов для кислотноосновного титрования.

- ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Определение кинематической вязкости и расчёт динамической вязкости.

- ГОСТ 6552-80 Реактивы. Кислота ортофосфорная.

- ПНДФ 14.1:2:4.15-95 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в сточных водах экстракционно-фотометрическим методом.

- ГОСТ 2184-2013 Определение массовой доли моногидрата в серной кислоте.

- ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом.

- ГОСТ 4388-72 Методы определения массовой концентрации меди.

- ГОСТ 11014-2001 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы.

- ПНДФ 14.1:2:4.213-05 Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом.

Основные источники:

- Александрова, Э. А. Аналитическая химия: в 2 кн. Кн. 1 Химические методы анализа: учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2015 - 551 с. - ISBN 978-5-9916-4665-9.

- Александрова, Э. А. Аналитическая химия: в 2 кн. Кн. 2 Физико-химические методы анализа: учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Юрайт, 2017 - 359 с. - ISBN 978-5-534-04223-8

- Анализ загрязненной воды: практическое руководство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. - 2е изд. - Москва : БИНОМ. ЛЗ, 2015 - 678 с.

- Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб.пос. / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - Москва: НИЦ ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2014 - 542 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. Т. 1: учебник / Ю. М. Глубоков и др.; под ред. А. А. Ищенко. - М.: Академия, 2012 - 352 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. Т. 2: учебник / Н. В. Алов и др.; под ред. А. А. Ищенко. - М.: Академия, 2012 - 416 с.

- Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа: учебное пособие / А. И. Жебентяев. - Москва: НИЦ Инфра-М; Мн.: Новое знание, 2013 - 206 с.

- Антипов, М. А. Оценка качества подземных вод и методы их анализа: учебное пособие / М.А. Антипов, И.В. Заикина, Н.А. Безденежных. - Санкт Петербург: Проспект Науки, 2013 - 136 с.

- Борисов, А. Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе: учебник и практикум для СПО /А. Н. Борисов, И. Ю. Тихомирова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2017 - 118 с. - ISBN 978-5-534-00807-4

- Волков, А. И. Справочник по лабораторной химии / А. И.Волков, И. М. Жарский. - Минск: Современная школа (Букмастер) Интерпрессервис, 2016 - 256 с.

- Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ: учебное пособие. - 2е изд.,стер. - Санкт - Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2016 - 128 с.

- Другов, Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: практическое руководство /Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 3-е изд. (эл.). - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 - 469 с.: ил.

- Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Практикум: учебное пособие / А. И. Жебентяев,А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. - Москва: НИЦ ИНФРА-М; Минск: Новое Знание, 2013 - 429 с.

- Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин.

- 2-е изд. - Москва: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 - 243 с. - (Методы в химии).

- Контроль качества воды: учебник / Л. С. Алексеев. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва:НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 159 с.

- Кристиан, Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 1 / Г. Кристиан; пер. с англ. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 - 623 с.

- Кристиан, Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 2 / Г. Кристиан; пер. с англ. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 -504 с.

- Лесс, В. Р. Практическое руководство для лаборатории. Специальные методы / В. Р. Лесс: под ред. И. Г. Зенкевича. - Санкт-Петербург: ЦОП "Профессия", 2014 - 472 с.

- Новокшанова, А. Л. Органическая, биологическая и физколлоидная химия: практикум:учебное пособие для СПО / А. Л. Новокшанова.- 2-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт,2017 - 222 с. - ISBN 978-5-534-03708-1

- Подкорытов, А. Л. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование:учебное пособие для СПО / А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. - Москва:Юрайт, 2017 - 60 с. - ISBN 978-5-534-00111-2

- Пустовалова, Л. М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ / Л. М. Пустовалова. - Ростов н/Д: Феникс, 2014 - 316 с.

- Трифонова, А. Н. Аналитическая химия: лабораторный практикум: учеб.пособие / А. Н.Трифонова, И. В. Мельситова. - Минск: Вышая школа, 2013 - 160 с.

- Химия нефти и газа: учебное пособие / В. Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: ИДФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2014 - 336 с.

Дополнительные источники:

- Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. Качественный анализ. Учебник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 г.

- Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 г.

- Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа: учебное пособие/ Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров, В.Ю. Григорьева.-М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2012 г.

- Глинка H.JI. Общая химия. КноРус, 2016 г.

Интернет-ресурсы:

- Журнал аналитической химии- JoumalofAnalyticalChemistry. http://www.zhakh.ru/

- Портал аналитической химии, http://www.chemical-analysis.ru/

- Российский химико-аналитический портал, http://www.anchem.ru/

- Химик (сайт по химии: все направления. Справочники. Энциклопедии). http://www.xumuk.ru/

- Газета «Химия» Издательского дома «Первое сентября» him. 1 september.ru.

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.01 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования производится в соответствии с учебным планом по специальности 18.02.02 Лаборант-эколог и календарным графиком.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директора. График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования, включающего в себя как теоретические, так и практические занятия.

Освоению ПМ.01 предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ОУДп.02 Химия, ЕН.02 Общая и неорганическая химия, ОП.02 Органическая химия, ОП.03 Аналитическая химия.

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). При проведении практических занятий проводится деление группы обучающихся на подгруппы, численностью не более 13 чел. Практические работы проводятся в специально оборудованной химической лаборатории.

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и промежуточного контроля знаний, умений у студентов. Промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам модуля является обязательной для всех обучающихся. Формой промежуточной аттестации по МДК 01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования является экзамен. Результатом освоения ПМ выступают профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале успеваемости. Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. На сайте КГБ ПОУ ХКОТСО размещается теоретический материал для самостоятельного изучения студентами, автоматизированные тесты и другие материалы.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направлениедеятельностикоторыхсоответствуетобластипрофессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по специальности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессионального модуля, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты обучения (освоенные компетенции: коды и наименование) | Основные показатели оценки ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции |  |  |
| ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. | Оценивание процесса выполнения химических и физико-химических анализов; приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа; обоснование выбора химической посуды для выполнения конкретных анализов; обоснование выбора мойки и су4шки лабораторной посуды; демонстрация навыков пользования химической посуды. | Экзамен Практическая работа Лабораторная работа Устный опрос Тестирование Презентация Решение задач |
| ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. | Демонстрация навыков работы с химическими веществами и оборудованием с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности. Применение безопасных и санитарно-гигиенических методов труда, основных средств и приемов предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте и участке. | Экзамен Практическая работа Лабораторная работа Устный опрос Тестирование Презентация Решение задач |
| ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование. | Правильное осуществление качественного и количественного анализа неорганических органических веществ химическими и физикохимическими методами. | Экзамен Практическая работа Лабораторная работа Устный опрос Тестирование Презентация Решение задач |
| Общие компетенции |  |  |

| ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно различным контекстам. | -обоснованность выбора применения методов и способов решения профессиональных задач при ведении технологического процесса; - точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение преподавателя и оценка на практических занятиях. Экзамен. |
| --- | --- | --- |
| ОК02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | -оперативность поиска, результативность анализа и интерпретации информации, и её использование для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального личностного развития; -широта использования различных источников информации, включая электронные; -демонстрация навыков использования информационных технологий в профессиональной деятельности; -анализ и оценка информации на основе применения профессиональных технологий, использование информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для реализации профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение преподавателя и оценка на практических занятиях. Экзамен. |
| ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | -демонстрация интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; выстраивание траектории профессионального развития и самообразования; -осознанное планирование повышения квалификации; -демонстрация способности к организации и планированию самостоятельных занятий | Экспертное наблюдение преподавателя и оценка на практических занятиях. Экзамен. |

|  | при изучении профессионального модуля; -демонстрация навыков использования информационных технологий в профессиональной деятельности; -анализ и оценка информации на основе применения профессиональных технологий, использование информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для реализации профессиональной деятельности. |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | -демонстрация стремления к сотрудничеству и коммуникабельность при взаимодействии с обучаю щимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения. | Экспертное наблюдение преподавателя и оценка на практических занятиях. Экзамен. |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | -демонстрация навыков использования устной и письменной коммуникации на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Экспертное наблюдение преподавателя и оценка на практических занятиях. Экзамен. |
| ОК 06 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | -проявление гражданско- патриотической позиции; -демонстрация осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Экспертное наблюдение за обучающимся во время теоретического и практического обучения, прохождения учебной практики. |

| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | -содействие ресурсосбережению, эффективность действий в чрезвычайных ситуациях; -соблюдение норм экологической безопасности и определение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение преподавателя и оценка на практических занятиях. Экзамен. |
| --- | --- | --- |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение. | Экспертное наблюдение преподавателя и оценка на практических занятиях. Экзамен. |
| ОК10 Пользоваться профессиональной Документацией на государственном и иностранном языках. | -демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; -составление документации, относящейся к процессам профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках. | Экспертное наблюдение преподавателя и оценка на практических занятиях. Экзамен. |

- ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В
ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| № изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внёсшего изменения |  |

1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специальность: 18.02.02. Лаборант -эколог

Дисциплина, ПМ 01: ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Коды формируемых компетенций, личностных результатов |
| --- | --- |
| Знать: | Ок 01 |
| - основы общей, аналитической и физической химии; | ОК 02 |
| - правила пользования лабораторным оборудованием, приборами, | ОК 03 |
| химической посудой и химическими реактивами; | ОК 04 |
| - способы мойки и сушки лабораторной посуды; | ОК 05 |
| - правила сборки лабораторных установок; | ОК 07 |
| - назначение и свойства кислот, щелочей, индикаторов и других | ОК 09 |
| применяемых реактивов, а также предъявляемые к ним требования; | ОК 10 |
| - расчётные формулы для приготовления растворов, стандартных | ПК 1.1 |
| образцов, ГСО; | ПК 1.2 |
| - способы приготовления титрованных растворов, установки и | ПК 1.3 |
| проверки их титров; | ЛР 2 |
| - требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов; | ЛР 7 |
| - методику проведения анализов простых, средней сложности и | ЛР 8 |
| свойства применяемых реагентов; | ЛР 13 |
| - правила взвешивания на технических и аналитических весах и | ЛР 14 |
| проведение необходимых расчетов по результатам анализа; | ЛР 13 |
| - принцип работы приборов и оборудования; | ЛР 16 |
| - процессы растворения, фильтрации, экстракции, кристаллизации; | ЛР 23 |
| - правила ведения технической документации на выполнение работы; | ЛР 30 |
| -технические условия (ТУ), стандарты предприятия (СТП) и | ЛР 33 |
| государственные отраслевые стандарты (ГОСТы) на проводимые анализы; - безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте; - правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии; - оформление и выполнение необходимых расчетов по результатам анализа; - утилизацию использованных реактивов, растворов и материалов в соответствии с инструкцией. | ЛР 36 |
| Уметь: | ОК 01 |
| -проводить анализы простых и средней сложности анализов | ОК 02 |
| химического производства, и определять физические, химические и | ОК 03 |
| физико-химические свойства веществ по принятым методикам без | ОК 04 |
| предварительного разделения компонентов; | ОК 05 |

| - определять кислотность и щелочность среды; | ОК 07 |
| --- | --- |
| - отбирать для анализа и готовить средние пробы жидких, | ОК 09 |
| газообразных и твердых веществ; | ОК 10 |
| - готовить титрованные растворы, устанавливать и проверять титры; | ПК 1.1 |
| - проводить взвешивание анализируемых материалов на аналитических | ПК 1.2 |
| весах; | ПК 1.3 |
| - собирать и настраивать лабораторное оборудование по имеющимся | ЛР 2 |
| схемам и содержать его в надлежащем состоянии; | ЛР 7 |
| - наблюдать за работой лабораторной установки и записывать ее | ЛР 8 |
| показания; | ЛР 13 |
| - определять концентрацию солей, кислот, щелочей; | ЛР 14 |
| - подготавливать к работе рабочее место и производить его уборку; | ЛР 13 |
| - соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового | ЛР 16 |
| распорядка; | ЛР 23 |
| - пользоваться средствами предупреждения и тушение пожара на | ЛР 30 |
| своем рабочем месте; | ЛР 33 |
| - анализировать результаты своей работы; - производить расчет реактивов и результатов анализа. | ЛР 36 |
| Практический опыт: | ОК 01 |
| - подготовки реагентов и материалов, необходимых для проведения | ОК 02 |
| анализа; | ОК 03 |
| - проведения качественного и количественного анализа | ОК 04 |
| неорганических | ОК 05 |
| и органических веществ химическими и физико-химическими | ОК 07 |
| методами; | ОК 09 |
| - работы с химическими веществами оборудованием с соблюдением | ОК 10 |
| техники безопасности и экологической безопасности. | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ЛР 2 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 13 ЛР 16 ЛР 23 ЛР 30 ЛР 33 ЛР 36 |