## Slide 1: Проект по теме: «Создание программы для расчёта электрического сопротивления терморезисторов NTC-типа»
Анистратов Алексей
Специальность 08.02.09
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»
Руководитель:
преподаватель общеобразовательных дисциплин
Старченко Н.Н.
КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

## Slide 2: Цель работы: создание программы для построения приблизительных графиков и таблиц зависимости электрического сопротивления от температуры для терморезисторов NTC-типа. Задачи: 1. Изучить теоретические основы работы терморезисторов. 2. Создать программу для расчёта температурного коэффициента и электрического сопротивления терморезистора NTC-типа при определенных температурах. 3. Проверить точность расчётов программы через эксперимент с измерениями электрического сопротивления терморезисторов при различных температурах.

## Slide 3
Теоретические сведения о терморезисторах
Одни из возможных внешних видов и условных графических обозначений терморезисторов.
Классификация терморезисторов.
По характеру изменения электрического сопротивления
  NTC (Negative Temperature Coefficient).
  PTC (Positive Temperature Coefficient).
По способу подогрева:
  Прямого подогрева
  Косвенного подогрева
Основные характеристики терморезисторов:
  Электрическое сопротивление терморезистора при температуре.
  Максимальный ток через терморезистор.
  Максимальная допустимая рассеиваемая мощность.
  Максимальная и минимальная температуры эксплуатации терморезистора.
  Коэффициент температурной чувствительности.

## Slide 4
– температура при которой электрическое сопротивление терморезистора равно R(в Кельвинах)
– температура при которой электрическое сопротивление терморезистора равно (в Кельвинах)
– электрическое сопротивление терморезистора при температуре T (в Омах)
– электрическое сопротивление терморезистора при температуре (в Омах)
– коэффициент температурной чувствительности
модифицированное уравнение Стейнхарта — Харта
уравнение Стейнхарта — Харта
Об первой главе

## Slide 5
Об эксперименте
Оборудование, которое использовалось в эксперименте.
Часы
Нагревательная установка
Три терморезистора
Мультиметр

## Slide 6
Об эксперименте
Как проводилось измерение электрического сопротивления измерительных проводов мультиметра.

## Slide 7
Об эксперименте
Как проводилось измерение электрического сопротивления терморезистора B при комнатной температуре воздуха.

## Slide 8
Об эксперименте
Как проводилось измерение электрического сопротивления терморезистора B при температуре воздуха из фена 100 градусов цельсия.

## Slide 9
Об эксперименте

## Slide 10
Об эксперименте

## Slide 11
Об эксперименте
Скриншот программы, где я с помощью программы построил график зависимости электрического сопротивления терморезистора B от температуры на основе таблицы. Таблица получена из расчётов программы по формуле, которая была ранее.

## Slide 12
Об эксперименте
Терморезистор | R20ºC, Ом | R100ºC, Ом | R125ºC, Ом | R150ºC, Ом | R175ºC, Ом
A | 12510 | 1079 | 500.6 | 169.6 | 78.6
B | 61.2 | 10.6 | 5.3 | 2.4 | 1.4
С | 98.5 | 29.7 | 20.3 | 12.6 | 8.1
Терморезистор | R20ºC, Ом | R100ºC, Ом | R125ºC, Ом | R150ºC, Ом | R175ºC, Ом
A | 12510 | 1079 | 613.98 | 373.50 | 240.09
B | 61.2 | 10.6 | 7.08 | 4.96 | 3.61
С | 98.5 | 29.7 | 22.5 | 17.67 | 14.23
Таблица №1 Значения электрического сопротивления, полученные экспериментальным путем.
Таблица №2 Значения электрического сопротивления, полученные через расчёты программы.

## Slide 13
Таблица для терморезистора C
Об эксперименте
Таблица для терморезистора B
Таблица для терморезистора A

## Slide 14
Возможные причины погрешности
Неточность использованных формул для расчёта.
Неточность измерений мультиметра в режиме омметра.
Погрешность в измерениях температуры воздуха часами с функцией измерения температуры воздуха.
Неидеальная нагревательная установка. Несоответствие уставленной температуры и действительной выходящей из фена.
Расстояние терморезистора от фена нагревательной установки никак не учитывалось.

## Slide 15: Контактные данные
Анистратов Алексей
89098745797